ПАМЯТКА

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ И ГАРАЖНЫХ БОКСОВ

Пожары в индивидуальных гаражах и гаражных боксах представляют повышенную опасность, так как они находится, как правило, в составе гаражного кооператива, или окружены подобными постройками. Одиночно стоящие гаражи обычно расположены в непосредственной близости от жилых домов. Таким образом, пожар в гараже чреват быстрым распространением огня на большие расстояния, и характеризуется трудностями в его тушении.

Пожар в гараже или в гаражном боксе может возникнуть вследствие:

- нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ;

- неисправности электропроводки в гараже;

- промывки деталей и узлов автомобилей с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

- несвоевременного удаления отработанных масел, использованной ветоши;

- заправки автомобиля топливом в помещении гаража;

- хранения спецодежды, пропитанной горюче-смазочными материалами.

Чтобы избежать пожара в гараже или в гаражном боксе, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- помещение гаража или гаражного бокса должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами. Пролитые ЛВЖ, масла необходимо убирать, засыпая их песком. Вокруг машины, стоящей в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 метра;

- заправка автомобиля топливом производится только на автозаправочных станциях. В исключительных случаях заправка может осуществляться на улице, вне помещения гаража или гаражного бокса. При этом следует строго выполнять правила пожарной безопасности при обращении с ЛВЖ;

- в гараже или гаражном боксе обязательно должен быть огнетушитель. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (вода, песок и другой пожарный инвентарь);

- не допускается оставлять в гараже или гаражном боксе автомобиль с открытой горловиной топливного бака, а также при наличии признаков течи топлива или масла. Нельзя хранить в гараже бензин (более 20 кг), машинное масло (более 5 кг), тару из-под ЛВЖ и ГЖ;

- категорически запрещается производить в гараже малярные работы, промывку деталей керосином, бензином или другими ЛВЖ, а также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах;

- электрооборудование в гаражах или гаражных боксах должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройства электроустановок, все токоведущие части электропроводки – изолированы. Для освещения в бетонных гаражных боксах или металлических гаражах, отделанных внутри нетокопроводящим материалом, допускается применение стационарно установленных светильников закрытого исполнения, напряжением 220 В. Если высота крепления светильника менее 2,5 метра, то он должен быть защищен от механических повреждений. Переносные лампы надо использовать только заводского изготовления. В гаражах или гаражных боксах запрещено использовать электронагревательные приборы.

Помните, ваша безопасность, и безопасность вашего имущества во многом зависит от вас самих!

Администрация города Мурманска