# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оголовок № 0/1 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/2 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/3 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/4 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/5 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/6 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/7 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) |
| 1 | Аммоний-ион | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 78 | 75 |
| 2 | АСПАВ | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,84 | 2,64 | 2,71 | 2,69 |
| 3 | БПК полный | 343 | 336 | 336 | 342 | 336 | 342 | 341 |
| 4 | Взвешенные вещества | 134 | 134 | 133 | 135 | 139 | 139 | 144 |
| 5 | Железо | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,19 | 1,25 | 1,17 | 1,14 |
| 6 | Медь | 0,0085 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0083 | 0,0084 | 0,0085 | 0,0087 |
| 7 | Нефтепродукты | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,63 | 1,58 | 1,63 |
| 8 | Никель | 0,0108 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0103 | 0,0104 | 0,0103 | 0,0106 |
| 9 | Хром шестивалентный | 0,0212 | 0,0199 | 0,0246 | 0,0212 | 0,0199 | 0,0212 | 0,0199 |
| 10 | Фосфаты (по фосфору) | 5,450 | 5,490 | 5,490 | 5,450 | 5,390 | 5,520 | 5,500 |
| 11 | ХПК | 796 | 845 | 838 | 771 | 750 | 796 | 787 |
| 12 | Цинк | 0,094 | 0,098 | 0,094 | 0,092 | 0,088 | 0,085 | 0,089 |

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оголовок № 0/8 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/9 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/10 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/11 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Оголовок № 0/12 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) | Среднее значение для оголовков №№ 0/1-0/12 выпуска № 0 в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (город Мурманск) |
| 1 | Аммоний-ион | 75 | 85 | 81 | 78 | 78 | 77 |
| 2 | АСПАВ | 2,77 | 2,63 | 2,74 | 2,74 | 2,69 | 2,73 |
| 3 | БПК полный | 341 | 354 | 350 | 346 | 355 | 344 |
| 4 | Взвешенные вещества | 145 | 143 | 154 | 154 | 155 | 142 |
| 5 | Железо | 1,19 | 1,19 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,15 |
| 6 | Медь | 0,0084 | 0,0093 | 0,0087 | 0,0088 | 0,0085 | 0,0086 |
| 7 | Нефтепродукты | 1,63 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,62 | 1,60 |
| 8 | Никель | 0,0106 | 0,0114 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0110 | 0,0107 |
| 9 | Хром шестивалентный | 0,0212 | 0,0199 | 0,0212 | 0,0199 | 0,0196 | 0,0208 |
| 10 | Фосфаты (по фосфору) | 5,470 | 5,620 | 5,800 | 4,940 | 5,760 | 5,490 |
| 11 | ХПК | 793 | 800 | 813 | 803 | 817 | 801 |
| 12 | Цинк | 0,089 | 0,092 | 0,089 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск № 5, Кольский залив Баренцева моря (город Мурманск) | Выпуск № 8, Кольский залив Баренцева моря (район Дровяное города Мурманска) | Выпуск № 9, Кольский залив Баренцева моря (район Дровяное города Мурманска) | Выпуск № 10, р. Варяжский (район Абрам-Мыс города Мурманска) |
| 1 | Аммоний-ион | 16,625 | 9,363 | 10,183 | 13,168 |
| 2 | АСПАВ | 1,159 | 0,614 | 0,834 | 0,989 |
| 3 | БПК5 | 72,6 | - | - | 83,93 |
| 4 | БПКполн | 103,864 | - | - | 119,983 |
| 5 | Взвешенные вещества | 44,383 | 21,408 | 28,35 | 160,75 |
| 6 | Железо | 1,25 | 1,42 | 1,26 | 0,883 |
| 7 | Медь | 0,0298 | 0,018 | 0,023 | 0,029 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,5458 | 0,341 | 0,408 | 0,442 |
| 9 | Никель | 0,076 | 0,1 | 0,091 | 0,018 |
| 10 | Сухой остаток | - | - | - | 43,467 |
| 11 | Фосфаты (по фосфору) | 1,815 | 1,344 | 1,565 | 1,588 |
| 12 | Хром 6-валентный | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 |
| 13 | Цинк | 0,0658 | 0,045 | 0,046 | 0,038 |

_____________________________