# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

| № | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем запланиро-ванных работ | Срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Всего | фед. бюджет | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | в натур. величинах | % |
|  |  |  |  | чч.мм. | чч.мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Мурманский морской рыбный порт» |
| 1 | Покраска дымовой трубы H=100 м | шт. | 1 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н=100 м | шт. | 1 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистка котла ГМ-50-14 № 2, подготовка к ЭПБ | шт. | 1 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экспертиза промышленной безопасности котла № 2 | шт. | 1 |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия, профилактический ремонт арматуры и оборудования мазутонасосной | шт. | По дефектно-му акту | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия, профилактический ремонт арматуры, фильтров, насосов участка водоподготовки | шт. | По дефектно-му акту | июнь | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия, профилактический ремонт арматуры коллекторов пара котельной | шт. | 95 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж автоматики подачи пара в деараторы | шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистка экономайзеров № 1, 2, 3, 4 | шт. | 4 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гидропневматическая промывка системы отопления котельной. Ревизия, ремонт запорной арматуры | шт. | 1 |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия и калибровка расходомеров (КСД-2, ДС 1-05) | комплект | 30 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ревизия и профилактический ремонт КДУ питания котлов № 1-4 | шт. | 4 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия и калибровка приборов давления, уровней | комплект | 40 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

№ Наименование мероприятия, вид выполняемых работ Ед. изм. Объем запланиро-ванных работ Срок выполнения Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. Выполнено работ на отчетную дату начало окончание Всего фед. бюджет обл. бюджет муниц. бюджет собст. средства пред. всего фед. бюджет обл. бюджет муниц. бюджет собст. средства пред. в натур. величинах % чч.мм. чч.мм. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 АО «Мурманский морской рыбный порт» 1 Покраска дымовой трубы H=100 м. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

______________________________________