Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015                                                                                                           № 1130

# О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

# города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

С целью своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010             № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 № 10, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2015 № 146-ПП/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2015/2016 года», Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43, постановляю:

  - Утвердить для контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

  - Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов  (далее – План мероприятий) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), ведомственным организациям, товариществам собственников недвижимости (далее – ТСН), в том числе товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – ЖСК) и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего собрания таких собственников,  необходимо:

2.1. Назначить  должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период  2015-2016 годов.

2.2..В срок до 25.05.2015 согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному периоду.

2.3..Результаты готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств оформить актами в соответствии с приложениями №№ 3, 4 Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.

2.4..Обеспечить до 01.09.2015 выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2015-2016 годов в соответствии с утвержденными планами.

2.5..При проведении работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

2.6. В срок до 01.09.2015 по результатам подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов оформить паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно приложению № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

2.7. Для оформления сводной информации по городу Мурманску:

2.7.1. Управляющим организациям, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего собрания таких собственников, представлять в ММБУ «Новые формы управления»:

- в срок до 25.05.2015 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 01.06.2015 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

- в срок до 01.07.2015 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде города Мурманска, период которых не должен превышать 5 суток;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2015-2016 годов;

- в срок до 01.08.2015 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, сооружений и систем с приложением копий удостоверений;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 15.10.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- каждый четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 31.07.2015, а с 01.08.2015 по 15.09.2015 ежедневно информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- до 25 числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2015 по 30.06.2016 сведения о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

2.7.2..ЖСК представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- в срок до 25.05.2015 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 01.06.2015 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

- в срок до 01.07.2015 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде города Мурманска, период которых не должен превышать 5 суток;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2015-2016 годов;

- в срок до 01.08.2015 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем с приложением копии удостоверения;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2015 по 15.10.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- каждый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 31.07.2015, а с 01.08.2015 по 15.09.2015 ежедневно информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- до 25 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2015 по 30.06.2016 сведения о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

2.7.3..Ведомственным организациям представлять в управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска в соответствии с территориальной принадлежностью:

- в срок до 25.05.2015 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 01.06.2015 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

- в срок до 01.07.2015 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде города Мурманска, период которых не должен превышать 5 суток;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2015-2016 годов;

- в срок до 01.08.2015 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем с приложением копии удостоверения;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2015 по 15.10.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- каждый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 31.07.2015, а с 01.08.2015 по 15.09.2015 ежедневно информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- до 25 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2015 по 30.06.2016 сведения о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

- ММБУ «Новые формы управления» (Грачиков А.Н.):

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов управляющими организациями, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами, уполномоченными решением общего собрания таких собственников.

3.2. Осуществлять сбор информации от управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска, управляющих организаций, ТСН, ТСЖ  и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лиц, уполномоченных решением общего собрания таких собственников, по выполнению Плана мероприятий и направлять сводную информацию в комитет по жилищной политике  администрации города Мурманска каждую пятницу в период с 01.07.2015 по 01.11.2015.

3.3. Ежедневно в период с 01.08.2015 по 15.09.2015 предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска сводную информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств потребителя к отопительному периоду 2015-2016 годов по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, предоставленную управляющими организациями, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами, уполномоченными решением общего собрания таких собственников, а также Ленинским, Октябрьским, Первомайским административными округами города Мурманска.

3.4. Готовить к заседаниям Комиссии сводную аналитическую справку о подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

4. Управлениям Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска (Зикеев Н.Г., Здвижков А.Г., Самородов С.В.):

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов ведомственными организациями.

4.2. Осуществлять сбор информации от ведомственных организаций и направлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий каждый первый и третий четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 15.10.2015 в ММБУ «Новые формы управления».

4.3. Ежедневно в период с 01.08.2015 по 15.09.2015 представлять в ММБУ «Новые формы управления» информацию о получении итогового акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств потребителя к отопительному периоду 2015-2016 годов по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, предоставленную ведомственными организациями.

4.4. Готовить к заседаниям Комиссии аналитическую справку о подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов и представлять в ММБУ «Новые формы управления» для подготовки сводной информации.

- Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Мастюгин К.А.):

  - Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов благоустройства к работе в осенне-зимний период  2015-2016 годов.

  - Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября,     1 октября, 1 ноября 2015 года;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2015-2016 годов;

- аналитическую справку о подготовке объектов благоустройства к заседаниям Комиссии.

6.  ОАО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.) для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2015-2016 годов.

7.  ГОУП «Мурманскводоканал» (Виноградчий А.А.), ММУП «Североморскводоканал» (Каменев А.В.), ОАО «Мурманоблгаз»             (Колганов В.А.), ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» (Чебыкин Д.А.), Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» (Семенихин В.Л.), РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго»          (Янбаев И.Р.):

7.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить  ответственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

7.2. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

7.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября,     1 октября, 1 ноября 2015 года;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2015-2016 годов.

7.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску ГОУП «Мурманскводоканал» (Виноградчий А.А.), ОАО «Мурманоблгаз»       (Колганов В.А.),  ММУП «Североморскводоканал» (Каменев А.В.), представлять в ММБУ «Новые формы управления»:

- в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.06.2015  по 01.11.2015  информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов;

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2015 по 01.07.2016 информацию о прямых платежах согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

8. Теплоснабжающим организациям ОАО «Мурманская ТЭЦ»        (Назаров С.В.), ОАО «Мурманэнергосбыт» (Полиэктов В.И.), МУП «Мурманская управляющая компания» (Савинов А.С.),  ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (Полянский А.В.), филиал ОАО «РЭУ» «Мурманский» (Попов К.В.):

8.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

8.2. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2015-2016 годов необходимо:

8.2.1. Разработать и согласовать с администрацией города Мурманска графики проведения пробных топок систем теплоснабжения в срок до 15.08.2015.

8.2.2. Провести:

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов на плотность и прочность, на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сводным годовым планом ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2015 год, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 15.04.2015 № 969;

- шурфовку тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов;

- мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчётными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

8.2.3. Создать до начала отопительного периода нормативные запасы топлива и неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

8.2.4. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

8.2.5. В срок до 01.07.2015 разработать и представить в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска документ (положение, инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства в устранении аварий.

8.2.6. Разработать эксплуатационные режимы системы теплоснабжения, а также мероприятия по их внедрению и постоянному обеспечению.

8.2.7. Осуществить приёмку систем теплопотребления жилищного фонда и социальной сферы после выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Документы, поступающие от исполнителей коммунальных услуг при сдаче многоквартирных домов, рассмотреть в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

8.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в ММБУ «Новые формы управления»:

- каждый вторник и четверг месяца в период с 15.08.2015 по 15.09.2015 информацию о выдаче управляющим и ведомственным организациями, ТСН и ЖСК акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств потребителей к отопительному периоду 2015-2016 годов;

-  в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.06.2015  по 01.11.2015  информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов;

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2015 по 01.07.2016 информацию о прямых платежах согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

8.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки  с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября,     1 октября, 1 ноября 2015 года;

-  ежедневно в период с 01.07.2015 по 30.06.2016 сведения о создании нормативных запасов топлива, о ходе накопления и наличии запасов топлива на котельных по форме согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- в срок до 01.08.2015 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2015-2016 годов.

8.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

8.6. Оформить паспорт готовности организации к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Комитету по здравоохранению администрации города Мурманска (Кошелева Л.Н.), комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.), комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов В.Г.), комитету по культуре администрации города      Мурманска (Наймушина Е.Э.), комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (Андреева И.Е.):

9.1. Назначить  ответственных должностных лиц за подготовку объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период  2015-2016 годов.

9.2. Представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска следующую информацию:

- каждый первый и третий вторник текущего месяца по состоянию на дату предоставления с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- аналитическую справку о подготовке объектов социального назначения за 2 дня до проведения заседания Комиссии;

- в срок до 01.08.2015 перечень объектов, подлежащих подключению к отоплению с 01.09.2015;

- в период подключения отопления объектов социального назначения ежедневно предоставлять информацию с нарастающим итогом о количестве подключённых объектов до момента стопроцентного подключения.

10. ММКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.) для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период с 01.07.2015 по 01.11.2015 сведения о фактическом выполнении ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2018 годы.

11..Комитету имущественных отношений города Мурманска                    (Синякаев Р.Р.):

11.1. Организовать работу по принятию в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных тепловых, электрических и газовых сетей и передачу их в эксплуатацию организациям с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

11.2. Организовать работу по передаче выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения и канализации в эксплуатацию гарантирующей организации ГОУП «Мурманскводоканал» с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

11.3. Ежемесячно в период с 01.06.2015 по 01.06.2016 предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска информацию о принятии в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передаче их на обслуживание организациям.

12..Структурным подразделениям администрации города Мурманска обеспечить проведение подведомственными учреждениями полного и своевременного расчёта за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

13..Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

14. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев

# Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 30.04.2015 № 1130

Состав

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| Доцник Валентина Александровна | - заместитель главы администрации города Мурманска | - председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Червинко Анжелика Юрьевна | - председатель комитета по жилищной политике администрации города Мурманска | - заместитель председателя комиссии |
| Руденко Павел Николаевич | - заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска | - заместитель председателя комиссии |
| Орлов Максим Николаевич | - эксперт ММБУ «Новые формы управления» | - секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Агапов Вячеслав Николаевич | - заместитель главного инженера ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию) |
| Андрианов Василий Геннадьевич | - председатель комитета по образованию администрации города Мурманска |
| Андреева Ирина Евгеньевна Апостолов Евгений Викторович | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска - заместитель главного инженера – начальник производственно-технического отдела МУП «Североморскводоканал» (по согласованию) |
| Болгар Сергей Радионович | - заместитель главного инженера ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию) |
| Боянжу Александр Витальевич | - заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска |
| Владов Дмитрий Васильевич Галчихин Виктор Сергеевич Грачиков Алексей Николаевич | - заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию) - начальник отдела эксплуатации электрических сетей РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» (по согласованию) - исполняющий обязанности директора ММБУ «Новые формы управления» |
| Зелинский Олег Владимирович Канаев Дмитрий Валерьевич Корявко Игорь Борисович Коблов Дмитрий Владимирович Комаров Владимир Юрьевич Маляр Марина Сергеевна Мастюгин Константин Александрович | - заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа города Мурманска - начальник ЭРТ-1 филиала ОАО «РЭУ» «Мурманский» (по согласованию) - начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа города Мурманска - технический директор ОАО «Мурманоблгаз» (по согласованию) - заместитель главного инженера ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию) - ведущий специалист отдела юридического и кадрового обеспечения комитета имущественных отношений города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Наймушина Елена Эрнестовна | - председатель комитета по культуре администрации города Мурманска |
| Поляков Сергей Викторович Панкратов Сергей Васильевич Перова Светлана Анатольевна | - главный инженер ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (по согласованию) - консультант отдела по созданию условий для оказания медицинской помощи комитета по здравоохранению администрации города Мурманска - заместитель начальника отдела учета муниципального имущества комитета имущественных отношений города Мурманска |
| Печкарева Татьяна Вадимовна | - председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Пономарев Дмитрий Николаевич Попов Иван Николаевич | - заместитель директора ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (по согласованию) - главный инженер МУП «Североморскводоканал» (по согласованию) |
| Савинов Алексей Сергеевич Сорокин Дмитрий Владимирович | - временно исполняющий обязанности директора МУП «Мурманская управляющая компания» (по согласованию) - заместитель начальника по тяговым подстанциям и энергетики Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| Чумак Сергей Богданович Шаповалов Сергей Александрович | - главный инженер ОАО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию) - главный энергетик – начальник энергохозяйства ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (по согласованию) |

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

| Андрианова В.Г. Андреевой И. Е. Боянжу А. В. Галчихина В.С. Грачикова А.Н. Зелинского О.В. Канаева Д.В. Корявко И. Б. Комарова В.Ю. Маляр М.С. Мастюгина К.А. Наймушиной Е.Э. Панкратова С.В. Перовой С.А. Печкаревой Т. В. Пономарева Д.Н. Чумака С.Б. | - Кочневой Н.П. - Блохиным Д. В - Доброскоченко Н. Ю - Мокряк Я.А. - Загинайло В.С. - Мачиной Н.А. - Громовым А.М. - Пожидаевой В.И. - Буртасовым С.Н. - Мишиной О.Б. - Ланиным С.Б. - Накай Н.В. - Смирновой Н.П. - Миловановой Е.В. - Бушмановой Н.В. - Рахимовым Ю.М. - Зыковым А.В. | - заместителем председателя комитета по образованию администрации города Мурманска - заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска - начальником отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского административного округа города Мурманска - инженером отдела эксплуатации электрических сетей РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» (по согласованию) - начальником отдела технического надзора ММБУ «Новые формы управления» - начальником отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа города Мурманска - главным инженером ЭРТ-1 филиала ОАО «РЭУ» «Мурманский» (по согласованию) - заместителем начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа города Мурманска - начальником производственно-технического отдела ОАО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию) - главным специалистом отдела юридического и кадрового обеспечения комитета имущественных отношений города Мурманска - заместителем председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска - начальником отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска - начальником отдела по созданию условий для оказания медицинской помощи комитета по здравоохранению администрации города Мурманска - главным специалистом отдела учета муниципального имущества комитета имущественных отношений города Мурманска - начальником отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска - директором ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - заместителем главного инженера - начальником производственно-технического отдела ОАО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию) |
| --- | --- | --- |

_________________________

Положение

о комиссиипо подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссияпо подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом муниципального образования город Мурманска и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимнийпериод.

1.2.Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

2.2. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Мурманска  к работе  в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

2.3. Контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:

3.1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

3.2..Запрашивать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления многоквартирными домами, руководителей  учреждений  социальной сферы, руководителей коммунального комплекса информацию о причинах отставания или невыполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, утвержденного настоящим постановлением.

3.3. Приглашать на заседания Комиссии руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления многоквартирными домами, где выполнение работ  по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов идет неудовлетворительно.

3.4. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций комиссии руководители органов местного самоуправления, предприятий и организаций (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с их компетенцией вправе принимать решения, обязательные для исполнения.

3.5. Создавать подкомиссии для решения оперативных вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического, электроэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется из числа руководителей организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий для проживания населения, а также сотрудников структурных подразделений администрации города Мурманска и их подведомственных учреждений, и утверждается постановлением администрации города Мурманска.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений;

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

- привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создает с их участием подкомиссии по направлениям деятельности Комиссии.

- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений.

4.4. Члены Комиссии руководят подкомиссиями по своим направлениям.

4.5..Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

4.8. На заседание Комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации с целью информирования населения о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

4.9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от 30.04.2015 № 1130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий |
| по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний 2015-2016 годов |
| №№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем запланиро-ванных работ | Срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату |
|  |  |  |  | начало | окончание | Всего | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | Всего | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | в натур. величинах | % |
|  |  |  |  | чч.мм. | чч.мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Жилищный фонд |
| Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций |
| 1 | Всего жилых домов | дом | 2063 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| 1. | Текущий ремонт кровель, в том числе капитальный | кв.м. | 22103 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дом | 302 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 8921 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт входных дверей | шт. | 465 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | 881 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | 1379 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Центральное отопление | дом | 845 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 1172 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | 2373 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | дом | 556 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 2869 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Холодное водоснабжение | дом | 552 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 3840 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 1614 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 4262 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м. | 2078 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Водоотведение | дом | 344 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 1644 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Электрооборудование | дом | 503 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 1971 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | 3346 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 826 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 237 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 3064 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 597 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 2063 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | 73 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 1263 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом | 36 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 1174 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | 715 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Смена радиаторов | секц. | 224 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка уборочной техники | шт. | 78 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка материалов на зиму: |  |
| 16.1 | соль | тонн | 72 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | песок | куб.м. | 41669 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заготовка инструмента |  |
| 17.1 | метел | шт. | 4729 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | скребков | шт. | 1065 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | лопат | шт. | 2201 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСН, ТСЖ |
| 1 | Всего жилых домов | дом | 367 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| 1. | Текущий ремонт кровель, в том числе капитальный | кв.м. | 6130 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дом | 70 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 2476 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт входных дверей | шт. | 79 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | 109 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | 222 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Центральное отопление | дом | 51 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 199 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | 1221 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | дом | 68 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 1390 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Холодное водоснабжение | дом | 65 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 1381 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 160 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 1058 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м. | 1160 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Водоотведение | дом | 55 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 337 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Электрооборудование | дом | 47 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 523 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | 406 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 261 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 32 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 601 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 122 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 367 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | 32 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 162 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом | 15 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 144 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | 53 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Смена радиаторов | секц. | 46 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка уборочной техники | шт. | 26 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка материалов на зиму: |  |
| 16.1 | соль | тонн | 559 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | песок | куб.м. | 13785 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заготовка инструмента |  |
| 17.1 | метел | шт. | 595 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | скребков | шт. | 291 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | лопат | шт. | 485 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка жилищного фонда, находящегося под непосредственным управлением |
| 1 | Всего жилых домов | дом | 39 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| 1. | Текущий ремонт кровель, в том числе капитальный | кв.м. | 170 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дом | 14 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 170 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | 6 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | 10 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Центральное отопление | дом | 6 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 12 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | 71 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | дом | 2 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 5 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Холодное водоснабжение | дом | 2 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 26 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 20 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Водоотведение | дом | 2 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 29 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Электрооборудование | дом | 0 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог.м | 0 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 9 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 12 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 6 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 3 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 39 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 9 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заготовка материалов на зиму: |  |
| 11.1 | соль | тонн | 0 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | песок | куб.м. | 7 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заготовка инструмента |  |
| 12.1 | метел | шт. | 9 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | скребков | шт. | 4 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | лопат | шт. | 9 | 11.05.15 | 30.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| ОАО "Мурманэнергосбыт" |
| 1 | Котельные | ед. | 5 | 01.05.15 | 01.10.15 | 290 517,00 |  |  | 290 517,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральные тепловые пункты | ед. | 34 | 01.05.15 | 01.10.15 | 17 765,00 |  |  | 17 765,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 232394,6 | 01.05.15 | 01.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 3056 | 01.05.15 | 01.10.15 | 39 274,00 |  |  | 39 274,00 |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Мурманская ТЭЦ" |
| 1 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котлотурбинный цех | ед. | 5 | 01.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельный цех №1 | ед. | 2 | 01.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Котельный цех №2 | ед. | 2 | 01.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловые камеры | ед. | 403 | 01.05.15 | 01.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосные станции | ед. | 10 | 01.05.15 | 01.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | км | 51,7 | 01.05.15 | 01.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих тепловых сетей (в 1-трубном исчислении) | м | 1274 | 01.05.15 | 01.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Мурманский морской рыбный порт" |
| 1 | Экспертиза промышленной безопасности котла № 2 | шт. | 1 | 01.06.15 | 01.11.15 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистка газоходов котлов № 1-4 | шт. | 4 | 01.06.15 | 01.11.15 | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистка котла № 2 | шт. | 1 | 01.06.15 | 01.10.15 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры котельной и мазутного хозяйства | шт. | 95 | 01.06.15 | 01.11.15 | 90,00 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и калибровка приборов КИПиА | шт. | 67 | 01.06.15 | 01.11.15 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гидропневматическая промывка систем отопления котельной | шт. | 1 | 01.06.15 | 01.10.15 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и профилактический ремонт питательных насосов | шт. | 3 | 01.06.15 | 01.11.15 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия и профилактический ремонт мазутных насосов | шт. | 3 | 01.06.15 | 01.11.15 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ревизия и профилактический ремонт фильтров, насосов, оборудования водоподготовки | шт. | 50 | 01.06.15 | 01.11.15 | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Мурманская управляющая компания" |
| 1 | Угольная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Чистка борова и газоходов | ед. | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оборудование места для складирования угля (подготовка площадки) | ед. | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт угольного бункера | ед | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Чистка и ремонт водогрейных и паровых котлов | ед. | 5 | 16.07.15 | 29.07.15 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение ремонта трубопроводов на котельной | м | 30 | 16.07.15 | 29.07.15 | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | замена задвижек, клапанов на котлах и трубопроводах | ед. | 2 | 16.07.15 | 29.07.15 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 5 | 16.07.15 | 29.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ревизия насосов | ед. | 5 | 16.07.15 | 29.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Поверка манометров | ед. | 20 | 16.07.15 | 29.07.15 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м | 1107 | 11.06.15 | 13.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проверка предохранительных клапанов, замена 1 клапана | ед. | 5 | 16.07.15 | 29.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Чистка накопительной емкости | ед. | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Текущий ремонт здания котельной | ед. | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт, замена изоляции на магистральных трубопроводах | ед | 30 | 16.07.15 | 29.07.15 | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 16.07.15 | 29.07.15 | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Чистка теплообменника | ед. | 2 | 16.07.15 | 29.07.15 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дизельная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Чистка котлов ГТЕ | ед. | 3 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 3 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Профилактика сетевых насосов | ед. | 2 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Профилактика горелок | ед. | 3 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт топливного насоса | ед. | 1 | 23.06.15 | 06.07.15 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м | 410 | 10.06.15 | 12.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Чистка фильтров | ед. | 4 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Профилактика топливооткачивающих насосов | ед. | 2 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Осмотр и регулировка предохранительных клапанов | ед. | 3 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2.11 | Проведение чистки газоходов | ед. | 3 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Ревизия арматуры | ед. | 10 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Проведение проверки пожарной сигнализации | ед. | 1 | 23.06.15 | 06.07.15 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Поверка манометров | ед. | 12 | 23.06.15 | 06.07.15 | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Проверка дизель-генератора | ед. | 1 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Чистка топливных емкостей | ед. | 3 | 23.06.15 | 06.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО "РЭУ" Мурманский |
| 1 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Гидропневматическое испытание тепловых сетей | км. | 1,065 | 01.05.15 | 20.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт и замена ветхих тепловых сетей | п.м. | 15 | 01.06.15 | 20.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гидравлическое испытание котлов | шт. | 2 | 01.06.15 | 15.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Чистка поверхностей нагрева котлов и экономайзеров, газоходов, боровов | шт. | 2 | 10.06.15 | 10.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Годовое техническое обслуживание котлоагрегатов | шт. | 2 | 20.06.15 | 20.07.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Годовое техническое обслуживание насосных и вентиляционных агрегатов | шт. | 10 | 01.07.15 | 01.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Годовое техническое обслуживание оборудования ХВО | шт. | 8 | 10.07.15 | 10.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Годовое техническое обслуживание мазутонасосной станции, прикотельных емксоетй для хранения ЖКТ | шт. | 5 | 20.07.15 | 20.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ревизия запорно-регулирующей арматуры | шт. | 120 | 10.06.15 | 10.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проверка КИПиА | шт. | 105 | 01.07.15 | 01.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бойлерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гидропневматическое испытание тепловых сетей | км. | 0,66 | 01.06.15 | 20.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Гидравлическое испытание теплообменных аппаратов | шт. | 6 | 01.06.15 | 15.06.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Годовое техническое обслуживание насосных агрегатов | шт. | 4 | 01.07.15 | 01.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ревизия запорно-регулирующей арматуры | шт. | 37 | 10.06.15 | 10.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проверка КИПиА | шт. | 23 | 01.07.15 | 01.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |
| ОАО "Мурманоблгаз" |
| 1. | Газопроводы (диагностирование, обследование) | пог.м. | 114930 | 01.05.15 | 01.09.15 | 31,85 |  |  | 31,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок) | резервуар | 1424 | 01.06.15 | 01.09.15 | 2 212,30 |  |  | 2 212,30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Запорная арматура | ед. | 900 | 01.05.15 | 01.09.15 | 122,11 |  |  | 122,11 |  |  |  |  |  |  |
| ММКУ "Управление капитального строительства" |
| 1 | Замена сетей водоснабжения | объект. | 4 | 01.05.15 | 01.11.15 | 14 017,60 |  | 14 017,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения | объект. | 5 | 01.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей электроснабжения | объект. | 6 | 01.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты благоустройства |
| Ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры, придомовых территорий |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия (улично-дорожная сеть) | тыс.кв.м | 179,163 | 15.05.15 | 01.09.15 | 248 891,60 | 162 258,90 | 86 632,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | тыс.кв.м | 16,0 | 15.05.15 | 15.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним | тыс.кв.м | 1,430 | 15.05.15 | 15.10.15 | 9 027,50 |  | 9 027,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить готовность снегоуборочной техники (дорожные предприятия) | ед. | 94 | 15.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Для подсыпки дорог и тротуаров создать запас: |  |  | 15.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Песка | тыс. м3 | 20 | 15.05.15 | 01.11.15 | 11 706,60 |  | 11 706,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Соли | тн. | 2645 | 15.05.15 | 01.11.15 | 14 618,04 |  | 14 618,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов), труб | ед. | 6 | 15.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей (переходов) | ед. | 2 | 15.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка гидротехнических сооружений | ед. | 1 | 15.05.15 | 01.11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротранспорт |
| 1. | Подготовка подвижного троллейбусного состава | шт. | 115 | 01.06.15 | 01.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка подвижного автобусного состава | шт. | 102 | 01.06.15 | 01.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка снегоуборочной техники | шт. | 6 | 01.06.15 | 01.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты соцкультбыта |
| Комитет по культуре |
| 1 | Учреждения культуры | учрежд. | 18 | 01.05.15 | 31.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение электробезопасности |  |  |  |  | 421,60 |  | 414,10 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка состояния электрощитовых, электропроводки, выключателей, розеток | учрежд. | 1 | 01.09.15 | 31.09.15 | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замеры сопротивления изоляции электросетей | учрежд. | 14 | 01.05.15 | 31.09.15 | 416,60 |  | 414,10 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение хозяйственного инвентаря | учрежд. | 14 | 01.05.15 | 31.09.15 | 925,00 |  | 527,00 | 398,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Противопожарные мероприятия |  |  |  |  | 776,35 |  | 732,45 | 43,90 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка пожарного крана на водоотдачу | учрежд. | 8 | 01.05.15 | 31.10.15 | 45,99 |  | 40,59 | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Испытание и навязка пожарных рукавов | учрежд. | 4 | 01.05.15 | 31.08.15 | 11,49 |  | 11,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Зарядка огнетушителей | учрежд. | 18 | 01.05.15 | 31.10.15 | 141,10 |  | 125,10 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Замена замков на решетках окон подвала | учрежд. | 2 | 01.05.15 | 31.08.15 | 4,70 |  |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Обучение по программе ПТМ | учрежд. | 4 | 01.05.15 | 31.10.15 | 17,80 |  |  | 17,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | учрежд. | 7 | 01.05.15 | 31.10.15 | 245,90 |  | 245,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Испытание ограждений крыш | учрежд. | 1 | 01.05.15 | 31.08.15 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Установка противопожарных дверей | учрежд. | 3 | 01.05.15 | 31.10.15 | 283,37 |  | 283,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка тепловых сетей |  |  |  |  | 364,70 |  | 334,90 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Гидравлическая промывка отопительных систем | учрежд. | 2 | 01.05.15 | 31.09.15 | 207,90 |  | 207,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Подготовка теплопунктов к работе | учрежд. | 4 | 01.05.15 | 31.09.15 | 75,00 |  | 70,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Подготовка специалистов по эксплуатации теплосети | учрежд. | 10 | 01.05.15 | 31.09.15 | 81,80 |  | 57,00 | 24,80 |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 1 | Структурные подразделения учреждений молодежной политике | помещений | 12 | 01.05.15 | 31.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт помещений | сп. | 2 | 01.05.15 | 31.08.15 | 3 178,398 |  | 3 178,398 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка теплоцентра | шт. | 2 | 01.05.15 | 21.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Противопожарные мероприятия (зарядка огнетушителей) | шт. | 48 | 01.05.15 | 31.08.15 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка водосчетчиков холодного водоснабжения | шт. | 8 | 01.05.15 | 21.08.15 | 3,64 |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации | шт. | 1 | 01.05.15 | 21.08.15 | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по образованию |
| 1 | Образовательные учреждения и учреждения образования города Мурманска. в т.ч | ОУ | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Школы, гимназии, прогимназии, лицеи, вечерняя школа | ОУ | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения | ОУ | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | ОУ | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Межшкольный учебный комбинат, центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Учреждения образования | УО | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка систем отопления | здания ОУ | 174 | 01.06.15 | 20.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей (кожухотрубных) | здания ОУ | 85 | 01.05.15 | 01.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей (пластинчатых) | здания ОУ | 23 | 01.05.15 | 01.08.15 | 368,0 |  | 368,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена оконных блоков | ОУ | 11 | 01.05.15 | 20.08.15 | 16 065,50 |  | 16 065,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт системы канализации | ОУ | 12 | 01.05.15 | 20.08.15 | 1 906,20 |  | 1 906,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт систем водоснабжения | ОУ | 25 | 01.05.15 | 20.08.15 | 4 477,80 |  | 4 477,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт систем вентиляции | ОУ | 8 | 01.05.15 | 20.08.15 | 1 384,90 |  | 1 384,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электромонтажные работы | ОУ | 10 | 01.05.15 | 20.08.15 | 1 600,70 |  | 1 600,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт системы освещения | ОУ | 12 | 01.05.15 | 20.08.15 | 2 047,10 |  | 2 047,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | здания ОУ | 174 | 01.06.15 | 20.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Косметический ремонт тепловых узлов | здания ОУ | 174 | 01.06.15 | 20.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Выполнение электроизмерительных работ | здания ОУ | 180 | 01.05.15 | 20.08.15 | 2 160,00 |  | 2 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ревизия и профилактический ремонт электрощитовых и щитов освещения | здания ОУ | 180 | 01.05.15 | 10.08.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометры) | здания ОУ | 174 | 01.06.15 | 20.08.15 | 210,20 |  | 210,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по здравоохранению |
| 1 | Учреждения здравоохранения | учрежд. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стационары | учрежд. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амбулаторно-поликлинические | учрежд. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт фасада | учрежд. | 1 | 01.05.15 | 01.09.15 | 1 100,00 |  | 1 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | учрежд. | 1 | 01.05.15 | 01.09.15 | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена и ремонт окон | учрежд. | 5 | 01.05.15 | 01.09.15 | 3 874,00 |  | 2 214,00 | 1 660,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена, ремонт дверей и дверных блоков | учрежд. | 1 | 01.05.15 | 01.10.15 | 185,00 |  | 185,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт и замена стояков и радиаторов отопления | учрежд. | 5 | 01.05.15 | 01.09.15 | 1 975,50 |  | 1 835,50 | 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и замена стояков горячего водоснабжения | учрежд. | 4 | 01.05.15 | 01.09.15 | 4 700,00 |  | 4 640,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и замена стояков холодного водоснабжения | учрежд. | 4 | 01.05.15 | 01.09.15 | 800,00 |  | 690,00 | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и замена труб канализации | учрежд. | 2 | 01.06.15 | 01.10.15 | 340,00 |  | 250,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена и ремонт теплообменников | учрежд. | 1 | 01.05.15 | 01.09.15 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Промывка и опрессовка систем отопления | учрежд. | 13 | 01.06.15 | 30.08.15 | 894,80 |  | 629,80 | 265,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Поверка измерительного оборудования | учрежд. | 13 | 01.06.15 | 30.08.15 | 84,50 |  | 0,00 | 84,50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт сетей электроснабжения | учрежд. | 2 | 01.06.15 | 01.10.15 | 690,00 |  | 0,00 | 690,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции/качества электроэнергии | учрежд. | 7 | 01.06.15 | 01.10.15 | 541,20 |  | 60,00 | 481,20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение энергосберегающих ламп | учрежд. | 5 | 01.06.15 | 01.10.15 | 330,00 |  | 0,00 | 330,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Приобретение хозяйственного ивентаря | учрежд. | 5 | 01.06.15 | 01.10.15 | 141,50 |  | 0,00 | 141,50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Противопожарные мероприятия | учрежд. | 10 | 01.06.15 | 01.09.15 | 9 991,20 |  | 9 640,00 | 351,20 |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту |
| 1 | Объекты | учрежд. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СДЮШОР | учрежд. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МАУ ФСК "ГСЦ Авангард" | учрежд. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СДЮШОР 13 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка системы теплоснабжения | учрежд. | 1 | 01.07.15 | 17.08.15 | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Опрессовка системы теплоснабжения | учрежд. | 1 | 01.06.15 | 17.07.15 | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проверка манометров | учрежд. | 1 | 01.05.15 | 17.07.15 | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МАУ ФСК "ГСЦ Авангард" |  |  |  |  | 223,00 |  | 223,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка манометров | учрежд. | 1 | 01.07.15 | 20.08.15 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Промывка системы отопления | учрежд. | 1 | 01.08.15 | 20.08.15 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Чистка теплообменников | учрежд. | 1 | 01.08.15 | 20.08.15 | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Гидростатические испытания | учрежд. | 1 | 01.07.15 | 20.08.15 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ревизия запорной арматуры | учрежд. | 1 | 01.07.15 | 20.08.15 | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СДЮШОР 4 |  |  |  |  | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка системы отопления | учрежд. | 1 | 01.06.15 | 30.07.15 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проверка манометров | учрежд. | 1 | 01.06.15 | 30.07.15 | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| ГОУП "Мурманскводоканал" |
| 1 | Утепление пожарных гидрантов | шт. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гидропневматическая промывка водопроводной сети | пог.м | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Смена участков водопроводной сети | пог.м | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка резервуаров чистой воды | единиц | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена участков канализационной сети | пог.м. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка технологического оборудования | единиц | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка систем отопления | систем | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт, утепление ворот и дверей | единиц | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Остекление оконных проемов производственных зданий | кв.м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ММУП "Североморскводоканал" |
| 1 | Замена участок водопроводной сети | п.м. | 120 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 01.08.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 2 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 2 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена задвижек | шт. | 2 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промывка водопроводной сети | м | 500 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена плит перекрытия водопроводных колодцев | шт. | 5 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена зон санитарной охраны | шт. | 30 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт эстакады под трубопровод | шт. | 1 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 5 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Промывка канализационной сети | км. | 4 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена плит перекрытия канализационных колодцев | шт. | 5 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена колец канализационных колодцев | шт. | 2 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Восстановление привязок водопроводных и канализационных колодцев | шт. | 40 | 01.05.15 | 30.09.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |
| ОАО "Мурманская областная электросетевая компания" |
| 1 | Выполнить мероприятия, предусмотренные графиком планово-предупредительных ремонтов | шт. | 3 | 01.04.15 | 01.11.15 | 14 330,24 |  |  | 14 330,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовить сети наружного освещения к осветительному сезону | км. | 271,411 | 01.05.15 | 10.08.15 | 5 636,08 |  |  | 5 636,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции | шт. | 12 | 01.05.15 | 10.09.15 | 85,37 |  |  | 85,37 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пересмотр списков аварийно-восстановительных бригад | шт. | 3 | 01.05.15 | 01.11.15 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 72 | 01.05.15 | 01.11.15 | 1 900,00 |  |  | 1 900,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение ремонта кровли ТП, РП | шт. | 9 | 01.05.15 | 01.11.15 | 431,00 |  |  | 431,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение ремонта фасадов ТП, РП | шт. | 20 | 01.05.15 | 01.11.15 | 733,46 |  |  | 733,46 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена дверей ТП, РП | шт. | 15 | 01.05.15 | 01.11.15 | 426,86 |  |  | 426,86 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение покраски дверей ТП, РП | шт. | 27 | 01.05.15 | 01.11.15 | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение ремонта отмостки и пола ТП,РП | шт. | 8 | 01.05.15 | 01.11.15 | 157,63 |  |  | 157,63 |  |  |  |  |  |  |
| Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» |
| 1 | Трансформаторные подстанции | шт. | 1 | 01.07.15 | 01.08.15 | 14,345 |  |  | 14,345 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрические сети | км. | 1,49 | 01.07.15 | 01.08.15 | 7,20 |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 1 | 01.08.15 | 01.09.15 | 4,15 |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |
| РЭС "Североморский" филиал "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |
| 1 | Трансформаторные подстанции | шт. | 33 | 01.05.15 | 01.10.15 | 40,87 |  |  | 40,87 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрические сети, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кабельные линии | км. | 25,35 | 01.05.15 | 01.10.15 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | воздушные линии | км. | 23,86 | 01.05.15 | 01.10.15 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от 30.04.2015 № 1130

Сводная информация в разрезе по каждому многоквартирному дому

о готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

по состоянию на отчетную дату

| № п/п | РСО | УК | АдресМКД | Промывка и опрессовка систем отопления | Промывка и опрессовка водоподогревателей | Готовность тепловых пунктов | Готовность тепловых сетей, тепловых пунктов (наличие итогового акта готовности) | Подписано паспортов готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | выполнено | принято РСО | всего | выполнено | принято РСО | всего | принято РСО | Направлено на подписание в РСО | Подписано отделом РСО |  |

________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от 30.04.2015 № 1130

Информация о переходе на прямые платежи

| Наименование управляющей организации, ТСН, ТСЖ, ЖСК | Кол-во обслуживаемых домов, всего | в том числе переход на прямые расчеты с РСО |
| --- | --- | --- |
|  |  | теплоснабжение | водоснабжение | электроснабжение | газ |

________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от 30.04.2015 № 1130

Информация о наличии топлива на теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающей организации; котельная №; вид топлива | Норматив (создания запасов) | Приказ | Рабочий | Среднесут. | Ожидаемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуата- ционный | Минпромэнерго РФ об утверждении норматива, реквизиты приказа | остаток топлива на котельной | расход топлива на котельной (за неделю) | приход топлива (в ближайшую неделю) |
|  | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн |  | тыс. тонн | тыс./сутки | тыс. тонн |

________________________

# Text boxes

# Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от  30.04.2015 № 1130