Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 26.12.2016 № 3960

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год

(в ред. постановлений от 02.06.2017 № 1698, от 09.06.2017 № 1860)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых абонентов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПАО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех) | Основное оборудование | Паровой котел ТП-30 ст. № 1 - средний ремонт | 10.10.2017 – 27.12.2017 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2017 году |
|  |  |  | Паровой котел ТП-30 ст. № 2 - текущий (расширенный) ремонт | 17.01.2017 – 21.02.2017 |  |  |
|  |  |  | Паровой котел ТП-35 ст. № 4 - капитальный ремонт | 05.07.2017-07.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Паровой котел ГМ-50-1 ст. № 7 - текущий (расширенный) ремонт | 17.01.2017-28.03.2017 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный котел ПТВМ-50 ст. № 9 - капитальный ремонт | 11.05.2017-24.05.2017 |  |  |
|  |  | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 25.07.2017-07.08.2017 | До ТК-31,ТК- 104/2, ТК-27/3, ТК-72/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла ПАО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Опрессовка теплосети | 20.06.2017-26.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания | 15.08.2017-21.08.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 25.07.2017-07.08.2017 |  | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Замена теплосети по пр. Ленина между ТК-20/3 и ТК-21/3 (21 п.м. по каналу) | 25.07.2017-07.08.2017 |  |  |
| 2 | Южная котельная (котельный цех № 1) | Основное оборудование | Паровой котел ДКВР-20-13/250 ст. № 2 - средний ремонт | 19.04.2017-27.06.2017 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2017 году |
|  |  |  | Паровой котел ДКВР-20-13/250 ст. № 3 - текущий (расширенный) ремонт | 23.03.2017-18.04.2017 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 4 - капитальный ремонт | 05.06.2017- 17.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 5 - капитальный ремонт | 11.05.2017- 09.08.2017 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 7 - капитальный ремонт | 05.09.2017- 14.09.2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 8 - текущий (расширенный) ремонт | 01.08.2017- 10.10.2017 |  |  |
|  |  | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 27.06.2017-10.07.2017 | До ТК-72/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2017 году |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Опрессовка теплосети | 14.06.2017-19.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания | 21.08.2017-25.08.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 27.06.2017-10.07.2017 |  | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Замена теплосети по пр. Кольскому между ТК-81/3 и ТК-84/3 (170 п. м. по каналу) | 15.05.2017-29.09.2017 | Без отключения потребителей |  |
|  |  |  | Замена теплосети по ул. Зои Космодемьянской между ТК-59 и ТК-60 (118 п.м. по каналу) | 15.05.2017-29.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена теплосети по ул. Капитана Копытова между ТК-11 и ТК-13 (163 п.м. по каналу) | 15.05.2017- 29.09.2017 |  |  |
| 3 | Восточная котельная (котельный цех № 2) | Основное оборудование | Паровой котел ГМ-50-14/250 ст. № 1- капитальный ремонт | 03.10.2017-14.12.2017 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2017 году |
|  |  |  | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 4- капитальный ремонт | 21.02.2017- 20.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 5- капитальный ремонт | 04.12.2017- 15.12.2017 |  |  |
|  |  |  | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 6- текущий (расширенный ) ремонт | 01.06.2017-30.06.2017 |  |  |
|  |  | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 11.07.2017-24.07.2017 | До ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла ПАО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Испытание на максимальную температуру | 23.05.2017-25.05.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 28.06.2017-03.07.2017 |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания | 07.08.2017-11.08.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 11.07.2017-24.07.2017 |  | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Замена теплосети по ул. Домостроительной от ТК-1 до приборов учёта (58 п.м. по каналу) | 03.07.2017-31.08.2017 | Без отключения потребителей | Демонтаж, монтаж трубопроводов тепловой сети в период остановки теплоисточника 11.07.2017-24.07.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | Основное оборудование | Котлоагрегат № 1 - текущий ремонт | 04.08.2017- 15.08.2017 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком ППР оборудования АО «ММРП» на 2017 год |
|  |  |  | Котлоагрегат № 2 - текущий ремонт | 01.03.2017-30.03.2017 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат № 3 - текущий ремонт | 01.07.2017-30.07.2017 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат № 4 - текущий ремонт | 10.11.2017-16.12.2017 |  |  |
|  |  | Технологические трубопроводы, запорная арматура, оборудование источника | Полная остановка котельной (плановый ремонт); капитальный ремонт дымовой трубы | 24.07.2017 - 27.08.2017 | ЦТП АО «МЭС» Фестивальная | Капитальный ремонт дымовой трубы (выполнение предписания ЭПБ № 26-3с-16009-2014 год) |
|  |  | Тепловые сети | Гидравлические испытания | 20.06.2017-24.06.2017 | ЦТП АО «МЭС» Фестивальная |  |
| 5 | МУП «Мурманская управляющая компания» Угольная котельная | Основное оборудование | Водогрейный котел КСВр № 2 - текущий ремонт | 17.07.2017-19.07.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Водогрейный котел ВКС № 3 - текущий ремонт | 19.07.2017-22.07.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Паровой котел НИИСТУ № 7 - текущий ремонт | 22.07.2017-25.07.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Паровой котел НИИСТУ № 9 - текущий ремонт | 25.07.2017-28.07.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 | В период остановки теплоисточника |
|  |  | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 17.07.2017-31.07.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 |  |
|  |  | Тепловые сети | Гидравлические испытания | 14.08.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 13.06.2017 | ул. Юрия Смирнова, МКД 16, 20, 22 |  |
| 6 | МУП «Мурманская управляющая компания» Дизельная котельная | Основное оборудование | Водогрейный котел GT 511 № 1 - текущий ремонт | 19.06.2017-22.06.2017 | ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25 | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Водогрейный котел GT 511 № 2 - текущий ремонт | 22.06.2017-25.06.2017 | ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25 | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Водогрейный котел GT 521 - текущий ремонт | 25.06.2017-28.06.2017 | ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25 | В период остановки теплоисточника |
|  |  | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 19.06.2017-02.07.2017 | ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25; |  |
|  |  | Тепловые сети | Гидравлические испытания | 10.08.2017 | ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25; |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 15.06.2017 | ул. Прибрежная, МКД 6, 23, 25; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | АО «МЭС» Котельная «Северная» | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению) | 04.07.2017-17.07.2017 | В соответствии с приложениями №№ 2, 4, 5, 6, 7 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  |  | Плановый ремонт и ревизия арматуры на ГПК (остановка источника по пару) | 11.07.2017- 14.07.2017 | В соответствии с приложением № 3 к сводному плану |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 26.06.2017-30.06.2017 | В соответствии с приложениями №№ 2, 4, 5, 6, 7 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 14.08.2017-18.08.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования ЦТП | 04.07.2017-17.07.2017 |  | В период остановки теплоисточника |
|  |  |  | Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей в Ленинском административном округе города Мурманска |  |  | В соответствии с планом капитального ремонта и модернизации тепловых сетей на 2017 год |
| 8 | ЦТП-171 | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 01.08.2017-03.08.2017 | В соответствии с приложением № 4 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
| 9 | ЦТП-175 |  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 01.08.2017-03.08.2017 | В соответствии с приложением № 5 к сводному плану |  |
| 10 | ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. |  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 20.06.2017-22.06.2017 | В соответствии с приложением № 6 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 28.08.2017-30.08.2017 |  |  |
| 11 | ЦТП Северной промзоны |  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 21.06.2017-22.06.2017 | В соответствии с приложением № 7 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 26.07.2017-28.07.2017 |  |  |
| 12 | АО «МЭС» Котельная «РОСТА» | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 26.07.2017-08.08.2017 | В соответствии с приложением № 8 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  | Тепловые сети от источника | Испытание тепловых сетей на гидравлические потери | 22.08.2017-24.08.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 13.06.2017-16.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 18.07.2017-21.07.2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | АО «МЭС» Котельная ж.р. Абрам-мыс | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 19.07.2017-01.08.2017 | В соответствии с приложением № 9 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  | Тепловые сети от источника | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 20.06.2017-22.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 11.07.2017-13.07.2017 |  |  |
| 14 | Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота Котельная инв. № 22, в/г № 6, ж.р. Росляково, ул. Мохнаткина Пахта | Общестанционное оборудование источника и тепловые сети | Плановый ремонт (полная остановка источника) | Окончание отопительного периода 2016/2017 годов – начало отопительного периода 2017/2018 годов | ул. Мохнаткина Пахта, МКД 1, 6 | Полная остановка источника связана с отсутствием технической возможности предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению без теплоснабжения |
| ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «ММРП» |
| 15 | ЦТП - кв.2 Новое плато | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 14.06.2017-16.06.2017 | В соответствии с приложением № 10 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 25.07.2017-27.07.2017 |  |  |
| 16 | ЦТП - кв.2а Больничный городок | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 14.06.2017-16.06.2017 | В соответствии с приложением № 11 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 25.07.2017-28.07.2017 |  |  |
| 17 | ЦТП - Фестивальная | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 19.06.2017-23.06.2017 | В соответствии с приложением № 12 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 24.07.2017-28.07.2017 |  |  |
| 18 | ЦТП - Новосельская | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 19.06.2017-23.06.2017 | - |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 24.07.2017-28.07.2017 |  |  |
| 19 | ЦТП по ул. Шевченко | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 10.07.2017-14.07.2017 | В соответствии с приложением № 13 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 07.08.2017-11.08.2017 |  |  |
| 20 | ЦТП по ул. Бондарной | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 10.07.2017-14.07.2017 | В соответствии с приложением № 14 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 07.08.2017-11.08.2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | ЦТП по ул. Прибрежной | Тепловая сеть от ЦТП | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 10.07.2017-14.07.2017 | В соответствии с приложением № 15 к сводному плану |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 07.08.2017-11.08.2017 |  |  |
| Котельные МУП «Североморские теплосети», находящиеся в аренде АО «МЭС» |
| 22 | Котельная ТЦ «Росляково-1» | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 20.06.2017-03.07.2017 | В соответствии с приложением № 16 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  | Тепловые сети от источника | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 15.06.2017-16.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 01.08.2017-02.08.2017 |  |  |
| 23 | Котельная ТЦ «Росляково Южное» | Общестанционное оборудование источника | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 20.06.2017-03.07.2017 | В соответствии с приложением № 17 к сводному плану | В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску |
|  |  | Тепловые сети от источника | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 14.06.2017-15.06.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 03.08.2017-04.08.2017 |  |  |

Приложение № 1

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Мурманская ТЭЦ» (Котлотурбинный цех) |
| 1 | Переулок Водопроводный, д. 3 | Жилой дом |
| 2 | Переулок Водопроводный, д. 7 корп. 2 | Жилой дом |
| 3 | ул. Володарского, д. 2а | Жилой дом |
| 4 | ул. Володарского, д. 2б | Жилой дом |
| 5 | ул. Володарского, д. 2/12 | Жилой дом |
| 6 | ул. Загородная, д. 7 | Жилой дом |
| 7 | ул. Загородная, д. 13 | Жилой дом |
| 8 | ул. Загородная, д. 18 | Жилой дом |
| 9 | ул. Загородная, д. 19 | Жилой дом |
| 10 | ул. Загородная, д. 20 | Жилой дом |
| 11 | ул. Загородная, д. 22 | Жилой дом |
| 12 | ул. Загородная, д. 24 | Жилой дом |
| 13 | ул. Загородная, д. 26 | Жилой дом |
| 14 | ул. Загородная, д. 28 | Жилой дом |
| 15 | ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | Жилой дом |
| 16 | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | Жилой дом |
| 17 | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | Жилой дом |
| 18 | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | Жилой дом |
| 19 | ул. Карла Либкнехта, д. 30а | Жилой дом |
| 20 | ул. Карла Либкнехта, д. 31 | Жилой дом |
| 21 | ул. Карла Либкнехта, д. 32 корп. 2 | Жилой дом |
| 22 | ул. Карла Либкнехта, д. 33 | Жилой дом |
| 23 | ул. Карла Либкнехта, д. 34 корп. 7 | Жилой дом |
| 24 | ул. Карла Либкнехта, д. 40 | Жилой дом |
| 25 | ул. Карла Либкнехта, д. 42 | Жилой дом |
| 26 | ул. Карла Либкнехта, д. 44 | Жилой дом |
| 27 | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | Жилой дом |
| 28 | ул. Октябрьская, д. 21 | Жилой дом |
| 29 | ул. Октябрьская, д. 22 | Жилой дом |
| 30 | ул. Октябрьская, д. 23 | Жилой дом |
| 31 | ул. Октябрьская, д. 24 | Жилой дом |
| 32 | ул. Октябрьская, д. 25 | Жилой дом |
| 33 | ул. Октябрьская, д. 26 | Жилой дом |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 27 | Жилой дом |
| 35 | ул. Октябрьская, д. 28 | Жилой дом |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 29 | Жилой дом |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 30 | Жилой дом |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 32 | Жилой дом |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 34 | Жилой дом |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 36 | Жилой дом |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 40 | Жилой дом |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 42 | Жилой дом |
| 43 | ул. Пищевиков, д. 4 | Жилой дом |
| 44 | ул. Пищевиков, д. 6 | Жилой дом |
| 45 | ул. Пищевиков, д. 7 | Жилой дом |
| 46 | ул. Пищевиков, д. 8 | Жилой дом |
| 47 | ул. Пищевиков, д. 9 | Жилой дом |
| 48 | ул. Пищевиков, д. 10/11 | Жилой дом |
| 49 | ул. Привокзальная, д. 10 | Жилой дом |
| 50 | ул. Привокзальная, д. 14 | Жилой дом |
| 51 | ул. Привокзальная, д. 16 | Жилой дом |
| 52 | ул. Привокзальная, д. 18 | Жилой дом |
| 53 | ул. Привокзальная, д. 2 | Жилой дом |
| 54 | ул. Привокзальная, д. 20 | Жилой дом |
| 55 | ул. Привокзальная, д. 24 | Жилой дом |
| 56 | ул. Привокзальная, д. 4 | Жилой дом |
| 57 | ул. Привокзальная, д. 6 | Жилой дом |
| 58 | ул. Привокзальная, д. 8 | Жилой дом |
| 59 | Переулок Терский, д. 3 | Жилой дом |
| 60 | Переулок Терский, д. 9 | Жилой дом |
| 61 | ул. Туристов, д. 11а | Жилой дом |
| 62 | ул. Туристов, д. 23а | Жилой дом |
| 63 | ул. Туристов, д. 29а | Жилой дом |
| 64 | ул. Туристов, д. 45 | Жилой дом |
| 65 | ул. Туристов, д. 47 | Жилой дом |
| 66 | ул. Туристов, д. 49 | Жилой дом |
| 67 | ул. Туристов, д. 51 | Жилой дом |
| 68 | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | Жилой дом |
| 69 | ул. Челюскинцев, д. 20 | Жилой дом |
| 70 | ул. Челюскинцев, д. 27 | Жилой дом |
| 71 | ул. Челюскинцев, д. 30а | Жилой дом |
| 72 | ул. Челюскинцев, д. 31 | Жилой дом |
| 73 | ул. Челюскинцев, д. 32 | Жилой дом |
| 74 | ул. Челюскинцев, д. 34 | Жилой дом |
| 75 | ул. Челюскинцев, д. 35 | Жилой дом |
| 76 | ул. Челюскинцев, д. 37 | Жилой дом |
| 77 | ул. Воровского, д. 4/22 | Жилой дом |
| 78 | ул. Воровского, д. 11 | Жилой дом |
| 79 | ул. Воровского, д. 13 | Жилой дом |
| 80 | ул. Воровского, д. 15 | Жилой дом |
| 81 | ул. Воровского, д. 16 | Жилой дом |
| 82 | ул. Воровского, д. 17 | Жилой дом |
| 83 | ул. Капитана Егорова, д. 13 | Жилой дом |
| 84 | ул. Капитана Егорова, д. 17 | Жилой дом |
| 85 | ул. Капитана Егорова, д. 19 | Жилой дом |
| 86 | ул. Коминтерна, д. 15 | Жилой дом |
| 87 | ул. Комсомольская, д. 3 | Жилой дом |
| 88 | ул. Комсомольская, д. 3а | Жилой дом |
| 89 | ул. Комсомольская, д. 3б | Жилой дом |
| 90 | ул. Комсомольская, д. 6 | Жилой дом |
| 91 | Проспект Ленина, д. 61 | Жилой дом |
| 92 | Проспект Ленина, д. 63 | Жилой дом |
| 93 | Проспект Ленина, д. 65 | Жилой дом |
| 94 | Проспект Ленина, д. 67 | Жилой дом |
| 95 | Проспект Ленина, д. 78 | Жилой дом |
| 96 | Проспект Ленина, д. 80 | Жилой дом |
| 97 | Проспект Ленина, д. 84 | Жилой дом |
| 98 | Проспект Ленина, д. 86 | Жилой дом |
| 99 | Проспект Ленина, д. 88 | Жилой дом |
| 100 | ул. Ленинградская, д. 24 | Жилой дом |
| 101 | ул. Ленинградская, д. 29 корп. 5 | Жилой дом |
| 102 | ул. Карла Маркса, д. 7 | Жилой дом |
| 103 | ул. Карла Маркса, д. 7а | Жилой дом |
| 104 | ул. Карла Маркса, д. 9 | Жилой дом |
| 105 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | Жилой дом |
| 106 | ул. Софьи Перовской, д. 8 | Жилой дом |
| 107 | ул. Софьи Перовской, д. 11 | Жилой дом |
| 108 | ул. Софьи Перовской, д. 11а | Жилой дом |
| 109 | ул. Софьи Перовской, д. 13 | Жилой дом |
| 110 | ул. Софьи Перовской, д. 14 | Жилой дом |
| 111 | ул. Софьи Перовской, д. 16 | Жилой дом |
| 112 | ул. Софьи Перовской, д. 18 | Жилой дом |
| 113 | ул. Софьи Перовской, д. 19 | Жилой дом |
| 114 | ул. Софьи Перовской, д. 21 | Жилой дом |
| 115 | ул. Софьи Перовской, д. 27 | Жилой дом |
| 116 | ул. Профсоюзов, д. 1 | Жилой дом |
| 117 | ул. Профсоюзов, д. 22 | Жилой дом |
| 118 | ул. Профсоюзов, д. 24 | Жилой дом |
| 119 | ул. Пушкинская, д. 5 | Жилой дом |
| 120 | ул. Пушкинская, д. 7 | Жилой дом |
| 121 | ул. Пушкинская, д. 14 | Жилой дом |
| 122 | ул. Самойловой, д. 3 | Жилой дом |
| 123 | ул. Самойловой, д. 5 | Жилой дом |
| 124 | ул. Самойловой, д. 6 | Жилой дом |
| 125 | ул. Самойловой, д. 9 | Жилой дом |
| 126 | ул. Самойловой, д. 12 | Жилой дом |
| 127 | ул. Самойловой, д. 16 | Жилой дом |
| 128 | ул. Самойловой, д. 18 | Жилой дом |
| 129 | ул. Дзержинского, д. 2 | Жилой дом |
| 130 | ул. Дзержинского, д. 3 | Жилой дом |
| 131 | ул. Дзержинского, д. 6 | Жилой дом |
| 132 | ул. Дзержинского, д. 8 | Жилой дом |
| 133 | ул. Капитана Егорова, д. 4 | Жилой дом |
| 134 | ул. Академика Книповича, д. 9а | Жилой дом |
| 135 | ул. Академика Книповича, д. 15 | Жилой дом |
| 136 | ул. Коммуны, д. 16 | Жилой дом |
| 137 | ул. Коммуны, д. 18 | Жилой дом |
| 138 | ул. Коммуны, д. 20 | Жилой дом |
| 139 | Проспект Ленина, д. 39 | Жилой дом |
| 140 | Проспект Ленина, д. 41 | Жилой дом |
| 141 | Проспект Ленина, д. 44 | Жилой дом |
| 142 | Проспект Ленина, д. 45 | Жилой дом |
| 143 | Проспект Ленина, д. 46 | Жилой дом |
| 144 | Проспект Ленина, д. 48 | Жилой дом |
| 145 | Проспект Ленина, д. 50 | Жилой дом |
| 146 | Проспект Ленина, д. 51 | Жилой дом |
| 147 | Проспект Ленина, д. 53 | Жилой дом |
| 148 | Проспект Ленина, д. 55 | Жилой дом |
| 149 | Проспект Ленина, д. 60 | Жилой дом |
| 150 | Проспект Ленина, д. 62/11 | Жилой дом |
| 151 | Проспект Ленина, д. 68 | Жилой дом |
| 152 | Проспект Ленина, д. 70 | Жилой дом |
| 153 | Проспект Ленина, д. 72 | Жилой дом |
| 154 | Проспект Ленина, д. 74 | Жилой дом |
| 155 | Проспект Ленина, д. 76 | Жилой дом |
| 156 | Переулок Русанова, д. 1 | Жилой дом |
| 157 | Переулок Русанова, д. 2 | Жилой дом |
| 158 | Переулок Русанова, д. 3 | Жилой дом |
| 159 | Переулок Русанова, д. 4 | Жилой дом |
| 160 | Переулок Русанова, д. 5 | Жилой дом |
| 161 | ул. Самойловой, д. 1 | Жилой дом |
| 162 | ул. Самойловой, д. 4 | Жилой дом |
| 163 | ул. Самойловой, д. 8 | Жилой дом |
| 164 | ул. Самойловой, д. 14 | Жилой дом |
| 165 | Театральный бульвар, д. 6 | Жилой дом |
| 166 | Театральный бульвар, д. 8 | Жилой дом |
| 167 | Театральный бульвар, д. 9 | Жилой дом |
| 168 | Театральный бульвар, д. 11 | Жилой дом |
| 169 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 1 | Жилой дом |
| 170 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 2 | Жилой дом |
| 171 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 3 | Жилой дом |
| 172 | ул. Шмидта, д. 3 | Жилой дом |
| 173 | ул. Шмидта, д. 5 | Жилой дом |
| 174 | ул. Шмидта, д. 9 | Жилой дом |
| 175 | ул. Шмидта, д. 11 | Жилой дом |
| 176 | ул. Шмидта, д. 17 | Жилой дом |
| 177 | ул. Шмидта, д. 21 корп. 2 | Жилой дом |
| 178 | ул. Шмидта, д. 29 корп. 2 | Жилой дом |
| 179 | ул. Шмидта, д. 31/1 | Жилой дом |
| 180 | ул. Шмидта, д. 33а | Жилой дом |
| 181 | ул. Шмидта, д. 37 | Жилой дом |
| 182 | ул. Шмидта, д. 39 | Жилой дом |
| 183 | ул. Шмидта, д. 45 | Жилой дом |
| 184 | ул. Шмидта, д. 47 | Жилой дом |
| 185 | ул. Гвардейская, д. 1/15 | Жилой дом |
| 186 | ул. Гвардейская, д. 3 | Жилой дом |
| 187 | ул. Гвардейская, д. 7 | Жилой дом |
| 188 | ул. Гвардейская, д. 9 | Жилой дом |
| 189 | ул. Гвардейская, д. 11 | Жилой дом |
| 190 | ул. Гвардейская, д. 17 | Жилой дом |
| 191 | ул. Гвардейская, д. 22 | Жилой дом |
| 192 | ул. Гвардейская, д. 24 | Жилой дом |
| 193 | ул. Генерала Журбы, д. 4 | Жилой дом |
| 194 | ул. Заводская, д. 5 | Жилой дом |
| 195 | Проспект Кирова, д. 20 | Жилой дом |
| 196 | Проспект Кирова, д. 20а | Жилой дом |
| 197 | Проспект Кирова, д. 22 | Жилой дом |
| 198 | Проспект Кирова, д. 24 | Жилой дом |
| 199 | Проспект Кирова, д. 24б | Жилой дом |
| 200 | Проспект Кирова, д. 26 | Жилой дом |
| 201 | Проспект Кирова, д. 28 | Жилой дом |
| 202 | Проспект Кирова, д. 28в | Жилой дом |
| 203 | Проспект Кирова, д. 30 | Жилой дом |
| 204 | Проспект Кирова, д. 38 | Жилой дом |
| 205 | Проспект Кирова, д. 48 | Жилой дом |
| 206 | Проспект Кирова, д. 49 | Жилой дом |
| 207 | Проспект Кирова, д. 53 | Жилой дом |
| 208 | Проспект Кирова, д. 53а | Жилой дом |
| 209 | Проспект Кирова, д. 54 | Жилой дом |
| 210 | Проспект Кирова, д. 56 | Жилой дом |
| 211 | Проспект Кирова, д. 58 | Жилой дом |
| 212 | Проспект Кирова, д. 60 | Жилой дом |
| 213 | Проспект Кирова, д. 62 | Жилой дом |
| 214 | Проспект Кирова, д. 62а | Жилой дом |
| 215 | Проспект Кольский, д. 2 | Жилой дом |
| 216 | Проспект Кольский, д. 6 | Жилой дом |
| 217 | Проспект Ленина, д. 1 | Жилой дом |
| 218 | Проспект Ленина, д. 7 | Жилой дом |
| 219 | Проспект Ленина, д. 9 | Жилой дом |
| 220 | Проспект Ленина, д. 13 | Жилой дом |
| 221 | Проспект Ленина, д. 15 | Жилой дом |
| 222 | Проспект Ленина, д. 17 | Жилой дом |
| 223 | Проспект Ленина, д. 18 | Жилой дом |
| 224 | Проспект Ленина, д. 19 | Жилой дом |
| 225 | Проспект Ленина, д. 20 | Жилой дом |
| 226 | Проспект Ленина, д. 21 | Жилой дом |
| 227 | Проспект Ленина, д. 22 | Жилой дом |
| 228 | Проспект Ленина, д. 23 | Жилой дом |
| 229 | Проспект Ленина, д. 24 | Жилой дом |
| 230 | Проспект Ленина, д. 26 | Жилой дом |
| 231 | Проспект Ленина, д. 29 | Жилой дом |
| 232 | Проспект Ленина, д. 31 | Жилой дом |
| 233 | ул. Академика Павлова, д. 2 | Жилой дом |
| 234 | ул. Академика Павлова, д. 3 | Жилой дом |
| 235 | ул. Академика Павлова, д. 5 | Жилой дом |
| 236 | ул. Академика Павлова, д. 9 | Жилой дом |
| 237 | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | Жилой дом |
| 238 | ул. Полярной Дивизии, д. 9 | Жилой дом |
| 239 | ул. Полярные Зори, д. 2 | Жилой дом |
| 240 | ул. Полярные Зори, д. 3 | Жилой дом |
| 241 | ул. Полярные Зори, д. 5 | Жилой дом |
| 242 | ул. Полярные Зори, д. 6 | Жилой дом |
| 243 | ул. Полярные Зори, д. 7 | Жилой дом |
| 244 | ул. Полярные Зори, д. 9 | Жилой дом |
| 245 | ул. Полярные Зори, д. 11 | Жилой дом |
| 246 | ул. Полярные Зори, д. 13 | Жилой дом |
| 247 | ул. Академика Книповича, д. 19 | Жилой дом |
| 248 | ул. Воровского, д. 18 | Жилой дом |
| 249 | ул. Воровского, д. 19 | Жилой дом |
| 250 | ул. Воровского, д. 20 | Жилой дом |
| 251 | ул. Воровского, д. 21 | Жилой дом |
| 252 | ул. Володарского, д. 1 | Жилой дом |
| 253 | ул. Володарского, д. 3 | Жилой дом |
| 254 | ул. Володарского, д. 4 | Жилой дом |
| 255 | ул. Володарского, д. 7 | Жилой дом |
| 256 | ул. Володарского, д. 10 | Жилой дом |
| 257 | ул. Володарского, д. 12 | Жилой дом |
| 258 | ул. Володарского, д. 13 | Жилой дом |
| 259 | ул. Володарского, д. 14 | Жилой дом |
| 260 | ул. Володарского, д. 14а | Жилой дом |
| 261 | ул. Коминтерна, д. 9 корп. 1 | Жилой дом |
| 262 | ул. Коминтерна, д. 11 корп. 2 | Жилой дом |
| 263 | ул. Коминтерна, д. 16 | Жилой дом |
| 264 | ул. Коминтерна, д. 17 | Жилой дом |
| 265 | ул. Коминтерна, д. 18 | Жилой дом |
| 266 | ул. Коминтерна, д. 20 | Жилой дом |
| 267 | ул. Коминтерна, д. 22 | Жилой дом |
| 268 | ул. Коминтерна, д. 24 | Жилой дом |
| 269 | Проспект Ленина, д. 77 | Жилой дом |
| 270 | Проспект Ленина, д. 79 | Жилой дом |
| 271 | Проспект Ленина, д. 81 | Жилой дом |
| 272 | Проспект Ленина, д. 83 | Жилой дом |
| 273 | Проспект Ленина, д. 85 | Жилой дом |
| 274 | Проспект Ленина, д. 92 | Жилой дом |
| 275 | Проспект Ленина, д. 94 | Жилой дом |
| 276 | Проспект Ленина, д. 95 | Жилой дом |
| 277 | Проспект Ленина, д. 96 | Жилой дом |
| 278 | Проспект Ленина, д. 98 | Жилой дом |
| 279 | Проспект Ленина, д. 100 | Жилой дом |
| 280 | Проспект Ленина, д. 101 | Жилой дом |
| 281 | Проспект Ленина, д. 102 | Жилой дом |
| 282 | Проспект Ленина, д. 104 | Жилой дом |
| 283 | ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Жилой дом |
| 284 | ул. Карла Либкнехта, д. 9 | Жилой дом |
| 285 | ул. Карла Либкнехта, д. 11 | Жилой дом |
| 286 | ул. Карла Либкнехта, д. 11а | Жилой дом |
| 287 | ул. Карла Либкнехта, д. 15 | Жилой дом |
| 288 | ул. Карла Либкнехта, д. 15а | Жилой дом |
| 289 | ул. Карла Либкнехта, д. 17 | Жилой дом |
| 290 | ул. Карла Либкнехта, д. 19/15 | Жилой дом |
| 291 | ул. Карла Маркса, д. 4 | Жилой дом |
| 292 | ул. Карла Маркса, д. 6 корп. 1 | Жилой дом |
| 293 | ул. Карла Маркса, д. 8/2 | Жилой дом |
| 294 | ул. Карла Маркса, д. 14 | Жилой дом |
| 295 | ул. Карла Маркса, д. 16 | Жилой дом |
| 296 | ул. Октябрьская, д. 1 | Жилой дом |
| 297 | ул. Октябрьская, д. 3 | Жилой дом |
| 298 | ул. Октябрьская, д. 8 | Жилой дом |
| 299 | ул. Октябрьская, д. 9 | Жилой дом |
| 300 | ул. Октябрьская, д. 10 | Жилой дом |
| 301 | ул. Октябрьская, д. 12 | Жилой дом |
| 302 | ул. Октябрьская, д. 14 | Жилой дом |
| 303 | ул. Октябрьская, д. 16 | Жилой дом |
| 304 | ул. Октябрьская, д. 17 | Жилой дом |
| 305 | ул. Октябрьская, д. 18/13 | Жилой дом |
| 306 | ул. Папанина, д. 12 | Жилой дом |
| 307 | ул. Папанина, д. 14 | Жилой дом |
| 308 | ул. Папанина, д. 16 | Жилой дом |
| 309 | ул. Папанина, д. 20 | Жилой дом |
| 310 | ул. Папанина, д. 22 | Жилой дом |
| 311 | ул. Папанина, д. 24 | Жилой дом |
| 312 | ул. Папанина, д. 26 | Жилой дом |
| 313 | ул. Папанина, д. 28 | Жилой дом |
| 314 | ул. Папанина, д. 34 | Жилой дом |
| 315 | ул. Софьи Перовской, д. 39 | Жилой дом |
| 316 | Проезд Рыбный, д. 4 | Жилой дом |
| 317 | Проезд Рыбный, д. 8 | Жилой дом |
| 318 | Проезд Флотский, д. 1 | Жилой дом |
| 319 | Проезд Флотский, д. 3 | Жилой дом |
| 320 | ул. Челюскинцев, д. 7 | Жилой дом |
| 321 | ул. Челюскинцев, д. 9 | Жилой дом |
| 322 | ул. Челюскинцев, д. 11 | Жилой дом |
| 323 | ул. Челюскинцев, д. 17/24 | Жилой дом |
| 324 | ул. Челюскинцев, д. 21а | Жилой дом |
| 325 | ул. Челюскинцев, д. 21в | Жилой дом |
| 326 | ул. Челюскинцев, д. 25 | Жилой дом |
| 327 | ул. Папанина, д. 5 | Жилой дом |
| 328 | ул. Папанина, д. 9 | Жилой дом |
| 329 | ул. Папанина, д. 17 | Жилой дом |
| 330 | ул. Папанина, д. 21 | Жилой дом |
| 331 | ул. Папанина, д. 23 | Жилой дом |
| 332 | ул. Зелёная, д. 47 | Жилой дом |
| 333 | ул. Зелёная, д. 47а | Жилой дом |
| 334 | ул. Каменная, д. 2 корп. 1 | Жилой дом |
| 335 | ул. Каменная, д. 2 корп. 2 | Жилой дом |
| 336 | ул. Каменная, д. 2 корп. 3 | Жилой дом |
| 337 | Проспект Кирова, д. 23 корп. 2 | Жилой дом |
| 338 | Проспект Кирова, д. 31 | Жилой дом |
| 339 | Проспект Кирова, д. 31а | Жилой дом |
| 340 | Проспект Кирова, д. 33 | Жилой дом |
| 341 | Проспект Кирова, д. 35 | Жилой дом |
| 342 | Проспект Кирова, д. 37 | Жилой дом |
| 343 | Проспект Кирова, д. 39 | Жилой дом |
| 344 | Проспект Кирова, д. 43 | Жилой дом |
| 345 | Проспект Кирова, д. 45 | Жилой дом |
| 346 | Проспект Кирова, д. 47 | Жилой дом |
| 347 | Проспект Кольский, д. 5 /под. 2 | Жилой дом |
| 348 | Проспект Кольский, д. 7 | Жилой дом |
| 349 | Проспект Кольский, д. 11 | Жилой дом |
| 350 | Проспект Кольский, д. 13 корп. 1 | Жилой дом |
| 351 | Проспект Кольский, д. 17 | Жилой дом |
| 352 | Проспект Кольский, д. 19 | Жилой дом |
| 353 | Проспект Кольский, д. 21 | Жилой дом |
| 354 | ул. Марата, д. 23 | Жилой дом |
| 355 | ул. Алексея Генералова, д. 2/18 | Жилой дом |
| 356 | ул. Алексея Генералова, д. 3/20 | Жилой дом |
| 357 | ул. Алексея Генералова, д. 6/24 | Жилой дом |
| 358 | ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | Жилой дом |
| 359 | ул. Алексея Генералова, д. 11 | Жилой дом |
| 360 | ул. Алексея Генералова, д. 12 | Жилой дом |
| 361 | ул. Алексея Генералова, д. 13 | Жилой дом |
| 362 | ул. Алексея Генералова, д. 15 | Жилой дом |
| 363 | ул. Алексея Генералова, д. 16 | Жилой дом |
| 364 | ул. Алексея Генералова, д. 18 | Жилой дом |
| 365 | ул. Алексея Генералова, д. 24/9 | Жилой дом |
| 366 | ул. Алексея Генералова, д. 25 | Жилой дом |
| 367 | ул. Алексея Генералова, д. 27 | Жилой дом |
| 368 | ул. Горького, д. 8 | Жилой дом |
| 369 | ул. Горького, д. 17/14 | Жилой дом |
| 370 | ул. Горького, д. 25/13 | Жилой дом |
| 371 | ул. Декабристов, д. 2/24 | Жилой дом |
| 372 | ул. Декабристов, д. 4/22 | Жилой дом |
| 373 | ул. Декабристов, д. 10 | Жилой дом |
| 374 | ул. Декабристов, д. 11а | Жилой дом |
| 375 | ул. Декабристов, д. 12 | Жилой дом |
| 376 | ул. Декабристов, д. 13 | Жилой дом |
| 377 | ул. Декабристов, д. 28 | Жилой дом |
| 378 | ул. Декабристов, д. 30/13 | Жилой дом |
| 379 | ул. Зелёная, д. 32 | Жилой дом |
| 380 | ул. Зелёная, д. 33 | Жилой дом |
| 381 | ул. Зелёная, д. 34 | Жилой дом |
| 382 | ул. Зелёная, д. 35 | Жилой дом |
| 383 | ул. Зелёная, д. 37 | Жилой дом |
| 384 | ул. Зелёная, д. 39 | Жилой дом |
| 385 | ул. Зелёная, д. 41 | Жилой дом |
| 386 | ул. Зелёная, д. 42 | Жилой дом |
| 387 | ул. Зелёная, д. 44 | Жилой дом |
| 388 | ул. Зелёная, д. 45 | Жилой дом |
| 389 | ул. Зелёная, д. 46 | Жилой дом |
| 390 | ул. Зелёная, д. 48 | Жилой дом |
| 391 | ул. Зелёная, д. 52 | Жилой дом |
| 392 | ул. Зелёная, д. 56 корп. 1 | Жилой дом |
| 393 | ул. Зелёная, д. 56 корп. 2 | Жилой дом |
| 394 | ул. Зелёная, д. 60 | Жилой дом |
| 395 | ул. Зелёная, д. 62 | Жилой дом |
| 396 | ул. Зелёная, д. 64 | Жилой дом |
| 397 | ул. Зелёная, д. 78 | Жилой дом |
| 398 | ул. Зелёная, д. 80 | Жилой дом |
| 399 | ул. Зелёная, д. 82 | Жилой дом |
| 400 | Проспект Кирова, д. 15 | Жилой дом |
| 401 | Проспект Кирова, д. 17 | Жилой дом |
| 402 | Проспект Кирова, д. 19/24 | Жилой дом |
| 403 | Проспект Кирова, д. 23 | Жилой дом |
| 404 | Проспект Кирова, д. 25 | Жилой дом |
| 405 | ул. Колхозная, д. 12 | Жилой дом |
| 406 | ул. Марата, д. 4 | Жилой дом |
| 407 | ул. Марата, д. 6 | Жилой дом |
| 408 | ул. Марата, д. 8 | Жилой дом |
| 409 | ул. Марата, д. 9 | Жилой дом |
| 410 | ул. Марата, д. 10 | Жилой дом |
| 411 | ул. Марата, д. 11 | Жилой дом |
| 412 | ул. Марата, д. 12 | Жилой дом |
| 413 | ул. Марата, д. 12а | Жилой дом |
| 414 | ул. Марата, д. 13 | Жилой дом |
| 415 | ул. Марата, д. 13а | Жилой дом |
| 416 | ул. Марата, д. 15 | Жилой дом |
| 417 | ул. Марата, д. 16 | Жилой дом |
| 418 | ул. Марата, д. 17а | Жилой дом |
| 419 | ул. Марата, д. 17 | Жилой дом |
| 420 | ул. Марата, д. 18 | Жилой дом |
| 421 | ул. Марата, д. 20 | Жилой дом |
| 422 | ул. Марата, д. 21 | Жилой дом |
| 423 | ул. Марата, д. 22 | Жилой дом |
| 424 | ул. Печенгская, д. 26 | Жилой дом |
| 425 | ул. Советская, д. 15 | Жилой дом |
| 426 | ул. Спортивная, д. 7/6 | Жилой дом |
| 427 | ул. Фрунзе, д. 3/10 | Жилой дом |
| 428 | ул. Фрунзе, д. 4/12 | Жилой дом |
| 429 | ул. Фрунзе, д. 5/5а | Жилой дом |
| 430 | ул. Фрунзе, д. 12 | Жилой дом |
| 431 | ул. Фрунзе, д. 14а | Жилой дом |
| 432 | ул. Фрунзе, д. 17 | Жилой дом |
| 433 | ул. Фрунзе, д. 18 | Жилой дом |
| 434 | ул. Фрунзе, д. 19 | Жилой дом |
| 435 | ул. Фрунзе, д. 21/4 | Жилой дом |
| 436 | ул. Фрунзе, д. 23 | Жилой дом |
| 437 | ул. Фрунзе, д. 25 | Жилой дом |
| 438 | ул. Фрунзе, д. 27 | Жилой дом |
| 439 | ул. Фрунзе, д. 28 | Жилой дом |
| 440 | ул. Фрунзе, д. 29 | Жилой дом |
| 441 | ул. Фрунзе, д. 29а | Жилой дом |
| 442 | ул. Фрунзе, д. 30 | Жилой дом |
| 443 | ул. Фрунзе, д. 30а | Жилой дом |
| 444 | ул. Фрунзе, д. 31 | Жилой дом |
| 445 | ул. Фрунзе, д. 32/6 | Жилой дом |
| 446 | ул. Фрунзе, д. 33 | Жилой дом |
| 447 | ул. Фрунзе, д. 35 | Жилой дом |
| 448 | ул. Фрунзе, д. 38 | Жилой дом |
| 449 | ул. Халтурина, д. 1 | Жилой дом |
| 450 | ул. Халтурина, д. 3 | Жилой дом |
| 451 | ул. Халтурина, д. 4 | Жилой дом |
| 452 | ул. Халтурина, д. 7 | Жилой дом |
| 453 | ул. Халтурина, д. 11 | Жилой дом |
| 454 | ул. Халтурина, д. 16 | Жилой дом |
| 455 | ул. Халтурина, д. 32 | Жилой дом |
| 456 | ул. Халтурина, д. 33 | Жилой дом |
| 457 | ул. Халтурина, д. 35 | Жилой дом |
| 458 | ул. Халтурина, д. 44 | Жилой дом |
| 459 | ул. Шмидта, д. 2 | Жилой дом |
| 460 | ул. Шмидта, д. 4 | Жилой дом |
| 461 | ул. Шмидта, д. 6 | Жилой дом |
| 462 | ул. Шмидта, д. 8 | Жилой дом |
| 463 | ул. Капитана Буркова, д. 17а | Не жилое |
| 464 | ул. Владимирская, д. 13 | Не жилое |
| 465 | ул. Владимирская, д. 15а | Не жилое |
| 466 | ул. Владимирская, д. 17а | Не жилое |
| 467 | Переулок Водопроводный, д. 7 корп. 1 | Жилой дом |
| 468 | Переулок Водопроводный, д. 9 | Жилой дом |
| 469 | ул. Володарского, д. 16 | Не жилое |
| 470 | ул. Володарского, д. 18 /главн. корп. | Не жилое |
| 471 | ул. Володарского, д. 18а /терапевт. корп. | Не жилое |
| 472 | ул. Володарского, д. 20 /лабор. корп. | Не жилое |
| 473 | ул. Володарского, д. 22 /патологоанат. корп. | Не жилое |
| 474 | ул. Володарского, д. 5 | Не жилое |
| 475 | ул. Володарского, д. 6 | Не жилое |
| 476 | ул. Воровского, д. 15а /стадион | Не жилое |
| 477 | ул. Воровского, д. 5/23 | Не жилое |
| 478 | ул. Гвардейская, д. 13 | Жилой дом |
| 479 | ул. Гвардейская, д. 14 | Не жилое |
| 480 | ул. Гвардейская, д. 15 | Жилой дом |
| 481 | ул. Гвардейская, д. 21 | Не жилое |
| 482 | ул. Гвардейская, д. 23 | Жилой дом |
| 483 | ул. Гвардейская, д. 23а | Не жилое |
| 484 | ул. Гвардейская, д. 5 | Не жилое |
| 485 | ул. Гвардейская, д. 9а | Жилой дом |
| 486 | ул. Алексея Генералова, д. 1/13 | Не жилое |
| 487 | ул. Алексея Генералова, д. 10 | Не жилое |
| 488 | ул. Алексея Генералова, д. 29/11 | Не жилое |
| 489 | ул. Алексея Генералова, д. 8 | Не жилое |
| 490 | ул. Горького, д. 14 | Не жилое |
| 491 | ул. Горького, д. 15 | Не жилое |
| 492 | ул. Декабристов, д. 11 | Не жилое |
| 493 | ул. Дзержинского, д. 4 | Не жилое |
| 494 | ул. Дзержинского, д. 5 | Не жилое |
| 495 | ул. Дзержинского, д. 7 | Не жилое |
| 496 | ул. Дзержинского, д. 9 /административное | Не жилое |
| 497 | ул. Капитана Егорова, д. 13а | Не жилое |
| 498 | ул. Капитана Егорова, д. 14 | Не жилое |
| 499 | ул. Капитана Егорова, д. 15 | Не жилое |
| 500 | ул. Капитана Егорова, д. 16 | Не жилое |
| 501 | ул. Капитана Егорова, д. 2 | Не жилое |
| 502 | ул. Капитана Егорова, д. 5 | Не жилое |
| 503 | ул. Капитана Егорова, д. 6 | Не жилое |
| 504 | ул. Генерала Журбы, д. 10 | Жилой дом |
| 505 | ул. Генерала Журбы, д. 12 | Жилой дом |
| 506 | ул. Генерала Журбы, д. 4а | Не жилое |
| 507 | ул. Генерала Журбы, д. 6 | Не жилое |
| 508 | ул. Генерала Журбы, д. 5 | Не жилое |
| 509 | ул. Заводская, д. 1 | Жилой дом |
| 510 | ул. Заводская, д. 3а | Не жилое |
| 511 | ул. Заводская, д. 6 | Не жилое |
| 512 | ул. Заводская, д. 7 | Не жилое |
| 513 | ул. Зелёная, д. 8 | Не жилое |
| 514 | ул. Зелёная, д. 76 | Не жилое |
| 515 | ул. Каменная, д. 3 | Не жилое |
| 516 | Проспект Кирова, д. 1 | Не жилое |
| 517 | Проспект Кирова, д. 17а | Не жилое |
| 518 | Проспект Кирова, д. 14/2 | Не жилое |
| 519 | Проспект Кирова, д. 2 | Не жилое |
| 520 | Проспект Кирова, д. 32 | Не жилое |
| 521 | Проспект Кирова, д. 36/27 | Не жилое |
| 522 | Проспект Кирова, д. 40 | Жилой дом |
| 523 | Проспект Кирова, д. 46 | Не жилое |
| 524 | Проспект Кирова, д. 7 | Не жилое |
| 525 | ул. Академика Книповича, д. 13 | Не жилое |
| 526 | ул. Академика Книповича, д. 17 | Не жилое |
| 527 | ул. Академика Книповича, д. 23 | Не жилое |
| 528 | ул. Академика Книповича, д. 23а | Не жилое |
| 529 | ул. Академика Книповича, д. 3/6 | Не жилое |
| 530 | ул. Академика Книповича, д. 4 | Не жилое |
| 531 | ул. Академика Книповича, д. 6 корп. 1 | Не жилое |
| 532 | ул. Колхозная, д. 10а | Не жилое |
| 533 | ул. Колхозная, д. 15 | Не жилое |
| 534 | ул. Колхозная, д. 15а | Не жилое |
| 535 | ул. Колхозная, д. 16а | Не жилое |
| 536 | ул. Колхозная, д. 4/6 | Не жилое |
| 537 | Проспект Кольский, д. 1 | Не жилое |
| 538 | Проспект Кольский, д. 3 | Жилой дом |
| 539 | Проспект Кольский, д. 5 | Жилой дом |
| 540 | Проспект Кольский, д. 9 | Жилой дом |
| 541 | ул. Коминтерна, д. 13 | Не жилое |
| 542 | ул. Коминтерна, д. 14 | Не жилое |
| 543 | ул. Коминтерна, д. 5 | Не жилое |
| 544 | ул. Коммуны, д. 11 | Не жилое |
| 545 | ул. Коммуны, д. 11 /гараж | Не жилое |
| 546 | ул. Коммуны, д. 18а | Не жилое |
| 547 | ул. Коммуны, д. 7 | Не жилое |
| 548 | ул. Коммуны, д. 9 | Не жилое |
| 549 | ул. Комсомольская, д. 10 | Не жилое |
| 550 | ул. Комсомольская, д. 13 | Не жилое |
| 551 | ул. Комсомольская, д. 15 | Не жилое |
| 552 | ул. Комсомольская, д. 2 | Не жилое |
| 553 | ул. Комсомольская, д. 4 | Не жилое |
| 554 | Проспект Ленина, д. 12 | Не жилое |
| 555 | Проспект Ленина, д. 16 | Не жилое |
| 556 | Проспект Ленина, д. 2 | Не жилое |
| 557 | Проспект Ленина, д. 23 корп. 1 | Не жилое |
| 558 | Проспект Ленина, д. 25 | Жилой дом |
| 559 | Проспект Ленина, д. 27 | Не жилое |
| 560 | Проспект Ленина, д. 28 | Не жилое |
| 561 | Проспект Ленина, д. 3 | Не жилое |
| 562 | Проспект Ленина, д. 31а | Не жилое |
| 563 | Проспект Ленина, д. 35 | Не жилое |
| 564 | Проспект Ленина, д. 37 | Не жилое |
| 565 | Проспект Ленина, д. 42 | Не жилое |
| 566 | Проспект Ленина, д. 47 | Не жилое |
| 567 | Проспект Ленина, д. 49 | Не жилое |
| 568 | Проспект Ленина, д. 5 | Не жилое |
| 569 | Проспект Ленина, д. 52 | Не жилое |
| 570 | Проспект Ленина, д. 54 | Не жилое |
| 571 | Проспект Ленина, д. 57 | Не жилое |
| 572 | Проспект Ленина, д. 59 | Не жилое |
| 573 | Проспект Ленина, д. 63а | Не жилое |
| 574 | Проспект Ленина, д. 64 | Не жилое |
| 575 | Проспект Ленина, д. 66 | Не жилое |
| 576 | Проспект Ленина, д. 71 | Не жилое |
| 577 | Проспект Ленина, д. 73 | Не жилое |
| 578 | Проспект Ленина, д. 75 | Не жилое |
| 579 | Проспект Ленина, д. 8 | Не жилое |
| 580 | Проспект Ленина, д. 82а | Не жилое |
| 581 | Проспект Ленина, д. 87 | Не жилое |
| 582 | Проспект Ленина, д. 90 | Не жилое |
| 583 | Проспект Ленина, д. 91 | Не жилое |
| 584 | Проспект Ленина, д. 93 | Не жилое |
| 585 | Проспект Ленина, д. 99 | Не жилое |
| 586 | ул. Ленинградская, д. 20 корп. 3 | Не жилое |
| 587 | ул. Ленинградская, д. 26 | Не жилое |
| 588 | ул. Ленинградская, д. 27 | Не жилое |
| 589 | ул. Карла Либкнехта, д. 46 корп. 1 | Не жилое |
| 590 | ул. Карла Либкнехта, д. 46 корп. 2 | Не жилое |
| 591 | ул. Карла Либкнехта, д. 46 корп. 3 | Не жилое |
| 592 | ул. Карла Либкнехта, д. 46 корп. 4 | Жилой дом |
| 593 | ул. Карла Либкнехта, д. 13 | Не жилое |
| 594 | ул. Карла Либкнехта, д. 13а | Не жилое |
| 595 | ул. Карла Либкнехта, д. 18 | Жилой дом |
| 596 | ул. Карла Либкнехта, д. 18а | Не жилое |
| 597 | ул. Карла Либкнехта, д. 22 | Жилой дом |
| 598 | ул. Карла Либкнехта, д. 23а | Не жилое |
| 599 | ул. Карла Либкнехта, д. 27а | Не жилое |
| 600 | ул. Карла Либкнехта, д. 29 | Не жилое |
| 601 | ул. Карла Либкнехта, д. 34а | Не жилое |
| 602 | ул. Карла Либкнехта, д. 35 | Не жилое |
| 603 | ул. Карла Либкнехта, д. 36а | Не жилое |
| 604 | ул. Карла Либкнехта, д. 38 | Не жилое |
| 605 | ул. Карла Либкнехта, д. 48 | Не жилое |
| 606 | ул. Карла Либкнехта, д. 50 | Не жилое |
| 607 | ул. Малая Ручьевая, д. 3 | Не жилое |
| 608 | ул. Марата, д. 1 | Не жилое |
| 609 | ул. Марата, д. 14 | Не жилое |
| 610 | ул. Марата, д. 19 /учебный | Не жилое |
| 611 | ул. Марата, д. 26 | Не жилое |
| 612 | ул. Марата, д. 30 | Не жилое |
| 613 | ул. Марата, д. 5 | Не жилое |
| 614 | ул. Карла Маркса, д. 1 | Не жилое |
| 615 | ул. Карла Маркса, д. 13 | Не жилое |
| 616 | ул. Карла Маркса, д. 16а | Не жилое |
| 617 | ул. Карла Маркса, д. 18/33 | Не жилое |
| 618 | ул. Карла Маркса, д. 3 | Не жилое |
| 619 | ул. Новосельская, д. 4 | Жилой дом |
| 620 | ул. Новосельская, д. 6 | Жилой дом |
| 621 | ул. Октябрьская, д. 13 | Не жилое |
| 622 | ул. Октябрьская, д. 2 /хоз. корп. | Не жилое |
| 623 | ул. Октябрьская, д. 38 | Не жилое |
| 624 | ул. Октябрьская, д. 3а | Не жилое |
| 625 | ул. Академика Павлова, д. 1а /цеха подс. произв. | Не жилое |
| 626 | ул. Академика Павлова, д. 7 | Не жилое |
| 627 | ул. Академика Павлова, д. 9а | Жилой дом |
| 628 | ул. Папанина, д. 11 | Не жилое |
| 629 | ул. Папанина, д. 18 | Не жилое |
| 630 | ул. Папанина, д. 30 | Жилой дом |
| 631 | ул. Папанина, д. 32 | Не жилое |
| 632 | ул. Папанина, д. 47 | Жилой дом |
| 633 | ул. Папанина, д. 7 | Жилой дом |
| 634 | ул. Папанина, д. 8 | Не жилое |
| 635 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | Жилой дом |
| 636 | ул. Софьи Перовской, д. 13а | Не жилое |
| 637 | ул. Софьи Перовской, д. 16а | Не жилое |
| 638 | ул. Софьи Перовской, д. 17 | Не жилое |
| 639 | ул. Софьи Перовской, д. 17а | Не жилое |
| 640 | ул. Софьи Перовской, д. 2 | Не жилое |
| 641 | ул. Софьи Перовской, д. 21а | Не жилое |
| 642 | ул. Софьи Перовской, д. 23/19 | Жилой дом |
| 643 | ул. Софьи Перовской, д. 25/26 | Не жилое |
| 644 | ул. Софьи Перовской, д. 26 | Не жилое |
| 645 | ул. Софьи Перовской, д. 3 /центр культуры | Не жилое |
| 646 | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | Жилой дом |
| 647 | ул. Софьи Перовской, д. 35 | Не жилое |
| 648 | ул. Софьи Перовской, д. 37 | Жилой дом |
| 649 | ул. Софьи Перовской, д. 5 | Не жилое |
| 650 | ул. Полярной Дивизии, д. 3 | Жилой дом |
| 651 | ул. Полярной Дивизии, д. 6 /ВИС | Не жилое |
| 652 | ул. Полярные Зори, д. 1 | Не жилое |
| 653 | ул. Полярные Зори, д. 10 | Жилой дом |
| 654 | ул. Полярные Зори, д. 11а | Не жилое |
| 655 | ул. Полярные Зори, д. 12а | Не жилое |
| 656 | ул. Полярные Зори, д. 4 | Не жилое |
| 657 | ул. Полярные Зори, д. 8 | Жилой дом |
| 658 | Проезд Портовый, д. 37 корп. 1 | Не жилое |
| 659 | Проезд Портовый, д. 37 | Не жилое |
| 660 | Проезд Портовый, д. 40 | Не жилое |
| 661 | Проезд Портовый, д. 42 | Не жилое |
| 662 | Проезд Портовый, д. 44 | Не жилое |
| 663 | Проезд Портовый, д. 46 корп. 1 | Не жилое |
| 664 | Проезд Портовый, д. 46 | Не жилое |
| 665 | Проезд Портовый, д. 50 | Не жилое |
| 666 | Проезд Портовый, д. 52 | Не жилое |
| 667 | Проезд Портовый, д. 49 корп. 97 | Не жилое |
| 668 | ул. Привокзальная, д. 11 | Не жилое |
| 669 | ул. Привокзальная, д. 13а | Не жилое |
| 670 | ул. Привокзальная, д. 15 | Не жилое |
| 671 | ул. Привокзальная, д. 22 | Жилой дом |
| 672 | ул. Профсоюзов, д. 11 | Не жилое |
| 673 | ул. Профсоюзов, д. 14 | Не жилое |
| 674 | ул. Профсоюзов, д. 17/12 | Жилой дом |
| 675 | ул. Профсоюзов, д. 18 | Не жилое |
| 676 | ул. Профсоюзов, д. 18а | Жилой дом |
| 677 | ул. Профсоюзов, д. 18б | Жилой дом |
| 678 | ул. Профсоюзов, д. 20 | Не жилое |
| 679 | ул. Пушкинская, д. 12 | Жилой дом |
| 680 | ул. Пушкинская, д. 3 | Не жилое |
| 681 | ул. Пушкинская, д. 3а | Не жилое |
| 682 | ул. Пушкинская, д. 8 | Не жилое |
| 683 | ул. Пушкинская, д. 8а | Не жилое |
| 684 | Переулок Русанова, д. 12 | Не жилое |
| 685 | Переулок Русанова, д. 13 | Жилой дом |
| 686 | Переулок Русанова, д. 15 | Жилой дом |
| 687 | Переулок Русанова, д. 7 | Не жилое |
| 688 | Переулок Русанова, д. 8 | Жилой дом |
| 689 | Проезд Рыбный, д. 3 | Не жилое |
| 690 | Проезд Рыбный, д. 9 | Не жилое |
| 691 | Проезд Рылеева, д. 6 | Не жилое |
| 692 | ул. Самойловой, д. 10 | Не жилое |
| 693 | ул. Самойловой, д. 7 | Не жилое |
| 694 | ул. Советская, д. 10 | Не жилое |
| 695 | ул. Советская, д. 12а | Не жилое |
| 696 | ул. Советская, д. 14 | Не жилое |
| 697 | ул. Советская, д. 17 | Не жилое |
| 698 | ул. Советская, д. 18 | Не жилое |
| 699 | ул. Советская, д. 23 | Не жилое |
| 700 | ул. Советская, д. 8 | Не жилое |
| 701 | ул. Советская, д. 8а | Не жилое |
| 702 | ул. Советская, д. 9а | Не жилое |
| 703 | ул. Спортивная, д. 11 | Жилой дом |
| 704 | ул. Спортивная, д. 13/6 | Не жилое |
| 705 | ул. Спортивная, д. 14 | Не жилое |
| 706 | ул. Спортивная, д. 16 | Не жилое |
| 707 | ул. Спортивная, д. 9 | Жилой дом |
| 708 | Театральный бульвар, д. 7 | Жилой дом |
| 709 | Переулок Терский, д. 13 | Не жилое |
| 710 | Переулок Терский, д. 7а | Не жилое |
| 711 | Переулок Терский, д. 8 | Не жилое |
| 712 | ул. Траловая, д. 47 | Не жилое |
| 713 | ул. Траловая, д. 49 | Не жилое |
| 714 | ул. Траловая, д. 49а | Не жилое |
| 715 | ул. Траловая, д. 27 | Не жилое |
| 716 | ул. Туристов, д. 19 | Не жилое |
| 717 | ул. Туристов, д. 34а | Не жилое |
| 718 | ул. Туристов, д. 43а | Не жилое |
| 719 | ул. Фрунзе, д. 11 | Не жилое |
| 720 | ул. Фрунзе, д. 37 | Жилой дом |
| 721 | ул. Фрунзе, д. 39 | Не жилое |
| 722 | ул. Фрунзе, д. 44 | Не жилое |
| 723 | ул. Фрунзе, д. 7 | Не жилое |
| 724 | ул. Халтурина, д. 15 | Не жилое |
| 725 | Переулок Хибинский, д. 3 /стоянка | Не жилое |
| 726 | ул. Челюскинцев, д. 13а | Не жилое |
| 727 | ул. Челюскинцев, д. 14 /гимн. основн. | Не жилое |
| 728 | ул. Челюскинцев, д. 2 /плавательный бассейн | Не жилое |
| 729 | ул. Челюскинцев, д. 23а | Не жилое |
| 730 | ул. Челюскинцев, д. 25а | Не жилое |
| 731 | ул. Челюскинцев, д. 26а | Не жилое |
| 732 | ул. Челюскинцев, д. 28а | Не жилое |
| 733 | ул. Челюскинцев, д. 33 | Не жилое |
| 734 | ул. Челюскинцев, д. 39 | Не жилое |
| 735 | ул. Челюскинцев, д. 4 /больница | Не жилое |
| 736 | ул. Шмидта, д. 11а | Не жилое |
| 737 | ул. Шмидта, д. 19 | Не жилое |
| 738 | ул. Шмидта, д. 23 | Не жилое |
| 739 | ул. Шмидта, д. 35 | Не жилое |
| 740 | ул. Шмидта, д. 41/9 | Не жилое |
| 741 | ул. Шмидта, д. 43 | Не жилое |
| 742 | ул. Карла Либкнехта /бытовки | Не жилое |
| 743 | ул. Шмидта, д. 10 /диспетчерский пункт | Не жилое |
| 744 | ул. Шмидта, д. 10 /РСУ | Не жилое |
| 745 | ул. Шмидта, д. 10 /ТМХ | Не жилое |
| 746 | ул. Шмидта, д. 10 /МСУ | Не жилое |
| 747 | ул. Академика Книповича, д. 6 корп. 2 | Не жилое |
| 748 | ул. Академика Книповича, д. 6 корп. 3 | Не жилое |
| 749 | ул. Челюскинцев, д. 2а /ледовый дворец | Не жилое |
| 750 | Проспект Ленина, д. 75 /гараж | Не жилое |
| 751 | ул. Марата /гараж | Не жилое |
| 752 | ул. Советская, д. 21 | Жилой дом |
| 753 | ул. Туристов, д. 28 | Не жилое |
| 754 | ул. Марата, д. 5 /АЛК | Не жилое |
| 755 | Проспект Кирова, д. 18 | Не жилое |
| 756 | ул. Коммуны, д. 20а /гараж | Не жилое |
| 757 | ул. Коммуны /бомбоубежище | Не жилое |
| 758 | ул. Коминтерна, д. 7 | Не жилое |
| 759 | ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 | Не жилое |
| 760 | ул. Челюскинцев, д. 29 | Не жилое |
| 761 | Проспект Ленина, д. 64а | Не жилое |
| 762 | ул. Карла Либкнехта, д. 36а /гараж | Не жилое |
| 763 | ул. Карла Либкнехта, д. 36а /кузница | Не жилое |
| 764 | ул. Карла Либкнехта, д. 36а /КПП | Не жилое |
| 765 | ул. Шмидта, д. 16 /АБК | Не жилое |
| 766 | ул. Шмидта, д. 16 /ТМХ | Не жилое |
| 767 | ул. Шмидта, д. 16 /гараж | Не жилое |
| 768 | ул. Шмидта, д. 16 /ЦИКР | Не жилое |
| 769 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 82 | Не жилое |
| 770 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 5 | Не жилое |
| 771 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 112 | Не жилое |
| 772 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 41 | Не жилое |
| 773 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 46 | Не жилое |
| 774 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 128 | Не жилое |
| 775 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 122 | Не жилое |
| 776 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 97 | Не жилое |
| 777 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 137 | Не жилое |
| 778 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 11 | Не жилое |
| 779 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 38 | Не жилое |
| 780 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 47 | Не жилое |
| 781 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 28 | Не жилое |
| 782 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 129 | Не жилое |
| 783 | ул. Гвардейская, д. 21 /инв. № 2 | Не жилое |
| 784 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 64 | Не жилое |
| 785 | Проспект Ленина, д. 27 /гараж | Не жилое |
| 786 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 62 | Не жилое |
| 787 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 3 | Не жилое |
| 788 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 39 | Не жилое |
| 789 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 4 | Не жилое |
| 790 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 29 | Не жилое |
| 791 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 19 | Не жилое |
| 792 | ул. Колхозная, д. 16 /главный корпус | Не жилое |
| 793 | ул. Колхозная, д. 16 /частный жилой дом | Жилой дом |
| 794 | ул. Колхозная, д. 16 /проходная | Не жилое |
| 795 | ул. Рогозерская, д. 15 /цех | Не жилое |
| 796 | ул. Генерала Журбы, д. 2 /инв. № 67 | Не жилое |
| 797 | ул. Генерала Журбы, д. 2 | Не жилое |
| 798 | ул. Марата, д. 29 /инв. № 4 | Не жилое |
| 799 | ул. Марата, д. 29 /инв. № 2 | Не жилое |
| 800 | ул. Марата, д. 29 /инв. № 3 | Не жилое |
| 801 | ул. Марата, д. 29 /инв. № 1 | Не жилое |
| 802 | ул. Марата, д. 29 /инв. № 5 | Не жилое |
| 803 | ул. Марата, д. 29 /склад КЭС | Не жилое |
| 804 | Проспект Кирова, д. 62а /№ 119 по генплану | Не жилое |
| 805 | Проспект Кирова, д. 62а /№ 5 по генплану | Не жилое |
| 806 | Проспект Кирова, д. 62а /инв. № 1 | Не жилое |
| 807 | Проспект Кирова /общест. туалет | Не жилое |
| 808 | ул. Малая Ручьевая, д. 2 | Не жилое |
| 809 | Проезд Портовый, д. 48 /АЗ | Не жилое |
| 810 | Проезд Портовый, д. 48 /ПСП | Не жилое |
| 811 | Проезд Портовый, д. 48 /ОС | Не жилое |
| 812 | Проезд Портовый, д. 48 /кузница | Не жилое |
| 813 | Проезд Портовый, д. 48 /ЦТП | Не жилое |
| 814 | Проезд Портовый, д. 48 /архив | Не жилое |
| 815 | ул. Привокзальная, д. 9 | Не жилое |
| 816 | ул. Академика Книповича, д. 21а | Не жилое |
| 817 | ул. Карла Либкнехта, д. 66 | Не жилое |
| 818 | ул. Карла Либкнехта, д. 66 /гараж | Не жилое |
| 819 | Проспект Кирова, д. 62а /инв. № 3 | Не жилое |
| 820 | ул. Челюскинцев, д. 4 /поликлиника | Не жилое |
| 821 | Проезд Капитана Тарана, д. 6 /гараж | Не жилое |
| 822 | Проспект Кирова, д. 32 корп. 1 | Не жилое |
| 823 | Театральный бульвар, д. 3 | Не жилое |
| 824 | ул. Коминтерна, д. 15 /АЗ | Не жилое |
| 825 | ул. Октябрьская, д. 2 /прачечная | Не жилое |
| 826 | Проспект Кирова, д. 44а | Не жилое |
| 827 | Проспект Кирова, д. 44 | Не жилое |
| 828 | ул. Траловая, д. 47а | Не жилое |
| 829 | ул. Траловая, д. 47а /гараж | Не жилое |
| 830 | ул. Ленинградская, д. 27 /МЭЛС | Не жилое |
| 831 | Проспект Ленина, д. 89 | Не жилое |
| 832 | ул. Самойловой, д. 2 | Не жилое |
| 833 | ул. Папанина, д. 10 /лицей | Не жилое |
| 834 | ул. Папанина, д. 10 /пристройка к лицею | Не жилое |
| 835 | Проспект Кольский, д. 4 | Не жилое |
| 836 | ул. Софьи Перовской, д. 15а /бассейн | Не жилое |
| 837 | ул. Софьи Перовской, д. 15а | Не жилое |
| 838 | ул. Папанина, д. 6 /управление ХЭО ОУ | Не жилое |
| 839 | ул. Папанина, д. 6 /гараж | Не жилое |
| 840 | Проспект Кирова, д. 51 /гараж № 2 | Не жилое |
| 841 | Проспект Кирова, д. 51 /гараж № 1 | Не жилое |
| 842 | Проспект Кирова, д. 51 /произ. корп. | Не жилое |
| 843 | ул. Советская, д. 26 | Не жилое |
| 844 | ул. Шмидта, д. 4а | Не жилое |
| 845 | ул. Володарского, д. 2в | Не жилое |
| 846 | ул. Халтурина, д. 9 | Не жилое |
| 847 | Проспект Ленина, д. 82 | Не жилое |
| 848 | ул. Шмидта, д. 23 /гараж | Не жилое |
| 849 | ул. Зелёная, д. 11 /церковь | Не жилое |
| 850 | ул. Зелёная, д. 11 /крестильня | Не жилое |
| 851 | ул. Зелёная, д. 11 /хоз. блок | Не жилое |
| 852 | ул. Зелёная, д. 11 /жилой дом | Жилой дом |
| 853 | ул. Зелёная, д. 11 /сторожка | Не жилое |
| 854 | ул. Челюскинцев, д. 1 /дворец спорта | Не жилое |
| 855 | ул. Челюскинцев, д. 1 /западный пилон | Не жилое |
| 856 | ул. Челюскинцев, д. 1 /прессцентр | Не жилое |
| 857 | ул. Челюскинцев, д. 1 /кассы | Не жилое |
| 858 | ул. Октябрьская, д. 2а /гараж | Не жилое |
| 859 | ул. Октябрьская, д. 2а /ск. помощь | Не жилое |
| 860 | Проспект Ленина, д. 93а | Не жилое |
| 861 | ул. Пушкинская, д. 10 /гостиница | Не жилое |
| 862 | ул. Пушкинская, д. 10 /гараж | Не жилое |
| 863 | ул. Пушкинская, д. 10 /склад | Не жилое |
| 864 | ул. Софьи Перовской, д. 3 /отель | Не жилое |
| 865 | ул. Гвардейская, д. 14 /общежитие | Жилой дом |
| 866 | ул. Марата, д. 1 /админ. | Не жилое |
| 867 | ул. Академика Павлова, д. 1 /мастерская | Не жилое |
| 868 | ул. Академика Павлова, д. 1 /гараж | Не жилое |
| 869 | ул. Марата, д. 5 /профил. обсл. автокранов | Не жилое |
| 870 | ул. Марата, д. 5 /цех по ремонту спецоборуд. | Не жилое |
| 871 | ул. Марата, д. 5 /глав. корпус | Не жилое |
| 872 | ул. Марата, д. 5 /цех токарно-механический | Не жилое |
| 873 | ул. Капитана Буркова, д. 16 | Не жилое |
| 874 | Проспект Ленина, д. 43 корп. 9 эт. | Не жилое |
| 875 | Проспект Ленина, д. 43 корп. 6 эт. | Не жилое |
| 876 | Проспект Ленина, д. 43 корп. 2 эт. | Не жилое |
| 877 | ул. Софьи Перовской, д. 39 /гараж | Не жилое |
| 878 | ул. Полярной Дивизии, д. 5 | Не жилое |
| 879 | Проспект Кольский, д. 7 /аптека | Не жилое |
| 880 | Переулок Терский /гараж | Не жилое |
| 881 | ул. Академика Павлова, д. 1а /ремонтный цех СТ и МУ | Не жилое |
| 882 | ул. Академика Павлова, д. 1а /ремонтные боксы СТ | Не жилое |
| 883 | ул. Октябрьская, д. 2б | Не жилое |
| 884 | ул. Карла Либкнехта, д. 15б | Не жилое |
| 885 | Проспект Ленина, д. 64 /склад | Не жилое |
| 886 | ул. Октябрьская, д. 1 корп. 1 | Не жилое |
| 887 | ул. Профсоюзов, д. 11 /гараж | Не жилое |
| 888 | ул. Зелёная, д. 11 /пекарня | Не жилое |
| 889 | ул. Шмидта, д. 10 /администр. | Не жилое |
| 890 | ул. Шмидта, д. 10 /склад | Не жилое |
| 891 | ул. Шмидта, д. 10 /ЩУ | Не жилое |
| 892 | ул. Шмидта, д. 10 /т/пункт РСУ | Не жилое |
| 893 | ул. Шмидта, д. 10 /управл. (администр.) | Не жилое |
| 894 | ул. Шмидта, д. 10 /управл. (гараж) | Не жилое |
| 895 | ул. Шмидта, д. 10 /МГП, ПССДТУ, гараж | Не жилое |
| 896 | ул. Шмидта, д. 10 /гараж | Не жилое |
| 897 | Проспект Кирова /насосная № 1 (МТЭЦ) | Не жилое |
| 898 | ул. Челюскинцев, д. 35 /насосная № 10 (МТЭЦ) | Не жилое |
| 899 | ул. Шмидта, д. 14 /АБК гаража | Не жилое |
| 900 | ул. Шмидта, д. 14 /гараж | Не жилое |
| 901 | ул. Марата, д. 30 /магазин | Не жилое |
| 902 | ул. Папанина, д. 47 /спортклуб | Не жилое |
| 903 | ул. Туристов, д. 32 | Не жилое |
| 904 | ул. Туристов, д. 28 корп. 1 | Не жилое |
| 905 | ул. Туристов, д. 28 корп. 2 | Не жилое |
| 906 | ул. Туристов, д. 28 корп. 3 | Не жилое |
| 907 | ул. Траловая, д. 49 /гараж | Не жилое |
| 908 | ул. Дзержинского, д. 9 /бытовки | Не жилое |
| 909 | ул. Дзержинского, д. 9 /гараж и произ. помещ. | Не жилое |
| 910 | ул. Шмидта, д. 14 /СБК МТЭЦ | Не жилое |
| 911 | ул. Шмидта, д. 14 /СК МТЭЦ | Не жилое |
| 912 | ул. Шмидта, д. 14 /спецсооружение МТЭЦ | Не жилое |
| 913 | ул. Шмидта, д. 14 /склад МТЭЦ | Не жилое |
| 914 | ул. Шмидта, д. 14 /склад №2 МТЭЦ | Не жилое |
| 915 | ул. Шмидта, д. 14 /склады МТЭЦ | Не жилое |
| 916 | ул. Шмидта, д. 14 /здание МТЭЦ | Не жилое |
| 917 | Проспект Ленина, д. 16 А | Не жилое |
| 918 | ул. Шмидта, д. 14 /проходная МТЭЦ | Не жилое |
| 919 | Проспект Кольский, д. 13 корп. 2 | Жилой дом |
| 920 | ул. Володарского, д. 18а /кислор. станция | Не жилое |
| 921 | ул. Дзержинского, д. 9 /проходная | Не жилое |
| 922 | ул. Полярной Дивизии, д. 6 /склад | Не жилое |
| 923 | Переулок Хибинский, д. 3 /произв. база | Не жилое |
| 924 | Переулок Хибинский, д. 3 /проходная | Не жилое |
| 925 | ул. Марата, д. 1 /авт | Не жилое |
| 926 | Проспект Ленина, д. 69 | Не жилое |
| 927 | ул. Самойловой, д. 6 /пристройка | Не жилое |
| 928 | Переулок Терский, д. 15/15 | Жилой дом |
| 929 | Проспект Ленина, д. 49 /мастерская | Не жилое |
| 930 | Переулок Русанова, д. 10 /корп. 6 эт. | Не жилое |
| 931 | Переулок Русанова, д. 10 /корп. 5 эт. | Не жилое |
| 932 | ул. Володарского, д. 5 корп. 2 | Не жилое |
| 933 | ул. Привокзальная, д. 20 /пристройка | Не жилое |
| 934 | ул. Владимирская, д. 13а | Не жилое |
| 935 | ул. Владимирская, д. 17 /инв. № 280 | Не жилое |
| 936 | ул. Владимирская, д. 17 /инв. № 277 | Не жилое |
| 937 | ул. Владимирская, д. 17 /инв. № 5143 | Не жилое |
| 938 | Проезд Портовый, д. 44 /пристройка | Не жилое |
| 939 | ул. Траловая, д. 51а | Не жилое |
| 940 | ул. Траловая, д. 27 /гараж | Не жилое |
| 941 | ул. Воровского, д. 15а /гараж | Не жилое |
| 942 | ул. Самойловой, д. 14а | Не жилое |
| 943 | ул. Профсоюзов, д. 11 /учебное помещение склад ГО | Не жилое |
| 944 | ул. Профсоюзов, д. 11 /КПП | Не жилое |
| 945 | ул. Профсоюзов, д. 14 /ППА | Не жилое |
| 946 | ул. Академика Книповича, д. 20 /гараж | Не жилое |
| 947 | ул. Гвардейская, д. 23а /мастерская | Не жилое |
| 948 | Проезд Портовый, д. 50 /ПТО | Не жилое |
| 949 | Проспект Ленина, д. 34 | Не жилое |
| 950 | ул. Полярные Зори, д. 8 /нежилой дом | Не жилое |
| 951 | ул. Колхозная, д. 16 /стол заказов | Не жилое |
| 952 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 2 | Не жилое |
| 953 | ул. Владимирская, д. 17б | Не жилое |
| 954 | ул. Генерала Фролова /квартал 2а | Не жилое |
| 955 | ул. Генерала Журбы, д. 1 /инв. № 28 | Не жилое |
| 956 | Проспект Кирова, д. 41 | Жилой дом |
| 957 | ул. Академика Павлова, д. 1 /офис | Не жилое |
| 958 | ул. Академика Павлова, д. 1 /КПП | Не жилое |
| 959 | ул. Траловая /КНС | Не жилое |
| 960 | ул. Челюскинцев, д. 14 /гимн. малая школа | Не жилое |
| 961 | ул. Челюскинцев, д. 30 | Не жилое |
| 962 | ул. Воровского, д. 15а /спортивный зал | Не жилое |
| 963 | ул. Воровского, д. 15а /спортивный комплекс | Не жилое |
| 964 | Проспект Ленина, д. 5 /склад | Не жилое |
| 965 | Проезд Портовый, д. 45 | Не жилое |
| 966 | Проезд Портовый /контора | Не жилое |
| 967 | Проезд Портовый, д. 35 | Не жилое |
| 968 | Проезд Портовый, д. 37б | Не жилое |
| 969 | Проезд Портовый, д. 37а | Не жилое |
| 970 | Проезд Портовый, д. 44б /СЦ | Не жилое |
| 971 | Проезд Портовый, д. 44б /гараж | Не жилое |
| 972 | Проезд Портовый, д. 44б | Не жилое |
| 973 | Проезд Портовый, д. 43 | Не жилое |
| 974 | Проезд Портовый, д. 39 | Не жилое |
| 975 | Проезд Портовый, д. 39 /гараж | Не жилое |
| 976 | Проезд Портовый, д. 39 /склад | Не жилое |
| 977 | ул. Марата, д. 19 /спальный | Не жилое |
| 978 | ул. Капитана Буркова, д. 10 | Жилой дом |
| 979 | ул. Академика Павлова, д. 7 г | Не жилое |
| 980 | ул. Академика Книповича, д. 21 | Жилой дом |
| 981 | Проспект Кирова, д. 51 /а | Не жилое |
| 982 | Проспект Кирова, д. 31а /бойлерная | Не жилое |
| 983 | ул. Воровского, д. 5/23 /пристройка | Жилой дом |
| 984 | Проспект Ленина, д. 64 /пристройка | Не жилое |
| 985 | ул. Генерала Журбы, д. 10 /общежитие в МКД | Жилой дом |
| 986 | ул. Полярные Зори, д. 9 /общежитие в МКД | Жилой дом |
| 987 | ул. Алексея Генералова, д. 19 корп. 1 | Жилой дом |
| 988 | ул. Алексея Генералова, д. 19 корп. 2 | Не жилое |
| 989 | ул. Алексея Генералова, д. 19 корп. 3 | Не жилое |
| 990 | ул. Туристов, д. 28 /стр. МКД | Не жилое |
| 991 | Проспект Кирова /павильон | Не жилое |
| 992 | Проспект Ленина, д. 78 /ЦРР № 7 | Не жилое |
| 993 | ул. Алексея Генералова, д. 19 | Жилой дом |
| 994 | ул. Алексея Генералова, д. 21 | Жилой дом |
| 995 | Проспект Ленина, д. б/н /р-он д. 35 | Не жилое |
| 996 | Проспект Ленина, д. 32 /ТРК 2 очередь | Не жилое |
| 997 | ул. Фрунзе, д. 22 /новостройка | Жилой дом |
| 998 | ул. Фрунзе, д. 22 корп. 1 /новостройка | Жилой дом |

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Мурманская ТЭЦ» Южная котельная (котельный цех №1) |
| 1 | ул. Пархоменко, д. 2 | Жилой дом |
| 2 | ул. Пархоменко, д. 6 | Жилой дом |
| 3 | ул. Пархоменко, д. 8 | Жилой дом |
| 4 | ул. Капитана Пономарёва, д. 8 | Жилой дом |
| 5 | ул. Капитана Пономарёва, д. 12 | Жилой дом |
| 6 | ул. Капитана Пономарёва, д. 14 | Жилой дом |
| 7 | ул. Фурманова, д. 15 | Жилой дом |
| 8 | ул. Чапаева, д. 10 | Жилой дом |
| 9 | Проспект Кольский, д. 58 | Жилой дом |
| 10 | Проспект Кольский, д. 60 | Жилой дом |
| 11 | Проспект Кольский, д. 62 | Жилой дом |
| 12 | Проспект Кольский, д. 66 | Жилой дом |
| 13 | Проспект Кольский, д. 68 | Жилой дом |
| 14 | Проспект Кольский, д. 70 | Жилой дом |
| 15 | Проспект Кольский, д. 72 | Жилой дом |
| 16 | Проспект Кольский, д. 76 | Жилой дом |
| 17 | Проспект Кольский, д. 78 | Жилой дом |
| 18 | Проспект Кольский, д. 80 | Жилой дом |
| 19 | Проспект Кольский, д. 84 | Жилой дом |
| 20 | Проспект Кольский, д. 86 | Жилой дом |
| 21 | Проспект Кольский, д. 88 | Жилой дом |
| 22 | Проспект Кольский, д. 100 | Жилой дом |
| 23 | Проспект Кольский, д. 114 корп. 1 | Жилой дом |
| 24 | ул. Зои Космодемьянской, д. 5 | Жилой дом |
| 25 | ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | Жилой дом |
| 26 | ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | Жилой дом |
| 27 | ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | Жилой дом |
| 28 | ул. Олега Кошевого, д. 3 | Жилой дом |
| 29 | ул. Олега Кошевого, д. 4 | Жилой дом |
| 30 | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | Жилой дом |
| 31 | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 2 | Жилой дом |
| 32 | ул. Олега Кошевого, д. 8 | Жилой дом |
| 33 | ул. Олега Кошевого, д. 10 | Жилой дом |
| 34 | ул. Олега Кошевого, д. 12 корп. 1 | Жилой дом |
| 35 | ул. Олега Кошевого, д. 14 корп. 1 | Жилой дом |
| 36 | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 1 | Жилой дом |
| 37 | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 | Жилой дом |
| 38 | ул. Олега Кошевого, д. 18 | Жилой дом |
| 39 | ул. Олега Кошевого, д. 20 | Жилой дом |
| 40 | ул. Олега Кошевого, д. 22 | Жилой дом |
| 41 | ул. Олега Кошевого, д. 24 | Жилой дом |
| 42 | ул. Морская, д. 1 | Жилой дом |
| 43 | ул. Морская, д. 3 | Жилой дом |
| 44 | ул. Морская, д. 5 | Жилой дом |
| 45 | ул. Морская, д. 7 | Жилой дом |
| 46 | ул. Морская, д. 11 | Жилой дом |
| 47 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1 | Жилой дом |
| 48 | Проезд Михаила Бабикова, д. 2 | Жилой дом |
| 49 | Проезд Михаила Бабикова, д. 3 | Жилой дом |
| 50 | Проезд Михаила Бабикова, д. 4 | Жилой дом |
| 51 | Проезд Михаила Бабикова, д. 5 | Жилой дом |
| 52 | Проезд Михаила Бабикова, д. 6 | Жилой дом |
| 53 | Проезд Михаила Бабикова, д. 7 | Жилой дом |
| 54 | Проезд Михаила Бабикова, д. 8 | Жилой дом |
| 55 | Проезд Михаила Бабикова, д. 9 | Жилой дом |
| 56 | Проезд Михаила Бабикова, д. 10 | Жилой дом |
| 57 | Проезд Михаила Бабикова, д. 11 | Жилой дом |
| 58 | Проезд Михаила Бабикова, д. 12 | Жилой дом |
| 59 | Проезд Михаила Бабикова, д. 14 | Жилой дом |
| 60 | Проезд Михаила Бабикова, д. 15 | Жилой дом |
| 61 | Проезд Михаила Бабикова, д. 16 | Жилой дом |
| 62 | Проспект Кольский, д. 218 | Жилой дом |
| 63 | Проспект Кольский, д. 220 | Жилой дом |
| 64 | Проспект Кольский, д. 222 | Жилой дом |
| 65 | Проспект Кольский, д. 224 | Жилой дом |
| 66 | Проспект Кольский, д. 226 | Жилой дом |
| 67 | Проспект Кольский, д. 228 | Жилой дом |
| 68 | ул. Капитана Копытова, д. 4 | Жилой дом |
| 69 | ул. Капитана Копытова, д. 6 | Жилой дом |
| 70 | ул. Капитана Копытова, д. 7 | Жилой дом |
| 71 | ул. Капитана Копытова, д. 8 | Жилой дом |
| 72 | ул. Капитана Копытова, д. 9 | Жилой дом |
| 73 | ул. Капитана Копытова, д. 13 | Жилой дом |
| 74 | ул. Капитана Копытова, д. 14 | Жилой дом |
| 75 | ул. Капитана Копытова, д. 15 | Жилой дом |
| 76 | ул. Капитана Копытова, д. 18 | Жилой дом |
| 77 | ул. Капитана Копытова, д. 19 | Жилой дом |
| 78 | ул. Капитана Копытова, д. 20 | Жилой дом |
| 79 | ул. Капитана Копытова, д. 21 | Жилой дом |
| 80 | ул. Капитана Копытова, д. 23 | Жилой дом |
| 81 | ул. Капитана Копытова, д. 24 | Жилой дом |
| 82 | ул. Капитана Копытова, д. 25 | Жилой дом |
| 83 | ул. Капитана Копытова, д. 27 | Жилой дом |
| 84 | ул. Капитана Копытова, д. 28 | Жилой дом |
| 85 | ул. Капитана Копытова, д. 29 | Жилой дом |
| 86 | ул. Капитана Копытова, д. 30 | Жилой дом |
| 87 | ул. Капитана Копытова, д. 31 | Жилой дом |
| 88 | ул. Капитана Копытова, д. 32 | Жилой дом |
| 89 | ул. Капитана Копытова, д. 33 | Жилой дом |
| 90 | ул. Капитана Копытова, д. 37 | Жилой дом |
| 91 | ул. Капитана Копытова, д. 38 | Жилой дом |
| 92 | ул. Капитана Копытова, д. 39 | Жилой дом |
| 93 | ул. Капитана Копытова, д. 40 | Жилой дом |
| 94 | ул. Капитана Копытова, д. 41 | Жилой дом |
| 95 | ул. Капитана Копытова, д. 42 | Жилой дом |
| 96 | ул. Капитана Копытова, д. 43 | Жилой дом |
| 97 | ул. Героев Рыбачьего, д. 3 | Жилой дом |
| 98 | ул. Героев Рыбачьего, д. 4 | Жилой дом |
| 99 | ул. Героев Рыбачьего, д. 5 | Жилой дом |
| 100 | ул. Героев Рыбачьего, д. 6 | Жилой дом |
| 101 | ул. Героев Рыбачьего, д. 9 | Жилой дом |
| 102 | ул. Героев Рыбачьего, д. 10 | Жилой дом |
| 103 | ул. Героев Рыбачьего, д. 11 | Жилой дом |
| 104 | ул. Героев Рыбачьего, д. 12 | Жилой дом |
| 105 | ул. Героев Рыбачьего, д. 13 | Жилой дом |
| 106 | ул. Героев Рыбачьего, д. 17 | Жилой дом |
| 107 | ул. Героев Рыбачьего, д. 18 | Жилой дом |
| 108 | ул. Героев Рыбачьего, д. 19 | Жилой дом |
| 109 | ул. Героев Рыбачьего, д. 20 | Жилой дом |
| 110 | ул. Героев Рыбачьего, д. 21 | Жилой дом |
| 111 | ул. Героев Рыбачьего, д. 22 | Жилой дом |
| 112 | ул. Героев Рыбачьего, д. 23 | Жилой дом |
| 113 | ул. Героев Рыбачьего, д. 26 | Жилой дом |
| 114 | ул. Героев Рыбачьего, д. 29 | Жилой дом |
| 115 | ул. Героев Рыбачьего, д. 30 | Жилой дом |
| 116 | ул. Героев Рыбачьего, д. 31 | Жилой дом |
| 117 | ул. Героев Рыбачьего, д. 32 | Жилой дом |
| 118 | ул. Героев Рыбачьего, д. 33 | Жилой дом |
| 119 | ул. Героев Рыбачьего, д. 34 | Жилой дом |
| 120 | Проспект Кольский, д. 165 | Жилой дом |
| 121 | Проспект Кольский, д. 167 | Жилой дом |
| 122 | Проспект Кольский, д. 169 | Жилой дом |
| 123 | Проспект Кольский, д. 171 | Жилой дом |
| 124 | Проспект Кольский, д. 173 | Жилой дом |
| 125 | Проспект Кольский, д. 198 | Жилой дом |
| 126 | Проспект Кольский, д. 200 | Жилой дом |
| 127 | Проспект Кольский, д. 202 | Жилой дом |
| 128 | Проспект Кольский, д. 204 | Жилой дом |
| 129 | Проспект Кольский, д. 206 | Жилой дом |
| 130 | Проспект Кольский, д. 210 | Жилой дом |
| 131 | Проспект Кольский, д. 212 | Жилой дом |
| 132 | ул. Шевченко, д. 1а | Жилой дом |
| 133 | ул. Шевченко, д. 6а | Жилой дом |
| 134 | ул. Шевченко, д. 6 | Жилой дом |
| 135 | ул. Шевченко, д. 7а | Жилой дом |
| 136 | ул. Шевченко, д. 7б | Жилой дом |
| 137 | ул. Шевченко, д. 7 | Жилой дом |
| 138 | ул. Шевченко, д. 8 | Жилой дом |
| 139 | ул. Шевченко, д. 10 | Жилой дом |
| 140 | ул. Шевченко, д. 11 | Жилой дом |
| 141 | ул. Шевченко, д. 11а | Жилой дом |
| 142 | ул. Шевченко, д. 14а | Жилой дом |
| 143 | ул. Шевченко, д. 15 | Жилой дом |
| 144 | ул. Шевченко, д. 24 | Жилой дом |
| 145 | ул. Шевченко, д. 26 | Жилой дом |
| 146 | ул. Капитана Орликовой, д. 3 | Жилой дом |
| 147 | ул. Капитана Орликовой, д. 4 | Жилой дом |
| 148 | ул. Капитана Орликовой, д. 5 | Жилой дом |
| 149 | ул. Капитана Орликовой, д. 6 | Жилой дом |
| 150 | ул. Капитана Орликовой, д. 7 | Жилой дом |
| 151 | ул. Капитана Орликовой, д. 10 | Жилой дом |
| 152 | ул. Капитана Орликовой, д. 11 | Жилой дом |
| 153 | ул. Капитана Орликовой, д. 12 | Жилой дом |
| 154 | ул. Капитана Орликовой, д. 19 | Жилой дом |
| 155 | ул. Капитана Орликовой, д. 20 | Жилой дом |
| 156 | ул. Капитана Орликовой, д. 21 | Жилой дом |
| 157 | ул. Капитана Орликовой, д. 23 | Жилой дом |
| 158 | ул. Капитана Орликовой, д. 24 | Жилой дом |
| 159 | ул. Капитана Орликовой, д. 25 | Жилой дом |
| 160 | ул. Капитана Орликовой, д. 26 | Жилой дом |
| 161 | ул. Капитана Орликовой, д. 28 | Жилой дом |
| 162 | ул. Капитана Орликовой, д. 29 | Жилой дом |
| 163 | ул. Капитана Орликовой, д. 30 | Жилой дом |
| 164 | ул. Капитана Орликовой, д. 31 | Жилой дом |
| 165 | ул. Капитана Орликовой, д. 33 | Жилой дом |
| 166 | ул. Капитана Орликовой, д. 34 | Жилой дом |
| 167 | ул. Капитана Орликовой, д. 37 | Жилой дом |
| 168 | ул. Капитана Орликовой, д. 38 | Жилой дом |
| 169 | ул. Капитана Орликовой, д. 39 | Жилой дом |
| 170 | ул. Капитана Орликовой, д. 40 | Жилой дом |
| 171 | ул. Капитана Орликовой, д. 41 | Жилой дом |
| 172 | ул. Капитана Орликовой, д. 44 | Жилой дом |
| 173 | ул. Капитана Орликовой, д. 45 | Жилой дом |
| 174 | ул. Капитана Орликовой, д. 49 | Жилой дом |
| 175 | ул. Капитана Орликовой, д. 50 | Жилой дом |
| 176 | ул. Капитана Орликовой, д. 53 | Жилой дом |
| 177 | ул. Капитана Орликовой, д. 54 | Жилой дом |
| 178 | ул. Капитана Орликовой, д. 55 | Жилой дом |
| 179 | ул. Капитана Орликовой, д. 56 | Жилой дом |
| 180 | ул. Капитана Орликовой, д. 57а | Жилой дом |
| 181 | ул. Капитана Орликовой, д. 57 | Жилой дом |
| 182 | ул. Капитана Орликовой, д. 58 | Жилой дом |
| 183 | ул. Капитана Орликовой, д. 59 | Жилой дом |
| 184 | ул. Капитана Орликовой, д. 60 | Жилой дом |
| 185 | ул. Баумана, д. 2 | Жилой дом |
| 186 | ул. Баумана, д. 4 | Жилой дом |
| 187 | ул. Баумана, д. 6 | Жилой дом |
| 188 | ул. Баумана, д. 10 | Жилой дом |
| 189 | ул. Баумана, д. 12 | Жилой дом |
| 190 | ул. Баумана, д. 14 | Жилой дом |
| 191 | ул. Баумана, д. 16 | Жилой дом |
| 192 | ул. Баумана, д. 20 | Жилой дом |
| 193 | ул. Баумана, д. 24 | Жилой дом |
| 194 | ул. Баумана, д. 27 | Жилой дом |
| 195 | ул. Баумана, д. 28 | Жилой дом |
| 196 | ул. Баумана, д. 29 | Жилой дом |
| 197 | ул. Баумана, д. 30 | Жилой дом |
| 198 | ул. Баумана, д. 32 | Жилой дом |
| 199 | ул. Баумана, д. 34 | Жилой дом |
| 200 | ул. Баумана, д. 36 | Жилой дом |
| 201 | ул. Баумана, д. 38 | Жилой дом |
| 202 | ул. Бочкова, д. 3 | Жилой дом |
| 203 | ул. Бочкова, д. 8 | Жилой дом |
| 204 | ул. Бочкова, д. 13 | Жилой дом |
| 205 | ул. Бочкова, д. 17 | Жилой дом |
| 206 | ул. Достоевского, д. 1 | Жилой дом |
| 207 | ул. Достоевского, д. 2 | Жилой дом |
| 208 | ул. Достоевского, д. 3 | Жилой дом |
| 209 | ул. Достоевского, д. 4 | Жилой дом |
| 210 | ул. Достоевского, д. 5 | Жилой дом |
| 211 | ул. Достоевского, д. 6 | Жилой дом |
| 212 | ул. Достоевского, д. 7 | Жилой дом |
| 213 | ул. Достоевского, д. 8 | Жилой дом |
| 214 | ул. Достоевского, д. 9 | Жилой дом |
| 215 | ул. Достоевского, д. 10 | Жилой дом |
| 216 | ул. Достоевского, д. 11 | Жилой дом |
| 217 | ул. Достоевского, д. 12 | Жилой дом |
| 218 | ул. Достоевского, д. 13 | Жилой дом |
| 219 | ул. Достоевского, д. 15 | Жилой дом |
| 220 | ул. Достоевского, д. 17 | Жилой дом |
| 221 | ул. Достоевского, д. 18 | Жилой дом |
| 222 | ул. Достоевского, д. 19 | Жилой дом |
| 223 | ул. Достоевского, д. 20 | Жилой дом |
| 224 | ул. Достоевского, д. 21 | Жилой дом |
| 225 | ул. Достоевского, д. 22 | Жилой дом |
| 226 | ул. Достоевского, д. 26 | Жилой дом |
| 227 | ул. Достоевского, д. 27 | Жилой дом |
| 228 | ул. Достоевского, д. 28 | Жилой дом |
| 229 | ул. Достоевского, д. 29 | Жилой дом |
| 230 | ул. Достоевского, д. 30 | Жилой дом |
| 231 | ул. Достоевского, д. 31 | Жилой дом |
| 232 | Проспект Кольский, д. 101 | Жилой дом |
| 233 | Проспект Кольский, д. 103 | Жилой дом |
| 234 | Проспект Кольский, д. 105 | Жилой дом |
| 235 | Проспект Кольский, д. 107 | Жилой дом |
| 236 | Проспект Кольский, д. 109 | Жилой дом |
| 237 | Проспект Кольский, д. 111 | Жилой дом |
| 238 | Проспект Кольский, д. 113 | Жилой дом |
| 239 | Проспект Кольский, д. 115 | Жилой дом |
| 240 | Проспект Кольский, д. 117 | Жилой дом |
| 241 | Проспект Кольский, д. 119 | Жилой дом |
| 242 | ул. Баумана, д. 5 | Жилой дом |
| 243 | ул. Беринга, д. 1 | Жилой дом |
| 244 | ул. Беринга, д. 3 | Жилой дом |
| 245 | ул. Беринга, д. 5 | Жилой дом |
| 246 | ул. Беринга, д. 7 | Жилой дом |
| 247 | ул. Беринга, д. 9 | Жилой дом |
| 248 | ул. Беринга, д. 11 | Жилой дом |
| 249 | ул. Беринга, д. 13 | Жилой дом |
| 250 | ул. Беринга, д. 15 | Жилой дом |
| 251 | ул. Беринга, д. 17 | Жилой дом |
| 252 | Проспект Кольский, д. 154 | Жилой дом |
| 253 | Проспект Кольский, д. 160 | Жилой дом |
| 254 | Проспект Кольский, д. 162 | Жилой дом |
| 255 | Проспект Кольский, д. 164 | Жилой дом |
| 256 | Проспект Кольский, д. 166 | Жилой дом |
| 257 | Проспект Кольский, д. 168 | Жилой дом |
| 258 | Проспект Кольский, д. 170 | Жилой дом |
| 259 | Проспект Кольский, д. 172 | Жилой дом |
| 260 | Проспект Кольский, д. 174 корп. 5 | Жилой дом |
| 261 | Проспект Кольский, д. 174 корп. 4 | Жилой дом |
| 262 | Проспект Кольский, д. 176 корп. 1 | Жилой дом |
| 263 | Проспект Кольский, д. 176 корп. 2 | Жилой дом |
| 264 | Проспект Кольский, д. 176 корп. 3 | Жилой дом |
| 265 | Проезд Ледокольный, д. 15 | Жилой дом |
| 266 | Проезд Ледокольный, д. 17 | Жилой дом |
| 267 | Проезд Ледокольный, д. 19 | Жилой дом |
| 268 | Проезд Ледокольный, д. 25 | Жилой дом |
| 269 | Проезд Ледокольный, д. 27 | Жилой дом |
| 270 | Проезд Ледокольный, д. 29 | Жилой дом |
| 271 | Проезд Ледокольный, д. 31 | Жилой дом |
| 272 | Переулок Якорный, д. 1 | Жилой дом |
| 273 | Переулок Якорный, д. 2 | Жилой дом |
| 274 | Переулок Якорный, д. 3 | Жилой дом |
| 275 | Переулок Якорный, д. 4 | Жилой дом |
| 276 | Переулок Якорный, д. 6 | Жилой дом |
| 277 | Переулок Якорный, д. 8 | Жилой дом |
| 278 | Переулок Якорный, д. 10 | Жилой дом |
| 279 | Переулок Якорный, д. 12 | Жилой дом |
| 280 | Переулок Якорный, д. 14 | Жилой дом |
| 281 | Переулок Якорный, д. 16 | Жилой дом |
| 282 | ул. Беринга, д. 2 | Жилой дом |
| 283 | ул. Беринга, д. 4 | Жилой дом |
| 284 | ул. Беринга, д. 8 | Жилой дом |
| 285 | ул. Беринга, д. 10 | Жилой дом |
| 286 | ул. Беринга, д. 12 | Жилой дом |
| 287 | ул. Беринга, д. 14 | Жилой дом |
| 288 | ул. Беринга, д. 20 | Жилой дом |
| 289 | ул. Беринга, д. 22 | Жилой дом |
| 290 | ул. Беринга, д. 24 | Жилой дом |
| 291 | ул. Беринга, д. 26 | Жилой дом |
| 292 | ул. Беринга, д. 28 | Жилой дом |
| 293 | Проспект Кольский, д. 91 корп. 1 | Жилой дом |
| 294 | Проспект Кольский, д. 91 корп. 2 | Жилой дом |
| 295 | Проспект Кольский, д. 91 корп. 3 | Жилой дом |
| 296 | Проспект Кольский, д. 93 | Жилой дом |
| 297 | Проспект Кольский, д. 95 | Жилой дом |
| 298 | Проспект Кольский, д. 97 корп. 1 | Жилой дом |
| 299 | Проспект Кольский, д. 97 корп. 2 | Жилой дом |
| 300 | Проспект Кольский, д. 97 корп. 3 | Жилой дом |
| 301 | Проспект Кольский, д. 97 корп. 4 | Жилой дом |
| 302 | Проспект Кольский, д. 128 | Жилой дом |
| 303 | Проспект Кольский, д. 136 корп. 1 | Жилой дом |
| 304 | Проспект Кольский, д. 136 корп. 2 | Жилой дом |
| 305 | Проспект Кольский, д. 136 корп. 3 | Жилой дом |
| 306 | Проспект Кольский, д. 136 корп. 4 | Жилой дом |
| 307 | Проспект Кольский, д. 136 корп. 5 | Жилой дом |
| 308 | Проспект Кольский, д. 138 корп. 1 | Жилой дом |
| 309 | Проспект Кольский, д. 138 корп. 2 | Жилой дом |
| 310 | Проспект Кольский, д. 140 корп. 1 | Жилой дом |
| 311 | Проспект Кольский, д. 140 корп. 2 | Жилой дом |
| 312 | Проспект Кольский, д. 140 корп. 3 | Жилой дом |
| 313 | Проспект Кольский, д. 140 корп. 5 | Жилой дом |
| 314 | Проспект Кольский, д. 140 корп. 6 | Жилой дом |
| 315 | Проспект Кольский, д. 142 | Жилой дом |
| 316 | Проспект Кольский, д. 144 | Жилой дом |
| 317 | Проспект Кольский, д. 146 | Жилой дом |
| 318 | Проспект Кольский, д. 148 | Жилой дом |
| 319 | Проспект Кольский, д. 150 корп. 1 | Жилой дом |
| 320 | Проспект Кольский, д. 150 корп. 2 | Жилой дом |
| 321 | Проспект Кольский, д. 150 корп. 3 | Жилой дом |
| 322 | Проспект Кольский, д. 150 корп. 4 | Жилой дом |
| 323 | Проспект Кольский, д. 150 корп. 5 | Жилой дом |
| 324 | Проспект Кольский, д. 152 | Жилой дом |
| 325 | Проезд Ледокольный, д. 1 | Жилой дом |
| 326 | Проезд Ледокольный, д. 3 | Жилой дом |
| 327 | Проезд Ледокольный, д. 5 | Жилой дом |
| 328 | Проезд Ледокольный, д. 7 | Жилой дом |
| 329 | Проезд Ледокольный, д. 9 | Жилой дом |
| 330 | ул. Баумана, д. 35 | Жилой дом |
| 331 | ул. Баумана, д. 37 | Жилой дом |
| 332 | ул. Баумана, д. 41 | Жилой дом |
| 333 | ул. Баумана, д. 43 корп. 1 | Жилой дом |
| 334 | ул. Баумана, д. 43 корп. 2 | Жилой дом |
| 335 | ул. Баумана, д. 45 | Жилой дом |
| 336 | ул. Баумана, д. 47 | Жилой дом |
| 337 | ул. Баумана, д. 53 | Жилой дом |
| 338 | ул. Баумана, д. 55 | Жилой дом |
| 339 | ул. Баумана, д. 57 | Жилой дом |
| 340 | ул. Баумана, д. 59 | Жилой дом |
| 341 | ул. Баумана, д. 65 | Жилой дом |
| 342 | ул. Бондарная, д. 1 | Жилой дом |
| 343 | ул. Бондарная, д. 5 | Жилой дом |
| 344 | ул. Бондарная, д. 7 | Жилой дом |
| 345 | ул. Бондарная, д. 7а | Жилой дом |
| 346 | ул. Бондарная, д. 8 | Жилой дом |
| 347 | ул. Бондарная, д. 9 | Жилой дом |
| 348 | ул. Бондарная, д. 10 | Жилой дом |
| 349 | ул. Бондарная, д. 12 | Жилой дом |
| 350 | ул. Бондарная, д. 13 | Жилой дом |
| 351 | ул. Бондарная, д. 14 | Жилой дом |
| 352 | ул. Бондарная, д. 16 | Жилой дом |
| 353 | ул. Бондарная, д. 22 | Жилой дом |
| 354 | ул. Бондарная, д. 24 | Жилой дом |
| 355 | ул. Бондарная, д. 28 | Жилой дом |
| 356 | ул. Бондарная, д. 32 | Жилой дом |
| 357 | ул. Бондарная, д. 34 | Жилой дом |
| 358 | Проспект Кольский, д. 131 | Жилой дом |
| 359 | Проспект Кольский, д. 133 | Жилой дом |
| 360 | Проспект Кольский, д. 137 | Жилой дом |
| 361 | Проспект Кольский, д. 139 | Жилой дом |
| 362 | Проспект Кольский, д. 153 | Жилой дом |
| 363 | Проспект Кольский, д. 155 | Жилой дом |
| 364 | Проспект Кольский, д. 157 | Жилой дом |
| 365 | Проспект Кольский, д. 159 | Жилой дом |
| 366 | Проспект Кольский, д. 161 | Жилой дом |
| 367 | Проспект Кольский, д. 163 | Жилой дом |
| 368 | ул. Первомайская, д. 2 | Жилой дом |
| 369 | ул. Первомайская, д. 4 | Жилой дом |
| 370 | ул. Первомайская, д. 6 | Жилой дом |
| 371 | ул. Первомайская, д. 12 | Жилой дом |
| 372 | ул. Первомайская, д. 16 | Жилой дом |
| 373 | ул. Первомайская, д. 18 | Жилой дом |
| 374 | ул. Первомайская, д. 20 | Жилой дом |
| 375 | ул. Первомайская, д. 22 | Жилой дом |
| 376 | ул. Первомайская, д. 24 | Жилой дом |
| 377 | ул. Фадеев Ручей, д. 11 | Жилой дом |
| 378 | ул. Фадеев Ручей, д. 13 | Жилой дом |
| 379 | ул. Фадеев Ручей, д. 16 | Жилой дом |
| 380 | ул. Фадеев Ручей, д. 19 | Жилой дом |
| 381 | ул. Фадеев Ручей, д. 21 | Жилой дом |
| 382 | ул. Фадеев Ручей, д. 22 | Жилой дом |
| 383 | ул. Фадеев Ручей, д. 24 | Жилой дом |
| 384 | ул. Фадеев Ручей, д. 25 | Жилой дом |
| 385 | ул. Фадеев Ручей, д. 26 | Жилой дом |
| 386 | ул. Фадеев Ручей, д. 34 | Жилой дом |
| 387 | ул. Фадеев Ручей, д. 36 | Жилой дом |
| 388 | ул. Фадеев Ручей, д. 38 | Жилой дом |
| 389 | ул. Генерала Щербакова, д. 2 | Жилой дом |
| 390 | ул. Генерала Щербакова, д. 4 | Жилой дом |
| 391 | ул. Генерала Щербакова, д. 6 | Жилой дом |
| 392 | ул. Генерала Щербакова, д. 8 | Жилой дом |
| 393 | ул. Генерала Щербакова, д. 12 | Жилой дом |
| 394 | ул. Генерала Щербакова, д. 14 | Жилой дом |
| 395 | ул. Генерала Щербакова, д. 16 | Жилой дом |
| 396 | ул. Генерала Щербакова, д. 18 | Жилой дом |
| 397 | ул. Генерала Щербакова, д. 20 | Жилой дом |
| 398 | ул. Генерала Щербакова, д. 22 | Жилой дом |
| 399 | ул. Генерала Щербакова, д. 30 | Жилой дом |
| 400 | ул. Генерала Щербакова, д. 32 | Жилой дом |
| 401 | ул. Генерала Щербакова, д. 34 | Жилой дом |
| 402 | ул. Героев Рыбачьего, д. 35 корп. 1 | Жилой дом |
| 403 | ул. Героев Рыбачьего, д. 35 корп. 2 | Жилой дом |
| 404 | ул. Героев Рыбачьего, д. 35 корп. 3 | Жилой дом |
| 405 | ул. Героев Рыбачьего, д. 41 | Жилой дом |
| 406 | ул. Героев Рыбачьего, д. 43 | Жилой дом |
| 407 | ул. Героев Рыбачьего, д. 45 | Жилой дом |
| 408 | ул. Героев Рыбачьего, д. 47 | Жилой дом |
| 409 | ул. Крупской, д. 1 | Жилой дом |
| 410 | ул. Крупской, д. 2 | Жилой дом |
| 411 | ул. Крупской, д. 3 | Жилой дом |
| 412 | ул. Крупской, д. 4 | Жилой дом |
| 413 | ул. Крупской, д. 5 | Жилой дом |
| 414 | ул. Крупской, д. 7 | Жилой дом |
| 415 | ул. Крупской, д. 9 | Жилой дом |
| 416 | ул. Крупской, д. 11 | Жилой дом |
| 417 | ул. Крупской, д. 15 | Жилой дом |
| 418 | ул. Крупской, д. 17 | Жилой дом |
| 419 | ул. Крупской, д. 18 | Жилой дом |
| 420 | ул. Крупской, д. 19 | Жилой дом |
| 421 | ул. Крупской, д. 20 | Жилой дом |
| 422 | ул. Крупской, д. 21 | Жилой дом |
| 423 | ул. Крупской, д. 23 | Жилой дом |
| 424 | ул. Крупской, д. 25 | Жилой дом |
| 425 | ул. Крупской, д. 27 | Жилой дом |
| 426 | ул. Крупской, д. 29 | Жилой дом |
| 427 | ул. Крупской, д. 30 | Жилой дом |
| 428 | ул. Крупской, д. 31 | Жилой дом |
| 429 | ул. Крупской, д. 32 | Жилой дом |
| 430 | ул. Крупской, д. 33 | Жилой дом |
| 431 | ул. Крупской, д. 34 | Жилой дом |
| 432 | ул. Крупской, д. 35 | Жилой дом |
| 433 | ул. Крупской, д. 36 | Жилой дом |
| 434 | ул. Крупской, д. 38 | Жилой дом |
| 435 | ул. Крупской, д. 40 | Жилой дом |
| 436 | ул. Крупской, д. 40а | Жилой дом |
| 437 | ул. Крупской, д. 42 | Жилой дом |
| 438 | ул. Крупской, д. 44 | Жилой дом |
| 439 | ул. Крупской, д. 46 | Жилой дом |
| 440 | ул. Крупской, д. 48 | Жилой дом |
| 441 | ул. Крупской, д. 50 | Жилой дом |
| 442 | ул. Крупской, д. 52 | Жилой дом |
| 443 | ул. Крупской, д. 54 | Жилой дом |
| 444 | ул. Крупской, д. 60 | Жилой дом |
| 445 | ул. Крупской, д. 62 | Жилой дом |
| 446 | ул. Крупской, д. 64 | Жилой дом |
| 447 | ул. Крупской, д. 66 | Жилой дом |
| 448 | ул. Крупской, д. 68 | Жилой дом |
| 449 | Проспект Кольский, д. 67 | Жилой дом |
| 450 | Проспект Кольский, д. 69 | Жилой дом |
| 451 | Проспект Кольский, д. 102 | Жилой дом |
| 452 | Проспект Кольский, д. 104 корп. 2 | Жилой дом |
| 453 | Проспект Кольский, д. 104 корп. 3 | Жилой дом |
| 454 | Проспект Кольский, д. 104 корп. 4 | Жилой дом |
| 455 | Проспект Кольский, д. 106 корп. 1 | Жилой дом |
| 456 | Проспект Кольский, д. 106 корп. 4 | Жилой дом |
| 457 | Проспект Кольский, д. 108 корп. 1 | Жилой дом |
| 458 | Проспект Кольский, д. 108 корп. 2 | Жилой дом |
| 459 | Проспект Кольский, д. 108 корп. 3 | Жилой дом |
| 460 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | Жилой дом |
| 461 | ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | Жилой дом |
| 462 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | Жилой дом |
| 463 | ул. Зои Космодемьянской, д. 10 | Жилой дом |
| 464 | ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | Жилой дом |
| 465 | ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | Жилой дом |
| 466 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 1 | Жилой дом |
| 467 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 2 | Жилой дом |
| 468 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 3 | Жилой дом |
| 469 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 1 | Жилой дом |
| 470 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 2 | Жилой дом |
| 471 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 3 | Жилой дом |
| 472 | ул. Зои Космодемьянской, д. 18 | Жилой дом |
| 473 | ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | Жилой дом |
| 474 | ул. Зои Космодемьянской, д. 21 | Жилой дом |
| 475 | ул. Зои Космодемьянской, д. 22 | Жилой дом |
| 476 | ул. Зои Космодемьянской, д. 23 | Жилой дом |
| 477 | ул. Зои Космодемьянской, д. 24 | Жилой дом |
| 478 | ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | Жилой дом |
| 479 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | Жилой дом |
| 480 | ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | Жилой дом |
| 481 | ул. Зои Космодемьянской, д. 28 | Жилой дом |
| 482 | ул. Зои Космодемьянской, д. 29 | Жилой дом |
| 483 | ул. Зои Космодемьянской, д. 30 | Жилой дом |
| 484 | ул. Зои Космодемьянской, д. 33 | Жилой дом |
| 485 | ул. Зои Космодемьянской, д. 34 | Жилой дом |
| 486 | ул. Зои Космодемьянской, д. 36 | Жилой дом |
| 487 | Проезд Молодёжный, д. 3 | Жилой дом |
| 488 | Проезд Молодёжный, д. 4 | Жилой дом |
| 489 | Проезд Молодёжный, д. 5 | Жилой дом |
| 490 | Проезд Молодёжный, д. 6 | Жилой дом |
| 491 | Проезд Молодёжный, д. 8 | Жилой дом |
| 492 | Проезд Молодёжный, д. 9 | Жилой дом |
| 493 | Проезд Молодёжный, д. 10 | Жилой дом |
| 494 | Проезд Молодёжный, д. 11 | Жилой дом |
| 495 | Проезд Молодёжный, д. 16 | Жилой дом |
| 496 | ул. Героев Рыбачьего, д. 36 | Жилой дом |
| 497 | ул. Героев Рыбачьего, д. 38 | Жилой дом |
| 498 | ул. Героев Рыбачьего, д. 40 | Жилой дом |
| 499 | ул. Героев Рыбачьего, д. 42 | Жилой дом |
| 500 | ул. Героев Рыбачьего, д. 44 | Жилой дом |
| 501 | ул. Героев Рыбачьего, д. 46 | Жилой дом |
| 502 | ул. Героев Рыбачьего, д. 48 | Жилой дом |
| 503 | ул. Героев Рыбачьего, д. 55 | Жилой дом |
| 504 | ул. Героев Рыбачьего, д. 57 | Жилой дом |
| 505 | ул. Героев Рыбачьего, д. 59 | Жилой дом |
| 506 | ул. Героев Рыбачьего, д. 61 | Жилой дом |
| 507 | ул. Героев Рыбачьего, д. 63 | Жилой дом |
| 508 | ул. Героев Рыбачьего, д. 65 | Жилой дом |
| 509 | ул. Героев Рыбачьего, д. 67 | Жилой дом |
| 510 | ул. Героев Рыбачьего, д. 69 | Жилой дом |
| 511 | ул. Героев Рыбачьего, д. 71 | Жилой дом |
| 512 | ул. Героев Рыбачьего, д. 73 | Жилой дом |
| 513 | ул. Героев Рыбачьего, д. 75 | Жилой дом |
| 514 | ул. Крупской, д. 22 | Жилой дом |
| 515 | ул. Крупской, д. 24 | Жилой дом |
| 516 | ул. Шабалина, д. 1 | Жилой дом |
| 517 | ул. Шабалина, д. 3 | Жилой дом |
| 518 | ул. Шабалина, д. 5 | Жилой дом |
| 519 | ул. Шабалина, д. 7 | Жилой дом |
| 520 | ул. Шабалина, д. 9 | Жилой дом |
| 521 | ул. Шабалина, д. 19 | Жилой дом |
| 522 | ул. Шабалина, д. 21 | Жилой дом |
| 523 | ул. Шабалина, д. 23 | Жилой дом |
| 524 | ул. Шабалина, д. 25 | Жилой дом |
| 525 | ул. Шабалина, д. 27 | Жилой дом |
| 526 | ул. Шабалина, д. 29 | Жилой дом |
| 527 | ул. Шабалина, д. 31 | Жилой дом |
| 528 | ул. Шабалина, д. 35 | Жилой дом |
| 529 | ул. Шабалина, д. 37 | Жилой дом |
| 530 | ул. Шабалина, д. 39 | Жилой дом |
| 531 | ул. Шабалина, д. 41 | Жилой дом |
| 532 | ул. Шабалина, д. 43 | Жилой дом |
| 533 | ул. Шабалина, д. 45 | Жилой дом |
| 534 | ул. Шабалина, д. 47 | Жилой дом |
| 535 | ул. Шабалина, д. 49 | Жилой дом |
| 536 | ул. Шабалина, д. 51 | Жилой дом |
| 537 | ул. Шабалина, д. 53 | Жилой дом |
| 538 | ул. Шабалина, д. 55 | Жилой дом |
| 539 | ул. Шабалина, д. 57 | Жилой дом |
| 540 | ул. Шабалина, д. 59 | Жилой дом |
| 541 | ул. Шабалина, д. 61 | Жилой дом |
| 542 | ул. Шабалина, д. 63 | Жилой дом |
| 543 | Проспект Кольский, д. 8 | Жилой дом |
| 544 | Проспект Кольский, д. 10 | Жилой дом |
| 545 | Проспект Кольский, д. 20 | Жилой дом |
| 546 | Проспект Кольский, д. 24 | Жилой дом |
| 547 | Проспект Кольский, д. 26 | Жилой дом |
| 548 | Проспект Кольский, д. 28 | Жилой дом |
| 549 | Проспект Кольский, д. 30 | Жилой дом |
| 550 | Проспект Кольский, д. 31 | Жилой дом |
| 551 | Проспект Кольский, д. 32 | Жилой дом |
| 552 | Проспект Кольский, д. 33 | Жилой дом |
| 553 | Проспект Кольский, д. 34 | Жилой дом |
| 554 | Проспект Кольский, д. 36 | Жилой дом |
| 555 | Проспект Кольский, д. 38 | Жилой дом |
| 556 | Проспект Кольский, д. 39 | Жилой дом |
| 557 | Проспект Кольский, д. 41 | Жилой дом |
| 558 | Проспект Кольский, д. 43 | Жилой дом |
| 559 | Проспект Кольский, д. 45 | Жилой дом |
| 560 | Проспект Кольский, д. 46 | Жилой дом |
| 561 | Проспект Кольский, д. 47 | Жилой дом |
| 562 | Проспект Кольский, д. 49 | Жилой дом |
| 563 | Проспект Кольский, д. 61 | Жилой дом |
| 564 | ул. Ломоносова, д. 1/13 | Жилой дом |
| 565 | ул. Ломоносова, д. 2 | Жилой дом |
| 566 | ул. Ломоносова, д. 3 | Жилой дом |
| 567 | ул. Ломоносова, д. 5 | Жилой дом |
| 568 | ул. Ломоносова, д. 6 | Жилой дом |
| 569 | ул. Ломоносова, д. 7 корп. 2 | Жилой дом |
| 570 | ул. Ломоносова, д. 7 корп. 1 | Жилой дом |
| 571 | ул. Ломоносова, д. 8 | Жилой дом |
| 572 | ул. Ломоносова, д. 9 корп. 1 | Жилой дом |
| 573 | ул. Ломоносова, д. 10 корп. 3 | Жилой дом |
| 574 | ул. Ломоносова, д. 10 корп. 1 | Жилой дом |
| 575 | ул. Ломоносова, д. 10 корп. 2 | Жилой дом |
| 576 | ул. Ломоносова, д. 12 | Жилой дом |
| 577 | ул. Ломоносова, д. 13 | Жилой дом |
| 578 | ул. Ломоносова, д. 14 | Жилой дом |
| 579 | ул. Ломоносова, д. 15 | Жилой дом |
| 580 | ул. Ломоносова, д. 17 корп. 1 | Жилой дом |
| 581 | ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2 | Жилой дом |
| 582 | ул. Ломоносова, д. 19 | Жилой дом |
| 583 | ул. Ломоносова, д. 21/10 | Жилой дом |
| 584 | Проезд Лыжный, д. 6 | Жилой дом |
| 585 | ул. Полярный Круг, д. 1 | Жилой дом |
| 586 | ул. Полярный Круг, д. 2 | Жилой дом |
| 587 | ул. Полярный Круг, д. 3 | Жилой дом |
| 588 | ул. Полярный Круг, д. 4 | Жилой дом |
| 589 | ул. Полярный Круг, д. 5 | Жилой дом |
| 590 | ул. Полярный Круг, д. 6 | Жилой дом |
| 591 | ул. Полярный Круг, д. 8 | Жилой дом |
| 592 | ул. Полярный Круг, д. 9 | Жилой дом |
| 593 | ул. Полярный Круг, д. 10 | Жилой дом |
| 594 | ул. Полярный Круг, д. 11 | Жилой дом |
| 595 | ул. Полярный Круг, д. 12 | Жилой дом |
| 596 | ул. Капитана Пономарёва, д. 1/16 | Жилой дом |
| 597 | ул. Капитана Пономарёва, д. 3 | Жилой дом |
| 598 | ул. Капитана Пономарёва, д. 5 | Жилой дом |
| 599 | ул. Капитана Пономарёва, д. 9 корп. 2 | Жилой дом |
| 600 | ул. Капитана Пономарёва, д. 9 корп. 4 | Жилой дом |
| 601 | ул. Капитана Пономарёва, д. 9 корп. 5 | Жилой дом |
| 602 | ул. Капитана Пономарёва, д. 11 | Жилой дом |
| 603 | ул. Баумана, д. 1 | Не жилое |
| 604 | ул. Баумана, д. 13 | Не жилое |
| 605 | ул. Баумана, д. 17 | Не жилое |
| 606 | ул. Баумана, д. 18 | Не жилое |
| 607 | ул. Баумана, д. 23 | Жилой дом |
| 608 | ул. Баумана, д. 25 | Жилой дом |
| 609 | ул. Баумана, д. 26 | Не жилое |
| 610 | ул. Баумана, д. 39 | Не жилое |
| 611 | ул. Баумана, д. 42 | Не жилое |
| 612 | ул. Баумана, д. 42а /управление ХЭО ОУ | Не жилое |
| 613 | ул. Баумана, д. 44 | Не жилое |
| 614 | ул. Баумана, д. 47а | Не жилое |
| 615 | ул. Баумана, д. 49 | Не жилое |
| 616 | ул. Беринга, д. 18 | Не жилое |
| 617 | ул. Беринга, д. 6 | Жилой дом |
| 618 | ул. Бондарная, д. 10а | Не жилое |
| 619 | ул. Бондарная, д. 12а | Не жилое |
| 620 | ул. Бочкова, д. 1 | Не жилое |
| 621 | ул. Бочкова, д. 2 | Жилой дом |
| 622 | ул. Бочкова, д. 4 | Не жилое |
| 623 | ул. Бочкова, д. 5 | Жилой дом |
| 624 | ул. Бочкова, д. 6 | Не жилое |
| 625 | ул. Героев Рыбачьего, д. 1 | Не жилое |
| 626 | ул. Героев Рыбачьего, д. 14 | Не жилое |
| 627 | ул. Героев Рыбачьего, д. 2 | Не жилое |
| 628 | ул. Героев Рыбачьего, д. 24 | Не жилое |
| 629 | ул. Героев Рыбачьего, д. 27 | Жилой дом |
| 630 | ул. Героев Рыбачьего, д. 28 | Жилой дом |
| 631 | ул. Героев Рыбачьего, д. 37 | Жилой дом |
| 632 | ул. Героев Рыбачьего, д. 39а | Не жилое |
| 633 | ул. Героев Рыбачьего, д. 50 | Жилой дом |
| 634 | ул. Героев Рыбачьего, д. 52 | Жилой дом |
| 635 | ул. Героев Рыбачьего, д. 54 | Жилой дом |
| 636 | ул. Героев Рыбачьего, д. 56 | Жилой дом |
| 637 | ул. Героев Рыбачьего, д. 58 | Не жилое |
| 638 | ул. Героев Рыбачьего, д. 60 | Не жилое |
| 639 | ул. Героев Рыбачьего, д. 62 | Не жилое |
| 640 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7 | Не жилое |
| 641 | ул. Героев Рыбачьего, д. 8 /ДЮСШ № 6 | Не жилое |
| 642 | Долина Уюта, д. 2 | Не жилое |
| 643 | Долина Уюта | Не жилое |
| 644 | ул. Достоевского, д. 14 | Жилой дом |
| 645 | ул. Достоевского, д. 16 | Жилой дом |
| 646 | ул. Желтая гора, д. 1 | Не жилое |
| 647 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | Жилой дом |
| 648 | ул. Зои Космодемьянской, д. 16 | Жилой дом |
| 649 | ул. Зои Космодемьянской, д. 23а | Не жилое |
| 650 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2а /ДК-отопл. (ТК58) | Не жилое |
| 651 | ул. Зои Космодемьянской, д. 32 | Жилой дом |
| 652 | ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | Жилой дом |
| 653 | Проспект Кольский, д. 104 корп. 1 | Жилой дом |
| 654 | Проспект Кольский, д. 106 корп. 2 | Жилой дом |
| 655 | Проспект Кольский, д. 106 корп. 3 | Жилой дом |
| 656 | Проспект Кольский, д. 108 корп. 4 | Не жилое |
| 657 | Проспект Кольский, д. 129 корп. 1 | Не жилое |
| 658 | Проспект Кольский, д. 174 корп. 1 | Жилой дом |
| 659 | Проспект Кольский, д. 174 корп. 2 | Жилой дом |
| 660 | Проспект Кольский, д. 174 корп. 3 | Жилой дом |
| 661 | Проспект Кольский, д. 110а | Не жилое |
| 662 | Проспект Кольский, д. 110 корп. 1 | Не жилое |
| 663 | Проспект Кольский, д. 112 /радиологическая лаборатория | Не жилое |
| 664 | Проспект Кольский, д. 114А | Не жилое |
| 665 | Проспект Кольский, д. 131а | Не жилое |
| 666 | Проспект Кольский, д. 135 | Не жилое |
| 667 | Проспект Кольский, д. 138а | Не жилое |
| 668 | Проспект Кольский, д. 140 корп. 4 | Жилой дом |
| 669 | Проспект Кольский, д. 140а | Не жилое |
| 670 | Проспект Кольский, д. 141 | Не жилое |
| 671 | Проспект Кольский, д. 143 | Жилой дом |
| 672 | Проспект Кольский, д. 145 | Жилой дом |
| 673 | Проспект Кольский, д. 147 | Жилой дом |
| 674 | Проспект Кольский, д. 149 | Жилой дом |
| 675 | Проспект Кольский, д. 149а | Не жилое |
| 676 | Проспект Кольский, д. 151 | Жилой дом |
| 677 | Проспект Кольский, д. 151а | Не жилое |
| 678 | Проспект Кольский, д. 172а | Не жилое |
| 679 | Проспект Кольский, д. 178 | Не жилое |
| 680 | Проспект Кольский, д. 186 | Не жилое |
| 681 | Проспект Кольский, д. 188 | Не жилое |
| 682 | Проспект Кольский, д. 194 | Не жилое |
| 683 | Проспект Кольский, д. 196 | Не жилое |
| 684 | Проспект Кольский, д. 22 | Не жилое |
| 685 | Проспект Кольский, д. 230 | Не жилое |
| 686 | Проспект Кольский, д. 24а | Не жилое |
| 687 | Проспект Кольский, д. 27 | Не жилое |
| 688 | Проспект Кольский, д. 27а | Не жилое |
| 689 | Проспект Кольский, д. 29 | Не жилое |
| 690 | Проспект Кольский, д. 44 | Не жилое |
| 691 | Проспект Кольский, д. 4а | Не жилое |
| 692 | Проспект Кольский, д. 64 | Не жилое |
| 693 | Проспект Кольский, д. 82 | Не жилое |
| 694 | Проспект Кольский, д. 89 | Не жилое |
| 695 | Проспект Кольский, д. 8а | Не жилое |
| 696 | Проспект Кольский, д. 8б | Не жилое |
| 697 | Проспект Кольский, д. 95а | Не жилое |
| 698 | ул. Кооперативная, д. 7 | Жилой дом |
| 699 | ул. Капитана Копытова, д. 16 | Жилой дом |
| 700 | ул. Капитана Копытова, д. 22 | Жилой дом |
| 701 | ул. Капитана Копытова, д. 25а | Не жилое |
| 702 | ул. Капитана Копытова, д. 26 | Не жилое |
| 703 | ул. Капитана Копытова, д. 26а | Не жилое |
| 704 | ул. Капитана Копытова, д. 34 | Жилой дом |
| 705 | ул. Капитана Копытова, д. 36 | Не жилое |
| 706 | ул. Капитана Копытова, д. 36а | Не жилое |
| 707 | ул. Капитана Копытова, д. 44 | Жилой дом |
| 708 | ул. Капитана Копытова, д. 45а | Не жилое |
| 709 | ул. Капитана Копытова, д. 47 | Жилой дом |
| 710 | ул. Капитана Копытова, д. 48 | Жилой дом |
| 711 | ул. Капитана Копытова, д. 49 | Жилой дом |
| 712 | ул. Капитана Копытова, д. 5 | Жилой дом |
| 713 | ул. Капитана Копытова, д. 50 | Жилой дом |
| 714 | ул. Олега Кошевого, д. 12 корп. 2 | Жилой дом |
| 715 | ул. Олега Кошевого, д. 5 | Жилой дом |
| 716 | ул. Крупской, д. 10 | Жилой дом |
| 717 | ул. Крупской, д. 12 | Жилой дом |
| 718 | ул. Крупской, д. 14 | Жилой дом |
| 719 | ул. Крупской, д. 16 | Жилой дом |
| 720 | ул. Крупской, д. 26 | Не жилое |
| 721 | ул. Крупской, д. 2а | Не жилое |
| 722 | ул. Крупской, д. 56 | Не жилое |
| 723 | ул. Крупской, д. 58 | Не жилое |
| 724 | ул. Крупской, д. 6 | Жилой дом |
| 725 | ул. Крупской, д. 8 | Жилой дом |
| 726 | Проезд Ледокольный, д. 11 | Жилой дом |
| 727 | Проезд Ледокольный, д. 21 | Жилой дом |
| 728 | Проезд Ледокольный, д. 23 | Не жилое |
| 729 | Проезд Ледокольный, д. 6 | Не жилое |
| 730 | ул. Ломоносова, д. 16 | Не жилое |
| 731 | ул. Ломоносова, д. 18 /гл. корп. блок А | Не жилое |
| 732 | Проезд Лыжный, д. 14 | Не жилое |
| 733 | Проезд Молодёжный, д. 1 | Не жилое |
| 734 | Проезд Молодёжный, д. 13 | Не жилое |
| 735 | ул. Морская, д. 13 | Не жилое |
| 736 | ул. Морская, д. 3а | Не жилое |
| 737 | ул. Морская, д. 9 | Не жилое |
| 738 | ул. Капитана Орликовой, д. 13 | Жилой дом |
| 739 | ул. Капитана Орликовой, д. 13а | Не жилое |
| 740 | ул. Капитана Орликовой, д. 18 | Жилой дом |
| 741 | ул. Капитана Орликовой, д. 2 | Жилой дом |
| 742 | ул. Капитана Орликовой, д. 22 | Не жилое |
| 743 | ул. Капитана Орликовой, д. 27 | Не жилое |
| 744 | ул. Капитана Орликовой, д. 32 | Жилой дом |
| 745 | ул. Капитана Орликовой, д. 9 | Не жилое |
| 746 | ул. Капитана Пономарёва, д. 4 | Не жилое |
| 747 | ул. Капитана Пономарёва, д. 9 корп. 1 | Жилой дом |
| 748 | ул. Прибрежная, д. 12 | Не жилое |
| 749 | ул. Прибрежная, д. 7 | Не жилое |
| 750 | ул. Приморская, д. 2 | Не жилое |
| 751 | ул. Северная, д. 25 | Не жилое |
| 752 | ул. Спартака, д. 11 | Не жилое |
| 753 | ул. Спартака, д. 13 | Не жилое |
| 754 | ул. Фадеев Ручей, д. 27 | Не жилое |
| 755 | ул. Шабалина, д. 11 | Не жилое |
| 756 | ул. Шабалина, д. 25а /АБК с мастерскими | Не жилое |
| 757 | ул. Шабалина, д. 33 | Не жилое |
| 758 | ул. Шабалина, д. 4 | Жилой дом |
| 759 | ул. Шабалина, д. 8 | Не жилое |
| 760 | ул. Шевченко, д. 16а | Жилой дом |
| 761 | ул. Шевченко, д. 18 | Жилой дом |
| 762 | ул. Шевченко, д. 22 | Не жилое |
| 763 | ул. Шевченко, д. 26а | Не жилое |
| 764 | ул. Шевченко, д. 28 | Не жилое |
| 765 | ул. Шевченко, д. 32 | Не жилое |
| 766 | ул. Генерала Щербакова, д. 10а | Не жилое |
| 767 | ул. Генерала Щербакова, д. 11 | Не жилое |
| 768 | ул. Генерала Щербакова, д. 24 | Не жилое |
| 769 | ул. Генерала Щербакова, д. 26 | Не жилое |
| 770 | ул. Генерала Щербакова, д. 28 | Не жилое |
| 771 | ул. Генерала Щербакова, д. 3 | Не жилое |
| 772 | ул. Генерала Щербакова, д. 5 | Не жилое |
| 773 | ул. Генерала Щербакова, д. 7 | Не жилое |
| 774 | ул. Генерала Щербакова, д. 9 | Не жилое |
| 775 | Переулок Якорный, д. 4а | Не жилое |
| 776 | Переулок Якорный, д. 5 | Не жилое |
| 777 | Переулок Якорный, д. 6а | Не жилое |
| 778 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 2 | Не жилое |
| 779 | ул. Фадеев Ручей /гараж | Не жилое |
| 780 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 3 | Не жилое |
| 781 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 4 | Не жилое |
| 782 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 5 | Не жилое |
| 783 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 6 | Не жилое |
| 784 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 7 | Не жилое |
| 785 | Проспект Кольский, д. 160а | Не жилое |
| 786 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 302 | Не жилое |
| 787 | Проспект Кольский, д. 25а /насосная | Не жилое |
| 788 | ул. Прибрежная, д. 17 корп. 1 | Не жилое |
| 789 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 20 | Не жилое |
| 790 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 26 | Не жилое |
| 791 | ул. Полярный Круг, д. 7 | Не жилое |
| 792 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 132 | Не жилое |
| 793 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 114 | Жилой дом |
| 794 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 145 | Не жилое |
| 795 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 168 | Не жилое |
| 796 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 49 | Не жилое |
| 797 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 158 | Жилой дом |
| 798 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 118 | Не жилое |
| 799 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 22 | Не жилое |
| 800 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 21 | Не жилое |
| 801 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 113 | Не жилое |
| 802 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 127 | Не жилое |
| 803 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 155 | Не жилое |
| 804 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 115 | Не жилое |
| 805 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 62 | Не жилое |
| 806 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 174 | Не жилое |
| 807 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 140 | Не жилое |
| 808 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 156 | Не жилое |
| 809 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 149 | Не жилое |
| 810 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 159 | Не жилое |
| 811 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 151 | Не жилое |
| 812 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 136 | Не жилое |
| 813 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 139 | Не жилое |
| 814 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 72 | Не жилое |
| 815 | ул. Героев Рыбачьего, д. 7а /инв. № 138 | Не жилое |
| 816 | ул. Капитана Пономарёва, д. 4а /база СНО | Не жилое |
| 817 | ул. Капитана Пономарёва, д. 4а /склад | Не жилое |
| 818 | ул. Шевченко /инв. № 52 | Не жилое |
| 819 | ул. Шевченко /инв. № 67 | Не жилое |
| 820 | ул. Шевченко /инв. № 112 | Не жилое |
| 821 | ул. Шевченко /инв. № 126 | Не жилое |
| 822 | ул. Шевченко /инв. № 142 | Не жилое |
| 823 | ул. Шевченко /инв. № 58 | Не жилое |
| 824 | ул. Шевченко /инв. № 171 | Не жилое |
| 825 | ул. Шевченко /инв. № 169 | Не жилое |
| 826 | ул. Чапаева, д. 10 /инв. № 3770 | Не жилое |
| 827 | ул. Чапаева, д. 10 /инв. № 3772 | Не жилое |
| 828 | ул. Чапаева, д. 10 /инв. № 3773 | Не жилое |
| 829 | ул. Чапаева, д. 10 /инв. № 3771 | Не жилое |
| 830 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6б /инв. № 64 | Не жилое |
| 831 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6б /инв. № 44 | Не жилое |
| 832 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6б /инв. № 51 | Не жилое |
| 833 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6б /инв. № 55 | Не жилое |
| 834 | ул. Северная /г. Кола | Не жилое |
| 835 | ул. Северная, д. 1 /АБК-1 | Не жилое |
| 836 | ул. Северная, д. 1 /АБК-РММ | Не жилое |
| 837 | ул. Северная, д. 1 /АБК-2 | Не жилое |
| 838 | ул. Северная, д. 1 /РММ-1 | Не жилое |
| 839 | Проспект Кольский, д. 114 /АБК, раздевалка | Не жилое |
| 840 | Проспект Кольский, д. 114 /здание РММ | Не жилое |
| 841 | Проспект Кольский, д. 114 /боксы 26-29 | Не жилое |
| 842 | ул. Бочкова, д. 23 | Не жилое |
| 843 | ул. Фадеев Ручей /бокс | Не жилое |
| 844 | Проспект Кольский, д. 114 /диспетчерская, КТП | Не жилое |
| 845 | Проспект Кольский, д. 114 /крытая стоянка на 20 а/м | Не жилое |
| 846 | ул. Бочкова, д. 25 | Не жилое |
| 847 | ул. Фадеев Ручей, д. 27а | Не жилое |
| 848 | ул. Баумана, д. 15 | Не жилое |
| 849 | ул. Ломоносова, д. 9 корп. 2 | Жилой дом |
| 850 | Проезд Лыжный, д. 8 /школа | Не жилое |
| 851 | Проезд Лыжный, д. 8 /теплица | Не жилое |
| 852 | ул. Капитана Пономарёва, д. 5а /ДОУ № 21 | Не жилое |
| 853 | ул. Капитана Пономарёва, д. 5а /ДОУ № 110 | Не жилое |
| 854 | Проспект Кольский, д. 156 | Жилой дом |
| 855 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 1052 | Жилой дом |
| 856 | ул. Баумана, д. 42а /гаражи, склады (бойлерная) | Не жилое |
| 857 | ул. Капитана Орликовой, д. 35 /СОШ № 50 | Не жилое |
| 858 | ул. Зои Космодемьянской, д. 13 /Гимназия № 7 | Не жилое |
| 859 | ул. Зои Космодемьянской, д. 13 /теплица | Не жилое |
| 860 | ул. Баумана, д. 11 /Гимназия № 10 | Не жилое |
| 861 | ул. Баумана, д. 11 /теплица | Не жилое |
| 862 | ул. Героев Рыбачьего, д. 15 /СОШ № 42 | Не жилое |
| 863 | ул. Героев Рыбачьего, д. 15 /теплица | Не жилое |
| 864 | ул. Баумана, д. 40 /СОШ № 20 | Не жилое |
| 865 | ул. Баумана, д. 40 /теплица | Не жилое |
| 866 | ул. Крупской, д. 13 /СОШ № 33 | Не жилое |
| 867 | ул. Крупской, д. 13 /теплица | Не жилое |
| 868 | ул. Спартака, д. 11 /гараж | Не жилое |
| 869 | Проспект Кольский, д. 140б | Не жилое |
| 870 | ул. Бочкова, д. 15 /СОШ № 27 | Не жилое |
| 871 | ул. Бочкова, д. 15 /бассейн | Не жилое |
| 872 | ул. Ломоносова, д. 16 /общежитие | Жилой дом |
| 873 | Проспект Кольский, д. 110 /вспомогательный | Не жилое |
| 874 | Проспект Кольский, д. 110 /производственный | Не жилое |
| 875 | ул. Олега Кошевого, д. 14 корп. 2 | Жилой дом |
| 876 | ул. Капитана Пономарёва, д. 14 /общежитие | Жилой дом |
| 877 | ул. Героев Рыбачьего, д. 25 | Не жилое |
| 878 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2 корп.1 | Жилой дом |
| 879 | ул. Олега Кошевого, д. 12а | Не жилое |
| 880 | Проспект Кольский, д. 29 /ремонтно-эксплуатационное | Не жилое |
| 881 | ул. Пархоменко, д. 4 | Жилой дом |
| 882 | ул. Шевченко, д. 26а /склад | Не жилое |
| 883 | ул. Шевченко, д. 26а /гараж | Не жилое |
| 884 | ул. Бондарная, д. 12а /склад | Не жилое |
| 885 | Проезд Ледокольный, д. 6 /автостоянка | Не жилое |
| 886 | ул. Шевченко, д. 16 | Не жилое |
| 887 | Проспект Кольский, д. 110а /гараж | Не жилое |
| 888 | ул. Баумана, д. 8 /насосная № 4 (МТЭЦ) | Не жилое |
| 889 | ул. Капитана Копытова, д. 46 /насосная № 6 (МТЭЦ) | Не жилое |
| 890 | Проспект Кольский, д. 126 /насосная № 8 (МТЭЦ) | Не жилое |
| 891 | Проспект Кольский, д. 134 | Не жилое |
| 892 | Проспект Кольский, д. 114А корп. 8 | Не жилое |
| 893 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /клуб | Не жилое |
| 894 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /УЦ | Не жилое |
| 895 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 1207 | Не жилое |
| 896 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 290 | Не жилое |
| 897 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 293 | Не жилое |
| 898 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 294 | Не жилое |
| 899 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 292 | Не жилое |
| 900 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 306 | Не жилое |
| 901 | Проспект Кольский, д. 126 /произв.-служ. корпус | Не жилое |
| 902 | Проспект Кольский, д. 126 /гараж | Не жилое |
| 903 | Проспект Кольский, д. 126 /склад | Не жилое |
| 904 | Проспект Кольский, д. 126 /мат.-техн.склад | Не жилое |
| 905 | Проспект Кольский, д. 126 /цех рем. эл. двиг. | Не жилое |
| 906 | Проспект Кольский, д. 126 /обм. пункт | Не жилое |
| 907 | Проспект Кольский, д. 126 /автомойка | Не жилое |
| 908 | ул. Героев Рыбачьего, д. 35 корп. 2 / детский центр | Не жилое |
| 909 | ул. Героев Рыбачьего, д. 8 /гараж | Не жилое |
| 910 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 298 | Не жилое |
| 911 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 303 | Не жилое |
| 912 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 1170 | Не жилое |
| 913 | Проезд Михаила Бабикова, д. 1а /инв. № 1197 | Не жилое |
| 914 | ул. Фадеев Ручей /АБК ЮК | Не жилое |
| 915 | ул. Фадеев Ручей /блок подсобных помещений ЮК | Не жилое |
| 916 | ул. Фадеев Ручей /спецсооружение ЮК | Не жилое |
| 917 | ул. Фадеев Ручей /мазутонасосная ЮК | Не жилое |
| 918 | ул. Фадеев Ручей /станция ЮК | Не жилое |
| 919 | ул. Фадеев Ручей /противопожарная насосная ЮК | Не жилое |
| 920 | ул. Фадеев Ручей /ремонтная база ЮК | Не жилое |
| 921 | ул. Фадеев Ручей /ВОХР ЮК | Не жилое |
| 922 | ул. Фадеев Ручей /ВОХР № 6 ЮК | Не жилое |
| 923 | ул. Фадеев Ручей /проходная ЮК | Не жилое |
| 924 | ул. Баумана, д. 39 /СК | Не жилое |
| 925 | ул. Зои Космодемьянской, д. 5 /пристройка | Не жилое |
| 926 | ул. Шабалина, д. 11 /ВНС №1 | Не жилое |
| 927 | Проспект Кольский, б/н /ВНС №13а | Не жилое |
| 928 | ул. Шабалина, д. 25а /цех подсобных производств | Не жилое |
| 929 | ул. Шабалина, д. 25а /гараж | Не жилое |
| 930 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2а /ДК-ГВС (ТК 57) | Не жилое |
| 931 | Проспект Кольский, д. 120 /АБК | Не жилое |
| 932 | Проспект Кольский, д. 120 /ангар | Не жилое |
| 933 | Проспект Кольский, д. 120 /теплицы № 1-3 | Не жилое |
| 934 | Проспект Кольский, д. 114 | Не жилое |
| 935 | ул. Героев Рыбачьего, д. 35 корп. 3 /центр восст. медиц. | Не жилое |
| 936 | ул. Шевченко /инв. № 56 | Не жилое |
| 937 | Проспект Кольский, д. 112 /лаборатория | Не жилое |
| 938 | Проспект Кольский, д. 112 /виварий | Не жилое |
| 939 | Проспект Кольский, д. 112 /санпропускник | Не жилое |
| 940 | Проспект Кольский, д. 112 /гараж | Не жилое |
| 941 | Проспект Кольский, д. 77 | Не жилое |
| 942 | Проспект Кольский, д. 158 корп. 1 | Не жилое |
| 943 | Проспект Кольский, д. 110 /автосалон | Не жилое |
| 944 | Проспект Кольский, д. 110 /пристройка к автосалону | Не жилое |
| 945 | Проспект Кольский, д. 118 | Не жилое |
| 946 | ул. Капитана Пономарёва, д. 9 корп. 3 | Жилой дом |
| 947 | Проезд Молодёжный, д. 2а | Жилой дом |
| 948 | Проспект Кольский, д. 132 корп. 2 | Жилой дом |
| 949 | Проспект Кольский, д. 132 корп. 3 | Не жилое |
| 950 | ул. Беринга, д. 14а /админ. бытовое | Не жилое |
| 951 | Проспект Кольский, д. 132 корп. 1 | Жилой дом |
| 952 | ул. Капитана Копытова, д. 45 | Не жилое |
| 953 | ул. Бочкова, д. 19 | Не жилое |
| 954 | ул. Ломоносова, д. 18 /гл. корп. блок Б | Не жилое |
| 955 | ул. Ломоносова, д. 18 /гл. корп. блок В | Не жилое |
| 956 | ул. Ломоносова, д. 18 /гл. корп. блок Д | Не жилое |
| 957 | ул. Ломоносова, д. 18 /хоз. корп. блок А | Не жилое |
| 958 | ул. Ломоносова, д. 18 /хоз. корп. блок Б | Не жилое |
| 959 | ул. Ломоносова, д. 18 /хоз. корп. блок В | Не жилое |
| 960 | ул. Ломоносова, д. 18 /ГО | Не жилое |
| 961 | ул. Ломоносова, д. 18 /кислородная станция | Не жилое |
| 962 | Проезд Молодёжный, д. 2 | Жилой дом |
| 963 | Проспект Кольский, д. 65 | Жилой дом |
| 964 | ул. Долина Уюта /строящийся | Не жилое |
| 965 | ул. Шевченко, д. 14 | Не жилое |
| 966 | ул. Беринга, д. 14а /корпус 2 | Не жилое |
| 967 | Проспект Кольский, д. 77 /автомобильный центр | Не жилое |
| 968 | Проспект Кольский, д. 113 а | Не жилое |

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Мурманская ТЭЦ» Восточная котельная (котельный цех № 2) |
| 1 | ул. Гвардейская, д. 8 | Жилой дом |
| 2 | ул. Гвардейская, д. 10 | Жилой дом |
| 3 | ул. Гвардейская, д. 12 корп. 1 | Жилой дом |
| 4 | ул. Гвардейская, д. 12 корп. 3 | Жилой дом |
| 5 | ул. Гвардейская, д. 12 корп. 2 | Жилой дом |
| 6 | ул. Гвардейская, д. 19 | Жилой дом |
| 7 | ул. Академика Книповича, д. 38 | Жилой дом |
| 8 | ул. Академика Книповича, д. 40 | Жилой дом |
| 9 | ул. Академика Книповича, д. 42 | Жилой дом |
| 10 | ул. Академика Книповича, д. 52 | Жилой дом |
| 11 | ул. Новое Плато, д. 1 | Жилой дом |
| 12 | ул. Новое Плато, д. 2 | Жилой дом |
| 13 | ул. Новое Плато, д. 2а | Жилой дом |
| 14 | ул. Новое Плато, д. 3 | Жилой дом |
| 15 | ул. Новое Плато, д. 4 | Жилой дом |
| 16 | ул. Новое Плато, д. 5 | Жилой дом |
| 17 | ул. Новое Плато, д. 6 | Жилой дом |
| 18 | ул. Новое Плато, д. 7 | Жилой дом |
| 19 | ул. Новое Плато, д. 8 | Жилой дом |
| 20 | ул. Новое Плато, д. 9 | Жилой дом |
| 21 | ул. Новое Плато, д. 11 | Жилой дом |
| 22 | ул. Новое Плато, д. 13 | Жилой дом |
| 23 | ул. Новое Плато, д. 16 | Жилой дом |
| 24 | ул. Новое Плато, д. 16а | Жилой дом |
| 25 | ул. Планерная, д. 3 | Жилой дом |
| 26 | ул. Полярные Зори, д. 25 корп. 1 | Жилой дом |
| 27 | ул. Полярные Зори, д. 29 корп. 1 | Жилой дом |
| 28 | ул. Полярные Зори, д. 31 корп. 1 | Жилой дом |
| 29 | ул. Полярные Зори, д. 31 корп. 2 | Жилой дом |
| 30 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп. 2 | Жилой дом |
| 31 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп. 1 | Жилой дом |
| 32 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп. 3 | Жилой дом |
| 33 | ул. Полярные Зори, д. 35 корп. 2 | Жилой дом |
| 34 | ул. Полярные Зори, д. 39 | Не жилое |
| 35 | ул. Сполохи, д. 7 /под. 2 | Жилой дом |
| 36 | ул. Сполохи, д. 8 | Жилой дом |
| 37 | ул. Академика Книповича, д. 22 | Жилой дом |
| 38 | ул. Академика Книповича, д. 24 | Жилой дом |
| 39 | ул. Академика Книповича, д. 25 | Жилой дом |
| 40 | ул. Академика Книповича, д. 27 | Жилой дом |
| 41 | ул. Академика Книповича, д. 29 | Жилой дом |
| 42 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 1 | Жилой дом |
| 43 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 2 | Жилой дом |
| 44 | ул. Академика Книповича, д. 35 корп. 1 | Жилой дом |
| 45 | ул. Академика Книповича, д. 35 корп. 3 | Жилой дом |
| 46 | ул. Академика Книповича, д. 37 | Жилой дом |
| 47 | ул. Академика Книповича, д. 39 корп. 1 | Жилой дом |
| 48 | ул. Академика Книповича, д. 39 корп. 3 | Жилой дом |
| 49 | ул. Академика Книповича, д. 41 | Жилой дом |
| 50 | ул. Академика Книповича, д. 43 | Жилой дом |
| 51 | ул. Академика Книповича, д. 45 | Жилой дом |
| 52 | ул. Академика Книповича, д. 47 | Жилой дом |
| 53 | ул. Академика Книповича, д. 49 корп. 2 | Жилой дом |
| 54 | ул. Академика Книповича, д. 49 корп. 3 | Жилой дом |
| 55 | ул. Академика Книповича, д. 49 корп. 4 | Жилой дом |
| 56 | ул. Академика Книповича, д. 51 | Жилой дом |
| 57 | ул. Академика Книповича, д. 53 | Жилой дом |
| 58 | ул. Академика Книповича, д. 55 | Жилой дом |
| 59 | ул. Академика Книповича, д. 59 | Жилой дом |
| 60 | ул. Академика Книповича, д. 61 корп. 1 | Жилой дом |
| 61 | ул. Академика Книповича, д. 61 корп. 2 | Жилой дом |
| 62 | ул. Академика Книповича, д. 61 корп. 3 | Жилой дом |
| 63 | ул. Академика Книповича, д. 63 | Жилой дом |
| 64 | ул. Академика Книповича, д. 65 | Жилой дом |
| 65 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 2 | Жилой дом |
| 66 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 3 | Жилой дом |
| 67 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4 | Жилой дом |
| 68 | ул. Полярные Зори, д. 20 | Жилой дом |
| 69 | ул. Радищева, д. 9 | Жилой дом |
| 70 | ул. Радищева, д. 12 | Жилой дом |
| 71 | ул. Радищева, д. 13 | Жилой дом |
| 72 | ул. Радищева, д. 14 | Жилой дом |
| 73 | ул. Радищева, д. 14 корп. 1 | Жилой дом |
| 74 | ул. Радищева, д. 15 | Жилой дом |
| 75 | ул. Радищева, д. 16 | Жилой дом |
| 76 | ул. Радищева, д. 18 | Жилой дом |
| 77 | ул. Радищева, д. 22 | Жилой дом |
| 78 | ул. Капитана Маклакова, д. 1 | Жилой дом |
| 79 | ул. Капитана Маклакова, д. 2 | Жилой дом |
| 80 | ул. Капитана Маклакова, д. 3 | Жилой дом |
| 81 | ул. Капитана Маклакова, д. 4 | Жилой дом |
| 82 | ул. Капитана Маклакова, д. 5 | Жилой дом |
| 83 | ул. Капитана Маклакова, д. 6 | Жилой дом |
| 84 | ул. Капитана Маклакова, д. 10 | Жилой дом |
| 85 | ул. Капитана Маклакова, д. 11 | Жилой дом |
| 86 | ул. Капитана Маклакова, д. 12 | Жилой дом |
| 87 | ул. Капитана Маклакова, д. 13 | Жилой дом |
| 88 | ул. Капитана Маклакова, д. 14 | Жилой дом |
| 89 | ул. Капитана Маклакова, д. 15 | Жилой дом |
| 90 | ул. Капитана Маклакова, д. 16 | Жилой дом |
| 91 | ул. Капитана Маклакова, д. 18 | Жилой дом |
| 92 | ул. Капитана Маклакова, д. 19 | Жилой дом |
| 93 | ул. Капитана Маклакова, д. 20 | Жилой дом |
| 94 | ул. Капитана Маклакова, д. 21 | Жилой дом |
| 95 | ул. Капитана Маклакова, д. 22 | Жилой дом |
| 96 | ул. Капитана Маклакова, д. 23 | Жилой дом |
| 97 | ул. Капитана Маклакова, д. 24 | Жилой дом |
| 98 | ул. Капитана Маклакова, д. 25 | Жилой дом |
| 99 | ул. Капитана Маклакова, д. 26 | Жилой дом |
| 100 | ул. Капитана Маклакова, д. 27 | Жилой дом |
| 101 | ул. Капитана Маклакова, д. 28 | Жилой дом |
| 102 | ул. Капитана Маклакова, д. 29 | Жилой дом |
| 103 | ул. Капитана Маклакова, д. 30 | Жилой дом |
| 104 | ул. Капитана Маклакова, д. 31 | Жилой дом |
| 105 | ул. Капитана Маклакова, д. 32 | Жилой дом |
| 106 | ул. Капитана Маклакова, д. 33 | Жилой дом |
| 107 | ул. Капитана Маклакова, д. 34 | Жилой дом |
| 108 | ул. Капитана Маклакова, д. 35 | Жилой дом |
| 109 | ул. Капитана Маклакова, д. 36 | Жилой дом |
| 110 | ул. Капитана Маклакова, д. 37 | Жилой дом |
| 111 | ул. Капитана Маклакова, д. 42 | Жилой дом |
| 112 | ул. Капитана Маклакова, д. 43 | Жилой дом |
| 113 | ул. Капитана Маклакова, д. 44 | Жилой дом |
| 114 | ул. Капитана Маклакова, д. 45 | Жилой дом |
| 115 | Проезд Связи, д. 3 | Жилой дом |
| 116 | Проезд Связи, д. 4 | Жилой дом |
| 117 | Проезд Связи, д. 5 | Жилой дом |
| 118 | Проезд Связи, д. 6 | Жилой дом |
| 119 | Проезд Связи, д. 7 | Жилой дом |
| 120 | Проезд Связи, д. 8 | Жилой дом |
| 121 | Проезд Связи, д. 10 | Жилой дом |
| 122 | Проезд Связи, д. 12 | Жилой дом |
| 123 | Проезд Связи, д. 13 | Жилой дом |
| 124 | Проезд Связи, д. 14 | Жилой дом |
| 125 | Проезд Связи, д. 16 | Жилой дом |
| 126 | Проезд Связи, д. 18 | Жилой дом |
| 127 | Проезд Связи, д. 20 | Жилой дом |
| 128 | Проезд Связи, д. 22 | Жилой дом |
| 129 | Проезд Связи, д. 24 | Жилой дом |
| 130 | Проезд Связи, д. 26 | Жилой дом |
| 131 | Проезд Связи, д. 28 | Жилой дом |
| 132 | ул. Старостина, д. 1 | Жилой дом |
| 133 | ул. Старостина, д. 3 | Жилой дом |
| 134 | ул. Старостина, д. 5 | Жилой дом |
| 135 | ул. Старостина, д. 7 | Жилой дом |
| 136 | ул. Старостина, д. 11 корп. 1 | Жилой дом |
| 137 | ул. Старостина, д. 11 корп. 2 | Жилой дом |
| 138 | ул. Старостина, д. 13 корп. 1 | Жилой дом |
| 139 | ул. Старостина, д. 13 корп. 2 | Жилой дом |
| 140 | ул. Старостина, д. 17 | Жилой дом |
| 141 | ул. Старостина, д. 19 | Жилой дом |
| 142 | ул. Старостина, д. 21 | Жилой дом |
| 143 | ул. Старостина, д. 29 | Жилой дом |
| 144 | ул. Старостина, д. 33 | Жилой дом |
| 145 | ул. Старостина, д. 35 | Жилой дом |
| 146 | ул. Старостина, д. 37 | Жилой дом |
| 147 | ул. Старостина, д. 39 | Жилой дом |
| 148 | ул. Старостина, д. 41 | Жилой дом |
| 149 | ул. Капитана Буркова, д. 27 | Жилой дом |
| 150 | ул. Капитана Буркова, д. 29 | Жилой дом |
| 151 | ул. Капитана Буркова, д. 33 | Жилой дом |
| 152 | ул. Капитана Буркова, д. 35 | Жилой дом |
| 153 | ул. Капитана Буркова, д. 37 | Жилой дом |
| 154 | ул. Капитана Буркова, д. 39 | Жилой дом |
| 155 | ул. Капитана Буркова, д. 41 | Жилой дом |
| 156 | ул. Капитана Буркова, д. 43 | Жилой дом |
| 157 | ул. Капитана Буркова, д. 45 | Жилой дом |
| 158 | ул. Капитана Буркова, д. 49 | Жилой дом |
| 159 | ул. Карла Маркса, д. 23/51 | Жилой дом |
| 160 | ул. Карла Маркса, д. 25 | Жилой дом |
| 161 | ул. Полярные Зори, д. 38 | Жилой дом |
| 162 | ул. Полярные Зори, д. 40 | Жилой дом |
| 163 | ул. Полярные Зори, д. 42 | Жилой дом |
| 164 | ул. Полярные Зори, д. 46 | Жилой дом |
| 165 | ул. Полярные Зори, д. 58 | Жилой дом |
| 166 | Проезд Капитана Тарана, д. 6 | Жилой дом |
| 167 | Проезд Капитана Тарана, д. 12 | Жилой дом |
| 168 | Проезд Капитана Тарана, д. 13 | Жилой дом |
| 169 | Проезд Капитана Тарана, д. 14 | Жилой дом |
| 170 | Проезд Капитана Тарана, д. 15 | Жилой дом |
| 171 | Проезд Капитана Тарана, д. 16 | Жилой дом |
| 172 | Проезд Капитана Тарана, д. 17 | Жилой дом |
| 173 | Проезд Капитана Тарана, д. 18 | Жилой дом |
| 174 | Проезд Капитана Тарана, д. 19 | Жилой дом |
| 175 | Проезд Капитана Тарана, д. 20 | Жилой дом |
| 176 | Проезд Капитана Тарана, д. 21 | Жилой дом |
| 177 | Проезд Капитана Тарана, д. 22 | Жилой дом |
| 178 | ул. Софьи Перовской, д. 43 | Жилой дом |
| 179 | ул. Капитана Маклакова, д. 46 | Жилой дом |
| 180 | ул. Капитана Маклакова, д. 47 | Жилой дом |
| 181 | ул. Капитана Маклакова, д. 48 | Жилой дом |
| 182 | ул. Капитана Маклакова, д. 49 | Жилой дом |
| 183 | ул. Капитана Маклакова, д. 50 | Жилой дом |
| 184 | ул. Капитана Маклакова, д. 51 | Жилой дом |
| 185 | ул. Капитана Маклакова, д. 52 | Жилой дом |
| 186 | ул. Мира, д. 1 | Жилой дом |
| 187 | ул. Мира, д. 2 корп. 1 | Жилой дом |
| 188 | ул. Мира, д. 2 корп. 2 | Жилой дом |
| 189 | ул. Мира, д. 3 | Жилой дом |
| 190 | ул. Мира, д. 4 корп. 1 | Жилой дом |
| 191 | ул. Мира, д. 4 корп. 2 | Жилой дом |
| 192 | ул. Мира, д. 7 | Жилой дом |
| 193 | ул. Мира, д. 9 | Жилой дом |
| 194 | ул. Мира, д. 11 | Жилой дом |
| 195 | ул. Мира, д. 13 | Жилой дом |
| 196 | ул. Мира, д. 15 | Жилой дом |
| 197 | ул. Мира, д. 17 | Жилой дом |
| 198 | ул. Мира, д. 21 | Жилой дом |
| 199 | ул. Мира, д. 23 | Жилой дом |
| 200 | ул. Мира, д. 27 | Жилой дом |
| 201 | ул. Скальная, д. 2 | Жилой дом |
| 202 | ул. Скальная, д. 4 | Жилой дом |
| 203 | ул. Скальная, д. 7 | Жилой дом |
| 204 | ул. Скальная, д. 9 | Жилой дом |
| 205 | ул. Скальная, д. 10 | Жилой дом |
| 206 | ул. Скальная, д. 11 | Жилой дом |
| 207 | ул. Скальная, д. 11а | Жилой дом |
| 208 | ул. Скальная, д. 13 | Жилой дом |
| 209 | ул. Скальная, д. 13а | Жилой дом |
| 210 | ул. Скальная, д. 15 | Жилой дом |
| 211 | ул. Скальная, д. 15а | Жилой дом |
| 212 | ул. Скальная, д. 16 | Жилой дом |
| 213 | ул. Скальная, д. 17 | Жилой дом |
| 214 | ул. Скальная, д. 18 | Жилой дом |
| 215 | ул. Скальная, д. 19 | Жилой дом |
| 216 | ул. Скальная, д. 21 | Жилой дом |
| 217 | ул. Скальная, д. 22 | Жилой дом |
| 218 | ул. Скальная, д. 23 | Жилой дом |
| 219 | ул. Скальная, д. 24 | Жилой дом |
| 220 | ул. Скальная, д. 25 | Жилой дом |
| 221 | ул. Скальная, д. 26 | Жилой дом |
| 222 | ул. Скальная, д. 28 | Жилой дом |
| 223 | ул. Скальная, д. 29 | Жилой дом |
| 224 | ул. Скальная, д. 33 | Жилой дом |
| 225 | ул. Скальная, д. 37 | Жилой дом |
| 226 | ул. Старостина, д. 45 | Жилой дом |
| 227 | ул. Старостина, д. 49 | Жилой дом |
| 228 | ул. Старостина, д. 53 | Жилой дом |
| 229 | ул. Старостина, д. 57 | Жилой дом |
| 230 | ул. Старостина, д. 59 корп. 1 | Жилой дом |
| 231 | ул. Старостина, д. 59 корп. 2 | Жилой дом |
| 232 | ул. Старостина, д. 61 корп. 1 | Жилой дом |
| 233 | ул. Старостина, д. 61 корп. 2 | Жилой дом |
| 234 | ул. Старостина, д. 63 | Жилой дом |
| 235 | ул. Старостина, д. 65 | Жилой дом |
| 236 | ул. Старостина, д. 75 | Жилой дом |
| 237 | ул. Старостина, д. 77 | Жилой дом |
| 238 | ул. Старостина, д. 79 | Жилой дом |
| 239 | ул. Старостина, д. 81 | Жилой дом |
| 240 | ул. Старостина, д. 83 | Жилой дом |
| 241 | ул. Старостина, д. 85 | Жилой дом |
| 242 | ул. Старостина, д. 87 | Жилой дом |
| 243 | ул. Старостина, д. 93 | Жилой дом |
| 244 | ул. Старостина, д. 95 | Жилой дом |
| 245 | ул. Старостина, д. 97 | Жилой дом |
| 246 | ул. Старостина, д. 99 | Жилой дом |
| 247 | ул. Карла Маркса, д. 35 | Жилой дом |
| 248 | ул. Карла Маркса, д. 39 | Жилой дом |
| 249 | ул. Карла Маркса, д. 45 | Жилой дом |
| 250 | ул. Карла Маркса, д. 47 | Жилой дом |
| 251 | ул. Карла Маркса, д. 49 | Жилой дом |
| 252 | ул. Карла Маркса, д. 51 | Жилой дом |
| 253 | ул. Карла Маркса, д. 57 | Жилой дом |
| 254 | ул. Карла Маркса, д. 59 | Жилой дом |
| 255 | ул. Карла Маркса, д. 61 | Жилой дом |
| 256 | ул. Новое Плато, д. 10 | Жилой дом |
| 257 | ул. Новое Плато, д. 12 | Жилой дом |
| 258 | ул. Новое Плато, д. 14 | Жилой дом |
| 259 | ул. Новое Плато, д. 18 | Жилой дом |
| 260 | ул. Новое Плато, д. 19 | Жилой дом |
| 261 | ул. Новое Плато, д. 20 | Жилой дом |
| 262 | ул. Новое Плато, д. 22 | Жилой дом |
| 263 | ул. Полярные Зори, д. 41 корп. 1 | Жилой дом |
| 264 | ул. Полярные Зори, д. 41 корп. 2 | Жилой дом |
| 265 | ул. Полярные Зори, д. 41 корп. 3 | Жилой дом |
| 266 | ул. Полярные Зори, д. 41 корп. 4 | Жилой дом |
| 267 | ул. Полярные Зори, д. 43 корп. 1 | Жилой дом |
| 268 | ул. Полярные Зори, д. 45 корп. 1 | Жилой дом |
| 269 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 2 | Жилой дом |
| 270 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 3 | Жилой дом |
| 271 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 4 | Жилой дом |
| 272 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 5 | Жилой дом |
| 273 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 6 | Жилой дом |
| 274 | ул. Трудовых Резервов, д. 5 | Жилой дом |
| 275 | ул. Трудовых Резервов, д. 9 | Жилой дом |
| 276 | ул. Трудовых Резервов, д. 11 | Жилой дом |
| 277 | ул. Трудовых Резервов, д. 13 | Жилой дом |
| 278 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 3 | Жилой дом |
| 279 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 5 | Жилой дом |
| 280 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 7 | Жилой дом |
| 281 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 9 | Жилой дом |
| 282 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 11 | Жилой дом |
| 283 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 15 | Жилой дом |
| 284 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 17 | Жилой дом |
| 285 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 19 | Жилой дом |
| 286 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 21 | Жилой дом |
| 287 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 23 | Жилой дом |
| 288 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 25 | Жилой дом |
| 289 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 27 | Жилой дом |
| 290 | ул. Кильдинская, д. 21 | Жилой дом |
| 291 | ул. Кильдинская, д. 23 | Жилой дом |
| 292 | ул. Кильдинская, д. 25 | Жилой дом |
| 293 | ул. Карла Маркса, д. 30 | Жилой дом |
| 294 | ул. Карла Маркса, д. 32 | Жилой дом |
| 295 | ул. Карла Маркса, д. 34 | Жилой дом |
| 296 | ул. Карла Маркса, д. 36 | Жилой дом |
| 297 | ул. Карла Маркса, д. 38 | Жилой дом |
| 298 | ул. Карла Маркса, д. 40 | Жилой дом |
| 299 | ул. Карла Маркса, д. 42 | Жилой дом |
| 300 | ул. Карла Маркса, д. 44 | Жилой дом |
| 301 | ул. Карла Маркса, д. 48 | Жилой дом |
| 302 | Проезд Северный, д. 2 | Жилой дом |
| 303 | Проезд Северный, д. 4 | Жилой дом |
| 304 | Проезд Северный, д. 6 | Жилой дом |
| 305 | Проезд Северный, д. 8 | Жилой дом |
| 306 | Проезд Северный, д. 10 | Жилой дом |
| 307 | Проезд Северный, д. 12 | Жилой дом |
| 308 | Проезд Северный, д. 14 | Жилой дом |
| 309 | Проезд Северный, д. 16 | Жилой дом |
| 310 | Проезд Северный, д. 18 | Жилой дом |
| 311 | Проезд Северный, д. 21 | Жилой дом |
| 312 | Проезд Северный, д. 23 | Жилой дом |
| 313 | Проезд Северный, д. 25 | Жилой дом |
| 314 | ул. Георгия Седова, д. 14 | Жилой дом |
| 315 | ул. Георгия Седова, д. 16 | Жилой дом |
| 316 | ул. Георгия Седова, д. 20 | Жилой дом |
| 317 | ул. Георгия Седова, д. 22 | Жилой дом |
| 318 | ул. Георгия Седова, д. 24 | Жилой дом |
| 319 | ул. Старостина, д. 4 | Жилой дом |
| 320 | ул. Старостина, д. 6 | Жилой дом |
| 321 | ул. Старостина, д. 8 | Жилой дом |
| 322 | ул. Старостина, д. 10 | Жилой дом |
| 323 | ул. Старостина, д. 30 | Жилой дом |
| 324 | ул. Старостина, д. 32 | Жилой дом |
| 325 | ул. Старостина, д. 34 | Жилой дом |
| 326 | ул. Старостина, д. 36 | Жилой дом |
| 327 | ул. Старостина, д. 38 | Жилой дом |
| 328 | ул. Старостина, д. 40 | Жилой дом |
| 329 | ул. Капитана Буркова, д. 30 | Не жилое |
| 330 | ул. Капитана Буркова, д. 31 | Не жилое |
| 331 | ул. Капитана Буркова, д. 34 | Не жилое |
| 332 | ул. Капитана Буркова, д. 47 | Не жилое |
| 333 | ул. Капитана Буркова, д. 51а | Не жилое |
| 334 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 53 /АПК | Не жилое |
| 335 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 1 | Не жилое |
| 336 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 13 | Жилой дом |
| 337 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 51 /АС | Не жилое |
| 338 | ул. Гвардейская, д. 2 | Жилой дом |
| 339 | ул. Гвардейская, д. 4 | Жилой дом |
| 340 | ул. Гвардейская, д. 6 | Жилой дом |
| 341 | ул. Домостроительная, д. 18/1 | Не жилое |
| 342 | ул. Домостроительная, д. 2а | Не жилое |
| 343 | Верхне-Ростинское шоссе /АГК № 186 «Восток» | Не жилое |
| 344 | ул. Домостроительная, д. 30 | Не жилое |
| 345 | ул. Кильдинская, д. 1 | Жилой дом |
| 346 | ул. Кильдинская, д. 11 | Жилой дом |
| 347 | ул. Кильдинская, д. 13 | Жилой дом |
| 348 | ул. Кильдинская, д. 15 | Жилой дом |
| 349 | ул. Кильдинская, д. 17 | Жилой дом |
| 350 | ул. Кильдинская, д. 19 | Жилой дом |
| 351 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 3 | Не жилое |
| 352 | ул. Академика Книповича, д. 36 | Не жилое |
| 353 | ул. Академика Книповича, д. 40а | Не жилое |
| 354 | ул. Академика Книповича, д. 44 корп. 1 | Жилой дом |
| 355 | ул. Академика Книповича, д. 46 | Не жилое |
| 356 | ул. Академика Книповича, д. 48 | Не жилое |
| 357 | ул. Академика Книповича, д. 49 корп. 1 | Не жилое |
| 358 | ул. Академика Книповича, д. 49а | Не жилое |
| 359 | ул. Академика Книповича, д. 67 | Жилой дом |
| 360 | ул. Капитана Маклакова, д. 17 | Жилой дом |
| 361 | ул. Капитана Маклакова, д. 41 | Жилой дом |
| 362 | ул. Капитана Маклакова, д. 8 | Жилой дом |
| 363 | ул. Капитана Маклакова, д. 9 | Жилой дом |
| 364 | ул. Карла Маркса, д. 15 корп. 1 | Не жилое |
| 365 | ул. Карла Маркса, д. 15 корп. 2 | Не жилое |
| 366 | ул. Карла Маркса, д. 27 | Не жилое |
| 367 | ул. Карла Маркса, д. 17 | Не жилое |
| 368 | ул. Карла Маркса, д. 19 | Не жилое |
| 369 | ул. Карла Маркса, д. 26 | Не жилое |
| 370 | ул. Карла Маркса, д. 29 | Не жилое |
| 371 | ул. Полярные Зори, д. 51/33 | Не жилое |
| 372 | ул. Карла Маркса, д. 43 | Не жилое |
| 373 | ул. Карла Маркса, д. 52 | Не жилое |
| 374 | ул. Карла Маркса, д. 55 | Жилой дом |
| 375 | ул. Карла Маркса, д. 60 /ВНС № 23 | Не жилое |
| 376 | ул. Мира, д. 6 | Не жилое |
| 377 | ул. Мира, д. 12 | Не жилое |
| 378 | ул. Мира, д. 25 | Не жилое |
| 379 | ул. Мира, д. 5 | Не жилое |
| 380 | ул. Мира, д. 8 | Жилой дом |
| 381 | ул. Новое Плато, д. 15 | Не жилое |
| 382 | ул. Новое Плато, д. 17 | Не жилое |
| 383 | ул. Папанина, д. 1 | Не жилое |
| 384 | ул. Папанина, д. 25 | Не жилое |
| 385 | ул. Папанина, д. 4 | Не жилое |
| 386 | ул. Планерная, д. 1 | Не жилое |
| 387 | ул. Полярные Зори, д. 12 | Жилой дом |
| 388 | ул. Полярные Зори, д. 14 | Жилой дом |
| 389 | ул. Полярные Зори, д. 16 | Жилой дом |
| 390 | ул. Полярные Зори, д. 18 | Жилой дом |
| 391 | ул. Полярные Зори, д. 36 | Не жилое |
| 392 | ул. Полярные Зори, д. 43 корп. 2 | Не жилое |
| 393 | ул. Полярные Зори, д. 44 | Не жилое |
| 394 | ул. Полярные Зори, д. 46а | Не жилое |
| 395 | ул. Полярные Зори, д. 47 | Не жилое |
| 396 | ул. Полярные Зори, д. 48 | Жилой дом |
| 397 | ул. Полярные Зори, д. 52 | Жилой дом |
| 398 | ул. Полярные Зори, д. 60 | Не жилое |
| 399 | ул. Полярные Зори, д. 62 | Не жилое |
| 400 | ул. Промышленная, д. 29 | Не жилое |
| 401 | ул. Радищева, д. 26 /казарма № 1 | Не жилое |
| 402 | ул. Радищева, д. 10 /склад | Не жилое |
| 403 | ул. Радищева, д. 11 | Жилой дом |
| 404 | ул. Радищева, д. 7 | Жилой дом |
| 405 | ул. Рогозерская, д. 13 | Не жилое |
| 406 | ул. Свердлова, д. 3 | Не жилое |
| 407 | Проезд Связи, д. 1 | Жилой дом |
| 408 | Проезд Связи, д. 11 | Не жилое |
| 409 | Проезд Связи, д. 15 | Не жилое |
| 410 | Проезд Связи, д. 2 | Не жилое |
| 411 | Проезд Связи, д. 32 | Не жилое |
| 412 | Проезд Связи, д. 9 | Не жилое |
| 413 | Проезд Северный, д. 7 | Жилой дом |
| 414 | Проезд Северный, д. 13 | Жилой дом |
| 415 | Проезд Северный, д. 1 | Жилой дом |
| 416 | Проезд Северный, д. 3 | Жилой дом |
| 417 | Проезд Северный, д. 5 | Не жилое |
| 418 | ул. Георгия Седова, д. 12 | Жилой дом |
| 419 | ул. Георгия Седова, д. 18 | Жилой дом |
| 420 | ул. Георгия Седова, д. 22а | Не жилое |
| 421 | ул. Скальная, д. 12 | Не жилое |
| 422 | ул. Скальная, д. 2а | Не жилое |
| 423 | ул. Скальная, д. 13 /пристройка | Не жилое |
| 424 | ул. Скальная, д. 14 | Не жилое |
| 425 | ул. Скальная, д. 20 | Жилой дом |
| 426 | ул. Скальная, д. 26а | Не жилое |
| 427 | ул. Скальная, д. 27 | Не жилое |
| 428 | ул. Скальная, д. 30 | Жилой дом |
| 429 | ул. Скальная, д. 35 | Не жилое |
| 430 | ул. Скальная, д. 6 | Жилой дом |
| 431 | ул. Скальная, д. 8 | Жилой дом |
| 432 | ул. Сполохи, д. 5 | Жилой дом |
| 433 | ул. Сполохи, д. 6 | Жилой дом |
| 434 | ул. Старостина, д. 103 | Не жилое |
| 435 | ул. Старостина, д. 23 | Жилой дом |
| 436 | ул. Старостина, д. 27 | Жилой дом |
| 437 | ул. Старостина, д. 2а | Не жилое |
| 438 | ул. Старостина, д. 31 | Жилой дом |
| 439 | ул. Старостина, д. 69 | Жилой дом |
| 440 | ул. Старостина, д. 71 | Жилой дом |
| 441 | ул. Старостина, д. 91 | Не жилое |
| 442 | Проезд Капитана Тарана, д. 10 | Жилой дом |
| 443 | Проезд Капитана Тарана, д. 11 | Не жилое |
| 444 | Проезд Капитана Тарана, д. 23 | Не жилое |
| 445 | Проезд Капитана Тарана, д. 24 | Не жилое |
| 446 | Проезд Капитана Тарана, д. 9 | Не жилое |
| 447 | ул. Трудовых Резервов, д. 11а | Не жилое |
| 448 | ул. Трудовых Резервов, д. 4 /администр. | Не жилое |
| 449 | ул. Трудовых Резервов, д. 6 | Жилой дом |
| 450 | ул. Трудовых Резервов, д. 7 | Не жилое |
| 451 | ул. Трудовых Резервов, д. 8 | Жилой дом |
| 452 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 53 /ПХС | Не жилое |
| 453 | ул. Мира, д. 10 | Жилой дом |
| 454 | ул. Рогозерская, д. 15 /АБК | Не жилое |
| 455 | ул. Полярные Зори, д. 35 | Не жилое |
| 456 | ул. Сполохи, д. 9 /произв. корп. | Не жилое |
| 457 | ул. Карла Маркса, д. 26 /гараж | Не жилое |
| 458 | ул. Карла Маркса, д. 26 /поликлиника | Не жилое |
| 459 | ул. Новое Плато /гараж | Не жилое |
| 460 | ул. Новое Плато /ГСК № 8-А (гаражи № 33-№ 42) | Не жилое |
| 461 | ул. Академика Книповича /гаражи | Не жилое |
| 462 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 57 /ангар | Не жилое |
| 463 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 59 /производственное | Не жилое |
| 464 | ул. Георгия Седова, д. 10 | Жилой дом |
| 465 | ул. Восточная объездная дорога д. 204/служ.бытовой | Не жилое |
| 466 | ул. Восточная объездная дорога д. 204/произв. | Не жилое |
| 467 | ул. Георгия Седова, д. 8 /СОШ № 56 | Не жилое |
| 468 | ул. Георгия Седова, д. 8 /теплица | Не жилое |
| 469 | Проезд Связи, д. 30 /Гимназия № 1 | Не жилое |
| 470 | Проезд Связи, д. 30 /теплица | Не жилое |
| 471 | ул. Капитана Маклакова, д. 39 /СОШ № 58 | Не жилое |
| 472 | ул. Капитана Маклакова, д. 39 /теплица | Не жилое |
| 473 | ул. Академика Книповича, д. 35 корп. 2 | Не жилое |
| 474 | ул. Академика Книповича, д. 35 корп. 2 (теплица) | Не жилое |
| 475 | ул. Папанина, д. 3 /СОШ № 53 | Не жилое |
| 476 | ул. Папанина, д. 3 /теплица | Не жилое |
| 477 | ул. Папанина, д. 3 корп. 1 | Не жилое |
| 478 | ул. Академика Книповича, д. 39 корп. 2 | Жилой дом |
| 479 | ул. Домостроительная, д. 24 /склад | Не жилое |
| 480 | ул. Домостроительная, д. 24 /вспом. помещ. | Не жилое |
| 481 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 51 /ГН | Не жилое |
| 482 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 51 /ЛК | Не жилое |
| 483 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 51 /НС | Не жилое |
| 484 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 51 /ХО | Не жилое |
| 485 | ул. Трудовых Резервов, д. 3 /фильмобаза | Не жилое |
| 486 | ул. Мира, д. 8 /ОС | Не жилое |
| 487 | ул. Домостроительная, д. 24 /АБК | Не жилое |
| 488 | ул. Старостина, д. 57 /АТС | Не жилое |
| 489 | ул. Радищева, д. 8 | Не жилое |
| 490 | ул. Карла Маркса, д. 25а /ГОБУ «УД ПМО» | Не жилое |
| 491 | ул. Карла Маркса, д. 25а /облсовпроф | Не жилое |
| 492 | ул. Старостина, д. 53 /магазин | Не жилое |
| 493 | ул. Академика Книповича, д. 46 /гараж | Не жилое |
| 494 | ул. Старостина, д. 79а | Не жилое |
| 495 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 9а | Не жилое |
| 496 | ул. Капитана Маклакова, д. 7 | Не жилое |
| 497 | Ул. Восточная объездная дорога д. 206 | Не жилое |
| 498 | ул. Радищева, д. 26 /штаб | Не жилое |
| 499 | ул. Радищева, д. 26 /казарма № 2 | Не жилое |
| 500 | ул. Радищева, д. 26 /гараж № 1 | Не жилое |
| 501 | ул. Радищева, д. 26 /склад | Не жилое |
| 502 | ул. Радищева, д. 26 /мастерская | Не жилое |
| 503 | ул. Радищева, д. 26 /гараж № 2 | Не жилое |
| 504 | ул. Радищева, д. 26 /КТП | Не жилое |
| 505 | ул. Радищева, д. 26 /баня | Не жилое |
| 506 | ул. Радищева, д. 26 /КПП | Не жилое |
| 507 | ул. Радищева, д. 26 /питомник | Не жилое |
| 508 | ул. Старостина, д. 12 /насосная № 7 (МТЭЦ) | Не жилое |
| 509 | Верхне-Ростинское шоссе /АБК ВК | Не жилое |
| 510 | Верхне-Ростинское шоссе /проходная ВК | Не жилое |
| 511 | Верхне-Ростинское шоссе /спортзал ВК | Не жилое |
| 512 | Верхне-Ростинское шоссе /спецсооружения ВК | Не жилое |
| 513 | Верхне-Ростинское шоссе /станция ВК | Не жилое |
| 514 | Верхне-Ростинское шоссе /склад-гараж ВК | Не жилое |
| 515 | ул. Карла Маркса, д. 64 /теплые стоянки (6-9 боксы) | Не жилое |
| 516 | ул. Карла Маркса, д. 64 /теплые стоянки (1-5 боксы) | Не жилое |
| 517 | ул. Карла Маркса, д. 64 /передв. компресс. | Не жилое |
| 518 | ул. Карла Маркса, д. 64 /произв. база | Не жилое |
| 519 | ул. Карла Маркса, д. 64 /бытов. помещ. | Не жилое |
| 520 | ул. Карла Маркса, д. 64 /профил. экскав. | Не жилое |
| 521 | ул. Карла Маркса, д. 64 /стоянка экскав. | Не жилое |
| 522 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 66 | Не жилое |
| 523 | ул. Сполохи, д. 4 | Не жилое |
| 524 | ул. Карла Маркса, д. 48 /пристройка | Не жилое |
| 525 | ул. Восточная объездная дорога д. 204/арочн. склады № 1 и № 2 | Не жилое |
| 526 | ул. Восточная объездная дорога д. 204/УТ-129 | Не жилое |
| 527 | ул. Карла Маркса, д. 38а | Не жилое |
| 528 | ул. Софьи Перовской, д. 43 корп. 1 | Жилой дом |
| 529 | ул. Промышленная, д. 29 /КПП | Не жилое |
| 530 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 57а /склад | Не жилое |
| 531 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 57а /теплица | Не жилое |
| 532 | ул. Карла Маркса, д. 56 | Не жилое |
| 533 | Проезд Северный, д. 5 /оч. 2 | Не жилое |
| 534 | ул. Мира, д. 8 /торговый павильон | Не жилое |
| 535 | ул. Карла Маркса, д. 15 корп. 2 /гараж | Не жилое |
| 536 | ул. Новое Плато /ГСК № 8-А (гараж № 2) | Не жилое |
| 537 | ул. Новое Плато /ГСК № 8-А (гаражи № 52, 53, 55) | Не жилое |
| 538 | ул. Старостина, д. 67 | Жилой дом |
| 539 | ул. Восточная объездная дорога д. 204/склад | Не жилое |
| 540 | ул. Трудовых Резервов, д. 4 /гараж | Не жилое |
| 541 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 17А | Не жилое |
| 542 | ул. Капитана Буркова, д. 32 | Не жилое |
| 543 | ул. Радищева, д. 10 | Не жилое |
| 544 | ул. Старостина, д. 103 /хоз. корпус | Не жилое |
| 545 | Проезд Капитана Тарана, д. 25 | Не жилое |
| 546 | ул. Капитана Буркова /городской парк | Не жилое |
| 547 | ул. Капитана Буркова, д. 36 | Не жилое |
| 548 | ул. Капитана Буркова, д. 32 корп. 1 | Жилой дом |
| 549 | ул. Капитана Маклакова, д. 39 /мастерская | Не жилое |
| 550 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 33 | Не жилое |
| 551 | ул. Домостроительная, д. 34А | Не жилое |
| 552 | ул. Домостроительная, д. 34 | Не жилое |
| 553 | ул. Академика Книповича, д. 19А | Не жилое |
| 554 | ул. Трудовых Резервов, д. 3 /фильмохранилище | Не жилое |
| 555 | ул. Трудовых Резервов, д. 3 /гараж | Не жилое |
| 556 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 38 | Не жилое |
| 557 | ул. Сполохи, д. 7 /под. 1 | Жилой дом |
| 558 | ул. Папанина, д. 27 | Жилой дом |
| 559 | ул. Сполохи /район дома № 4 | Не жилое |
| 560 | ул. Академика Книповича, д. 39 | Жилой дом |
| 561 | ул. Кильдинская, д. 9 | Жилой дом |
| 562 | Верхне-Ростинское шоссе, д. 31 корп. 1 | Не жилое |
| 563 | ул. Полярные Зори, д. 50 /новостройка | Жилой дом |
| 564 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 4 | Не жилое |
| 565 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 7 | Не жилое |
| 566 | ул. Академика Павлова, д. 11 | Жилой дом |
| 567 | ул. Академика Павлова, д. 12 /РСУ | Не жилое |
| 568 | ул. Академика Павлова, д. 4 | Не жилое |
| 569 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 1 | Не жилое |
| 570 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2 | Не жилое |
| 571 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 10 | Не жилое |
| 572 | ул. Полухина, д. 13 | Не жилое |
| 573 | ул. Полухина, д. 16б | Жилой дом |
| 574 | ул. Радищева, д. 20 | Не жилое |
| 575 | ул. Радищева, д. 29а | Не жилое |
| 576 | ул. Радищева, д. 31/8 | Не жилое |
| 577 | ул. Радищева, д. 33/25 | Не жилое |
| 578 | ул. Радищева, д. 38/27 | Не жилое |
| 579 | ул. Радищева, д. 64 | Не жилое |
| 580 | ул. Радищева, д. 76 | Не жилое |
| 581 | ул. Радищева, д. 78 | Не жилое |
| 582 | ул. Генерала Фролова, д. 14 | Не жилое |
| 583 | ул. Генерала Фролова, д. 13а | Не жилое |
| 584 | ул. Генерала Фролова, д. 16 | Не жилое |
| 586 | ул. Генерала Фролова, д. 9а | Не жилое |
| 587 | ул. Чехова, д. 11 | Не жилое |
| 588 | ул. Академика Павлова, д. 12 /ЦТП | Не жилое |
| 589 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2 /резерв. | Не жилое |
| 590 | ул. Радищева, д. 32 /АК | Не жилое |
| 591 | ул. Радищева, д. 32 /гаражи | Не жилое |
| 592 | ул. Радищева, д. 32 /магазин | Не жилое |
| 593 | ул. Радищева, д. 32 /слесарная | Не жилое |
| 594 | ул. Радищева, д. 32 /медвытрезвитель | Не жилое |
| 595 | ул. Радищева, д. 32 /гараж УВД | Не жилое |
| 596 | ул. Радищева, д. 32 /КПП | Не жилое |
| 597 | ул. Радищева, д. 32 /пост 1 | Не жилое |
| 598 | ул. Радищева, д. 32 /УПМ | Не жилое |
| 599 | ул. Радищева, д. 32 /ТС | Не жилое |
| 600 | ул. Радищева, д. 32 /склады | Не жилое |
| 601 | ул. Радищева, д. 32 /сварочная | Не жилое |
| 602 | ул. Радищева, д. 32 /РК | Не жилое |
| 603 | ул. Радищева, д. 32 /пост 5 | Не жилое |
| 604 | ул. Академика Павлова, д. 6 /педиатрический | Не жилое |
| 605 | ул. Академика Павлова, д. 6 /старый хирургический | Не жилое |
| 606 | ул. Академика Павлова, д. 6 /административно-хозяйственный | Не жилое |
| 607 | ул. Академика Павлова, д. 6 /новый хирургический | Не жилое |
| 608 | ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 9-этажное здание | Не жилое |
| 609 | ул. Академика Павлова, д. 6 /старый терапевтический | Не жилое |
| 610 | ул. Академика Павлова, д. 6 /лаборатория | Не жилое |
| 611 | ул. Академика Павлова, д. 6 /морг | Не жилое |
| 612 | ул. Академика Павлова, д. 6 /пищеблок | Не жилое |
| 613 | ул. Академика Павлова, д. 6 /стоянка на 6 постов | Не жилое |
| 614 | ул. Академика Павлова, д. 6 /стоянка на 8 постов | Не жилое |
| 615 | ул. Академика Павлова, д. 6 /лаборатория клинич. иммунологии | Не жилое |
| 616 | ул. Радищева, д. 31/8 /гараж | Не жилое |
| 617 | ул. Радищева, д. 31/8 /УТВ | Не жилое |
| 618 | ул. Генерала Фролова, д. 25 корп. 1 | Не жилое |
| 619 | ул. Генерала Фролова, д. 25 корп. 2 | Не жилое |
| 620 | ул. Генерала Фролова, д. 25 | Не жилое |
| 621 | ул. Генерала Фролова, д. 14 /гараж | Не жилое |
| 622 | ул. Радищева, д. 23 /АБК-1 | Не жилое |
| 623 | ул. Радищева, д. 23 /АБК-2 | Не жилое |
| 624 | ул. Воровского, д. 14 /гараж | Не жилое |
| 625 | ул. Воровского, д. 14 /муз. училище | Не жилое |
| 626 | ул. Радищева, д. 23 /АБК-3 | Не жилое |
| 627 | ул. Радищева, д. 23 /ангар № 1 | Не жилое |
| 628 | ул. Радищева, д. 23 /ангар № 2 | Не жилое |
| 629 | ул. Радищева, д. 23 /ангар № 3 | Не жилое |
| 630 | ул. Радищева, д. 23 /АРМ | Не жилое |
| 631 | ул. Радищева, д. 23 /ГСМ | Не жилое |
| 632 | ул. Полухина, д. 7 корп. 1 | Не жилое |
| 633 | ул. Полухина, д. 7 корп. 2 | Не жилое |
| 634 | ул. Академика Павлова, д. 12 /СК | Не жилое |
| 635 | ул. Академика Павлова, д. 13 | Жилой дом |
| 636 | ул. Академика Павлова, д. 6 /диализный центр | Не жилое |
| 637 | ул. Радищева, д. 28 | Не жилое |
| 638 | ул. Радищева, д. 29 | Не жилое |
| 639 | ул. Академика Павлова, д. 12 /бойлерная | Не жилое |
| 640 | ул. Капитана Буркова, д. 4 | Не жилое |
| 641 | ул. Капитана Буркова, д. 6 | Не жилое |
| 642 | ул. Полярной Правды, д. 2 | Жилой дом |
| 643 | ул. Полярной Правды, д. 2а | Жилой дом |
| 644 | ул. Капитана Буркова, д. 13 | Жилой дом |
| 645 | ул. Капитана Буркова, д. 15 | Жилой дом |
| 646 | ул. Капитана Буркова, д. 17 | Не жилое |
| 647 | ул. Профессора Сомова, д. 3 | Жилой дом |
| 648 | ул. Профессора Сомова, д. 9 | Не жилое |
| 649 | ул. Профессора Сомова, д. 11 | Жилой дом |
| 650 | ул. Капитана Буркова, д. 11/18 | Жилой дом |
| 651 | ул. Академика Книповича, д. 20 | Не жилое |
| 652 | ул. Полярной Правды, д. 4 | Жилой дом |
| 653 | ул. Полярной Правды, д. 6 | Не жилое |
| 654 | ул. Полярной Правды, д. 8 | Не жилое |
| 655 | ул. Профессора Сомова, д. 5 | Жилой дом |
| 656 | ул. Профессора Сомова, д. 7 | Жилой дом |
| 657 | ул. Полярные Зори, д. 22 | Не жилое |
| 658 | ул. Полярные Зори, д. 24 | Жилой дом |
| 659 | ул. Полярные Зори, д. 26 | Не жилое |
| 660 | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | Жилой дом |
| 661 | ул. Академика Книповича, д. 34 | Жилой дом |
| 662 | ул. Полярные Зори, д. 19 | Жилой дом |
| 663 | ул. Полярные Зори, д. 21 корп. 2 | Жилой дом |
| 664 | ул. Полярные Зори, д. 21 корп. 3 | Жилой дом |
| 665 | ул. Полярные Зори, д. 23 | Жилой дом |
| 666 | ул. Полярные Зори, д. 27 корп. 2 | Жилой дом |
| 667 | ул. Полярные Зори, д. 21 корп. 1 | Жилой дом |
| 668 | ул. Полярные Зори, д. 25а | Не жилое |
| 669 | ул. Сполохи, д. 1 | Не жилое |
| 670 | ул. Сполохи, д. 3 | Жилой дом |
| 671 | ул. Академика Книповича, д. 36а | Не жилое |
| 672 | ул. Полярные Зори, д. 30 | Жилой дом |
| 672 | ул. Полярные Зори, д. 34 | Жилой дом |
| 674 | Проезд Капитана Тарана, д. 3 | Жилой дом |
| 675 | Проезд Капитана Тарана, д. 1 | Не жилое |
| 676 | ул. Профессора Сомова, д. 2/19 | Жилой дом |
| 677 | ул. Профессора Сомова, д. 4 | Жилой дом |
| 678 | ул. Профессора Сомова, д. 6 | Жилой дом |
| 679 | ул. Профессора Сомова, д. 8 | Жилой дом |
| 680 | ул. Капитана Буркова, д. 19а | Жилой дом |
| 681 | ул. Капитана Буркова, д. 21 | Жилой дом |
| 682 | ул. Капитана Буркова, д. 23 | Жилой дом |
| 683 | ул. Капитана Буркова, д. 25 | Жилой дом |
| 684 | Проезд Капитана Тарана, д. 2 | Жилой дом |
| 685 | Проезд Капитана Тарана, д. 4 | Жилой дом |
| 686 | Переулок Дальний, д. 1 | Жилой дом |
| 687 | Переулок Дальний, д. 2 | Жилой дом |
| 688 | Переулок Дальний, д. 7 | Жилой дом |
| 689 | Переулок Дальний, д. 8 | Жилой дом |
| 690 | Переулок Дальний, д. 9 | Жилой дом |
| 691 | Переулок Дальний, д. 10 | Жилой дом |
| 692 | Переулок Дальний, д. 11 | Жилой дом |
| 693 | Переулок Дальний, д. 12 | Жилой дом |
| 694 | Переулок Дальний, д. 14 | Жилой дом |
| 695 | Переулок Дальний, д. 16 | Жилой дом |
| 696 | ул. Куйбышева, д. 1а | Жилой дом |
| 697 | ул. Куйбышева, д. 2 | Жилой дом |
| 698 | ул. Куйбышева, д. 3 | Жилой дом |
| 699 | ул. Куйбышева, д. 4 | Жилой дом |
| 700 | ул. Куйбышева, д. 5 | Жилой дом |
| 701 | ул. Куйбышева, д. 6 | Жилой дом |
| 702 | ул. Куйбышева, д. 11 | Жилой дом |
| 703 | ул. Куйбышева, д. 13 | Жилой дом |
| 704 | ул. Куйбышева, д. 14 | Жилой дом |
| 705 | ул. Куйбышева, д. 15 | Жилой дом |
| 706 | ул. Куйбышева, д. 17 | Жилой дом |
| 707 | ул. Куйбышева, д. 19 | Жилой дом |
| 708 | ул. Куйбышева, д. 21 | Жилой дом |
| 709 | ул. Куйбышева, д. 23 | Жилой дом |
| 710 | ул. Академика Павлова, д. 14 | Жилой дом |
| 711 | ул. Академика Павлова, д. 16 | Жилой дом |
| 712 | ул. Академика Павлова, д. 19 | Жилой дом |
| 713 | ул. Академика Павлова, д. 22 | Жилой дом |
| 714 | ул. Академика Павлова, д. 24 | Жилой дом |
| 715 | ул. Академика Павлова, д. 26 | Жилой дом |
| 716 | ул. Академика Павлова, д. 28 | Жилой дом |
| 717 | ул. Академика Павлова, д. 29 | Жилой дом |
| 718 | ул. Академика Павлова, д. 30 | Жилой дом |
| 719 | ул. Академика Павлова, д. 31 | Жилой дом |
| 720 | ул. Академика Павлова, д. 32 | Жилой дом |
| 721 | ул. Академика Павлова, д. 33 | Жилой дом |
| 722 | ул. Академика Павлова, д. 34 | Жилой дом |
| 723 | ул. Академика Павлова, д. 35 | Жилой дом |
| 724 | ул. Академика Павлова, д. 36 | Жилой дом |
| 725 | ул. Академика Павлова, д. 38 | Жилой дом |
| 726 | ул. Академика Павлова, д. 40 | Жилой дом |
| 727 | ул. Академика Павлова, д. 42/20 | Жилой дом |
| 728 | ул. Академика Павлова, д. 45 | Жилой дом |
| 729 | ул. Академика Павлова, д. 47 | Жилой дом |
| 730 | ул. Академика Павлова, д. 49 | Жилой дом |
| 731 | ул. Академика Павлова, д. 51 | Жилой дом |
| 732 | ул. Академика Павлова, д. 57 | Жилой дом |
| 733 | ул. Академика Павлова, д. 59 | Жилой дом |
| 734 | ул. Полухина, д. 1 | Жилой дом |
| 735 | ул. Полухина, д. 2 | Жилой дом |
| 736 | ул. Полухина, д. 3 | Жилой дом |
| 737 | ул. Полухина, д. 4 | Жилой дом |
| 738 | ул. Полухина, д. 5 | Жилой дом |
| 739 | ул. Полухина, д. 9 | Жилой дом |
| 740 | ул. Полухина, д. 9а | Жилой дом |
| 741 | ул. Полухина, д. 11 | Жилой дом |
| 742 | ул. Полухина, д. 12 | Жилой дом |
| 743 | ул. Полухина, д. 12а | Жилой дом |
| 744 | ул. Полухина, д. 12б | Жилой дом |
| 745 | ул. Полухина, д. 14 | Жилой дом |
| 746 | ул. Полухина, д. 14а | Жилой дом |
| 747 | ул. Полухина, д. 14б | Жилой дом |
| 748 | ул. Полухина, д. 14в | Жилой дом |
| 749 | ул. Полухина, д. 15 | Жилой дом |
| 750 | ул. Полухина, д. 16 | Жилой дом |
| 751 | ул. Полухина, д. 18 | Жилой дом |
| 752 | ул. Полухина, д. 20 | Жилой дом |
| 753 | ул. Полухина, д. 22 | Жилой дом |
| 754 | ул. Радищева, д. 19 | Жилой дом |
| 755 | ул. Радищева, д. 35/8 | Жилой дом |
| 756 | ул. Радищева, д. 36/10 | Жилой дом |
| 757 | ул. Радищева, д. 37/7 | Жилой дом |
| 758 | ул. Радищева, д. 39 | Жилой дом |
| 759 | ул. Радищева, д. 41 | Жилой дом |
| 760 | ул. Радищева, д. 42/10 | Жилой дом |
| 761 | ул. Радищева, д. 43 | Жилой дом |
| 762 | ул. Радищева, д. 44/9 | Жилой дом |
| 763 | ул. Радищева, д. 45 | Жилой дом |
| 764 | ул. Радищева, д. 46 | Жилой дом |
| 765 | ул. Радищева, д. 47 | Жилой дом |
| 766 | ул. Радищева, д. 48 | Жилой дом |
| 767 | ул. Радищева, д. 49 | Жилой дом |
| 768 | ул. Радищева, д. 50 | Жилой дом |
| 769 | ул. Радищева, д. 51 | Жилой дом |
| 770 | ул. Радищева, д. 53 | Жилой дом |
| 771 | ул. Радищева, д. 54 | Жилой дом |
| 772 | ул. Радищева, д. 55 | Жилой дом |
| 773 | ул. Радищева, д. 56 | Жилой дом |
| 774 | ул. Радищева, д. 57 | Жилой дом |
| 775 | ул. Радищева, д. 58 | Жилой дом |
| 776 | ул. Радищева, д. 59 | Жилой дом |
| 777 | ул. Радищева, д. 60/2 | Жилой дом |
| 778 | ул. Радищева, д. 61 | Жилой дом |
| 779 | ул. Радищева, д. 62 корп. 1 | Жилой дом |
| 780 | ул. Радищева, д. 63 | Жилой дом |
| 781 | ул. Радищева, д. 65 корп. 4 | Жилой дом |
| 782 | ул. Радищева, д. 66 | Жилой дом |
| 783 | ул. Радищева, д. 67 корп. 3 | Жилой дом |
| 784 | ул. Радищева, д. 68 | Жилой дом |
| 785 | ул. Радищева, д. 70 | Жилой дом |
| 786 | ул. Радищева, д. 72/6 | Жилой дом |
| 787 | ул. Радищева, д. 74/5 | Жилой дом |
| 788 | ул. Радищева, д. 52 корп. 1 | Жилой дом |
| 789 | Проезд Рылеева, д. 2 | Жилой дом |
| 790 | Проезд Рылеева, д. 3 | Жилой дом |
| 791 | Проезд Рылеева, д. 4 | Жилой дом |
| 792 | Проезд Рылеева, д. 5 | Жилой дом |
| 793 | ул. Генерала Фролова, д. 3 | Жилой дом |
| 794 | ул. Генерала Фролова, д. 4/6 | Жилой дом |
| 795 | ул. Генерала Фролова, д. 5 | Жилой дом |
| 796 | ул. Генерала Фролова, д. 6/71 | Жилой дом |
| 797 | ул. Генерала Фролова, д. 7 | Жилой дом |
| 798 | ул. Генерала Фролова, д. 7а | Жилой дом |
| 799 | ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | Жилой дом |
| 800 | ул. Генерала Фролова, д. 10 | Жилой дом |
| 801 | ул. Генерала Фролова, д. 11б | Жилой дом |
| 802 | ул. Генерала Фролова, д. 12 | Жилой дом |
| 803 | ул. Генерала Фролова, д. 13 | Жилой дом |
| 804 | ул. Генерала Фролова, д. 15/55 | Жилой дом |
| 805 | ул. Генерала Фролова, д. 22 | Жилой дом |
| 806 | ул. Генерала Фролова, д. 24 | Жилой дом |
| 807 | ул. Генерала Фролова, д. 26 | Жилой дом |
| 808 | ул. Чехова, д. 3 | Жилой дом |
| 809 | ул. Чехова, д. 4 | Жилой дом |
| 810 | ул. Чехова, д. 5 | Жилой дом |
| 811 | ул. Чехова, д. 6 | Жилой дом |
| 812 | ул. Чехова, д. 7 | Жилой дом |
| 813 | ул. Чехова, д. 9 | Жилой дом |
| 814 | ул. Чехова, д. 10 | Жилой дом |
| 815 | ул. Чехова, д. 12/37 | Жилой дом |
| 816 | ул. Куйбышева, д. 12 | Не жилое |
| 817 | ул. Куйбышева, д. 1б | Не жилое |
| 818 | ул. Куйбышева, д. 2а | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 2

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| АО «Мурманэнергосбыт» Котельная «Северная» |
| 1 | ул. Свердлова, д. 24 | Жилой дом |
| 2 | ул. Свердлова, д. 26 | Жилой дом |
| 3 | ул. Свердлова, д. 26/2 | Жилой дом |
| 4 | ул. Свердлова, д. 28 | Жилой дом |
| 5 | ул. Свердлова, д. 30 | Жилой дом |
| 6 | ул. Свердлова, д. 30/2 | Жилой дом |
| 7 | ул. Свердлова, д. 40/1 | Жилой дом |
| 8 | ул. Свердлова, д. 40/2 | Жилой дом |
| 9 | ул. Свердлова, д. 40/3 | Жилой дом |
| 10 | ул. Свердлова, д. 40/4 | Жилой дом |
| 11 | ул. Свердлова, д. 40/5 | Жилой дом |
| 12 | ул. Свердлова, д. 42/1 | Жилой дом |
| 13 | ул. Свердлова, д. 42/2 | Жилой дом |
| 14 | ул. Свердлова, д. 42/3 | Жилой дом |
| 15 | ул. Свердлова, д. 44/3 | Жилой дом |
| 16 | ул. Свердлова, д. 48 | Жилой дом |
| 17 | ул. Свердлова, д. 50 | Жилой дом |
| 18 | ул. Свердлова, д. 54 | Жилой дом |
| 19 | ул. Свердлова, д. 56 | Жилой дом |
| 20 | ул. Свердлова, д. 58 | Жилой дом |
| 21 | ул. Свердлова, д. 46а | Жилой дом |
| 22 | ул. Свердлова, д. 66 | Жилой дом |
| 23 | ул. Свердлова, д. 68 | Жилой дом |
| 24 | ул. Свердлова, д. 70 | Жилой дом |
| 25 | ул. Свердлова, д. 72 | Жилой дом |
| 26 | ул. Свердлова, д. 74 | Жилой дом |
| 27 | ул. Свердлова, д. 82 | Жилой дом |
| 28 | ул. Свердлова, д. 44/1 | Жилой дом |
| 29 | ул. Свердлова, д. 44/2 | Жилой дом |
| 30 | ул. Подстаницкого, д. 2 | Жилой дом |
| 31 | ул. Подстаницкого, д. 4 | Жилой дом |
| 32 | ул. Подстаницкого, д. 6 | Жилой дом |
| 33 | ул. Подстаницкого, д. 10 | Жилой дом |
| 34 | ул. Подстаницкого, д. 12 | Жилой дом |
| 35 | ул. Подстаницкого, д. 16 | Жилой дом |
| 36 | ул. Подстаницкого, д. 18 | Жилой дом |
| 37 | ул. Подстаницкого, д. 20 | Жилой дом |
| 38 | ул. Подстаницкого, д. 20а | Жилой дом |
| 39 | ул. Юрия Гагарина, д. 18 | Жилой дом |
| 40 | ул. Юрия Гагарина, д. 19 | Жилой дом |
| 41 | ул. Юрия Гагарина, д. 20 | Жилой дом |
| 42 | ул. Юрия Гагарина, д. 22 | Жилой дом |
| 43 | ул. Юрия Гагарина, д. 24 | Жилой дом |
| 44 | ул. Юрия Гагарина, д. 25 | Жилой дом |
| 45 | ул. Юрия Гагарина, д. 25/2 | Жилой дом |
| 46 | ул. Юрия Гагарина, д. 27 | Жилой дом |
| 47 | ул. Юрия Гагарина, д. 29 | Жилой дом |
| 48 | ул. Юрия Гагарина, д. 31 | Жилой дом |
| 49 | ул. Юрия Гагарина, д. 33 | Жилой дом |
| 50 | ул. Юрия Гагарина, д. 35 | Жилой дом |
| 51 | ул. Юрия Гагарина, д. 37 | Жилой дом |
| 52 | ул. Юрия Гагарина, д. 39 | Жилой дом |
| 53 | ул. Юрия Гагарина, д. 41 | Жилой дом |
| 54 | ул. Юрия Гагарина, д. 45 | Жилой дом |
| 55 | ул. Юрия Гагарина, д. 47/1 | Жилой дом |
| 56 | ул. Юрия Гагарина, д. 47/2 | Жилой дом |
| 57 | ул. Юрия Гагарина, д. 49 | Жилой дом |
| 58 | ул. Виктора Миронова, д. 1 | Жилой дом |
| 59 | ул. Виктора Миронова, д. 4 | Жилой дом |
| 60 | ул. Виктора Миронова, д. 8 | Жилой дом |
| 61 | ул. Виктора Миронова, д. 12 | Жилой дом |
| 62 | ул. Виктора Миронова, д. 13 | Жилой дом |
| 63 | ул. Виктора Миронова, д. 14 | Жилой дом |
| 64 | ул. Виктора Миронова, д. 16/32 | Жилой дом |
| 65 | ул. Виктора Миронова, д. 3 | Жилой дом |
| 66 | ул. Виктора Миронова, д. 6 | Жилой дом |
| 67 | ул. Виктора Миронова, д. 10 | Жилой дом |
| 68 | ул. Аскольдовцев, д. 11 | Жилой дом |
| 69 | ул. Аскольдовцев, д. 13 | Жилой дом |
| 70 | ул. Аскольдовцев, д. 15 | Жилой дом |
| 71 | ул. Аскольдовцев, д. 17 | Жилой дом |
| 72 | ул. Аскольдовцев, д. 19 | Жилой дом |
| 73 | ул. Аскольдовцев, д. 23/35 | Жилой дом |
| 74 | ул. Аскольдовцев, д. 25 | Жилой дом |
| 75 | ул. Аскольдовцев, д. 25/1 | Жилой дом |
| 76 | ул. Аскольдовцев, д. 25/2 | Жилой дом |
| 77 | ул. Аскольдовцев, д. 25/3 | Жилой дом |
| 78 | ул. Аскольдовцев, д. 25/4 | Жилой дом |
| 79 | ул. Аскольдовцев, д. 27 | Жилой дом |
| 80 | ул. Аскольдовцев, д. 29 | Жилой дом |
| 81 | ул. Аскольдовцев, д. 31 | Жилой дом |
| 82 | ул. Аскольдовцев, д. 33 | Жилой дом |
| 83 | ул. Аскольдовцев, д. 35/1 | Жилой дом |
| 84 | ул. Аскольдовцев, д. 37 | Жилой дом |
| 85 | ул. Аскольдовцев, д. 41 | Жилой дом |
| 86 | ул. Аскольдовцев, д. 43 | Жилой дом |
| 87 | ул. Аскольдовцев, д. 45 | Жилой дом |
| 88 | ул. Аскольдовцев, д. 47 | Жилой дом |
| 89 | ул. Аскольдовцев, д. 36 | Жилой дом |
| 90 | ул. Аскольдовцев, д. 35 | Жилой дом |
| 91 | ул. Аскольдовцев, д. 38 | Жилой дом |
| 92 | ул. Аскольдовцев, д. 47а | Жилой дом |
| 93 | ул. Аскольдовцев, д. 30/1 | Жилой дом |
| 94 | ул. Аскольдовцев, д. 30/2 | Жилой дом |
| 95 | ул. Аскольдовцев, д. 32 | Жилой дом |
| 96 | ул. Аскольдовцев, д. 34 | Жилой дом |
| 97 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 5 | Жилой дом |
| 98 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6 | Жилой дом |
| 99 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 7 | Жилой дом |
| 100 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 8 | Жилой дом |
| 101 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 9 | Жилой дом |
| 102 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 10 | Жилой дом |
| 103 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 11 | Жилой дом |
| 104 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 | Жилой дом |
| 105 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 13 | Жилой дом |
| 106 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 15 | Жилой дом |
| 107 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 16 | Жилой дом |
| 108 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 17 | Жилой дом |
| 109 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 18 | Жилой дом |
| 110 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 19 | Жилой дом |
| 111 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 20 | Жилой дом |
| 112 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 21 | Жилой дом |
| 113 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 23 | Жилой дом |
| 114 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 | Жилой дом |
| 115 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 25 | Жилой дом |
| 116 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 27 | Жилой дом |
| 117 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 29 | Жилой дом |
| 118 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 32/1 | Жилой дом |
| 119 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 32/2 | Жилой дом |
| 120 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 32/3 | Жилой дом |
| 121 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 33 | Жилой дом |
| 122 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40/1 | Жилой дом |
| 123 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40/2 | Жилой дом |
| 124 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40/3 | Жилой дом |
| 125 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46/1 | Жилой дом |
| 126 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46/2 | Жилой дом |
| 127 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 48 | Жилой дом |
| 128 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 50 | Жилой дом |
| 129 | ул. Александрова, д. 34/1 | Жилой дом |
| 130 | ул. Александрова, д. 34/2 | Жилой дом |
| 131 | ул. Александрова, д. 36 | Жилой дом |
| 132 | ул. Александрова, д. 38 | Жилой дом |
| 133 | ул. Александрова, д. 40 | Жилой дом |
| 134 | Проезд Ивана Халатина, д. 11 | Жилой дом |
| 135 | Проезд Ивана Халатина, д. 11а | Жилой дом |
| 136 | Проезд Ивана Халатина, д. 12 | Жилой дом |
| 137 | Проезд Ивана Халатина, д. 13 | Жилой дом |
| 138 | Проезд Ивана Халатина, д. 15 | Жилой дом |
| 139 | Проезд Ивана Халатина, д. 19 | Жилой дом |
| 140 | Проезд Ивана Халатина, д. 21 | Жилой дом |
| 141 | Проезд Ивана Халатина, д. 23 | Жилой дом |
| 142 | Проезд Ивана Халатина, д. 25 | Жилой дом |
| 143 | ул. Магомета Гаджиева, д. 5 | Жилой дом |
| 144 | ул. Магомета Гаджиева, д. 7 | Жилой дом |
| 145 | ул. Магомета Гаджиева, д. 9 | Жилой дом |
| 146 | ул. Магомета Гаджиева, д. 11 | Жилой дом |
| 147 | ул. Магомета Гаджиева, д. 13 | Жилой дом |
| 148 | ул. Магомета Гаджиева, д. 2/47 | Жилой дом |
| 149 | ул. Магомета Гаджиева, д. 4 | Жилой дом |
| 150 | ул. Магомета Гаджиева, д. 6 | Жилой дом |
| 151 | ул. Магомета Гаджиева, д. 8 | Жилой дом |
| 152 | ул. Магомета Гаджиева, д. 12 | Жилой дом |
| 153 | ул. Магомета Гаджиева, д. 14 | Жилой дом |
| 154 | ул. Магомета Гаджиева, д. 16 | Жилой дом |
| 155 | ул. Александра Невского, д. 69/51 | Жилой дом |
| 156 | ул. Александра Невского, д. 71 | Жилой дом |
| 157 | ул. Александра Невского, д. 73 | Жилой дом |
| 158 | ул. Александра Невского, д. 75 | Жилой дом |
| 159 | ул. Александра Невского, д. 79 | Жилой дом |
| 160 | ул. Александра Невского, д. 80 | Жилой дом |
| 161 | ул. Александра Невского, д. 82 | Жилой дом |
| 162 | ул. Александра Невского, д. 83 | Жилой дом |
| 163 | ул. Александра Невского, д. 87 | Жилой дом |
| 164 | ул. Александра Невского, д. 88 | Жилой дом |
| 165 | ул. Александра Невского, д. 89 | Жилой дом |
| 166 | ул. Александра Невского, д. 90 | Жилой дом |
| 167 | ул. Александра Невского, д. 91 | Жилой дом |
| 168 | ул. Александра Невского, д. 92 | Жилой дом |
| 169 | ул. Александра Невского, д. 94 | Жилой дом |
| 170 | ул. Александра Невского, д. 95 | Жилой дом |
| 171 | ул. Александра Невского, д. 96 | Жилой дом |
| 172 | ул. Александра Невского, д. 98 | Жилой дом |
| 173 | ул. Александра Невского, д. 97/60 | Жилой дом |
| 174 | ул. Инженерная, д. 1 | Жилой дом |
| 175 | ул. Инженерная, д. 2 | Жилой дом |
| 176 | ул. Инженерная, д. 3 | Жилой дом |
| 177 | ул. Инженерная, д. 4 | Жилой дом |
| 178 | ул. Инженерная, д. 5 | Жилой дом |
| 179 | ул. Инженерная, д. 6 | Жилой дом |
| 180 | ул. Инженерная, д. 8 | Жилой дом |
| 181 | ул. Инженерная, д. 10 | Жилой дом |
| 182 | ул. Инженерная, д. 12 | Жилой дом |
| 183 | ул. Инженерная, д. 7 | Жилой дом |
| 184 | ул. Кирпичная, д. 5 | Жилой дом |
| 185 | ул. Кирпичная, д. 6 | Жилой дом |
| 186 | ул. Кирпичная, д. 8 | Жилой дом |
| 187 | ул. Кирпичная, д. 12 | Жилой дом |
| 188 | Проезд Михаила Ивченко, д. 3 | Жилой дом |
| 189 | Проезд Михаила Ивченко, д. 5 | Жилой дом |
| 190 | Проезд Михаила Ивченко, д. 6 | Жилой дом |
| 191 | Проезд Михаила Ивченко, д. 7 | Жилой дом |
| 192 | Проезд Михаила Ивченко, д. 8 | Жилой дом |
| 193 | Проезд Михаила Ивченко, д. 9 | Жилой дом |
| 194 | Проезд Михаила Ивченко, д. 17 | Жилой дом |
| 195 | Проезд Михаила Ивченко, д. 19 | Жилой дом |
| 196 | Проспект Героев-североморцев, д. 35 | Жилой дом |
| 197 | Проспект Героев-североморцев, д. 37 | Жилой дом |
| 198 | Проспект Героев-североморцев, д. 39 | Жилой дом |
| 199 | Проспект Героев-североморцев, д. 43 | Жилой дом |
| 200 | Проспект Героев-североморцев, д. 48 | Жилой дом |
| 201 | Проспект Героев-североморцев, д. 49 | Жилой дом |
| 202 | Проспект Героев-североморцев, д. 50 | Жилой дом |
| 203 | Проспект Героев-североморцев, д. 51 | Жилой дом |
| 204 | Проспект Героев-североморцев, д. 53 | Жилой дом |
| 205 | Проспект Героев-североморцев, д. 57 | Жилой дом |
| 206 | Проспект Героев-североморцев, д. 61/21 | Жилой дом |
| 207 | Проспект Героев-североморцев, д. 55 | Жилой дом |
| 208 | Проспект Героев-североморцев, д. 56 | Жилой дом |
| 209 | Проспект Героев-североморцев, д. 58 | Жилой дом |
| 210 | Проспект Героев-североморцев, д. 59 | Жилой дом |
| 211 | Проспект Героев-североморцев, д. 62 | Жилой дом |
| 212 | Проспект Героев-североморцев, д. 65 | Жилой дом |
| 213 | Проспект Героев-североморцев, д. 67 | Жилой дом |
| 214 | Проспект Героев-североморцев, д. 68 | Жилой дом |
| 215 | Проспект Героев-североморцев, д. 69 | Жилой дом |
| 216 | Проспект Героев-североморцев, д. 70 | Жилой дом |
| 217 | Проспект Героев-североморцев, д. 71 | Жилой дом |
| 218 | Проспект Героев-североморцев, д. 72 | Жилой дом |
| 219 | Проспект Героев-североморцев, д. 73 | Жилой дом |
| 220 | Проспект Героев-североморцев, д. 75 | Жилой дом |
| 221 | Проспект Героев-североморцев, д. 76/1 | Жилой дом |
| 222 | Проспект Героев-североморцев, д. 76/2 | Жилой дом |
| 223 | Проспект Героев-североморцев, д. 78/1 | Жилой дом |
| 224 | Проспект Героев-североморцев, д. 78/2 | Жилой дом |
| 225 | Проспект Героев-североморцев, д. 78/3 | Жилой дом |
| 226 | Проспект Героев-североморцев, д. 78/4 | Жилой дом |
| 227 | Проспект Героев-североморцев, д. 79 | Жилой дом |
| 228 | Проспект Героев-североморцев, д. 81 | Жилой дом |
| 229 | Проспект Героев-североморцев, д. 83/1 | Жилой дом |
| 230 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 3 | Жилой дом |
| 231 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 5 | Жилой дом |
| 232 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 7 | Жилой дом |
| 233 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 9 | Жилой дом |
| 234 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 11 | Жилой дом |
| 235 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 13 | Жилой дом |
| 236 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 15 | Жилой дом |
| 237 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 17 | Жилой дом |
| 238 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 18 | Жилой дом |
| 239 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14/1 | Жилой дом |
| 240 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14/2 | Жилой дом |
| 241 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14/3 | Жилой дом |
| 242 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14/4 | Жилой дом |
| 243 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14/5 | Жилой дом |
| 244 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 30 | Жилой дом |
| 245 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16/2 | Жилой дом |
| 246 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16/3 | Жилой дом |
| 247 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 19/66 | Жилой дом |
| 248 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20/1 | Жилой дом |
| 249 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20/2 | Жилой дом |
| 250 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 23 | Жилой дом |
| 251 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 25 | Жилой дом |
| 252 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 27 | Жилой дом |
| 253 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28/1 | Жилой дом |
| 254 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28/2 | Жилой дом |
| 255 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 29 | Жилой дом |
| 256 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 31 | Жилой дом |
| 257 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 32 | Жилой дом |
| 258 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 33 | Жилой дом |
| 259 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 35 | Жилой дом |
| 260 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 37 | Жилой дом |
| 261 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 39 | Жилой дом |
| 262 | ул. Анатолия Бредова, д. 5 | Жилой дом |
| 263 | ул. Анатолия Бредова, д. 12 | Жилой дом |
| 264 | ул. Анатолия Бредова, д. 14 | Жилой дом |
| 265 | ул. Анатолия Бредова, д. 2 | Жилой дом |
| 266 | ул. Анатолия Бредова, д. 7 | Жилой дом |
| 267 | ул. Анатолия Бредова, д. 9 | Жилой дом |
| 268 | ул. Анатолия Бредова, д. 11 | Жилой дом |
| 269 | ул. Анатолия Бредова, д. 17 | Жилой дом |
| 270 | ул. Анатолия Бредова, д. 19 | Жилой дом |
| 271 | ул. Анатолия Бредова, д. 20 | Жилой дом |
| 272 | ул. Анатолия Бредова, д. 21 | Жилой дом |
| 273 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 4 | Жилой дом |
| 274 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 6 | Жилой дом |
| 275 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 8 | Жилой дом |
| 276 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 1/9 | Жилой дом |
| 277 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 3 | Жилой дом |
| 278 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 5 | Жилой дом |
| 279 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 7 | Жилой дом |
| 280 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 9 | Жилой дом |
| 281 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 13 | Жилой дом |
| 282 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. 15 | Жилой дом |
| 283 | ул. Успенского, д. 11 | Жилой дом |
| 284 | ул. Успенского, д. 4 | Жилой дом |
| 285 | ул. Мурманская, д. 56 | Жилой дом |
| 286 | ул. Мурманская, д. 58 | Жилой дом |
| 287 | ул. Садовая, д. 9 | Жилой дом |
| 288 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 1 | Жилой дом |
| 289 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 5 | Жилой дом |
| 290 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 | Жилой дом |
| 291 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9/2 | Жилой дом |
| 292 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9/3 | Жилой дом |
| 293 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9/4 | Жилой дом |
| 294 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9/5 | Жилой дом |
| 295 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11/2 | Жилой дом |
| 296 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11/3 | Жилой дом |
| 297 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11/4 | Жилой дом |
| 298 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11/5 | Жилой дом |
| 299 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11/6 | Жилой дом |
| 300 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11/7 | Жилой дом |
| 301 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 | Жилой дом |
| 302 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 19 | Жилой дом |
| 303 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27/1 | Жилой дом |
| 304 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27/2 | Жилой дом |
| 305 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27/3 | Жилой дом |
| 306 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 31/1 | Жилой дом |
| 307 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 31/2 | Жилой дом |
| 308 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | Жилой дом |
| 309 | ул. Полины Осипенко, д. 4 | Жилой дом |
| 310 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | Жилой дом |
| 311 | ул. Полины Осипенко, д. 8 | Жилой дом |
| 312 | ул. Полины Осипенко, д. 10 | Жилой дом |
| 313 | ул. Полины Осипенко, д. 14 | Жилой дом |
| 314 | ул. Сафонова, д. 5 | Жилой дом |
| 315 | ул. Сафонова, д. 7 | Жилой дом |
| 316 | ул. Сафонова, д. 9 | Жилой дом |
| 317 | ул. Сафонова, д. 10 | Жилой дом |
| 318 | ул. Сафонова, д. 12 | Жилой дом |
| 319 | ул. Сафонова, д. 14 | Жилой дом |
| 320 | Проезд Владимира Капустина, д. 2 | Жилой дом |
| 321 | Проезд Владимира Капустина, д. 3 | Жилой дом |
| 322 | Проезд Владимира Капустина, д. 4 | Жилой дом |
| 323 | Проезд Владимира Капустина, д. 5 | Жилой дом |
| 324 | ул. Маяковского, д. 1 | Жилой дом |
| 325 | ул. Маяковского, д. 3 | Жилой дом |
| 326 | ул. Маяковского, д. 23 | Жилой дом |
| 327 | ул. Маяковского, д. 21 | Жилой дом |
| 328 | ул. Маяковского, д. 25 | Жилой дом |
| 329 | ул. Маяковского, д. 27 | Жилой дом |
| 330 | Проезд Речной, д. 7 | Жилой дом |
| 331 | ул. Саши Ковалева, д. 10 | Жилой дом |
| 332 | ул. Саши Ковалева, д. 14 | Жилой дом |
| 333 | ул. Саши Ковалева, д. 20 | Жилой дом |
| 334 | ул. Гончарова, д. 5 | Жилой дом |
| 335 | ул. Гончарова, д. 7 | Жилой дом |
| 336 | ул. Гончарова, д. 9 | Жилой дом |
| 337 | ул. Гончарова, д. 11 | Жилой дом |
| 338 | ул. Гончарова, д. 13 | Жилой дом |
| 339 | ул. Гончарова, д. 15 | Жилой дом |
| 340 | ул. Гончарова, д. 20 | Жилой дом |
| 341 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | Жилой дом |
| 342 | ул. Ушакова, д. 1 | Жилой дом |
| 343 | ул. Ушакова, д. 3 | Жилой дом |
| 344 | ул. Ушакова, д. 5/1 | Жилой дом |
| 345 | ул. Ушакова, д. 5/2 | Жилой дом |
| 346 | ул. Ушакова, д. 7/1 | Жилой дом |
| 347 | ул. Ушакова, д. 7/2 | Жилой дом |
| 348 | ул. Ушакова, д. 11 | Жилой дом |
| 349 | ул. Ушакова, д. 13 | Жилой дом |
| 350 | ул. Инженерная, д. 6а | Не жилое |
| 351 | ул. Калинина, д. 29 | Не жилое |
| 352 | ул. Калинина, д. 33 | Не жилое |
| 353 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 15а | Не жилое |
| 354 | Проспект Героев-североморцев, д. 78/5 /ДОУ № 27 | Не жилое |
| 355 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9/6 /Прогимназия № 51 | Не жилое |
| 356 | ул. Магомета Гаджиева, д. 10а /ДОУ № 85 | Не жилое |
| 357 | ул. Магомета Гаджиева, д. 14а /ДОУ № 85 | Не жилое |
| 358 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40/4 /ДОУ № 108 | Не жилое |
| 359 | Проезд Михаила Ивченко, д. 13 /ДОУ № 119 | Не жилое |
| 360 | Проезд Михаила Ивченко, д. 11 /ДОУ № 119 | Не жилое |
| 361 | ул. Полины Осипенко, д. 12 /ДОУ № 139 | Не жилое |
| 362 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 13 /ДОУ № 27 | Не жилое |
| 363 | ул. Аскольдовцев, д. 30/3 /ДОУ № 105 | Не жилое |
| 364 | ул. Свердлова, д. 26/3 /ДОУ № 65 | Не жилое |
| 365 | ул. Александра Невского, д. 93 /СОШ № 41 | Не жилое |
| 366 | ул. Сафонова, д. 11 /СОШ № 57 | Не жилое |
| 367 | Проезд Ивана Халатина, д. 17 /СОШ № 45 | Не жилое |
| 368 | Проспект Героев-североморцев, д. 76 /СОШ № 41 | Не жилое |
| 369 | Проезд Михаила Ивченко, д. 15 /Гимназия № 9 | Не жилое |
| 370 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 3б /СОШ № 18 | Не жилое |
| 371 | ул. Магомета Гаджиева, д. 6а /СОШ № 11 | Не жилое |
| 372 | Переулок Казарменный, д. 19 /ДЮСШ № 1 | Не жилое |
| 373 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 3 /СКОШИ (корпус 2) | Не жилое |
| 374 | Проспект Героев-североморцев, д. 33 | Не жилое |
| 375 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 31 /ДОУ № 4 | Не жилое |
| 376 | Проспект Героев-североморцев, д. 43а /ДОУ № 74 | Не жилое |
| 377 | ул. Магомета Гаджиева, д. 7а /ДОУ № 80 | Не жилое |
| 378 | ул. Александра Невского, д. 85а /ДОУ № 89 | Не жилое |
| 379 | ул. Александра Невского, д. 77 /ДОУ № 89 | Не жилое |
| 380 | ул. Свердлова, д. 46 /ДОУ № 90 | Не жилое |
| 381 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 22 /ДОУ № 95 | Не жилое |
| 382 | ул. Юрия Гагарина, д. 21 /ДМЦ «ОКЕАН» | Не жилое |
| 383 | ул. Виктора Миронова, д. 5 /СОШ № 44 | Не жилое |
| 384 | Проспект Героев-североморцев, д. 76/3 /СОШ № 41 | Не жилое |
| 385 | Переулок Казарменный, д. 2 /ДЮСШ № 4 | Не жилое |
| 386 | ул. Садовая, д. 11 | Не жилое |
| 387 | Проезд Михаила Ивченко, д. 7 /ДЮСШ № 19 | Не жилое |
| 388 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 8 /перинатальный центр | Не жилое |
| 389 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 13 / противотуберкулезный диспансер | Не жилое |
| 390 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 14 / психоневрологический диспансер | Не жилое |
| 391 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 10 /МОЦ СМП | Не жилое |
| 392 | ул. Инженерная, д. 1а /Детская поликлиника № 5 | Не жилое |
| 393 | Проезд Михаила Ивченко, д. 8 /общежитие | Жилой дом |
| 394 | Проезд Михаила Ивченко, д. 19 /общежитие | Жилой дом |
| 395 | ул. Садовая, д. 9 /общежитие | Жилой дом |
| 396 | ул. Ушакова, д. 13 /общежитие | Жилой дом |
| 397 | Проезд Речной /Военный городок № 3 | Не жилое |
| 398 | Проезд Речной, д. 7 /Поликлиника № 113 | Не жилое |
| 399 | Проспект Героев-североморцев, д. 70а /В/Ч № 63988 | Не жилое |
| 400 | ул. Свердлова, д. 93 /В/Ч № 20233 | Не жилое |
| 401 | ул. Свердлова, д. 9а | Не жилое |
| 402 | ул. Алексея Позднякова /В/Ч № 63956 | Не жилое |
| 403 | ул. Александра Невского, д. 55 /В/Ч № 95243 | Не жилое |
| 404 | Проспект Героев-североморцев, д. 105 /Здание ОМИС | Не жилое |
| 405 | ул. Алексея Позднякова, д. 7 /АБК, рем. цех, казарма | Не жилое |
| 406 | ул. Гончарова, д. 18 /ГУ В/Ч № 40500 | Не жилое |
| 407 | ул. Свердлова, д. 78 /КБО ФКП «УТ СФ» | Не жилое |
| 408 | Проезд Михаила Ивченко /ОАО «УТ СФ» | Не жилое |
| 409 | Проспект Героев-североморцев, д. 63/24 /УМВД | Не жилое |
| 410 | ул. Инженерная, д. 4 /общежитие | Жилой дом |
| 411 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 26 | Не жилое |
| 412 | Проезд Речной, д. 9 | Не жилое |
| 413 | ул. Аскольдовцев, д. 13 /общежитие | Жилой дом |
| 414 | Проезд Ивана Халатина, д. 7 /здание института | Не жилое |
| 415 | ул. Промышленная, д. 1 | Не жилое |
| 416 | ул. Свердлова, д. 31 | Не жилое |
| 417 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 42 | Не жилое |
| 418 | ул. Свердлова, д. 41 | Не жилое |
| 419 | ул. Свердлова, д. 35 | Не жилое |
| 420 | ул. Свердлова, д. 19 | Не жилое |
| 421 | ул. Свердлова, д. 19а | Не жилое |
| 422 | ул. Свердлова, д. 21 | Не жилое |
| 423 | ул. Свердлова, д. 25а | Не жилое |
| 424 | Проспект Героев-североморцев, д. 33а | Не жилое |
| 425 | Проспект Героев-североморцев, д. 38 | Не жилое |
| 426 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 3 | Не жилое |
| 427 | ул. Юрия Гагарина, д. 4 | Не жилое |
| 428 | ул. Александра Невского, д. 81 | Не жилое |
| 429 | Проспект Героев-североморцев, д. 77 | Не жилое |
| 430 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 /магазин в жил. фонде | Не жилое |
| 431 | Проспект Героев-североморцев, д. 49 /магазин в жил. фонде | Не жилое |
| 432 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 7 /магазин в жил. фонде | Не жилое |
| 433 | ул. Юрия Гагарина, д. 19 /магазин в жил. фонде | Не жилое |
| 434 | ул. Свердлова, д. 49 | Не жилое |
| 435 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14/5 /общежитие | Жилой дом |
| 436 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 17 | Не жилое |
| 437 | ул. Алексея Хлобыстова /туалет | Не жилое |
| 438 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 29 | Не жилое |
| 439 | ул. Саши Ковалева, д. 4 | Не жилое |
| 440 | ул. Полины Осипенко, д. 14а /офис | Не жилое |
| 441 | ул. Подстаницкого, д. 8 /Аптека № 48 | Не жилое |
| 442 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 32 /Аптека № 73 | Не жилое |
| 443 | ул. Александра Невского, д. 2 | Не жилое |
| 444 | Насосные в Ленинском округе | Не жилое |
| 445 | ул. Александра Невского, д. 86 /МСК им. Момота | Не жилое |
| 446 | ул. Инженерная, д. 2а /МСК им. Момота | Не жилое |
| 447 | ул. Гончарова, д. 3 /ММБУ «ЦОДД» | Не жилое |
| 448 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 41а | Не жилое |
| 449 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 41 | Не жилое |
| 450 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28/2 | Не жилое |
| 451 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 14 /Главное Управление банка России по Мурманской области | Не жилое |
| 452 | ул. Кирпичная, д. 2 /ДМШ № 3 | Не жилое |
| 453 | ул. Промышленная, д. 3 | Не жилое |
| 454 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 34 /Пожарная часть № 11 | Не жилое |
| 455 | ул. Александра Невского | Не жилое |
| 456 | ул. Свердлова, д. 23 | Не жилое |
| 457 | ул. Полины Осипенко, д. 37а | Не жилое |
| 458 | ул. Полины Осипенко, д. 8а | Не жилое |
| 459 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 32 | Не жилое |
| 460 | ул. Инженерная, д. 1 | Не жилое |
| 461 | ул. Транспортная, д. 1 | Не жилое |
| 462 | Проезд Михаила Ивченко, д. 7 | Не жилое |
| 463 | ул. Кирпичная, д. 3 | Не жилое |
| 464 | ул. Подстаницкого, д. 8 | Не жилое |
| 465 | Проспект Героев-североморцев, д. 45 | Не жилое |
| 466 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 13а | Не жилое |
| 467 | ул. Аскольдовцев, д. 28 | Не жилое |
| 468 | ул. Александра Невского, д. 81 /магазин | Не жилое |
| 469 | ул. Аскольдовцев, д. 28 /Аптека № 67 | Не жилое |
| 470 | ул. Кирпичная, д. 3 | Не жилое |
| 471 | ул. Свердлова, д. 17 | Не жилое |
| 472 | ул. Домостроительная, д. 7 | Не жилое |
| 473 | Проспект Героев-североморцев, д. 62 /Сбербанк в жил. фонде | Не жилое |
| 474 | ул. Угольная база, д. 9 /Исправительная колония ИК-17 | Не жилое |
| 475 | ул. Калинина, д. 23 | Не жилое |
| 476 | ул. Калинина, д. 45 | Жилой дом |
| 477 | ул. Калинина, д. 47 | Жилой дом |
| 478 | ул. Калинина, д. 35 | Жилой дом |
| 479 | ул. Калинина, д. 55 | Жилой дом |
| 480 | ул. Калинина, д. 59 | Жилой дом |
| 481 | ул. Калинина, д. 63 | Жилой дом |
| 482 | ул. Калинина, 38 | Не жилое |
| 483 | ул. Калинина, 30 /МДОУ № 105 | Не жилое |
| 484 | ул. Калинина, 36 | Не жилое |
| 485 | Проспект Героев-североморцев, д. 22 | Жилой дом |
| 486 | Проспект Героев-североморцев, д. 24 | Жилой дом |
| 487 | Проспект Героев-североморцев, д. 26 | Жилой дом |
| 488 | Проспект Героев-североморцев, д. 28 | Жилой дом |

____________________________________________

Приложение № 3

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Потребители, подключенные к котельной «Северная» по пару |
| 1 | ул. Промышленная, д. 25 ООО «Деликат» | Не жилое |
| 2 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 41 Прачечная | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 4

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-171кв. |
| 1 | ул. Юрия Гагарина, д. 1 | Жилой дом |
| 2 | ул. Юрия Гагарина, д. 4 | Жилой дом |
| 3 | ул. Юрия Гагарина, д. 6 | Жилой дом |
| 4 | ул. Юрия Гагарина, д. 8 | Жилой дом |
| 5 | ул. Юрия Гагарина, д. 13 | Жилой дом |
| 6 | ул. Юрия Гагарина, д. 15 | Жилой дом |
| 7 | ул. Юрия Гагарина, д. 1а | Жилой дом |
| 8 | ул. Юрия Гагарина, д. 3 | Жилой дом |
| 9 | ул. Юрия Гагарина, д. 5 | Жилой дом |
| 10 | Проспект Героев-североморцев, д. 3/1 | Жилой дом |
| 11 | Проспект Героев-североморцев, д. 5/1 | Жилой дом |
| 12 | Проспект Героев-североморцев, д. 7/1 | Жилой дом |
| 13 | Проспект Героев-североморцев, д. 7/2 | Жилой дом |
| 14 | Проспект Героев-североморцев, д. 9/1 | Жилой дом |
| 15 | Проспект Героев-североморцев, д. 9/2 | Жилой дом |
| 16 | Проспект Героев-североморцев, д. 5/3 | Жилой дом |
| 17 | Проспект Героев-североморцев, д. 11/1 | Жилой дом |
| 18 | Проспект Героев-североморцев, д. 11/2 | Жилой дом |
| 19 | Проспект Героев-североморцев, д. 13 | Жилой дом |
| 20 | Проспект Героев-североморцев, д. 15/1 | Жилой дом |
| 21 | Проспект Героев-североморцев, д. 15/2 | Жилой дом |
| 22 | Проспект Героев-североморцев, д. 17/2 | Жилой дом |
| 23 | Проспект Героев-североморцев, д. 19 | Жилой дом |
| 24 | Проспект Героев-североморцев, д. 21 | Жилой дом |
| 25 | Проспект Героев-североморцев, д. 27 | Жилой дом |
| 26 | Проспект Героев-североморцев, д. 31 | Жилой дом |
| 27 | Проспект Героев-североморцев, д. 23/2 | Жилой дом |
| 28 | Проспект Героев-североморцев, д. 25 | Жилой дом |
| 29 | Проспект Героев-североморцев, д. 29 | Жилой дом |
| 30 | ул. Павлика Морозова, д. 4а | Жилой дом |
| 31 | ул. Павлика Морозова, д. 2/11 | Жилой дом |
| 32 | ул. Павлика Морозова, д. 1/7 | Жилой дом |
| 33 | ул. Павлика Морозова, д. 5/2 | Жилой дом |
| 34 | Проспект Героев-североморцев, д. 5/2 | Не жилое |
| 35 | Проспект Героев-североморцев, д. 3/2 / наркологический диспансер | Не жилое |
| 36 | ул. Юрия Гагарина, д. 10 /ДОУ № 73 | Не жилое |
| 37 | ул. Павлика Морозова, д. 3а /СОШ № 26 | Не жилое |
| 38 | Проспект Героев-североморцев, д. 9/3 /ДОУ № 34 | Не жилое |
| 39 | Проспект Героев-североморцев, д. 7/2а /здание насосной | Не жилое |
| 40 | ул. Подстаницкого, д. 1 | Не жилое |
| 41 | Проспект Героев-североморцев, д. 17/1 | Не жилое |
| 42 | Проспект Героев-североморцев, д. 17/1 | Не жилое |
| 43 | Проспект Героев-североморцев, д. 17/1 | Не жилое |
| 44 | Проспект Героев-североморцев, д. 5/1 | Не жилое |
| 45 | ул. Павлика Морозова, д. 2/11 /Поликлиника № 4 | Не жилое |
| 46 | ул. Павлика Морозова, д. 4 | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 5

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-175 кв. |
| 1 | ул. Свердлова, д. 2/1 | Жилой дом |
| 2 | ул. Свердлова, д. 2/2 | Жилой дом |
| 3 | ул. Свердлова, д. 2/3 | Жилой дом |
| 4 | ул. Свердлова, д. 2/5 | Жилой дом |
| 5 | ул. Свердлова, д. 2/6 | Жилой дом |
| 6 | ул. Свердлова, д. 4/1 | Жилой дом |
| 7 | ул. Свердлова, д. 4/2 | Жилой дом |
| 8 | ул. Свердлова, д. 6/3 | Жилой дом |
| 9 | ул. Свердлова, д. 8/1 | Жилой дом |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8/2 | Жилой дом |
| 11 | ул. Свердлова, д. 8/3 | Жилой дом |
| 12 | ул. Свердлова, д. 8/4 | Жилой дом |
| 13 | ул. Свердлова, д. 8/5 | Жилой дом |
| 14 | ул. Свердлова, д. 8/6 | Жилой дом |
| 15 | ул. Свердлова, д. 12/1 | Жилой дом |
| 16 | ул. Свердлова, д. 12/2 | Жилой дом |
| 17 | ул. Свердлова, д. 12/3 | Жилой дом |
| 18 | ул. Свердлова, д. 12/4 | Жилой дом |
| 19 | ул. Свердлова, д. 14/3 | Жилой дом |
| 20 | ул. Свердлова, д. 16/9 | Жилой дом |
| 21 | ул. Свердлова, д. 6/1 | Жилой дом |
| 22 | ул. Свердлова, д. 10/1 | Жилой дом |
| 23 | ул. Свердлова, д. 10/2 | Жилой дом |
| 24 | ул. Свердлова, д. 10/3 | Жилой дом |
| 25 | ул. Свердлова, д. 14/1 | Жилой дом |
| 26 | ул. Юрия Гагарина, д. 9/2 | Жилой дом |
| 27 | ул. Юрия Гагарина, д. 9/3 | Жилой дом |
| 28 | ул. Юрия Гагарина, д. 9/4 | Жилой дом |
| 29 | ул. Юрия Гагарина, д. 9/5 | Жилой дом |
| 30 | ул. Павлика Морозова, д. 5/2 | Жилой дом |
| 31 | ул. Павлика Морозова, д. 5/3 | Жилой дом |
| 32 | ул. Свердлова, д. 18 /детская городская больница | Не жилое |
| 33 | ул. Свердлова, д. 2/4 /диспансер | Не жилое |
| 34 | ул. Свердлова, д. 14/2 | Не жилое |
| 35 | ул. Павлика Морозова, д. 6 /НМХЦ им. Пирогова | Не жилое |
| 36 | ул. Свердлова, д. 2/7 | Не жилое |
| 37 | ул. Свердлова, д. 9а | Не жилое |
| 38 | ул. Свердлова, д. 9а | Не жилое |
| 39 | ул. Свердлова, д. 9 | Не жилое |
| 40 | ул. Павлика Морозова, д. 5/1 | Не жилое |
| 41 | ул. Свердлова, д. 17 | Не жилое |
| 42 | ул. Свердлова, д. 11 | Не жилое |
| 43 | ул. Свердлова, д. 16/9 /магазин в жилфонде | Не жилое |
| 44 | ул. Павлика Морозова, д. 7 /ДОУ № 57 | Не жилое |
| 45 | ул. Юрия Гагарина, д. 9 /ДОУ № 62 | Не жилое |
| 46 | ул. Свердлова, д. 4 /ДОУ № 109 | Не жилое |
| 47 | ул. Павлика Морозова, д. 5 /ДОУ № 73 | Не жилое |
| 48 | ул. Свердлова, д. 10/4 /ДОУ № 109 | Не жилое |
| 49 | ул. Свердлова, д. 6 /здание насосной | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 6

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-202 кв. |
| 1 | ул. Александрова, д. 2 | Жилой дом |
| 2 | ул. Александрова, д. 4/1 | Жилой дом |
| 3 | ул. Александрова, д. 6 | Жилой дом |
| 4 | ул. Александрова, д. 8 | Жилой дом |
| 5 | ул. Александрова, д. 10 | Жилой дом |
| 6 | ул. Александрова, д. 12 | Жилой дом |
| 7 | ул. Александрова, д. 14 | Жилой дом |
| 8 | ул. Александрова, д. 16 | Жилой дом |
| 9 | ул. Александрова, д. 18 | Жилой дом |
| 10 | ул. Александрова, д. 20 | Жилой дом |
| 11 | ул. Александрова, д. 22 | Жилой дом |
| 12 | ул. Александрова, д. 24/1 | Жилой дом |
| 13 | Проезд Ивана Халатина, д. 4 | Жилой дом |
| 14 | Проезд Ивана Халатина, д. 8 | Жилой дом |
| 15 | Проезд Ивана Халатина, д. 10 | Жилой дом |
| 16 | Проезд Ивана Халатина, д. 12 | Жилой дом |
| 17 | Проезд Ивана Халатина, д. 14 | Жилой дом |
| 18 | Проезд Ивана Халатина, д. 16 | Жилой дом |
| 19 | Проезд Ивана Халатина, д. 20 | Жилой дом |
| 20 | ул. Аскольдовцев, д. 3 | Жилой дом |
| 21 | ул. Аскольдовцев, д. 5 | Жилой дом |
| 22 | Проезд Ивана Халатина, д. 6 /ДОУ № 91 | Не жилое |
| 23 | ул. Аскольдовцев, д. 9/22 /Гимназия № 4 | Не жилое |
| 24 | Проезд Ивана Халатина, д. 18 /Детская художественная школа | Не жилое |
| 25 | Проезд Ивана Халатина, д. 3 | Не жилое |
| 26 | ул. Калинина, д. 46 | Не жилое |
| 27 | Проспект Героев-североморцев, д. 2 | Не жилое |
| 28 | Проспект Героев-североморцев, д. 2а | Не жилое |
| 29 | ул. Калинина, д. 77 | Не жилое |
| 30 | Проезд Ивана Халатина, д. 5 /прокуратура, суд | Не жилое |
| ЦТП-203 кв. |
| 31 | ул. Александрова, д. 26 | Жилой дом |
| 32 | ул. Александрова, д. 28 | Жилой дом |
| 33 | ул. Александрова, д. 30/2 | Жилой дом |
| 34 | ул. Александрова, д. 30/3 | Жилой дом |
| 35 | ул. Александрова, д. 30/1 | Жилой дом |
| 36 | ул. Аскольдовцев, д. 12 | Жилой дом |
| 37 | ул. Аскольдовцев, д. 16 | Жилой дом |
| 38 | ул. Аскольдовцев, д. 18 | Жилой дом |
| 39 | ул. Аскольдовцев, д. 20 | Жилой дом |
| 40 | ул. Аскольдовцев, д. 22 | Жилой дом |
| 41 | ул. Аскольдовцев, д. 24 | Жилой дом |
| 42 | ул. Аскольдовцев, д. 26/1 | Жилой дом |
| 43 | ул. Аскольдовцев, д. 26/2 | Жилой дом |
| 44 | ул. Аскольдовцев, д. 26/3 | Жилой дом |
| 45 | ул. Аскольдовцев, д. 14 /ДОУ № 104 | Не жилое |
| 46 | ул. Александрова, д. 32/2 /СОШ № 5 | Не жилое |
| 47 | ул. Аскольдовцев, д. 28 | Не жилое |

| ЦТП-62 кв. |
| --- |
| 48 | Проспект Героев-североморцев, д. 12 | Жилой дом |
| 49 | Проспект Героев-североморцев, д. 20 | Жилой дом |
| 50 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | Жилой дом |
| 51 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | Жилой дом |
| 52 | ул. Калинина, д. 52 | Жилой дом |
| 53 | ул. Калинина, д. 69 | Жилой дом |
| 54 | ул. Калинина, д. 71 | Жилой дом |
| 55 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 55 | Не жилое |
| 56 | ул. Калинина, д. 44 /Школа «ПИОНЕР» | Не жилое |
| ЦТП-69 кв. |
| 57 | ул. Калинина, д. 15 | Жилой дом |
| 58 | ул. Калинина, д. 19 | Жилой дом |
| 59 | ул. Калинина, д. 25 | Жилой дом |
| 60 | ул. Калинина, д. 27 | Жилой дом |
| 61 | ул. Калинина, д. 13 | Жилой дом |
| 62 | ул. Калинина, д. 16 | Жилой дом |
| 63 | ул. Калинина, д. 18 | Жилой дом |
| 64 | ул. Калинина, д. 20 | Жилой дом |
| 65 | ул. Калинина, д. 29 | Жилой дом |
| 66 | ул. Калинина, д. 33 | Жилой дом |
| 67 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13 | Жилой дом |
| 68 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | Жилой дом |

____________________________________________

Приложение № 7

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП - Северная промзона |
| 1 | ул. Промышленная, д. 25 | Не жилое |
| 2 | ул. Промышленная, д. 23 | Не жилое |
| 3 | ул. Промышленная, д. 19 | Не жилое |
| 4 | ул. Домостроительная, д. 8 | Не жилое |
| 5 | ул. Домостроительная, д. 6 | Не жилое |
| 6 | ул. Домостроительная, д. 19 | Не жилое |
| 7 | ул. Домостроительная, д. 19 | Не жилое |
| 8 | ул. Домостроительная, д. 19/1 | Не жилое |
| 9 | ул. Домостроительная, д. 17 | Не жилое |
| 10 | ул. Домостроительная, д. 13/1 | Не жилое |
| 11 | ул. Домостроительная, д. 21 | Не жилое |
| 12 | ул. Домостроительная, д. 13 | Не жилое |
| 13 | ул. Промышленная, д. 16 | Не жилое |
| 14 | ул. Домостроительная, д. 34 | Не жилое |
| 15 | Северная промзона | Не жилое |
| 16 | ул. Транспортная, д. 4 | Не жилое |
| 17 | ул. Транспортная, д. 6 | Не жилое |
| 18 | ул. Домостроительная, д. 16 | Не жилое |
| 19 | ул. Домостроительная, д. 16/1 | Не жилое |
| 20 | ул. Транспортная, д. 6 | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 8

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| АО «Мурманэнергосбыт» Котельная «Роста» |
| 1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | Жилой дом |
| 2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 26 | Жилой дом |
| 3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 28 | Жилой дом |
| 4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 30 | Жилой дом |
| 5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 32 | Жилой дом |
| 6 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 33/2 | Жилой дом |
| 7 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | Жилой дом |
| 8 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 35 | Жилой дом |
| 9 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 36 | Жилой дом |
| 10 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 | Жилой дом |
| 11 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | Жилой дом |
| 12 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 | Жилой дом |
| 13 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 43 | Жилой дом |
| 14 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 43/1 | Жилой дом |
| 15 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 43/2 | Жилой дом |
| 16 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 43/3 | Жилой дом |
| 17 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | Жилой дом |
| 18 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 45 | Жилой дом |
| 19 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 46 | Жилой дом |
| 20 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | Жилой дом |
| 21 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47а | Жилой дом |
| 22 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 48 | Жилой дом |
| 23 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 49/17 | Жилой дом |
| 24 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 50 | Жилой дом |
| 25 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 55 | Жилой дом |
| 26 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 56 | Жилой дом |
| 27 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 58 | Жилой дом |
| 28 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 60 | Жилой дом |
| 29 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 62 | Жилой дом |
| 30 | ул. Нахимова, д. 4 | Жилой дом |
| 31 | ул. Нахимова, д. 5 | Жилой дом |
| 32 | ул. Нахимова, д. 6 | Жилой дом |
| 33 | ул. Нахимова, д. 7 | Жилой дом |
| 34 | ул. Нахимова, д. 8/2 | Жилой дом |
| 35 | ул. Нахимова, д. 10/1 | Жилой дом |
| 36 | ул. Нахимова, д. 11 | Жилой дом |
| 37 | ул. Нахимова, д. 11а | Жилой дом |
| 38 | ул. Нахимова, д. 15 | Жилой дом |
| 39 | ул. Нахимова, д. 16 | Жилой дом |
| 40 | ул. Нахимова, д. 17 | Жилой дом |
| 41 | ул. Нахимова, д. 18 | Жилой дом |
| 42 | ул. Нахимова, д. 19 | Жилой дом |
| 43 | ул. Нахимова, д. 22 | Жилой дом |
| 44 | ул. Нахимова, д. 23 | Жилой дом |
| 45 | ул. Нахимова, д. 24 | Жилой дом |
| 46 | ул. Нахимова, д. 25 | Жилой дом |
| 47 | ул. Нахимова, д. 27 | Жилой дом |
| 48 | ул. Нахимова, д. 29 | Жилой дом |
| 49 | ул. Нахимова, д. 30 | Жилой дом |
| 50 | ул. Нахимова, д. 31 | Жилой дом |
| 51 | ул. Нахимова, д. 32 | Жилой дом |
| 52 | ул. Нахимова, д. 34 | Жилой дом |
| 53 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 4 | Жилой дом |
| 54 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 5 | Жилой дом |
| 55 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 7 | Жилой дом |
| 56 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 8 | Жилой дом |
| 57 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 9 | Жилой дом |
| 58 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 10 | Жилой дом |
| 59 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 11 | Жилой дом |
| 60 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 12 | Жилой дом |
| 61 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 14 | Жилой дом |
| 62 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 16 | Жилой дом |
| 63 | ул. Проезд Профессора Жуковского, д. 18 | Жилой дом |
| 64 | ул. Набережная, д. 1/2 | Жилой дом |
| 65 | ул. Набережная, д. 3 | Жилой дом |
| 66 | ул. Набережная, д. 7 | Жилой дом |
| 67 | ул. Набережная, д. 13 | Жилой дом |
| 68 | ул. Набережная, д. 15 | Жилой дом |
| 69 | ул. Семёна Дежнёва, д. 14 | Жилой дом |
| 70 | ул. Семёна Дежнёва, д. 16 | Жилой дом |
| 71 | ул. Семёна Дежнёва, д. 18 | Жилой дом |
| 72 | ул. Семёна Дежнёва, д. 20 | Жилой дом |
| 73 | ул. Ростинская, д. 1 | Жилой дом |
| 74 | ул. Ростинская, д. 3 | Жилой дом |
| 75 | ул. Ростинская, д. 7 | Жилой дом |
| 76 | ул. Ростинская, д. 9 | Жилой дом |
| 77 | ул. Ивана Сивко, д. 9 | Жилой дом |
| 78 | ул. Ивана Сивко, д. 9/1 | Жилой дом |
| 79 | ул. Ивана Сивко, д. 9/2 | Жилой дом |
| 80 | ул. Ивана Сивко, д. 9/3 | Жилой дом |
| 81 | ул. Ивана Сивко, д. 9/4 | Жилой дом |
| 82 | ул. Ивана Сивко, д. 3 | Жилой дом |
| 83 | ул. Сафонова, д. 17 | Жилой дом |
| 84 | ул. Сафонова, д. 20/2 | Жилой дом |
| 85 | ул. Сафонова, д. 22/33 | Жилой дом |
| 86 | ул. Сафонова, д. 24/26 | Жилой дом |
| 87 | ул. Сафонова, д. 26 | Жилой дом |
| 88 | ул. Сафонова, д. 28 | Жилой дом |
| 89 | ул. Сафонова, д. 28а | Жилой дом |
| 90 | ул. Сафонова, д. 30 | Жилой дом |
| 91 | ул. Сафонова, д. 32/19 | Жилой дом |
| 92 | ул. Сафонова, д. 39 | Жилой дом |
| 93 | ул. Сафонова, д. 43 | Жилой дом |
| 94 | ул. Сафонова, д. 45 | Жилой дом |
| 95 | ул. Сафонова, д. 47 | Жилой дом |
| 96 | Переулок Арктический, д. 4 | Жилой дом |
| 97 | Переулок Арктический, д. 5 | Жилой дом |
| 98 | Переулок Арктический, д. 6 | Жилой дом |
| 99 | Переулок Арктический, д. 7 | Жилой дом |
| 100 | Переулок Арктический, д. 8 | Жилой дом |
| 101 | Переулок Арктический, д. 9 | Жилой дом |
| 102 | Переулок Арктический, д. 10 | Жилой дом |
| 103 | Переулок Арктический, д. 12 | Жилой дом |
| 104 | Переулок Арктический, д. 14 | Жилой дом |
| 105 | Переулок Арктический, д. 16 | Жилой дом |
| 106 | ул. Ушакова, д. 4 | Жилой дом |
| 107 | ул. Ушакова, д. 8 | Жилой дом |
| 108 | ул. Ушакова, д. 12 | Жилой дом |
| 109 | ул. Ушакова, д. 14 | Жилой дом |
| 110 | ул. Ушакова, д. 16/20 | Жилой дом |
| 111 | ул. Ушакова, д. 18 | Жилой дом |
| 112 | ул. Сафонова, д. 19 /общежитие | Жилой дом |
| 113 | ул. Сафонова, д. 21 /общежитие | Жилой дом |
| 114 | ул. Александра Торцева, д. 1 /ВСОШ № 7 | Не жилое |
| 115 | ул. Сафонова, д. 18 /СОШ № 14 | Не жилое |
| 116 | ул. Сафонова, д. 37 + гаражи /СОШ № 38 | Не жилое |
| 117 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 18 /учебный комбинат | Не жилое |
| 118 | ул. Набережная, д. 7а /ДЮСШ № 19 | Не жилое |
| 119 | ул. Александра Торцева, д. 11 /ДДТ им. Торцева | Не жилое |
| 120 | ул. Ростинская, д. 4 /ДОУ № 38 | Не жилое |
| 121 | ул. Набережная, д. 3а /ДОУ № 92 | Не жилое |
| 122 | ул. Нахимова, д. 7а /ДОУ № 146 | Не жилое |
| 123 | ул. Александра Торцева, д. 14 /ДШИ № 3 | Не жилое |
| 124 | ул. Нахимова, д. 21 | Не жилое |
| 125 | ул. Семёна Дежнёва, д. 2 /наркодиспансер | Не жилое |
| 126 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 65 /Поликлиника № 4 | Не жилое |
| 127 | ул. Александра Торцева, д. 1а /В/Ч 96143 (ДОУ № 49) | Не жилое |
| 128 | Переулок Разина, д. 3 | Не жилое |
| 129 | Переулок Разина, д. 5 | Не жилое |
| 130 | Переулок Разина, д. 8 | Не жилое |
| 131 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 57 /В/Ч 87385 | Не жилое |
| 132 | ул. Сафонова, д. 23а /В/Ч 96143 | Не жилое |
| 133 | ул. Нахимова, д. 9 /В/Ч 31326 | Не жилое |
| 134 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 67 /В/Ч 31326 | Не жилое |
| 135 | ул. Нахимова, д. 20 /В/Ч 62720-Ш | Не жилое |
| 136 | ул. Нахимова, д. 20а /В/Ч 62720-Ш | Не жилое |
| 137 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 54 /В/Ч 87385 | Не жилое |
| 138 | ул. Александра Торцева, д. 15 /музей Северного флота | Не жилое |
| 139 | ул. Семёна Дежнёва - гараж /В/Ч 87385 | Не жилое |
| 140 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 | Не жилое |
| 141 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 100 /В/Ч 20346 | Не жилое |
| 142 | ул. Ушакова, д. 9 /общежитие | Жилой дом |
| 143 | ул. Ушакова, д. 9 | Не жилое |
| 144 | ул. Нахимова, д. 62 | Не жилое |
| 145 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 22 | Не жилое |
| 146 | ул. Нахимова, д. 14 | Не жилое |
| 147 | ул. Береговая, д. 3 | Не жилое |
| 148 | ул. Ивана Сивко, д. 5 | Не жилое |
| 149 | ул. Ростинская, д. 9а | Не жилое |
| 150 | ул. Ростинская, д. 8 - отд. стоящее здание | Не жилое |
| 151 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 40 | Не жилое |
| 152 | ул. Ростинская, д. 7а | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 9

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| АО «Мурманэнергосбыт» Котельная ж.р. Абрам-Мыс |
| 1 | ул. Лесная, д. 8 | Жилой дом |
| 2 | ул. Лесная, д. 10 | Жилой дом |
| 3 | ул. Лесная, д. 12 | Жилой дом |
| 4 | ул. Лесная, д. 17 | Жилой дом |
| 5 | ул. Лесная, д. 25 | Жилой дом |
| 6 | Переулок Охотничий, д. 2 | Жилой дом |
| 7 | Переулок Охотничий, д. 4 | Жилой дом |
| 8 | Переулок Охотничий, д. 9 | Жилой дом |
| 9 | Переулок Охотничий, д. 11 | Жилой дом |
| 10 | Переулок Охотничий, д. 12 | Жилой дом |
| 11 | Переулок Охотничий, д. 13 | Жилой дом |
| 12 | Переулок Охотничий, д. 14 | Жилой дом |
| 13 | Переулок Охотничий, д. 15 | Жилой дом |
| 14 | Переулок Охотничий, д. 17 | Жилой дом |
| 15 | Переулок Охотничий, д. 21 | Жилой дом |
| 16 | Переулок Охотничий, д. 23 | Жилой дом |
| 17 | Переулок Охотничий, д. 25 | Жилой дом |
| 18 | Переулок Охотничий, д. 19 /общежитие | Жилой дом |
| 19 | ул. Лесная, д. 39 /ДК «Маяк» | Не жилое |
| 20 | ул. Лесная, д. 29 /СОШ № 16 | Не жилое |
| 21 | Переулок Охотничий, д. 5, 6 /ДОУ № 76 | Не жилое |
| 22 | т/сети к ДЮСШ-Судоремонтная, д. 40 | Не жилое |
| 23 | ул. Лесная, д. 10а | Не жилое |
| 24 | ул. Судоремонтная, д. 40а | Не жилое |
| 25 | ул. Судоремонтная, д. 40 | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 10

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-кв.2 - Новое плато |
| 1 | ул. Новое Плато /гаражи | Не жилое |
| 2 | ул. Новое Плато /ГСК № 8 (гараж № 54) | Не жилое |
| 3 | ул. Новое Плато /ГСК № 8а (гаражи № 2, № 4) | Не жилое |
| 4 | ул. Новое Плато /ГСК № 8а (гаражи № 33 - № 41) | Не жилое |
| 5 | ул. Новое Плато, д. 1 | Жилой дом |
| 6 | ул. Новое Плато, д. 10 | Жилой дом |
| 7 | ул. Новое Плато, д. 11 | Жилой дом |
| 8 | ул. Новое Плато, д. 12 | Жилой дом |
| 9 | ул. Новое Плато, д. 13 | Жилой дом |
| 10 | ул. Новое Плато, д. 14 | Жилой дом |
| 11 | ул. Новое Плато, д. 15 /ДОУ № 102 | Не жилое |
| 12 | ул. Новое Плато, д. 16 | Жилой дом |
| 13 | ул. Новое Плато, д. 16а | Жилой дом |
| 14 | ул. Новое Плато, д. 17 /ДОУ № 50 | Не жилое |
| 15 | ул. Новое Плато, д. 18 | Жилой дом |
| 16 | ул. Новое Плато, д. 19 | Жилой дом |
| 17 | ул. Новое Плато, д. 2 | Жилой дом |
| 18 | ул. Новое Плато, д. 20 | Жилой дом |
| 19 | ул. Новое Плато, д. 22 | Жилой дом |
| 20 | ул. Новое Плато, д. 2а | Жилой дом |
| 21 | ул. Новое Плато, д. 3 | Жилой дом |
| 22 | ул. Новое Плато, д. 4 | Жилой дом |
| 23 | ул. Новое Плато, д. 5 | Жилой дом |
| 24 | ул. Новое Плато, д. 6 | Жилой дом |
| 25 | ул. Новое Плато, д. 7 | Жилой дом |
| 26 | ул. Новое Плато, д. 8 | Жилой дом |
| 27 | ул. Новое Плато, д. 9 | Жилой дом |
| 28 | ул. Академика Книповича, д. 42 | Жилой дом |
| 29 | ул. Академика Книповича, д. 44 | Жилой дом |
| 30 | ул. Полярные Зори, д. 41 корп. 4 | Жилой дом |
| 31 | ул. Трудовых Резервов, д. 9 | Жилой дом |
| 32 | ул. Трудовых Резервов, д. 11 | Жилой дом |
| 33 | ул. Трудовых Резервов, д. 11а | Не жилое |
| 34 | ул. Трудовых Резервов, д. 13 | Жилой дом |

____________________________________________

Приложение № 11

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-кв.2а - Больничный городок |
| 1 | ул. Академика Павлова, д. 12 /бойлерная | Не жилое |
| 2 | ул. Академика Павлова, д. 12 /РСУ | Не жилое |
| 3 | ул. Академика Павлова, д. 12 /СК | Не жилое |
| 4 | ул. Академика Павлова, д. 14 | Жилой дом |
| 5 | ул. Академика Павлова, д. 16 | Жилой дом |
| 6 | ул. Академика Павлова, д. 19 | Жилой дом |
| 7 | ул. Академика Павлова, д. 22 | Жилой дом |
| 8 | ул. Академика Павлова, д. 24 | Жилой дом |
| 9 | ул. Академика Павлова, д. 26 | Жилой дом |
| 10 | ул. Академика Павлова, д. 28 | Жилой дом |
| 11 | ул. Академика Павлова, д. 29 | Жилой дом |
| 12 | ул. Академика Павлова, д. 30 | Жилой дом |
| 13 | ул. Академика Павлова, д. 31 | Жилой дом |
| 14 | ул. Академика Павлова, д. 32 | Жилой дом |
| 15 | ул. Академика Павлова, д. 33 | Жилой дом |
| 16 | ул. Академика Павлова, д. 34 | Жилой дом |
| 17 | ул. Академика Павлова, д. 35 | Жилой дом |
| 18 | ул. Академика Павлова, д. 36 | Жилой дом |
| 19 | ул. Академика Павлова, д. 38 | Жилой дом |
| 20 | ул. Академика Павлова, д. 40 | Жилой дом |
| 21 | ул. Академика Павлова, д. 42/20 | Жилой дом |
| 22 | ул. Академика Павлова, д. 45 | Жилой дом |
| 23 | ул. Академика Павлова, д. 47 | Жилой дом |
| 24 | ул. Академика Павлова, д. 49 | Жилой дом |
| 25 | ул. Академика Павлова, д. 51 | Жилой дом |
| 26 | ул. Академика Павлова, д. 57 | Жилой дом |
| 27 | ул. Академика Павлова, д. 59 | Жилой дом |
| 28 | ул. Радищева, д. 35/8 | Жилой дом |
| 29 | ул. Радищева, д. 36/10 | Жилой дом |
| 30 | ул. Радищева, д. 37/7 | Жилой дом |
| 31 | ул. Радищева, д. 38/27 | Не жилое |
| 32 | ул. Радищева, д. 39 | Жилой дом |
| 33 | ул. Радищева, д. 41 | Жилой дом |
| 34 | ул. Радищева, д. 42/10 | Жилой дом |
| 35 | ул. Радищева, д. 43 | Жилой дом |
| 36 | ул. Радищева, д. 44/9 | Жилой дом |
| 37 | ул. Радищева, д. 45 | Жилой дом |
| 38 | ул. Радищева, д. 46 | Жилой дом |
| 39 | ул. Радищева, д. 47 | Жилой дом |
| 40 | ул. Радищева, д. 48 | Жилой дом |
| 41 | ул. Радищева, д. 49 | Жилой дом |
| 42 | ул. Радищева, д. 50 | Жилой дом |
| 43 | ул. Радищева, д. 51 | Жилой дом |
| 44 | ул. Радищева, д. 52 корп. 1 | Жилой дом |
| 45 | ул. Радищева, д. 53 | Жилой дом |
| 46 | ул. Радищева, д. 54 | Жилой дом |
| 47 | ул. Радищева, д. 55 | Жилой дом |
| 48 | ул. Радищева, д. 56 | Жилой дом |
| 49 | ул. Радищева, д. 57 | Жилой дом |
| 50 | ул. Радищева, д. 58 | Жилой дом |
| 51 | ул. Радищева, д. 59 | Жилой дом |
| 52 | ул. Радищева, д. 60/2 | Жилой дом |
| 53 | ул. Радищева, д. 61 | Жилой дом |
| 54 | ул. Радищева, д. 62 корп. 1 | Жилой дом |
| 55 | ул. Радищева, д. 63 | Жилой дом |
| 56 | ул. Радищева, д. 64 /магазин | Не жилое |
| 57 | ул. Радищева, д. 65 корп. 4 | Жилой дом |
| 58 | ул. Радищева, д. 66 | Жилой дом |
| 59 | ул. Радищева, д. 67 корп. 3 | Жилой дом |
| 60 | ул. Радищева, д. 68 | Жилой дом |
| 61 | ул. Радищева, д. 70 | Жилой дом |
| 62 | ул. Радищева, д. 72/6 | Жилой дом |
| 63 | ул. Радищева, д. 74/5 | Жилой дом |
| 64 | ул. Радищева, д. 76 /ДОУ № 82 | Не жилое |
| 65 | ул. Радищева, д. 78 /Спортивная школа | Не жилое |
| 66 | ул. Куйбышева, д. 11 | Жилой дом |
| 67 | ул. Куйбышева, д. 13 | Жилой дом |
| 68 | ул. Куйбышева, д. 14 | Жилой дом |
| 69 | ул. Куйбышева, д. 15 | Жилой дом |
| 70 | ул. Куйбышева, д. 17 | Жилой дом |
| 71 | ул. Куйбышева, д. 19 | Жилой дом |
| 72 | ул. Куйбышева, д. 2 | Жилой дом |
| 73 | ул. Куйбышева, д. 21 | Жилой дом |
| 74 | ул. Куйбышева, д. 23 | Жилой дом |
| 75 | ул. Куйбышева, д. 2а | Не жилое |
| 76 | ул. Куйбышева, д. 3 | Жилой дом |
| 77 | ул. Куйбышева, д. 4 | Жилой дом |
| 78 | ул. Куйбышева, д. 5 | Жилой дом |
| 79 | ул. Куйбышева, д. 6 | Жилой дом |
| 80 | ул. Полухина, д. 1 | Жилой дом |
| 81 | ул. Полухина, д. 11 | Жилой дом |
| 82 | ул. Полухина, д. 12 | Жилой дом |
| 83 | ул. Полухина, д. 12а | Жилой дом |
| 84 | ул. Полухина, д. 12б | Жилой дом |
| 85 | ул. Полухина, д. 13 /Спортивная школа | Не жилое |
| 86 | ул. Полухина, д. 14 | Жилой дом |
| 87 | ул. Полухина, д. 14а | Жилой дом |
| 88 | ул. Полухина, д. 14б | Жилой дом |
| 89 | ул. Полухина, д. 14в | Жилой дом |
| 90 | ул. Полухина, д. 15 | Жилой дом |
| 91 | ул. Полухина, д. 16 | Жилой дом |
| 92 | ул. Полухина, д. 16б | Жилой дом |
| 93 | ул. Полухина, д. 18 | Жилой дом |
| 94 | ул. Полухина, д. 2 | Жилой дом |
| 95 | ул. Полухина, д. 20 | Жилой дом |
| 96 | ул. Полухина, д. 22 | Жилой дом |
| 97 | ул. Полухина, д. 3 | Жилой дом |
| 98 | ул. Полухина, д. 4 | Жилой дом |
| 99 | ул. Полухина, д. 5 | Жилой дом |
| 100 | ул. Полухина, д. 7 корп. 1 | Не жилое |
| 101 | ул. Полухина, д. 7 корп. 2 | Не жилое |
| 102 | ул. Полухина, д. 9 | Жилой дом |
| 103 | ул. Полухина, д. 9а | Жилой дом |
| 104 | ул. Генерала Фролова /квартал 2а | Не жилое |
| 105 | ул. Генерала Фролова, д. 10 | Жилой дом |
| 106 | ул. Генерала Фролова, д. 11б | Жилой дом |
| 107 | ул. Генерала Фролова, д. 12 | Жилой дом |
| 108 | ул. Генерала Фролова, д. 13 | Жилой дом |
| 109 | ул. Генерала Фролова, д. 13а | Не жилое |
| 110 | ул. Генерала Фролова, д. 14 | Не жилое |
| 111 | ул. Генерала Фролова, д. 14 /гараж | Не жилое |
| 112 | ул. Генерала Фролова, д. 15/55 | Жилой дом |
| 113 | ул. Генерала Фролова, д. 18/53 | Не жилое |
| 114 | ул. Генерала Фролова, д. 22 | Жилой дом |
| 115 | ул. Генерала Фролова, д. 24 | Жилой дом |
| 116 | ул. Генерала Фролова, д. 26 | Жилой дом |
| 117 | ул. Генерала Фролова, д. 2а /мех. мастерская № 1 | Не жилое |
| 118 | ул. Генерала Фролова, д. 2а /мех. мастерская № 2 | Не жилое |
| 119 | ул. Генерала Фролова, д. 2а /мех. мастерская № 3 | Не жилое |
| 120 | ул. Генерала Фролова, д. 3 | Жилой дом |
| 121 | ул. Генерала Фролова, д. 4/6 | Жилой дом |
| 122 | ул. Генерала Фролова, д. 5 | Жилой дом |
| 123 | ул. Генерала Фролова, д. 6/71 | Жилой дом |
| 124 | ул. Генерала Фролова, д. 7 | Жилой дом |
| 125 | ул. Генерала Фролова, д. 7а | Жилой дом |
| 126 | ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | Жилой дом |
| 127 | ул. Генерала Фролова, д. 9а /ДОУ № 55 | Не жилое |
| 128 | ул. Чехова, д. 10 | Жилой дом |
| 129 | ул. Чехова, д. 11 /СОШ № 28 | Не жилое |
| 130 | ул. Чехова, д. 12/37 | Жилой дом |
| 131 | ул. Чехова, д. 3 | Жилой дом |
| 132 | ул. Чехова, д. 4 | Жилой дом |
| 133 | ул. Чехова, д. 5 | Жилой дом |
| 134 | ул. Чехова, д. 6 | Жилой дом |
| 135 | ул. Чехова, д. 7 | Жилой дом |
| 136 | ул. Чехова, д. 9 | Жилой дом |
| 137 | Проезд Рылеева, д. 2 | Жилой дом |
| 138 | Проезд Рылеева, д. 3 | Жилой дом |
| 139 | Проезд Рылеева, д. 4 | Жилой дом |
| 140 | Проезд Рылеева, д. 5 | Жилой дом |
| 141 | Переулок Дальний, д. 1 | Жилой дом |
| 142 | Переулок Дальний, д. 10 | Жилой дом |
| 143 | Переулок Дальний, д. 11 | Жилой дом |
| 144 | Переулок Дальний, д. 12 | Жилой дом |
| 145 | Переулок Дальний, д. 14 | Жилой дом |
| 146 | Переулок Дальний, д. 16 | Жилой дом |
| 147 | Переулок Дальний, д. 2 | Жилой дом |
| 148 | Переулок Дальний, д. 7 | Жилой дом |
| 149 | Переулок Дальний, д. 8 | Жилой дом |
| 150 | Переулок Дальний, д. 9 | Жилой дом |

____________________________________________

Приложение № 12

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-Фестивальная |
| 1 | ул. Фестивальная, д. 9 /общежитие | Жилой дом |
| 2 | ул. Подгорная, д. 54 /общежитие | Жилой дом |
| 3 | ул. Фестивальная, д. 2 | Жилой дом |
| 4 | ул. Фестивальная, д. 7 | Жилой дом |
| 5 | ул. Пригородная, д. 17а | Жилой дом |
| 6 | ул. Подгорная, д. 22 | Жилой дом |
| 7 | ул. Фестивальная, д. 4 | Жилой дом |
| 8 | ул. Пригородная, д. 43 | Жилой дом |
| 9 | ул. Пригородная, д. 45 | Жилой дом |
| 10 | ул. Подгорная, д. 16 | Жилой дом |
| 11 | ул. Подгорная, д. 64 | Жилой дом |
| 12 | ул. Подгорная, д. 72 | Жилой дом |
| 13 | ул. Пригородная, д. 1 | Жилой дом |
| 14 | ул. Пригородная, д. 18 | Жилой дом |
| 15 | ул. Фестивальная, д. 24 /учебный корпус, гараж | Не жилое |
| 16 | ул. Подгорная, д. 80 /учебный корпус, гараж | Не жилое |
| 17 | ул. Фестивальная, д. 30 /ДОУ № 41 | Не жилое |
| 18 | ул. Фестивальная, д. 12 | Не жилое |
| 19 | ул. Подгорная, д. 58 | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 13

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-Шевченко |
| 1 | ул. Шевченко, д. 10 | Жилой дом |
| 2 | ул. Шевченко, д. 11 | Жилой дом |
| 3 | ул. Шевченко, д. 11а | Жилой дом |
| 4 | ул. Шевченко, д. 14а | Жилой дом |
| 5 | ул. Шевченко, д. 15 | Жилой дом |
| 6 | ул. Шевченко, д. 16 /мастерские | Не жилое |
| 7 | ул. Шевченко, д. 16а | Жилой дом |
| 8 | ул. Шевченко, д. 18 /общежитие | Жилой дом |
| 9 | ул. Шевченко, д. 24 | Жилой дом |
| 10 | ул. Шевченко, д. 26 | Жилой дом |
| 11 | ул. Шевченко, д. 26а | Не жилое |
| 12 | ул. Шевченко, д. 26а /гараж | Не жилое |
| 13 | ул. Шевченко, д. 26а /склад | Не жилое |
| 14 | ул. Шевченко, д. 28 /ДОУ № 114 | Не жилое |
| 15 | ул. Шевченко, д. 6 | Жилой дом |
| 16 | ул. Шевченко, д. 7 | Жилой дом |
| 17 | ул. Шевченко, д. 7а | Жилой дом |
| 18 | ул. Шевченко, д. 7б | Жилой дом |
| 19 | ул. Шевченко, д. 8 | Жилой дом |
| 20 | ул. Шевченко, корп. 112 /караульное помещение | Не жилое |
| 21 | ул. Шевченко, корп. 126 /КПП | Не жилое |
| 22 | ул. Шевченко, корп. 142 /КТП | Не жилое |
| 23 | ул. Шевченко, корп. 169 /штаб | Не жилое |
| 24 | ул. Шевченко, корп. 171 /хранилище техники | Не жилое |
| 25 | ул. Шевченко, корп. 52 /казарма (клуб) | Не жилое |
| 26 | ул. Шевченко, корп. 56 /казарма | Не жилое |
| 27 | ул. Шевченко, корп. 58 /столовая | Не жилое |
| 28 | ул. Шевченко, корп. 67 /казарма | Не жилое |
| 29 | Проспект Кольский, д. 186 /театр | Не жилое |
| 30 | ул. Шевченко, д. 14 | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 14

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-Бондарная |
| 1 | ул. Бондарная, д. 10 | Жилой дом |
| 2 | ул. Бондарная, д. 10а | Не жилое |
| 3 | ул. Бондарная, д. 12 | Жилой дом |
| 4 | ул. Бондарная, д. 12а | Не жилое |
| 5 | ул. Бондарная, д. 13 | Жилой дом |
| 6 | ул. Бондарная, д. 14 | Жилой дом |
| 7 | ул. Бондарная, д. 16 | Жилой дом |
| 8 | ул. Бондарная, д. 22 | Жилой дом |
| 9 | ул. Бондарная, д. 24 | Жилой дом |
| 10 | ул. Бондарная, д. 26 | Жилой дом |
| 11 | ул. Бондарная, д. 28 | Жилой дом |
| 12 | ул. Бондарная, д. 32 | Жилой дом |
| 13 | ул. Бондарная, д. 34 | Жилой дом |
| 14 | ул. Бондарная, д. 5 | Жилой дом |
| 15 | ул. Бондарная, д. 7 | Жилой дом |
| 16 | ул. Бондарная, д. 7а | Жилой дом |
| 17 | ул. Бондарная, д. 8 | Жилой дом |
| 18 | ул. Бондарная, д. 9 | Жилой дом |
| 19 | ул. Первомайская, д. 12 | Жилой дом |
| 20 | ул. Первомайская, д. 16 | Жилой дом |
| 21 | ул. Первомайская, д. 18 | Жилой дом |
| 22 | ул. Первомайская, д. 2 | Жилой дом |
| 23 | ул. Первомайская, д. 20 | Жилой дом |
| 24 | ул. Первомайская, д. 22 | Жилой дом |
| 25 | ул. Первомайская, д. 24 | Жилой дом |
| 26 | ул. Первомайская, д. 4 | Жилой дом |
| 27 | ул. Первомайская, д. 6 | Жилой дом |
| 28 | ул. Первомайская, д. 8 | Жилой дом |
| 29 | Проспект Кольский, д. 161 | Жилой дом |
| 30 | Проспект Кольский, д. 163 | Жилой дом |

____________________________________________

Приложение № 15

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-Прибрежная |
| 1 | ул. Фадеев Ручей, д. 13 | Жилой дом |
| 2 | ул. Фадеев Ручей, д. 16 | Жилой дом |
| 3 | ул. Фадеев Ручей, д. 19 | Жилой дом |
| 4 | ул. Фадеев Ручей, д. 21 | Жилой дом |
| 5 | ул. Фадеев Ручей, д. 22 | Жилой дом |
| 6 | ул. Фадеев Ручей, д. 24 | Жилой дом |
| 7 | ул. Фадеев Ручей, д. 25 | Жилой дом |
| 8 | ул. Фадеев Ручей, д. 26 | Жилой дом |
| 9 | ул. Фадеев Ручей, д. 27 | Не жилое |
| 10 | ул. Фадеев Ручей, д. 27а /гараж | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 16

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Котельная ТЦ «Росляково-1» |
| 1 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 11 | Жилой дом |
| 2 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 13 | Жилой дом |
| 3 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 16 | Жилой дом |
| 4 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 18 | Жилой дом |
| 5 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 5 | Жилой дом |
| 6 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 6 | Жилой дом |
| 7 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 7 | Жилой дом |
| 8 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 9/2 | Жилой дом |
| 9 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 11 | Жилой дом |
| 10 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 13 | Жилой дом |
| 11 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 15 | Жилой дом |
| 12 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 17 | Жилой дом |
| 13 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 19 | Жилой дом |
| 14 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 15 | Жилой дом |
| 15 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 17 | Жилой дом |
| 16 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 16а / амбулатория | Не жилое |
| 17 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 13/1 (ГВС нет) | Не жилое |
| 18 | ж.р. Росляково, ул. Советская /пожарное депо | Не жилое |
| 19 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 5 /гастроном | Не жилое |
| 20 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 4а /ДШИ | Не жилое |
| 21 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 10 /ДОУ № 14 | Не жилое |
| 22 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 20 /ДОУ № 45 | Не жилое |
| 23 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 13/1 /ДЮСШ | Не жилое |
| 24 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 2 | Жилой дом |
| 25 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 3 | Жилой дом |
| 26 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 4 | Жилой дом |
| 27 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 4/1 | Жилой дом |
| 28 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 5 | Жилой дом |
| 29 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 9 | Жилой дом |
| 30 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 1 | Жилой дом |
| 31 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 2 | Жилой дом |
| 32 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 3 | Жилой дом |
| 33 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 4 | Жилой дом |
| 34 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 5 | Жилой дом |
| 35 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 6 | Жилой дом |
| 36 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 7 | Жилой дом |
| 37 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 7а | Жилой дом |
| 38 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 8 | Жилой дом |
| 39 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 10 | Жилой дом |
| 40 | ж.р. Росляково, ул. Зелёная, д. 12 | Жилой дом |
| 41 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 1 | Жилой дом |
| 42 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 3 | Жилой дом |
| 43 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 5 | Жилой дом |
| 44 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 7 | Жилой дом |
| 45 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 8/2 | Жилой дом |
| 46 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 8/3 | Жилой дом |
| 47 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 9 | Жилой дом |
| 48 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 10 | Жилой дом |
| 49 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 11 | Жилой дом |
| 50 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 13 | Жилой дом |
| 51 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 14 | Жилой дом |
| 52 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 15 | Жилой дом |
| 53 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 16 | Жилой дом |
| 54 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 17 | Жилой дом |
| 55 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 18 | Жилой дом |
| 56 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 19 | Жилой дом |
| 57 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 21 | Жилой дом |
| 58 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 2 | Жилой дом |
| 59 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 4 | Жилой дом |
| 60 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 7 | Жилой дом |
| 61 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 8 | Жилой дом |
| 62 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 9 | Жилой дом |
| 63 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 10 | Жилой дом |
| 64 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 12 | Жилой дом |
| 65 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 14 | Жилой дом |
| 66 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 1 | Жилой дом |
| 67 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 2 | Жилой дом |
| 68 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 3 | Жилой дом |
| 69 | ж.р. Росляково, ул. Советская, д. 9 | Жилой дом |
| 70 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 2 | Жилой дом |
| 71 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 4 | Жилой дом |
| 72 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 5 | Жилой дом |
| 73 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 5/2 | Жилой дом |
| 74 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 6 | Жилой дом |
| 75 | ж.р. Росляково, Североморское шоссе, д. 8 /центр матери и ребенка | Не жилое |
| 76 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 8/1 /общежитие | Жилой дом |
| 77 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 6а (ГВС нет) | Не жилое |
| 78 | ж.р. Росляково, ул. Октябрьская, д. 5 (ГВС нет) | Не жилое |
| 79 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 2 | Не жилое |
| 80 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 2 /общежитие | Жилой дом |
| 81 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 2 /учебный корпус | Не жилое |
| 82 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 2 (ГВС нет) | Не жилое |
| 83 | ж.р. Росляково, ул. Приморская, д. 2 /гараж | Не жилое |
| 84 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 6а | Не жилое |
| 85 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 3 (ГВС нет) | Не жилое |
| 86 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 1 /дом культуры | Не жилое |
| 87 | ж.р. Росляково, ул. Школьная, д. 1 /СОШ № 3 | Не жилое |
| 88 | ж.р. Росляково, ул. Заводская, д. 6 /ДЮСШ | Не жилое |

____________________________________________

Приложение № 17

к сводному плану

Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам

АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Котельная ТЦ «Росляково Южное» |
| 1 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 10 | Жилой дом |
| 2 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 11 | Жилой дом |
| 3 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 12 | Жилой дом |
| 4 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 13 | Жилой дом |
| 5 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 15 | Жилой дом |
| 6 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 16 | Жилой дом |
| 7 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 17 | Жилой дом |
| 8 | ж.р. Росляково, ул. Молодежная, д. 19 | Жилой дом |

Примечание:

В соответствии с РД 153.34.1-20.329-2001 "Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя" в целях безопасности на время испытания на максимальную температуру теплоносителя от тепловых сетей должны быть отключены: 
1. Отопительные системы детских и лечебных учреждений. 
2. Неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме. 
3. Системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме. 
4. Системы отопления, присоединенные через элеваторы с меньшими по сравнению с расчетными коэффициентами подмешивания, при которых возможно поступление в отопительную систему воды с температурой свыше 100°С. 
5. Калориферные установки. 
6. Отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

____________________________________________