Приложение 

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____
Нормативы состава сточных вод 
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Значение нормативного содержания загрязняющего вещества, мг/дм3

	
	
	Канализационный выпуск № 6, Кольский залив (Южное колено)
	Канализационный выпуск № 7, Кольский залив (Южное колено)
	Канализационный выпуск № 20, Кольский залив (Южное колено)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Взвешенные вещества
	19,7
	24
	12,1

	2
	БПКп
	26,46
	27,74
	13,8

	3
	Нефтепродукты
	0,48
	0,23
	0,19

	4
	Аммоний-ион
	8
	8,9
	-

	5
	Фосфаты по P 
	0,47
	0,32
	-

	6
	АСПАВ
	0,199
	0,26
	-

	7
	Железо
	1,13
	1,29
	-


	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Значение нормативного содержания загрязняющего вещества, мг/дм3

	
	
	Канализационный выпуск № 38, Кольский залив (Южное колено)
	Канализационный выпуск № 43, Кольский залив (Южное колено)
	Канализационный выпуск № 45, Кольский залив (Южное колено)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Взвешенные вещества
	20,5
	26,3
	15,8

	2
	БПКп
	25,45
	28,74
	15,16

	3
	Нефтепродукты
	0,16
	0,26
	0,14

	4
	Аммоний-ион
	5,7
	8,7
	-

	5
	Фосфаты по P 
	0,3
	0,3
	-

	6
	АСПАВ
	0,21
	0,28
	-

	7
	Железо
	0,99
	0,97
	-


______________________

