1
2

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____
Изменения в нормативы состава сточных вод 


	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества (показатель)
	Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм3

	
	
	Выпуск в Кольский залив (южное колено) Баренцева моря (Выпуск № 2)

	1
	Аммоний-ион
	0,5

	2
	АСПАВ
	0,1

	3
	БПК полный
	3,0

	4
	Взвешенные вещества
	4,0

	5
	Железо
	0,3

	6
	Нефтепродукты
	0,05

	7
	Фосфат-ион
	0,05

	8
	Алюминий
	0,02

	9
	Медь
	0,002




_____________________________

_1841906866.unknown

