2

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций города Мурманска к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Мурманска к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Программа) является оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Мурманска к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.
1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций и в сроки согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
1.4. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Мурманска к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Комиссия).
2. Работа Комиссии 

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, предоставленные ответственными лицами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду согласно приложению № 2 к настоящей Программе, и при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

-. объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

-. объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3. Выдача паспорта готовности к отопительному периоду
3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящей Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Срок выдачи Паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 01.11.2024.
3.3. Теплоснабжающая и (или) теплосетевая организация, не получившая Паспорт до 01.11.2024, продолжает подготовку к отопительному периоду и устраняет указанные в Перечне замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду. 

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки 

готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций города 
Мурманска к отопительному периоду 

2024-2025 годов

Теплоснабжающие и теплосетевые организации города Мурманска, в отношении которых осуществляется проверка                                     готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, и сроки проведения проверки
	№ п/п
	Категория объекта
	Наименование организации, в отношении объектов которой будет проводиться проверка
	Объекты, подлежащие проверке
	Срок проведения проверки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Теплоснабжающая организация
	АО «Мурманская ТЭЦ»
	Мурманская ТЭЦ 
	с 23.09.2024 по 27.09.2024

	
	
	
	Южная котельная
	с 23.09.2024 по 27.09.2024

	
	
	
	Восточная котельная
	с 23.09.2024 по 27.09.2024

	2
	Теплоснабжающая, теплосетевая организация
	АО «МЭС»
	Северная котельная
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	
	
	
	Котельная Абрам-Мыс
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	
	
	
	Котельная Роста
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	
	
	
	Котельная района Росляково ул. Заводская
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	
	
	
	Котельная района Росляково ул. Молодежная
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	
	
	
	Котельная 

ул. Фестивальная
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	
	
	
	Центральные тепловые пункты и внутриквартальные тепловые сети
	с 30.09.2024 по 04.10.2024

	3
	Теплоснабжающая организация
	АО «Мурманский морской торговый порт»
	Котельная АО «Мурманский морской торговый порт»
	с 07.10.2024 по 10.10.2024

	4
	Теплоснабжающая организация
	Жилищно-коммунальная служба № 9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ВМФ
	Котельная инв. № 22 в/городок № 6 района Росляково по ул. Мохнаткина Пахта
	с 11.10.2024 по 15.10.2024

	5
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Тепло Людям. Кандалакша»
	Котельная района Дровяное ул. Прибрежная
	с 16.10.2024 по 18.10.2024


__________________________________

Приложение № 2

к Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Мурманска к отопительному периоду          

2024-2025 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) (при наличии в одной системе теплоснабжения двух и более теплоснабжающих и теплосетевых организаций);
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденных схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с  Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа;

- по устройству резервных насосных станций.
В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в настоящем подпункте, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;
16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 1 - 3, 5 - 10, 11 (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 12 - 14.
____________________________

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Мурманска к отопительному периоду           

2024-2025 годов

АКТ

	проверки готовности к отопительному периоду
	
	/
	
	гг.


№ ______________

	
	
	
	
	«    »                                 20         г.

	(место составления акта)
	
	                  (дата составления акта)


Комиссия, образованная  


(форма документа и его реквизиты, которым образована Комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

	от
	«
	
	»
	
	20
	
	г., утвержденной
	


(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

	с
	«
	
	»
	
	20
	
	г. по
	«
	
	»
	
	20
	
	г. в соответствии 


с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего         (-щих) объекта (-ов):______________________________________________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:



(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________ 

	Приложения к акту проверки готовности к отопительному периоду
	
	/
	
	гг.:


	Председатель Комиссии:
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Заместитель председателя Комиссии:
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Члены Комиссии:
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«
	
	»
	
	20
	
	г.
	
	


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

____________________________

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Мурманска к отопительному периоду           

2023-2024 годов

ПАСПОРТ

	готовности к отопительному периоду
	
	/
	
	гг.


Выдан   


(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду)

в отношении объекта(ов), по которому(ым) проводилась проверка готовности к отопительному периоду:_________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

	Акт проверки готовности к отопительному периоду от
	
	№
	


(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

____________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____
Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций города Мурманска к отопительному периоду 2023-2024 годов

	Левченко Л.М.
	- заместитель главы администрации города Мурманска

	- председатель комиссии

	Червинко А.Ю. 


	- председатель комитета по жилищной политике администрации города Мурманска 
	- заместитель  председателя комиссии


Члены комиссии:

	Буртасов С.Н.
	- главный инженер АО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)



	Дерябин М.С.
	- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)



	Дончев Н.В.
	- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)



	Орлов М.Н.
	- заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска



	Пазыч А.В.
	- начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)



	Решетко О.А.
	- консультант отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска



	Сербина Э.В.
	- начальник отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска


При невозможности участия в работе члена комиссии производится замена:
	Буртасова С.Н.
	- Криулиным П.А.
	- заместителем главного инженера  АО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)



_____________________________
