Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

- Техническое задание на корректировку инвестиционной программы

- ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2021-2040 годов

1. Общие положения

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 27.10.2020 № 187 (в ред. приказа от 19.11.2021 № 228) утверждена инвестиционная программа ГОУП «Мурманскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2040 годы.

Настоящее техническое задание разработано во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и предусматривает задание на корректировку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение посредством объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектам капитального строительства абонентов, находящимся в границах нескольких поселений, а именно:

- город Мурманск (далее – г. Мурманск);

- город Кола (далее – г. Кола);

- поселок городского типа Молочный (далее – пгт. Молочный) в границах городского поселения Молочный (далее – г.п. Молочный);

- поселок городского типа Мурмаши (далее – пгт. Мурмаши) в границах городского поселения Мурмаши (далее – г.п. Мурмаши);

- населенный пункт Зверосовхоз (далее – н.п. Зверосовхоз), поселок городского типа Кильдинстрой (далее – пгт. Кильдинстрой), поселок Шонгуй (далее – п. Шонгуй) в границах городского поселения Кильдинстрой (далее – г.п. Кильдинстрой).

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Корректировка инвестиционной программы разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск»;

- постановлением администрации муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области            от 28.05.2018 № 188 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на период 2019 – 2028 годы»;

- планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ГОУП «Мурманскводоканал» на 2021-2025 годы, согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

При корректировке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие условия:

- мероприятия должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и утвержденными нормативами допустимых сбросов;

- в рамках корректировки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий;

- реализация мероприятий обеспечивается соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме;

- в состав программы необходимо включить предварительный расчет надбавок к тарифам потребителей и тарифов на подключение.

3. Перечень мероприятий, реализуемых в сфере водоснабжения

| Повышение качества питьевой воды | 1. Объект «Подключение п. Шонгуя к закольцованной сети водоснабжения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Кильдинстроя, н.п. Зверосовхоза, пгт. Молочного, пгт. Мурмаши (в т.ч. Мурмаши-3) от водопроводной сети пгт. Кильдинстроя». 2. Реконструкция централизованных систем водоснабжения районов Абрам-Мыса и Дровяного г. Мурманска, села Минькино Кольского района Мурманской области с подключением к централизованной системе водоснабжения города Мурманска |
| --- | --- |
| Повышение надежности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать. Повышение качества обслуживания абонентов | 1. Реконструкция контактных осветлителей ПТК «ОСВ пгт. Молочный». 2. Реконструкция водозабора на водохранилище – озеро Большое (система водоснабжения города Мурманска, рыбозащитные устройства). 3. Реконструкция водозабора на реке Большой Лавне, рыбозащитные устройства. 4. Реконструкция контактных осветлителей ПТК «ОСВ Тулома-Мурманск». 5. Реконструкция водопроводных сетей (таблица 1) |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов | - 1. Реконструкция автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосных станциях повышения давления. - 2. Реконструкция насосной станции первого подъема водозабора Кола-Мурманск |
| Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утверждённой в установленном порядке платы за подключение | Развитие систем водоснабжения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Кильдинстроя, н.п. Зверосовхоза, пгт. Молочного, пгт. Мурмаши, п. Шонгуя |
| Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | Реконструкция ограждения водозабора на Нижне-Туломском водохранилище (система водоснабжения города Мурманска) |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, – 0,1 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, – 0 %;

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,33 ед./км;

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, –    15,2 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, – 0,3 кВтч/куб.м;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 1,3 кВтч/куб.м.

Таблица № 1

Перечень сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр участка трубопровода, мм | Материал участка трубопровода | Длина, м | Инвентарный № | Дата ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 106/4 - пр. Кольский, 55 | 200 | ПЭ-100 | 120 | 1563 | 1961 | 100 |
| 2 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 41 – Долина Уюта | 200 | ПЭ-100 | 150 | 3131 | 1972 | 100 |
| 3 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 36 – Долина Уюта | 300 | ПЭ-100 | 420 | 3108 | 1971 | 100 |
| 4 | Реконструкция Нижне-Ростинского водовода с увеличением его пропускной способности | 600 | сталь | 6162,7 | 4159 | 1965 | 100 |
| 5 | Реконструкция участка водопровода ул. Беринга, 1 – пр. Кольский, 108 | 800 | ПЭ-100 | 1700 | 2593 | 1983 | 75 |
| 6 | Реконструкция участка водопровода ул. Инженерная, 1а – ул. Калинина, 33 | 400 | ПЭ-100 | 1590 | 4153 | 1965 | 100 |
| 7 | Реконструкция участка водопровода ул. Свердлова, 50 – проезд Михаила Ивченко, 6 | 500 | сталь | 1250 | 2699 | 1983 | 75 |
| 8 | Реконструкция участка водопровода ул. Старостина, 99 – РЧВ 175 кв. | 600 | сталь | 1400 | 3719 | 1991 | 65 |
| 9 | Реконструкция участка водопровода пр. Ленина, 31 – пр. Ленина, 19 | 500 | сталь | 600 | 2698 | 1963 | 100 |
| 10 | Реконструкция участка водопровода ул. Карла Маркса, 36 –ул. Карла Маркса, 60 | 600 | сталь | 870 | 1939 | 1977 | 100 |

4. Перечень мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения

| Повышение качества очистки сточных вод | 1. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод района Абрам-Мыса г. Мурманска. 2. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод района Дровяного г. Мурманска. 3. Строительство Южных ОСК г. Мурманска. 4. Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске (переключение выпусков района Роста на Северные ОСК). 5. Реконструкция очистных сооружений канализации пгт. Молочного. 6. Реконструкция очистных сооружений канализации пгт. Кильдинстроя. 7. Реконструкция очистных сооружений канализации п. Шонгуя |
| --- | --- |
| Повышение надежности водоотведения с выделением объектов централизованных систем водоотведения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать. Повышение качества обслуживания абонентов | Реконструкция канализации г. Колы с переключением на Южные ОСК г. Мурманска, в том числе: - переключение коллектора по ул. Красноармейской к коллектору по ул. Защитников Заполярья; - строительство канализационной насосной станции (далее – КНС) в районе улицы Поморской и напорного коллектора до КНС на улице Приморской (ст. Кола); - реконструкция (или замена) КНС на улице Приморской; - строительство напорного коллектора от КНС на улице Приморской до канализационной сети г. Мурманска |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическими процессами на насосных станциях |
| Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение | Развитие систем водоотведения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Кильдинстроя, н.п. Зверосовхоза, пгт. Молочного, пгт. Мурмаши, п. Шонгуя |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий:

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – 8,01 ед./км;

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, – 5 %;

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, – 11 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод –          0,96 кВтч/куб.м;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых – 0,62 кВтч/куб.м.

5. План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

Для приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Для источника водоснабжения озера Первого, район Дровяное г. Мурманска | 1. Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива. 2. Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г. Мурманска от точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения ГОУП «Мурманскводоканал» в районе Комсомольской горки г. Кола до района Дровяное г. Мурманска. 3. Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г. Мурманска, переходы водоводов через реку Кола и Вересову губу Кольского залива. |
| --- | --- |
| Для источника водоснабжения реки Большой Лавны, район Абрам-Мыс г. Мурманска | 1. Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива. 2. Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г. Мурманска от точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения ГОУП «Мурманскводоканал» в районе Комсомольской горки г. Кола до района Дровяное г. Мурманска. 3. Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г. Мурманска, переходы водоводов через реку Кола и Вересову губу Кольского залива. |
| Для источника водоснабжения реки Колы, п. Шонгуй | Осуществить строительство водоводов для подключения водопроводных сетей п. Шонгуя к закольцованной сети водоснабжения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Кильдинстроя, н.п. Зверосовхоза, пгт. Молочного, пгт. Мурмаши (в т.ч. Мурмаши-3) от водопроводной сети пгт. Кильдинстроя |

6. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в целях перевода открытой системы горячего водоснабжения в Ленинском административном округе города Мурманска на закрытую

В целях перевода открытой системы горячего водоснабжения в Ленинском административном округе города Мурманска на закрытую необходимо выполнить мероприятия по реконструкции внутриквартальных и магистральных сетей водоснабжения, а также вводов в многоквартирные дома, в соответствии с Программой перевода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) многоквартирных домов в Ленинском административном округе города Мурманска, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 17.01.2022 № 21-ПП.

__________________________