# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № _____

Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск № 5, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 8, Кольский залив (район Дровяное) | Выпуск № 9, Кольский залив (район Дровяное) | Выпуск № 10, Варяжский (район Абрам-мыс) | Выпуск № 0/1, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/2, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/3, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/4, Кольский залив (город Мурманск) |
| 1 | БПК5 | 72,6 | - | - | 83,93 | - | - | - | - |
| 2 | БПКполн | 103,864 | - | - | 119,983 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 3 | Взвешенные вещества | 44,383 | 21,408 | 28,35 | 160,75 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 4 | Сухой остаток | - | - | - | 43,467 | - | - | - | - |
| 5 | Аммоний-ион | 16,625 | 9,363 | 10,183 | 13,168 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 1,815 | 1,344 | 1,565 | 1,588 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 7 | АСПАВ | 1,159 | 0,614 | 0,834 | 0,989 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,5458 | 0,341 | 0,408 | 0,442 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 9 | Железо | 0,066 | 0,147 | 0,147 | 0,883 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | Хром 6-валентный | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| 11 | Никель | 0,076 | 0,1 | 0,091 | 0,018 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| 12 | Медь | 0,0298 | 0,018 | 0,023 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 13 | Цинк | 0,0658 | 0,045 | 0,046 | 0,038 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск № 0/5, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/6, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/7, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/8, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/9, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/10, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/11, Кольский залив (город Мурманск) | Выпуск № 0/12, Кольский залив (город Мурманск) |
| 1 | БПКполн | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 2 | Взвешенные вещества | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | Аммоний-ион | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 4 | Фосфаты (по фосфору) | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 5 | АСПАВ | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Нефтепродукты | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 7 | Железо | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Хром 6-валентный | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| 9 | Никель | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| 10 | Медь | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 11 | Цинк | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |

_____________________________