# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения (канализации) организации, осуществляющей водоотведение - акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Значение нормативного содержания загрязняющего вещества, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Канализационный выпуск № 6, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 7, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 19, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 20, Кольский залив (Южное колено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | взвешенные вещества | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 2 | БПКп | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | нефтепродукты | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | аммоний-ион | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - |
| 5 | нитрит-анион | 0,080 | 0,080 | 0,080 | - |
| 6 | нитрат-анион | - | - | 40,000 | - |
| 7 | фосфаты по Р | 0,150 | 0,150 | 0,150 | - |
| 8 | СПАВ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | - |
| 9 | железо | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - |

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Значение нормативного содержания загрязняющего вещества, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Канализационный выпуск № 38, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 43, Кольский залив (Южное колено) | Канализационный выпуск № 45, Кольский залив (Южное колено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | взвешенные вещества | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 2 | БПКп | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | нефтепродукты | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | аммоний-ион | 2,900 | 2,900 | - |
| 5 | нитрит-анион | 0,080 | 0,080 | - |
| 6 | фосфаты по Р | 0,150 | 0,150 | - |
| 7 | СПАВ | 0,100 | 0,100 | - |
| 8 | железо | 0,050 | 0,050 | - |
| 9 | фенол | - | 0,001 | - |
| 10 | медь | - | 0,005 | - |
| 11 | цинк | - | 0,050 | - |

______________________