# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах нормативов допустимого сброса, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск № 6, Кольский залив (Южное колено) | Выпуск № 7, Кольский залив (Южное колено) | Выпуск № 19, Кольский залив (Южное колено) | Выпуск № 20, Кольский залив (Южное колено) |
| 1 | Взвешенные вещества | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 2 | БПКп | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Аммоний-ион | 2,90 | 2,90 | 2,90 | - |
| 5 | Нитрит-анион | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - |
| 6 | Нитрат-анион | - | - | 40,00 | - |
| 7 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| 8 | СПАВ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
| 9 | Железо | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах нормативов допустимого сброса, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск № 38, Кольский залив (Южное колено) | Выпуск № 43, Кольский залив (Южное колено) | Выпуск № 45, Кольский залив (Южное колено) |
| 1 | Взвешенные вещества | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 2 | БПКп | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Аммоний-ион | 2,90 | 2,90 | - |
| 5 | Нитрит-анион | 0,08 | 0,08 | - |
| 6 | Фосфаты по Р | 0,15 | 0,15 | - |
| 7 | СПАВ | 0,10 | 0,10 | - |
| 8 | Железо | 0,05 | 0,05 | - |
| 9 | Фенол | - | 0,001 | - |
| 10 | Медь | - | 0,005 | - |
| 11 | Цинк | - | 0,05 | - |

______________________