# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

Нормативы состава сточных вод

для МУП «Североморскводоканал»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показатель) | Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах нормативов допустимого сброса, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск № 8, Кольский залив (район Росляково) | Выпуск № 9, Кольский залив (район Росляково) | Выпуск № 10, Кольский залив (район Росляково) |
| 1 | Взвешенные вещества | - | - | - |
| 2 | БПКп | - | - | - |
| 3 | Сухой остаток | 161,00 | 194,00 | 199,00 |
| 4 | Хлориды | 42,00 | 49,00 | 36,00 |
| 5 | Нефтепродукты | 40,00 | 39,00 | 38,00 |
| 6 | Аммоний-ион | - | - | - |
| 7 | Нитрит-анион | - | - | - |
| 8 | Нитрат-анион | - | - | - |
| 9 | Фосфаты по Р | - | - | - |
| 10 | СПАВ | - | - | - |
| 11 | Железо | - | - | - |

______________________