Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих

организаций города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов

- Общие положения

  - Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций города Мурманска к отопительному периоду путем проведения проверок.

  - Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

  - Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций и в сроки согласно приложению           № 1 к Программе.

  - Проверка готовности теплоснабжающих организаций проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Комиссия).

2. Работа Комиссии

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 3 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

-. объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

-. объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.3. Ответственные лица теплоснабжающих организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, указанных в приложении № 2 к Программе.

3. Выдача паспорта готовности к отопительному периоду

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Срок выдачи Паспортов для теплоснабжающих организаций – не позднее 01.11.2020.

3.3. Теплоснабжающая организация, не получившая Паспорт до 01.11.2020, продолжает подготовку к отопительному периоду и устраняет указанные в Перечне замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих

организаций города Мурманска

к отопительному периоду

2020-2021 годов

Теплоснабжающие организации города Мурманска, в отношении которых осуществляется проверка                                     готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, и сроки проведения проверки

| № п/п | Категория объекта | Наименование организации, в отношении объектов которой будет проводиться проверка | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплоснабжающая организация | ПАО «Мурманская ТЭЦ» | Восточная котельная | с 28.09.2020 по 02.10.2020 |
|  |  |  | Южная котельная | с 28.09.2020 по 02.10.2020 |
|  |  |  | Мурманская ТЭЦ | с 28.09.2020 по 02.10.2020 |
| 2 | Теплоснабжающая организация | АО «МЭС» | Северная котельная | с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
|  |  |  | Котельная Абрам-мыс | с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
|  |  |  | Котельная Роста | с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
|  |  |  | Котельная района Росляково ул. Заводская | с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
|  |  |  | Котельная района Росляково ул. Молодежная | с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
|  |  |  | Котельная по ул. Фестивальной | с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Теплоснабжающая организация | АО «Мурманский морской торговый порт» | Котельная АО «Мурманский морской торговый порт» | с 12.10.2020 по 16.10.2020 |
| 4 | Теплоснабжающая организация | Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота | Котельная инв. № 22 в/городок № 6 жилого района Росляково по ул. Мохнаткина Пахта | с 19.10.2020 по 23.10.2020 |

__________________________________

Приложение № 2

к Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих организаций города Мурманска

к отопительному периоду

2020-2021 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) (при наличии в одной системе теплоснабжения двух и более теплоснабжающих и теплосетевых организаций);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденных схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с  Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

____________________________

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности  теплоснабжающих

организаций города Мурманска

к отопительному периоду

2020-2021 годов

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

№ ______________

|  |  |  |  | “ ” 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  следующего         (-щих) объекта (-ов):____________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
1.

2.______________________________________________________________________________

| Приложения к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

____________________________

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности  теплоснабжающих

организаций города Мурманска

к отопительному периоду

2020-2021 годов

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В отношении объекта (ов), по которому (ым) проводилась проверка готовности                       к отопительному периоду:_________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

____________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих

организаций города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов

| Доцник В.А. | заместитель главы администрации города Мурманска | – председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Червинко А.Ю. | председатель комитета по жилищной политике администрации города Мурманска | – заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии:

| Кудряшов К.С. | заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска |
| --- | --- |
| Орлов М.Н. | консультант отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска |
| Сербина Э.В. | начальник отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска |

_____________________________