## сводный
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Мурманска от_____________ № __________
Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от ___________ № _____
План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
[16 empty] | МУ ЖСК | [6 empty] | ЖИЛЦЕНТР | [6 empty] | СЕВЖИЛСЕРВИС | [6 empty] | МУРМАНРЕМСТРОЙ | [6 empty] | АРАКС | [6 empty] | ЖИЛСПЕЦСТРОЙ | [6 empty] | ГУР | [6 empty] | РОСАРКТИКСТРОЙ | [6 empty] | ЦЕНТУРИОН | [6 empty] | МЕТИА | [6 empty] | НАШ ДОМ | [6 empty] | МУРМАНСКЖИЛСЕРВИС | [6 empty] | ОКТЯБРЬСКОЕ ЖЭУ | [6 empty] | ЗАПОЛЯРЬЕ-СЕРВИС | [6 empty] | ЖИЛКОМСЕРВИС ОКТ. РАЙОНА | [6 empty] | ДОМ-СЕРВИС | [6 empty] | ГАРАНТ | [6 empty] | ООО МУК | [6 empty] | ЖИЛКОМИНВЕСТ | [6 empty] | СТРОЙТЕХРЕСУРС | [6 empty] | МЖЭК | [6 empty] | УПРАВЛ. КОМПАНИЯ №3 | [6 empty] | МУРМ. ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ | [6 empty] | ЖИЛСПЕЦСТРОЙПЛЮС | [6 empty] | ЭКО-ДОМ | [6 empty] | МУП МУК | [6 empty] | РОСТА | [6 empty] | СЕВЕРСЕРВИС | [6 empty] | ООО ЖЭК
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем запланиро-ванных работ | Срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  | Выполнено работ на отчетную дату |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Объем запланированных работ | Срок выполнения |  | Финансовые средства, тыс. руб.
|  |  |  | начало | окончание | Всего | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | Всего | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | в натур. величинах | % |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц. | собственные |  | начало | окончание | Всего | обл. | муниц.
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм. | [11 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм. | [5 empty] | чч.мм. | чч.мм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций
1 | Всего жилых домов | дом | 1909 | [12 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 131 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 680 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 304 | [6 empty] | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 54 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1556.8 |  |  | 1556.8 | 15 | [6 empty] | 58
Текущий ремонт | [190 empty] | 1077.4
1. | Текущий ремонт кровель | кв.м. | [27 empty] | 1400 | [6 empty] | 3376 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3713.6 |  |  | 3713.6 | 280 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 165 | [5 empty] | 177.6 | [7 empty] | 1800 | 2012-05-01 | 31.09.12 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 850 | [13 empty] | 11210 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 550 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 598.651 |  |  | 598.651 | 800 | [6 empty] | 1000 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 600 | [13 empty] | 710 | [6 empty] | 1300 |  |  | 800 |  |  | 800 | 15 | [6 empty] | 64 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 57.42 |  |  | 57.42 | 20 | [6 empty] | 300
2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | [27 empty] | 800 | [6 empty] | 700 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 161 |  |  | 161 | 1798 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 154 | [5 empty] | 260 | [7 empty] | 40 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | [18 empty] | 20 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 110 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 86.383 |  |  | 86.383 | 80 | [41 empty] | 80 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 1000 |  |  | 170 |  |  | 170 | 15 | [13 empty] | 28 |  |  | 20.1 |  |  | 20.1 | [7 empty] | 100
3. | Ремонт входных дверей | шт. | [13 empty] | 176 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 87.2 |  |  | 87.2 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 25.6 | [7 empty] | 4 | 2012-04-01 | 2012-05-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 120 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 54 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 75.057 |  |  | 75.057 | 20 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 28 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 7 |  |  | 112 |  |  | 112 | 2 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 21.82 |  |  | 21.82 | 10 | [6 empty] | 10
4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | [13 empty] | 570 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 105 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 169.1 |  |  | 169.1 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.4 | [7 empty] | 8 | 2012-05-01 | 31.06.12 | [11 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 195 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 49.899 |  |  | 49.899 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 46 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 |  |  | 36.17 |  |  | 36.17 | 25 | [6 empty] | 20
5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | [13 empty] | 539.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 151.9 |  |  | 151.9 | 12 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 304 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 262 |  |  | 262 | 27 | 2012-01-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 2.8 | [7 empty] | 21 | 2012-08-01 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 310 |  |  | 62 | [10 empty] | 314.5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 38 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 50.962 |  |  | 50.962 | 130 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 110 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 60 | [13 empty] | 250 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 71.78 |  |  | 71.78 | 58 | [6 empty] | 20
6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: | [28 empty] | 400 | [76 empty] | 160 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [11 empty] | 100 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 0 | [13 empty] | 585 | [13 empty] | 16 | [16 empty] | 913.93 |  |  | 913.93
6.1 | Центральное отопление | пог.м | [13 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 36 | [5 empty] | 12.8 | [21 empty] | 532 | [6 empty] | 150 | [13 empty] | 80 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 20 | [34 empty] | 45 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 7000
6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | [13 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 14.4 |  |  | 14.4 | 28 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 32.56 |  |  | 32.56 | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 6 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 90 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 20 | [13 empty] | 235 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-06-01 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 15 | [20 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 12.06 |  |  | 12.06 | 10 | [6 empty] | 1.5
6.2 | Горячее водоснабжение | пог.м | [13 empty] | 150 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 65 | [34 empty] | 60 | [13 empty] | 491 | [6 empty] | 200 | [13 empty] | 30 | [27 empty] | 20 | [34 empty] | 270 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 25
6.3 | Холодное водоснабжение: | [14 empty] | 150 | [13 empty] | 1000 | [6 empty] | 65 | [20 empty] | 190 | [5 empty] | 45.6 | [7 empty] | 60 | [13 empty] | 637 | [6 empty] | 200 | [20 empty] | 200 | [20 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 270 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 30 | [13 empty] | 5000 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 30
6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | [13 empty] | 89 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 61.6 |  |  | 61.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 63.8 |  |  | 63.8 | [14 empty] | 70 | [5 empty] | 16 | [28 empty] | 100 | [6 empty] | 158 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 30 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 92.994 |  |  | 92.994 | 120 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 3500 |  |  | 130.92 |  |  | 130.92 | 10 | [6 empty] | 35
6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | [27 empty] | 700 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 120 | [5 empty] | 29.6 | [7 empty] | 60 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 1660 |  |  | 657 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 781 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 | 2012-03-01 | 2012-10-31 | 61.995 |  |  | 61.995 | 80 | [6 empty] | 150 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 270 | [20 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 240 | [27 empty] | 1500 |  |  | 56.16 |  |  | 56.16 | 5 | [6 empty] | 20
6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м. | [13 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 0.6 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 32 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 69.47 |  |  | 69.47 | 500 | [13 empty] | 12 | [5 empty] | 21.6 | [7 empty] | 11 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 146.6 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 80 | [6 empty] | 8 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 190 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 10 | [13 empty] | 12 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 8.61 |  |  | 8.61 | 12 | [6 empty] | 2
6.4 | Водоотведение | пог.м | [27 empty] | 180 | [6 empty] | 36 | [34 empty] | 40 | [20 empty] | 25 | [13 empty] | 40 | [27 empty] | 15 | [34 empty] | 200 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 1300 | [13 empty] | 24
6.5 | Электрооборудование | пог.м | [13 empty] | 237 | [13 empty] | 2000 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 250 | [5 empty] | 86 | [7 empty] | 90 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 10 | [41 empty] | 10 | [34 empty] | 55 | [6 empty] | 210 | [13 empty] | 50 | [6 empty] | 2500 | [13 empty] | 20
6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | [13 empty] | 529 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 191 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 41.64 |  |  | 41.64 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 68 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 52 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 203 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 120 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 151.68 |  |  | 151.68 | 400 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 36 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 190 |  |  | 155.04 |  |  | 155.04 | 25 | [6 empty] | 30
6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | [13 empty] | 41 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 300 | [6 empty] | 35 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 67.9 |  |  | 67.9 | 8 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 14.4 | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 | 26 | 2012-06-01 | 31.06.12 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 40 |  |  | 65 | [10 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 31.253 |  |  | 31.253 | 20 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 142 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 4 | 2012-02-01 | 2012-08-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 89.58 |  |  | 89.58 | 3 | [6 empty] | 10
6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт.
7 | Замена запорной арматуры | шт. | [13 empty] | 117 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 42 |  |  | 42 | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 236 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 299.5 |  |  | 299.5 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 19.2 | [7 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 84 |  |  | 120 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 60 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 93.128 |  |  | 93.128 | 60 | [6 empty] | 80 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 141 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 20 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 360 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 | 10 | [6 empty] | 50
7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | [13 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 12.1 |  |  | 12.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 18 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.4 |  |  | 92.4 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 42 |  |  | 110 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 476 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 52.512 |  |  | 52.512 | 5 | [6 empty] | 15 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 10 | [13 empty] | 3 | 2012-03-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 160 |  |  | 40.19 |  |  | 40.19 | 4 | [6 empty] | 11
8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | [13 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 423 | [6 empty] | 131 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3503.7 |  |  | 3503.7 | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 84 | 3 |  |  | 30 |  |  | 30 | 9 | 2012-06-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 430 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 520.474 |  |  | 520.474 | 54 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 137 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 86.13 |  |  | 86.13 | 15 | [6 empty] | 58
9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | [27 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 100 |  |  | 100 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 115 | [14 empty] | 5 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 71 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 2 | 2012-03-01 | 2012-10-31 | 142 |  |  | 142 | [7 empty] | 3 |  | 2012-09-01 | [25 empty] | 1 | 2012-01-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 5 | [20 empty] | 15 |  |  | 57.42 |  |  | 57.42 | [7 empty] | 37
10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | [13 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 562 | [6 empty] | 137 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 1882.45 |  |  | 1882.45 | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 48 | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 41 |  |  | 43 | [10 empty] | 315 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 17 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 38.82 |  |  | 38.82 | 54 | [13 empty] | 134 | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 102 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 |  |  | 45.94 |  |  | 45.94 | 8 | [6 empty] | 43
11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом
12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | [13 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 131 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 257.5 |  |  | 257.5 | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 364 | [7 empty] | 26 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 357 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 37 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 59.748 |  |  | 59.748 | 54 | [13 empty] | 82 | [6 empty] | 9 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 45 | [13 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 11.48 |  |  | 11.48 | 15 | [6 empty] | 58
13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | [13 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 36 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 335.38 |  |  | 335.38 | 1 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 172 | [7 empty] | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 41 |  |  | 85 | [10 empty] | 51 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 19.5 |  |  | 19.5 | [21 empty] | 3 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 8 | [20 empty] | 19 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 2
14 | Смена радиаторов | секц. | [27 empty] | 30 | [6 empty] | 7 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 2.8 |  |  | 2.8 | [84 empty] | 180 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 70 | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 43.64 |  |  | 43.64 | [7 empty] | 5
15 | Подготовка уборочной техники | шт. | [13 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 15 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 60 |  |  | 60 | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 43.2 | [7 empty] | 3 | 2012-09-01 | 31.09.12 | [11 empty] | 1 |  |  | 120 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 2 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 293 |  |  | 293 | [42 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [27 empty] | 1
16 | Заготовка материалов на зиму:
16.1 | соль | тонн | [13 empty] | 0.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 1.3 |  |  | 1.3 | [7 empty] | 43 | [6 empty] | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2.4 | [14 empty] | 0.3 | [6 empty] | 10 |  |  | 60 | [10 empty] | 50.385 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 0.5 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 3.75 |  |  | 3.75 | 0.125 | [20 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.0625 | [13 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.4 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 0.05
16.2 | песок | куб.м. | [13 empty] | 375 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 337.5 |  |  | 337.5 | [7 empty] | 950 | [6 empty] | 200 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 140 |  |  | 140 | 12 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 11.2 | 12 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 20 |  |  | 50 | [10 empty] | 803 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 36 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 24.84 |  |  | 24.84 | 25 | [13 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 16 |  |  | 14.7 |  |  | 14.7 | 6 | [6 empty] | 30
17 | Заготовка инструмента:
17.1 | метел | шт. | [13 empty] | 900 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 24.2 |  |  | 24.2 | [14 empty] | 410 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.2 |  |  | 8.2 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 1.3 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | [10 empty] | 4082 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 200 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 5.6 |  |  | 5.6 | 60 | [41 empty] | 40 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
17.2 | скребков | шт. | [13 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 23.5 |  |  | 23.5 | [14 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.1 |  |  | 8.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 272 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 1.2 |  |  | 1.2 | 27 | [41 empty] | 7 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12.63 |  |  | 12.63 | 5
17.3 | лопат | шт. | [13 empty] | 180 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 49 |  |  | 49 | [14 empty] | 185 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.5 |  |  | 92.5 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 2.6 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | [10 empty] | 1349 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 11 |  |  | 11 | 20 | [41 empty] | 10 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 100 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСН, ТСЖ
1 | Всего жилых домов | дом | 295 | [12 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 131 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 680 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 304 | [6 empty] | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 54 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1556.8 |  |  | 1556.8 | 15 | [6 empty] | 58
Текущий ремонт | [190 empty] | 1077.4
1. | Текущий ремонт кровель | кв.м. | [27 empty] | 1400 | [6 empty] | 3376 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3713.6 |  |  | 3713.6 | 280 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 165 | [5 empty] | 177.6 | [7 empty] | 1800 | 2012-05-01 | 31.09.12 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 850 | [13 empty] | 11210 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 550 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 598.651 |  |  | 598.651 | 800 | [6 empty] | 1000 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 600 | [13 empty] | 710 | [6 empty] | 1300 |  |  | 800 |  |  | 800 | 15 | [6 empty] | 64 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 57.42 |  |  | 57.42 | 20 | [6 empty] | 300
2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | [27 empty] | 800 | [6 empty] | 700 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 161 |  |  | 161 | 1798 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 154 | [5 empty] | 260 | [7 empty] | 40 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | [18 empty] | 20 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 110 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 86.383 |  |  | 86.383 | 80 | [41 empty] | 80 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 1000 |  |  | 170 |  |  | 170 | 15 | [13 empty] | 28 |  |  | 20.1 |  |  | 20.1 | [7 empty] | 100
3. | Ремонт входных дверей | шт. | [13 empty] | 176 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 87.2 |  |  | 87.2 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 25.6 | [7 empty] | 4 | 2012-04-01 | 2012-05-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 120 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 54 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 75.057 |  |  | 75.057 | 20 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 28 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 7 |  |  | 112 |  |  | 112 | 2 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 21.82 |  |  | 21.82 | 10 | [6 empty] | 10
4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | [13 empty] | 570 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 105 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 169.1 |  |  | 169.1 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.4 | [7 empty] | 8 | 2012-05-01 | 31.06.12 | [11 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 195 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 49.899 |  |  | 49.899 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 46 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 |  |  | 36.17 |  |  | 36.17 | 25 | [6 empty] | 20
5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | [13 empty] | 539.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 151.9 |  |  | 151.9 | 12 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 304 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 262 |  |  | 262 | 27 | 2012-01-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 2.8 | [7 empty] | 21 | 2012-08-01 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 310 |  |  | 62 | [10 empty] | 314.5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 38 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 50.962 |  |  | 50.962 | 130 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 110 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 60 | [13 empty] | 250 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 71.78 |  |  | 71.78 | 58 | [6 empty] | 20
6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: | [28 empty] | 400 | [76 empty] | 160 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [11 empty] | 100 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 0 | [13 empty] | 585 | [13 empty] | 16 | [16 empty] | 913.93 |  |  | 913.93
6.1 | Центральное отопление | пог.м | [13 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 36 | [5 empty] | 12.8 | [21 empty] | 532 | [6 empty] | 150 | [13 empty] | 80 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 20 | [34 empty] | 45 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 7000
6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | [13 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 14.4 |  |  | 14.4 | 28 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 32.56 |  |  | 32.56 | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 6 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 90 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 20 | [13 empty] | 235 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-06-01 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 15 | [20 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 12.06 |  |  | 12.06 | 10 | [6 empty] | 1.5
6.2 | Горячее водоснабжение | пог.м | [13 empty] | 150 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 65 | [34 empty] | 60 | [13 empty] | 491 | [6 empty] | 200 | [13 empty] | 30 | [27 empty] | 20 | [34 empty] | 270 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 25
6.3 | Холодное водоснабжение: | пог.м | [13 empty] | 150 | [13 empty] | 1000 | [6 empty] | 65 | [20 empty] | 190 | [5 empty] | 45.6 | [7 empty] | 60 | [13 empty] | 637 | [6 empty] | 200 | [20 empty] | 200 | [20 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 270 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 30 | [13 empty] | 5000 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 30
6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | [13 empty] | 89 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 61.6 |  |  | 61.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 63.8 |  |  | 63.8 | [14 empty] | 70 | [5 empty] | 16 | [28 empty] | 100 | [6 empty] | 158 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 30 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 92.994 |  |  | 92.994 | 120 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 3500 |  |  | 130.92 |  |  | 130.92 | 10 | [6 empty] | 35
6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | [27 empty] | 700 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 120 | [5 empty] | 29.6 | [7 empty] | 60 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 1660 |  |  | 657 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 781 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 | 2012-03-01 | 2012-10-31 | 61.995 |  |  | 61.995 | 80 | [6 empty] | 150 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 270 | [20 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 240 | [27 empty] | 1500 |  |  | 56.16 |  |  | 56.16 | 5 | [6 empty] | 20
6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м. | [13 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 0.6 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 32 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 69.47 |  |  | 69.47 | 500 | [13 empty] | 12 | [5 empty] | 21.6 | [7 empty] | 11 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 146.6 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 80 | [6 empty] | 8 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 190 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 10 | [13 empty] | 12 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 8.61 |  |  | 8.61 | 12 | [6 empty] | 2
6.4 | Водоотведение | пог.м | [27 empty] | 180 | [6 empty] | 36 | [34 empty] | 40 | [20 empty] | 25 | [13 empty] | 40 | [27 empty] | 15 | [34 empty] | 200 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 1300 | [13 empty] | 24
6.5 | Электрооборудование | пог.м | [13 empty] | 38 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [18 empty] | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 4.8 |  |  | 4.8 | [28 empty] | 6 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 1 |  |  | 18 | [10 empty] | 450 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [18 empty] | 170 | [20 empty] | 200 | 2012-05-01 | 2012-07-01 | [18 empty] | 27 | [6 empty] | 7 | [13 empty] | 1 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 244.62 |  |  | 244.62 | 5 | [6 empty] | 16
6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | [13 empty] | 529 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 191 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 41.64 |  |  | 41.64 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 68 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 52 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 203 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 120 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 151.68 |  |  | 151.68 | 400 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 36 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 190 |  |  | 155.04 |  |  | 155.04 | 25 | [6 empty] | 30
6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | [13 empty] | 41 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 300 | [6 empty] | 35 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 67.9 |  |  | 67.9 | 8 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 14.4 | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 | 26 | 2012-06-01 | 31.06.12 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 40 |  |  | 65 | [10 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 31.253 |  |  | 31.253 | 20 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 142 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 4 | 2012-02-01 | 2012-08-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 89.58 |  |  | 89.58 | 3 | [6 empty] | 10
6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт.
7 | Замена запорной арматуры | шт. | [13 empty] | 117 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 42 |  |  | 42 | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 236 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 299.5 |  |  | 299.5 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 19.2 | [7 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 84 |  |  | 120 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 60 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 93.128 |  |  | 93.128 | 60 | [6 empty] | 80 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 141 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 20 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 360 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 | 10 | [6 empty] | 50
7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | [13 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 12.1 |  |  | 12.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 18 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.4 |  |  | 92.4 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 42 |  |  | 110 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 476 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 52.512 |  |  | 52.512 | 5 | [6 empty] | 15 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 10 | [13 empty] | 3 | 2012-03-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 160 |  |  | 40.19 |  |  | 40.19 | 4 | [6 empty] | 11
8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | [13 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 423 | [6 empty] | 131 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3503.7 |  |  | 3503.7 | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 84 | 3 |  |  | 30 |  |  | 30 | 9 | 2012-06-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 430 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 520.474 |  |  | 520.474 | 54 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 137 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 86.13 |  |  | 86.13 | 15 | [6 empty] | 58
9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт.
10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | [13 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 562 | [6 empty] | 137 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 1882.45 |  |  | 1882.45 | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 48 | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 41 |  |  | 43 | [10 empty] | 315 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 17 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 38.82 |  |  | 38.82 | 54 | [13 empty] | 134 | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 102 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 |  |  | 45.94 |  |  | 45.94 | 8 | [6 empty] | 43
11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом
12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом
13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | [13 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 36 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 335.38 |  |  | 335.38 | 1 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 172 | [7 empty] | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 41 |  |  | 85 | [10 empty] | 51 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 19.5 |  |  | 19.5 | [21 empty] | 3 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 8 | [20 empty] | 19 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 2
14 | Смена радиаторов | секц. | [27 empty] | 30 | [6 empty] | 7 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 2.8 |  |  | 2.8 | [84 empty] | 180 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 70 | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 43.64 |  |  | 43.64 | [7 empty] | 5
15 | Подготовка уборочной техники | шт. | [13 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 15 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 60 |  |  | 60 | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 43.2 | [7 empty] | 3 | 2012-09-01 | 31.09.12 | [11 empty] | 1 |  |  | 120 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 2 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 293 |  |  | 293 | [42 empty] | 0 | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [27 empty] | 1
16 | Заготовка материалов на зиму:
16.1 | соль | тонн | [13 empty] | 0.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 1.3 |  |  | 1.3 | [7 empty] | 43 | [6 empty] | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2.4 | [14 empty] | 0.3 | [6 empty] | 10 |  |  | 60 | [10 empty] | 50.385 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 0.5 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 3.75 |  |  | 3.75 | 0.125 | [20 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.0625 | [13 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.4 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 0.05
16.2 | песок | куб.м. | [13 empty] | 375 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 337.5 |  |  | 337.5 | [7 empty] | 950 | [6 empty] | 200 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 140 |  |  | 140 | 12 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 11.2 | 12 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 20 |  |  | 50 | [10 empty] | 803 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 36 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 24.84 |  |  | 24.84 | 25 | [13 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 16 |  |  | 14.7 |  |  | 14.7 | 6 | [6 empty] | 30
17 | Заготовка инструмента:
17.1 | метел | шт. | [13 empty] | 900 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 24.2 |  |  | 24.2 | [14 empty] | 410 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.2 |  |  | 8.2 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 1.3 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | [10 empty] | 4082 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 200 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 5.6 |  |  | 5.6 | 60 | [41 empty] | 40 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
17.2 | скребков | шт. | [13 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 23.5 |  |  | 23.5 | [14 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.1 |  |  | 8.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 272 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 1.2 |  |  | 1.2 | 27 | [41 empty] | 7 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12.63 |  |  | 12.63 | 5
17.3 | лопат | шт. | [13 empty] | 180 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 49 |  |  | 49 | [14 empty] | 185 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.5 |  |  | 92.5 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 2.6 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | [10 empty] | 1349 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 11 |  |  | 11 | 20 | [41 empty] | 10 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 100 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
Подготовка жилищного фонда, находящегося под непосредственным управлением
1 | Всего жилых домов | дом | 247 | [12 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 131 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 680 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 304 | [6 empty] | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 |  |  |  |  | 54 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1556.8 |  |  | 1556.8 | 15 | [6 empty] | 58
Текущий ремонт | [190 empty] | 1077.4
1. | Текущий ремонт кровель | кв.м. | [27 empty] | 1400 | [6 empty] | 3376 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3713.6 |  |  | 3713.6 | 280 | 2012-01-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 165 | [5 empty] | 177.6 | [7 empty] | 1800 | 2012-05-01 | 31.09.12 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 850 | [13 empty] | 11210 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 550 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 598.651 |  |  | 598.651 | 800 | [6 empty] | 1000 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 600 | [13 empty] | 710 | [6 empty] | 1300 |  |  | 800 |  |  | 800 | 15 | [6 empty] | 64 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 57.42 |  |  | 57.42 | 20 | [6 empty] | 300
2. | Ремонт межпанельных швов | п.м | [27 empty] | 800 | [6 empty] | 700 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 161 |  |  | 161 | 1798 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 154 | [5 empty] | 260 | [7 empty] | 40 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | [18 empty] | 20 | [6 empty] | 8 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 110 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 86.383 |  |  | 86.383 | 80 | [41 empty] | 80 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 1000 |  |  | 170 |  |  | 170 | 15 | [13 empty] | 28 |  |  | 20.1 |  |  | 20.1 | [7 empty] | 100
3. | Ремонт входных дверей | шт. | [13 empty] | 176 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 87.2 |  |  | 87.2 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 25.6 | [7 empty] | 4 | 2012-04-01 | 2012-05-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 120 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 54 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 75.057 |  |  | 75.057 | 20 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 28 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 7 |  |  | 112 |  |  | 112 | 2 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 |  |  | 21.82 |  |  | 21.82 | 10 | [6 empty] | 10
4. | Ремонт оконных заполнений | шт. | [13 empty] | 570 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 105 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 169.1 |  |  | 169.1 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.4 | [7 empty] | 8 | 2012-05-01 | 31.06.12 | [11 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 195 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 49.899 |  |  | 49.899 | 20 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 6 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 46 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 |  |  | 36.17 |  |  | 36.17 | 25 | [6 empty] | 20
5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. | [13 empty] | 539.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 151.9 |  |  | 151.9 | 12 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 304 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 262 |  |  | 262 | 27 | 2012-01-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 2.8 | [7 empty] | 21 | 2012-08-01 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 310 |  |  | 62 | [10 empty] | 314.5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 38 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 50.962 |  |  | 50.962 | 130 | [6 empty] | 10 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 110 | [6 empty] | 15 | [20 empty] | 60 | [13 empty] | 250 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 71.78 |  |  | 71.78 | 58 | [6 empty] | 20
6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: | [28 empty] | 400 | [76 empty] | 160 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | [11 empty] | 100 |  | 2012-09-01 | [32 empty] | 0 | [13 empty] | 585 | [13 empty] | 16 | [16 empty] | 913.93 |  |  | 913.93
6.1 | Центральное отопление | пог.м | [13 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 50 | [20 empty] | 36 | [5 empty] | 12.8 | [21 empty] | 532 | [6 empty] | 150 | [13 empty] | 80 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 20 | [34 empty] | 45 | [6 empty] | 120 | [20 empty] | 7000
6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. | [13 empty] | 70 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 14.4 |  |  | 14.4 | 28 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 32.56 |  |  | 32.56 | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 6 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 90 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 100 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 164.938 |  |  | 164.938 | 20 | [13 empty] | 235 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | 2012-04-01 | 2012-06-01 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 15 | [20 empty] | 50 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 12.06 |  |  | 12.06 | 10 | [6 empty] | 1.5
6.2 | Горячее водоснабжение | пог.м | [13 empty] | 150 | [13 empty] | 500 | [6 empty] | 65 | [34 empty] | 60 | [13 empty] | 491 | [6 empty] | 200 | [13 empty] | 30 | [27 empty] | 20 | [34 empty] | 270 | [6 empty] | 50 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 25
6.3 | Холодное водоснабжение: | [14 empty] | 150 | [13 empty] | 1000 | [6 empty] | 65 | [20 empty] | 190 | [5 empty] | 45.6 | [7 empty] | 60 | [13 empty] | 637 | [6 empty] | 200 | [20 empty] | 200 | [20 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [13 empty] | 270 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 30 | [13 empty] | 5000 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 30
6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | [13 empty] | 89 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 61.6 |  |  | 61.6 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 63.8 |  |  | 63.8 | [14 empty] | 70 | [5 empty] | 16 | [28 empty] | 100 | [6 empty] | 158 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 30 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 92.994 |  |  | 92.994 | 120 | [6 empty] | 20 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 130 | [6 empty] | 20 | [20 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 3500 |  |  | 130.92 |  |  | 130.92 | 10 | [6 empty] | 35
6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м
6.3.3 | Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м
6.4 | Водоотведение | пог.м | [27 empty] | 180 | [6 empty] | 36 | [34 empty] | 40 | [20 empty] | 25 | [13 empty] | 40 | [27 empty] | 15 | [34 empty] | 200 | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 1300 | [13 empty] | 24
6.5 | Электрооборудование | пог.м | [13 empty] | 237 | [13 empty] | 2000 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 250 | [5 empty] | 86 | [7 empty] | 90 | [13 empty] | 18 | [6 empty] | 10 | [41 empty] | 10 | [34 empty] | 55 | [6 empty] | 210 | [13 empty] | 50 | [6 empty] | 2500 | [13 empty] | 20
6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл | [13 empty] | 41 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | [11 empty] | 300 | [6 empty] | 35 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 67.9 |  |  | 67.9 | 8 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 14.4 | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 | 26 | 2012-06-01 | 31.06.12 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 40 |  |  | 65 | [10 empty] | 48 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 12 | 2012-01-01 | 2012-10-31 | 31.253 |  |  | 31.253 | 20 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 142 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 4 | 2012-02-01 | 2012-08-01 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 89.58 |  |  | 89.58 | 3 | [6 empty] | 10
6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | [27 empty] | 30 | [6 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 4.5 |  |  | 4.5 | [14 empty] | 9 | [5 empty] | 12.1 | [7 empty] | 2 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 42 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 25 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 31.6 |  |  | 31.6 | [42 empty] | 0 | [34 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31
6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт.
7 | Замена запорной арматуры | шт. | [13 empty] | 117 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 42 |  |  | 42 | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 236 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 299.5 |  |  | 299.5 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | 19.2 | [7 empty] | 15 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 84 |  |  | 120 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 60 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 93.128 |  |  | 93.128 | 60 | [6 empty] | 80 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 141 | [6 empty] | 40 | [20 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 20 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 360 |  |  | 97.62 |  |  | 97.62 | 10 | [6 empty] | 50
7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | [13 empty] | 3 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 12.1 |  |  | 12.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 18 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.4 |  |  | 92.4 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 5 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 42 |  |  | 110 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 476 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 52.512 |  |  | 52.512 | 5 | [6 empty] | 15 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 10 | [13 empty] | 3 | 2012-03-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 10 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 160 |  |  | 40.19 |  |  | 40.19 | 4 | [6 empty] | 11
8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | [13 empty] | 374 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 423 | [6 empty] | 131 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 3503.7 |  |  | 3503.7 | 8 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 84 | 3 |  |  | 30 |  |  | 30 | 9 | 2012-06-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 43 |  |  | 430 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 39 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 520.474 |  |  | 520.474 | 54 | [6 empty] | 14 |  | 2012-09-01 |  |  |  |  | 137 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 36 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 335 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 86.13 |  |  | 86.13 | 15 | [6 empty] | 58
9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт.
10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | [13 empty] | 334 | 2012-05-01 | 2012-09-01 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 562 | [6 empty] | 137 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 1882.45 |  |  | 1882.45 | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 48 | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 | 22 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 41 |  |  | 43 | [10 empty] | 315 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 17 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 38.82 |  |  | 38.82 | 54 | [13 empty] | 134 | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 15 | [13 empty] | 27 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 102 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 8 |  |  | 45.94 |  |  | 45.94 | 8 | [6 empty] | 43
11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом
12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом
13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц
14 | Смена радиаторов | секц.
15 | Подготовка уборочной техники | шт.
16 | Заготовка материалов на зиму:
16.1 | соль | тонн | [13 empty] | 0.5 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 1.3 |  |  | 1.3 | [7 empty] | 43 | [6 empty] | 2 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2.4 | [14 empty] | 0.3 | [6 empty] | 10 |  |  | 60 | [10 empty] | 50.385 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 0.5 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 3.75 |  |  | 3.75 | 0.125 | [20 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.0625 | [13 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.4 | 2012-05-01 | 2012-08-31 | [11 empty] | 0.05
16.2 | песок | куб.м. | [13 empty] | 375 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 337.5 |  |  | 337.5 | [7 empty] | 950 | [6 empty] | 200 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 140 |  |  | 140 | 12 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 11.2 | 12 |  |  | 9 |  |  | 9 | 16 | 2012-08-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 20 |  |  | 50 | [10 empty] | 803 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 36 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 24.84 |  |  | 24.84 | 25 | [13 empty] | 20 | [20 empty] | 50 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 80 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 16 |  |  | 14.7 |  |  | 14.7 | 6 | [6 empty] | 30
17 | Заготовка инструмента:
17.1 | метел | шт. | [13 empty] | 900 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 24.2 |  |  | 24.2 | [14 empty] | 410 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.2 |  |  | 8.2 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 1.3 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | [10 empty] | 4082 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 200 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 5.6 |  |  | 5.6 | 60 | [41 empty] | 40 | [13 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 300 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 20 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
17.2 | скребков | шт. | [13 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 23.5 |  |  | 23.5 | [14 empty] | 135 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 8.1 |  |  | 8.1 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3.2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 272 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 10 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 1.2 |  |  | 1.2 | 27 | [41 empty] | 7 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 40 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12.63 |  |  | 12.63 | 5
17.3 | лопат | шт. | [13 empty] | 180 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 49 |  |  | 49 | [14 empty] | 185 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | 92.5 |  |  | 92.5 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 2.6 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | [10 empty] | 1349 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 50 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 11 |  |  | 11 | 20 | [41 empty] | 10 | [13 empty] | 20 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 100 | 2012-05-01 | 2012-08-31 |  |  |  |  | 11 |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 50
Теплоснабжение
АО "Мурманэнергосбыт"
1 | Котельные | ед. | 5 | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 301309 |  |  | 301309
2 | Центральные тепловые пункты | ед. | 34 | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 5724.55 |  |  | 5724.55
3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 232394.6 | 2017-05-01 | 2017-10-01
4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м. | 2992 | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 40152.98 |  |  | 40152.98
ОАО "Мурманская ТЭЦ"
1 | Котельные:
1.1 | Котлотурбинный цех | ед. | 5 | 17.01.17 | 2017-12-27 | 125443 |  |  | 125443
1.2 | Котельный цех №1 | ед. | 6 | 23.03.17 | 2017-10-10
1.3 | Котельный цех №2 | ед. | 4 | 21.02.17 | 2017-12-15
2 | Тепловые камеры | ед. | 527 | 31.05.17 | 2017-08-31 | 54456 |  |  | 54456
3 | Насосные станции | ед. | 9 | 31.05.17 | 2017-08-31
4 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | км | 51.735 | 31.05.17 | 2017-08-31
5 | Замена ветхих тепловых сетей (в 1-трубном исчислении) | м | 1018 | 31.05.17 | 2017-08-31
МУП "Мурманская управляющая компания"
1 | Угольная котельная:
1.1 | Ремонт, чистка борова и газоходов | ед. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 6 |  |  | 6
1.2 | Оборудование места для складирования угля (подготовка площадки) | ед. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 6 |  |  | 6
1.3 | Текущий ремонт парового котла № 9 | ед | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 50 |  |  | 50
1.4 | Чистка водогрейных и паровых котлов | ед. | 4 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 5 |  |  | 5
1.5 | Проведение ремонта трубопроводов котельной | м | 20 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 20 |  |  | 20
1.6 | Замена задвижек, клапанов на котлах и трубопроводах | шт. | 3 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 21 |  |  | 21
1.7 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 5 | 2017-08-01 | 2017-08-14
1.8 | Ревизия насосов | ед. | 5 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 9 |  |  | 9
1.9 | Поверка манометров. | ед. | 20 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 10 |  |  | 10
1.10 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (2-х тр.) | м | 1107 | 2017-06-15 | 2017-08-10
1.11 | Проверка предохранительных клапанов | ед. | 5 | 2017-08-01 | 2017-08-14
1.12 | Чистка накопительной емкости | ед. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 5 |  |  | 5
1.13 | Текущий ремонт кровли котельного зала | м² | 70 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 50 |  |  | 50
1.14 | Установка вытяжного вентилятора | ед. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 30 |  |  | 30
1.15 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14
1.16 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 5 |  |  | 5
1.17 | Чистка теплообменника | ед. | 2 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 10 |  |  | 10
2 | Дизельная котельная:
2.1 | Чистка, текущий ремонт котлов GТЕ 511 | ед. | 2 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 5 |  |  | 5
2.2 | Чистка, текущий ремонт котла GТЕ 521 | ед. | 1 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 50 |  |  | 50
2.3 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-30
2.4 | Профилактика эл. оборудования | ед. | 1 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 10 |  |  | 10
2.5 | Профилактика насосов | ед. | 4 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 40 |  |  | 40
2.6 | Профилактика горелок | ед. | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 12 |  |  | 12
2.7 | Ремонт помещения для хранения топлива | м² | 40 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 30 |  |  | 30
2.8 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (2-х тр.) | м | 410 | 2017-06-08 | 2017-08-10
2.9 | Замена фильтров | ед. | 4 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 3 |  |  | 3
2.10 | Профилактика топливоподкачивающих насосов | ед. | 2 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 10 |  |  | 10
.2.11 | Осмотр и регулировка предохранительных клапанов | ед. | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-30
2.12 | Проведение чистки газоходов | ед. | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-30
2.13 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 2017-07-17 | 2017-07-30
2.14 | Ревизия арматуры | ед. | 10 | 2017-07-17 | 2017-07-30
2.15 | Проведение проверки пожарной сигнализации | ед. | 1 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 10 |  |  | 10
2.16 | Поверка манометров | ед. | 12 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 4 |  |  | 4
2.17 | Текущий ремонт дизель-генератора | ед. | 1 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 10 |  |  | 10
2.18 | Чистка топливных емкостей | ед. | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 50 |  |  | 50
2.19 | Замена трубопроводов | м | 10 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 20 |  |  | 20
2.20 | Косметический ремонт кровли котельной | м² | 40 | 2017-07-17 | 2017-07-30 | 50 |  |  | 50
Газоснабжение
ОАО "Мурманоблгаз"
1 | Газопроводы (обследование, осмотр, ремонт) | пог.м. | 114920 | 01.06.17 | 2017-09-01 | 113.46 |  |  | 113.46
2 | Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок) | резервуар | 1427 | 01.06.17 | 2017-09-01 | 6685.23 |  |  | 6685.23
3 | Запорная арматура | ед. | 903 | 01.05.17 | 2017-09-01 | 459.6 |  |  | 459.6
ММКУ "Управление капитального строительства"
1 | Замена сетей водоснабжения | объект. | 5 | 01.05.17 | 01.11.17 | 9169.3 |  | 9169.3
2 | Замена сетей водоотведения | объект. | 3 | 01.05.17 | 01.11.17
Объекты благоустройства
Ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры, придомовых территорий
1 | Ремонт дорожного покрытия (улично-дорожная сеть, дороги общего пользования местного значения) | тыс. м2 | 196.48 |  |  | 286370 | 200459 | 85911
2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | тыс. м2 | 20
3 | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним | тыс. м2
4 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения | тыс. м2 | 7.31 |  |  | 20635 | 14444.5 | 6190.5
5 | Обеспечить готовность снегоуборочной техники | ед. | 96
6 | Для подсыпки дорог и тротуаров создать запас:
6.1 | Песка | тн. | 40000
6.2 | Соли | тн. | 5000
7 | Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов), труб | ед. | 7
8 | Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей (переходов) | ед. | 2
9 | Подготовка гидротехнических сооружений | ед. | 10
Электротранспорт
1. | Подготовка подвижного троллейбусного состава | шт. | 111 | 01.06.17 | 2017-09-01
2 | Подготовка подвижного автобусного состава | шт. | 105 | 01.06.17 | 2017-09-01
3 | Подготовка снегоуборочной техники | шт. | 6 | 01.06.17 | 2017-09-01
Объекты соцкультбыта
Комитет по культуре
1 | Учреждения культуры | учрежд. | 18 | 2017-05-01 | 31.09.17 | 1046.3 |  | 1018.3 | 28
2 | Обеспечение электробезопасности:
2.1 | Замеры сопротивления изоляции электросетей | учрежд. | 14 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 437.9 |  | 412.9 | 25
3 | Противопожарные мероприятия:
3.1 | Проверка пожарного крана на водоотдачу | учрежд. | 8 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 51.7 |  | 51.7
3.2 | Зарядка огнетушителей | учрежд. | 18 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 169.3 |  | 169.3
3.3 | Обучение по программе ПТМ | учрежд. | 6 | 2017-05-01 | 31.09.17 | 21 |  | 21
3.4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | учрежд. | 7 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 30.4 |  | 30.4
4 | Подготовка тепловых сетей:
4.1 | Гидравлическая промывка отопительных систем | учрежд. | 2 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 218 |  | 218
4.2 | Подготовка теплопунктов к работе | учрежд. | 4 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 70 |  | 70
4.3 | Подготовка специалистов по эксплуатации теплосети | учрежд. | 4 | 2017-05-01 | 31.09.17 | 48 |  | 45 | 3
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
1 | Перезарядка, гидравлические испытания, переосвидетельствование первичных средств пожаротушения (огнетушители) | шт. | 53 | 01.05.17 | 31.08.17 | 38.28 |  | 38.28
2 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители) | шт. | 8 | 20.04.17 | 20.05.17 | 5 |  | 5
3 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций по адресу: г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 а | объект | 1 | 01.05.17 | 31.08.17 | 40.2 |  | 40.2
4 | Поверка водосчетчиков холодного и горячего водоснабжения | шт. | 2 | 20.04.17 | 31.08.17 | 1.08 |  | 1.08
5 | Подготовка индивидуального теплового пункта по адресу: ул. Капитана Орликовой В.Я., д. 3 | объект | 1 | 30.05.17 | 15.09.17 | 50 |  | 50
6 | Подготовка тепло принимающего устройства (ввод тепловой сети) по адресу: г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 а | объект | 1 | 01.05.17 | 31.08.17
7 | Ежегодная проверка знаний по допуску тепловых энергоустановок в эксплуатацию, шифр. ЭУ-ПУТ | чел. | 1 | 30.07.17 | 30.09.17 | 5 |  | 5
Комитет по образованию
1 | Образовательные учреждения и учреждения образования города Мурманска. в т.ч | ОУ | 143 |  |  | 63492.9 |  | 63492.9
1.1 | Школы, гимназии, прогимназии, лицеи, вечерняя школа | ОУ | 50
1.2 | Дошкольные образовательные учреждения | ОУ | 69
1.3 | Учреждения дополнительного образования | ОУ | 19
1.4 | Центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации |  | 1
1.5 | Учреждения образования | УО | 4
2 | Промывка систем отопления | здания ОУ | 177 | 2017-06-01 | 20.08.17
3 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей (кожухотрубных) | здания ОУ | 68 | 2017-05-01 | 01.08.17
4 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей (пластинчатых) | здания ОУ | 40 | 2017-05-01 | 01.08.17 | 600 |  | 600
5 | Ремонт кровель | ОУ | 15 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 7562 |  | 7562
6 | Комплексная замена оконных блоков | ОУ | 9 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 30000 |  | 30000
7 | Ремонт систем водоснабжения | ОУ | 16 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 4156.2 |  | 4156.2
8 | Ремонт систем вентиляции | ОУ | 25 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 7995.7 |  | 7995.7
9 | Электромонтажные работы | ОУ | 18 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 3830 |  | 3830
10 | Ремонт системы освещения | ОУ | 15 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 4017 |  | 4017
11 | Ремонт систем отопления | ОУ | 6 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 2112 |  | 2112
12 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | здания ОУ | 177 | 2017-06-01 | 20.08.17
13 | Косметический ремонт тепловых узлов | здания ОУ | 177 | 2017-07-01 | 20.08.17
14 | Выполнение электроизмерительных работ | здания ОУ | 180 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 2900 |  | 2900
15 | Ревизия и профилактический ремонт электрощитовых и щитов освещения | здания ОУ | 180 | 2017-05-01 | 10.08.17
16 | Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометры) | здания ОУ | 177 | 2017-06-01 | 20.08.17 | 320 |  | 320
Комитет по физической культуре и спорту
1 | Объекты | учрежд. | 6
1.1 | МБУ ДО СДЮСШОР | учрежд. | 3
1.2 | МАУ ГСЦ "Авангард" | учрежд. | 1
1.3 | МАУ СШОР | учрежд. | 2
2 | СДЮСШОР № 13 | учрежд. | 1 |  |  | 62 |  | 62
2.1 | Промывка системы теплоснабжения | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 01.08.17 | 50 |  | 50
2.2 | Опрессовка системы теплоснабжения | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 01.08.17
2.3 | Поверка манометров | учрежд. | 1 | 01.06.17 | 01.08.17 | 7 |  | 7
2.4 | Противопожарные мероприятия (зарядка огнетушителей) | учрежд. | 1 | 01.06.17 | 01.08.17 | 5 |  | 5
3 | МАУ ГСЦ "Авангард" | учрежд. | 1 |  |  | 484.6 |  | 484.6
3.1 | Промывка системы отопления | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17 | 440 |  | 440
3.2 | Чистка теплообменников | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17
3.3 | Гидростатические испытания | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17
3.4 | Проверка манометров | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17
3.5 | Ревизия запорной арматуры |  | 1 | 01.07.17 | 31.07.17
3.6 | Противопожарные мероприятия (зарядка огнетушителей) | учрежд. | 1 | 01.08.17 | 31.08.17 | 8.1 |  | 8.1
3.7 | Установка противопожарной двери, расчет категории | учрежд. | 1 | 16.02.17 | 16.03.17 | 36.5 |  | 36.5
4 | МАУ СШОР № 4 | учрежд. | 1 |  |  | 1641.5 |  | 1641.5
4.1 | Промывка, продувка, опрессовка и подготовка систем отопления школы | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17 | 40 |  | 40
4.2 | Промывка, продувка, опрессовка системы отопления - трассы от здания СДЮСШОР № 4 до ЦТП (Садовая 2) | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17 | 25 |  | 25
4.3 | Поверка манометров | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17 | 1.5 |  | 1.5
4.4 | Замена водосчетчиков - ЦТП (Садовая 2) | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17 | 12 |  | 12
4.5 | Противопожарные мероприятия (зарядка огнетушителей) | учрежд. | 1 | 01.07.17 | 31.07.17 | 13 |  | 13
4.6 | Замена оконных блоков | учрежд. | 1 | 01.06.17 | 15.06.17 | 750 |  | 750
4.7 | Замена теплотрассы отопления от здания учреждения до ЦТП | учрежд. | 1 | 15.06.17 | 10.07.17 | 800 |  | 800
5 | МАУ СШОР № 3 | учрежд. | 1 |  |  | 299.215 |  | 299.215
5.1 | Ремонт входной группы филиала по адресу: ул. Копытова, 40 | учрежд. | 1 | 15.05.17 | 31.08.17 | 149.636 |  | 149.636
5.2 | Замена оконных блоков в филиале по адресу: ул. Ломоносова, 17/1 | учрежд. | 1 | 15.05.17 | 31.08.17 | 149.579 |  | 149.579
Водоснабжение и водоотведение
ГОУП "Мурманскводоканал"
1 | Утепление пожарных гидрантов | шт.
2 | Утепление водопроводных колодцев и камер | шт.
3 | Гидропневматическая промывка водопроводной сети | пог.м
4 | Смена участков водопроводной сети | пог.м
5 | Промывка резервуаров чистой воды | единиц
6 | Смена участков канализационной сети | пог.м.
7 | Прочистка и промывка канализационной сети | пог.м
8 | Подготовка технологического оборудования | единиц
9 | Подготовка систем отопления | систем
ММУП "Североморскводоканал"
1 | Замена участков водопроводной сети | п.м. | 150 | 2017-05-01 | 2017-10-01
2 | Замена задвижек | шт. | 5 | 2017-05-01 | 2017-09-01
3 | Замена плит перекрытия водопроводных колодцев | шт. | 4 | 2017-03-01 | 2017-09-01
4 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 2 | 2017-06-01 | 2017-09-01
5 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 2 | 2017-06-01 | 2017-09-01
6 | Промывка водопроводной сети | м | 150 | 2017-02-01 | 2017-08-01
7 | Замена участков канализационной сети | п.м. | 50 | 2017-05-01 | 2017-09-01
8 | Замена плит перекрытия канализационных колодцев | шт. | 6 | 2017-05-01 | 2017-09-01
9 | Промывка канализационной сети | км. | 4 | 2017-05-01 | 2017-09-01
10 | Восстановление привязок водопроводных и канализационных колодцев | шт. | 10 | 2017-05-01 | 2017-09-01
11 | Восстановление зон санитарной охраны | шт. | 10 | 2017-05-01 | 2017-09-01
Электроснабжение
ОАО "Мурманская областная электросетевая компания"
1 | Выполнить мероприятия, предусмотренные графиком планово-предупредительных ремонтов | шт. | 21 | 01.04.17 | 01.11.17
2 | Подготовить сети наружного освещения к осветительному сезону | км. | 310.8 | 01.05.17 | 01.08.17
2.1 | Подготовка светильников | шт. | 11834 | 01.05.17 | 01.08.17
2.2 | Щитов наружного освещения | шт. | 368 | 01.05.17 | 01.08.17
2.3 | Осмотр и ремонт оборудования управления наружным освещением | шт. | 24 | 01.05.17 | 01.08.17
3 | Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции | шт. | 13 | 01.05.17 | 01.08.17
4 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 62
5 | Замеры переходных сопротивлений в ТП и РП | шт. | 79
6 | Проверка работы схем АВР в ТП и РП | шт. | 18
7 | Проверка защит схем управления | шт. | 236
8 | Выполнение ремонта кровли ТП, РП | шт. | 5 | 01.05.17 | 01.09.17
9 | Выполнение ремонта фасадов ТП, РП | шт. | 18 | 01.05.17 | 01.09.17
10 | Замена дверей ТП, РП | шт. | 13 | 01.05.17 | 01.09.17
11 | Выполнение ремонта отмостки и пола ТП,РП | шт. | 5 | 01.05.17 | 01.09.17
Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
1 | Трансформаторные подстанции | шт. | 1 | 01.07.17 | 30.07.17 | 14.345 |  |  | 14.345
2 | Электрические сети | км. | 1.49 | 01.07.17 | 30.07.17 | 7.2 |  |  | 7.2
3 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 1 | 02.08.17 | 30.08.17 | 4.15 |  |  | 4.15
РЭС "Североморский" филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
1 | Трансформаторные подстанции | шт. | 33 | 01.05.17 | 01.10.17
2 | Электрические сети, в т.ч.
2.1 | кабельные линии | км. | 25.35 | 01.05.17 | 01.10.17
2.2 | воздушные линии | км. | 23.86 | 01.05.17 | 01.10.17

## Лист2
911561.1
3595390
4161650
945360
9613961.1