Приложение

к решению Совета депутатов

города Мурманска

от 26.11.2015 № 19-279

Приложение

к решению Совета депутатов

города Мурманска

от 03.12.2012 № 55-750

(в редакции решения Совета

депутатов города Мурманска

от 26.11.2015 № 19-279)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск (далее – нормативы) содержат минимальные расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) (далее – расчетные показатели).

Минимальные расчетные показатели применительны ко всей территории города Мурманска принимаются в соответствии с таблицами основной части нормативов.

# I. Расчетные показатели

## 1. Показатели планировочной организации территории города Мурманска

### 1.1. Плотность населения на территории микрорайона, чел/га

Таблица 1

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокая | 396 | 260 | 198 |
| Средняя | 333 | 218 | 167 |
| Низкая | 198 | 130 | 100 |

### 1.2. Показатели в сфере жилищного обеспечения

Таблица 2

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| обеспеченность общей жилой площадью | квадратных метров на человека | 30-40 |

### 1.3. Показатели плотности застройки жилых территориальных зон

Таблица 3

| 1 | Административный округ | Показатели | Тип жилой застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа | Малоэтажные жилые дома 1-3 этажа (блокированные) | Малоэтажные жилые дома 1-3 этажа (многоквартирные) | Среднеэтажные жилые дома 2-4 этажа (многоквартирные) | Многоэтажные жилые дома 5-16 этажей (многоквартирные) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ленинский | Процент застройки территории (га)в границах земельного участка (%) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 |
|  |  | Плотность застройки (тыс. кв. м/га) min – max | 0,2 - 0,4 | 0,2-0,8 | 0,3-0,9 | 0,4-1,2 | 0,7 - 1,7 |
|  |  | Плотность населения (человек/га) min - max | 10,0 - 150,0 | 150,0 - 320,0 | 150,0 - 350,0 | 160,0 - 410,0 | 250,0 - 450,0 |
| 2 | Октябрьский | Процент застройки территории(га)в границах земельного участка (%) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 |
|  |  | Плотность застройки (тыс. кв. м/га) min – max | 0,2 - 0,4 | 0,4-0,8 | 0,5-0,9 | 0,4-1,2 | 0,6 - 1,6 |
|  |  | Плотность населения (человек/га) min - max | 10,0 - 100,0 | 160,0 - 320,0 | 160,0 - 350,0 | 160,0 - 400,0 | 240,0 - 450,0 |
| 3 | Первомайский | Процент застройки территории (га)в границах земельного участка (%) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 |
|  |  | Плотность застройки (тыс. кв. м/га) min – max | 0,3 - 0,5 | 0,5-0,9 | 0,5-1,0 | 0,4-1,2 | 0,6 - 1,6 |
|  |  | Плотность населения (человек/га) min - max | 50,0 - 250,0 | 200,0 - 420,0 | 180,0 - 450,0 | 200,0 - 500,0 | 300,0 - 500,0 |

## 2. Показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспечения

### 2.1. Обеспеченность общеобразовательными школами, мест на 1000 жителей

Таблица 4

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | мест на 1000 жителей | 105 | 1-4 классы – 500 м* 5-11 классы – 750 м* |

*-Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и .п.).

### 2.2. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ),                 мест на 1000 жителей

Таблица 5

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образовательное учреждение | мест на 1000 жителей | 67 | 300 м |

### 2.3. Обеспеченность учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, мест на 1000 жителей

Таблица 6

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение начального профессионального образования | мест на 1000 жителей | 6 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Учреждение среднего профессионального образования | мест на 1000 жителей | 6 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Высшие учебные заведения | мест на 1000 жителей | 11 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |

### 2.4. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования,                                  мест на 1000 жителей

Таблица 7

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская школа искусств | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Музыкальная школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Художественная школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Хореографическая школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Дома детского творчества | мест на 1000 жителей | 3 | 500-1000м |

### 2.5. Показатели  для объектов в области здравоохранения

Таблица 8

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглосуточные стационары | коек на 1000 жителей | 7,99 | Не нормируется |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 11,6 | 1000м |
| Дневные стационары | койко-дней в год на 1000 жителей | 577 | 1000м |
| Скорая медицинская помощь | Вызовов в год на 1000 жителей | 318 | Не нормируется |
| Аптеки | объектов на 1000 жителей | 0,5 | 500м |

### 2.6. Показатели для объектов в области социальной защиты

Таблица 9

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест на 10 тыс. жителей | 30 |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | мест на 10 тыс. жителей | 20 |
| Социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | приют на 10 тыс. детей | 1 |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | центр на 10 тыс. детей | 1 |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | центр на 1 тыс. детей | 1 |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям | мест на 10 тыс. жителей | 5 |

### 2.7. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 10

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Спортивный зал общего пользования | квадратных метров общей площади пола на тысячу жителей | 60-80 | 500м |
| 2. Бассейн общего пользования | квадратных метров площади зеркала воды на тысячу жителей | 20-25 | Не нормируется |
| 3. Открытая спортплощадка, расположенная на озеленённых территориях общего пользования, всего | количество квадратных метров земельных участков из расчёта на одного жителя | 1,9 | 500-1500м |
| в том числе: - в пределах доступности до 500 метров |  | 0,5 | 500м |
| - в пределах доступности более 500 метров |  | 1,4 | 1500м |
| 4. Спортивное сооружение общего пользования | количество квадратных метров земельных участков на одного жителя |  |  |
| в том числе: - в пределах доступности до 500 метров |  | 0,3 - 0,7 | 500м |
| - в пределах доступности более 500 метров |  | 1,3 - 1,5 | 1500м |
| 5. Детские и юношеские спортивные школы | мест на 1000 жителей | 2,4 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин |

### 2.8. Показатели,  устанавливаемые для объектов местного значения                                             в области культуры

Таблица 11

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культурно-досугового типа | мест на 1000 жителей | 20 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади на 1000 жителей | 50-60 | 1000м |
| Танцевальные залы | мест на 1000 жителей | 6 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Клубы | мест на 1000 жителей | 80 | 1000м |
| Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30мин |
| Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 |  |
| Концертные залы | мест на 1000 жителей | 3,5-5 |  |
| Городские общедоступные библиотеки | единиц на 1000 жителей | 0,1 | 1500м |
| Детские библиотеки | единиц на 1000 жителей | 0,03 | 500м |
| Объем книжного фонда | Экз. на чел. | 5-7 |  |
| Музей | га | 0,5 | Радиус транспортной доступности не более, 30 мин |

### 2.9. Показатели,  устанавливаемые для объектов местного значения                                   в области торговли и питания

Таблица 12

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые центры на 1тыс.чел | м2 торг. площади | 280 | 500-800м |
| Магазин продовольственных товаров на 1тыс.чел | м2 торг. площади | 187 | 500-800м |
| Магазин непродовольственных товаров на 1тыс.чел | м2 торг. площади | 426 | 500-800м |
| Объекты общественного питания на 1тыс.чел | 1 посадочное место | 40 | 500-800м |
| Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади на 1000жителей | 24 | Не нормируется |

### 2.10. Показатели устанавливаемые для объектов местного значения                                             в области социального и коммунально-бытового обеспечения

Таблица 13

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты бытового обслуживания населения на1тыс.чел | рабочее место | 5 | Не нормируется |
| Химчистка | кг/смену | 4 | Не нормируется |
| Гостиница | Мест на 1000 жителей | 6 | Не нормируется |
| Кладбище | га на 1000 жителей | 0,24 | Не нормируется |
| Общественная уборная | приборов на тысячу жителей | 1 | 500-700м |
| Здания и сооружения православных храмов | Вместимость храма на 100 тысяч населения | 800чел. | Не нормируется |
| Институты культового назначения различных конфессий | единиц на 1000 верующих. | 1храм | Не нормируется |

## 3. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения                                                  в области рекреации и отдыха

Таблица 14

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования общегородского значения | м2/чел | 8 |
| Насаждения жилых районов и кварталов | м2/чел | 4-6 |
| Площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения от общего баланса территории | % |  |
| Зеленые насаждения |  | 65-75 |
| Аллеи и дороги |  | 10-15 |
| Площадки |  | 8-12 |
| Сооружения |  | 5-7 |
| Лесопитомники для выращивания посадочного материала для высаживания на территории городского округа | м2/чел | 3 |
| Санатории (без туберкулезных) | объект | 1 |
| Санатории-профилактории | объект | 1 |
| Санаторные детские лагеря | объект | 1 |
| Дома отдыха (пансионаты) | объект | 1 |
| Базы отдыха предприятий и организаций | объект | 1 |
| Туристские гостиницы | объект | 1 |
| Туристские базы | объект | 1 |

## 4. Показатели в отношении объектов улично-дорожной сети и объектов                    общественного транспорта

Таблица 15

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Плотность улично - дорожной сети | км/км2 | 2,5-4,5 |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | км/км2 | 2,5 – 2,8 |
| Расстояния между остановочными пунктами | м | 600 |
| Уровень автомобилизации | Авто на 1000жителей | 305 |

### 4.1. Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица 16

| Категория дорог и улиц городов | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях. |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (УТП) | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы. |
| Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (УПТ) | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. По улицам в жилой застройке допускается пропуск автобусов малой вместимости. |
|  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
|  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды (Пр) | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Пешеходные улицы и дороги (УПш) | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Велосипедные дорожки (ДВ) | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |

### 4.2. Категории и параметры улично-дорожной сети

Таблица 17

| Расчетная скорость движения, км/ч |
| --- |
| ДРД | 80 |
| УНД | 100 |
| УРД | 80 |
| УТП | 70 |
| УПТ | 50** |
| УЖ | 40 |
| УПр | 50 |
| ДПар | 40 |
| Пр основные | 40 |
| Пр второстепенные | 30 |
| ДВ обособленные | 20 |
| Ширина полосы движения, м |
| ДРД | 3,75 |
| УНД | 3,75 |
| УРД | 3,5 |
| УТП | 3,5 |
| УПТ | 4,0 |
| УЖ | 3,0 |
| УПр | 4,0 |
| ДПар | 3,0 |
| Пр второстепенные | 5,5-3,0*** |
| УПш основные | 1,0 |
| УПш второстепенные | 0,75 |
| ДВ | 1,5 |
| *** Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м. |
| Число полос движения |
| ДРД | 2-6 |
| УНД | 4-6 |
| УРД | 4-6 |
| УТП | 2-4 |
| УПТ | 2-4 |
| УЖ | 2-3 |
| УПр | 2 |
| ДПар | 2 |
| Пр основные | 2 |
| Пр второстепенные | 1-2 |
| УПш основные | по расчету |
| УПш второстепенные | по расчету |
| ДВ | 1-2 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м |
| ДРД | 400 |
| УНД | 500 |
| УРД | 400 |
| УТП | 250 |
| УПТ | 125 |
| УЖ | 90 |
| УПр | 90 |
| ДПар | 75 |
| Пр основные | 50 |
| Пр второстепенные | 25 |
| ДВ | 30 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ |
| ДРД | 50 |
| УНД | 40 |
| УРД | 50 |
| УТП | 60 |
| УПТ | 40 |
| УЖ | 70 |
| УПр | 60 |
| ДПар | 80 |
| Пр основные | 70 |
| Пр второстепенные | 80 |
| УПш основные | 40 |
| УПш второстепенные | 60 |
| ДВ | 40 |
| Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |
| ДРД | 50-75 |
| УНД | 40-80 |
| УРД | 40-80 |
| УТП | 40-80 |
| УПТ |  |
| УЖ | 15-25 |
| УПр |  |
| Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м |
| магистральные улицы непрерывного движения | 0,75 |
| магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | 0,5 |
| В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м. |
| Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м |
| Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
| магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
| улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
| проезды | 8,0 | 5,0 |
| Ширина боковых проездов, м |
| при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7 |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении | 7,5 |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях | 10,50 |
| Наименьшее расстояние до въездов в гаражи, на автостоянки(сооружения для хранения, парковки автомобилей, открытые стоянки) и выездов из них от перекрестков |  |
| магистральные улицы и дороги | 50м |
| улицы местного значения | 20м |
| от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта | 30м |
| Наименьшее расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим пешеходно-транспортным улицам, улицам и дорогам местного значения | 50м |
| Расстояния до примыканий |

| Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. |
| --- | --- |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. |
| Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, м | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) | не менее 35 |
|  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности | не менее 30 |
|  | от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности | не менее 20 |
|  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. |
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 300 м в одном уровне |
|  | на магистральных дорогах скоростного движения | 800 м в двух уровнях |
|  | на магистральных дорогах непрерывного движения | 400 м в двух уровнях |
| Категории и параметры зимних автомобильных дорог |
| Расчетная скорость (основная / пересеченная местность) для регулярных и временных автозимников, км/ч | категория I | 70 / 50 |
|  | категория II | 60 / 40 |
|  | категория III | 50 / 30 |
| Число полос движения для регулярных и временных автозимников | категория I – III | 2 |
| Ширина полосы движения для регулярных и временных автозимников, м | категория I | 4,0 |
|  | категория II | 3,5 |
|  | категория III | 3,0 |
| Ширина обочин для регулярных и временных автозимников, м | категория I | 2,0 |
|  | категория II | 1,5 |
|  | категория III | 1,5 |
|  | Примечание: Ширину обочин на участках автозимника, где предусматривается интенсивное движение гусеничного транспорта и санных поездов, следует принимать не менее 4 м. |
| Ширина полотна автозимника для регулярных и временных автозимников, м | категория I | 12 |
|  | категория II | 10 |
|  | категория III | 9 |
| Продольные уклоны, ‰ | не более 40 |
| Радиусы кривых в плане, м | не менее 500 |
| Общественный пассажирский транспорт |
| Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта, чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона | 4 |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/км² | 2,5 – 2,8 |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | 600 |
| Размещение остановочных площадок автобусов | - за перекрестками | не менее 25 м до стоп-линии |
|  | - перед перекрестками | не менее 40 м до стоп-линии |
|  | - за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
| Длина остановочной площадки, м | Не менее 13 м на один автобус, но не более 60 м |
| Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части |
| Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |
| Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |
| Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | - 100 машин | 2,3 |
|  | - 200 машин | 3,5 |
|  | - 300 машин | 4,5 |
|  | - 500 машин | 6,5 |
| Вместимость автостанции, пасс. | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 10 |
|  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 25 |
|  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 50 |
|  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 75 |
| Количество постов (посадки / высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 2 (1 / 1) |
|  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 3 (2 / 1) |
|  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 3 (2 / 1) |
|  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 5 (3 / 2) |
| Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
| Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |
| Протяженность участков автомобильных дорог обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км | категория I | 120 – 150 |
|  | категория II | 150 – 200 |
|  | категория III | 200 – 250 |
|  | категория IV | 250 – 300 |
|  | категория V | 300 – 400 |
| Протяженность участков дорог обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км | 30 – 70 |
| Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га | 0,70 |

### 4.3. Показатели удельной площади участков автостоянок  для постоянного             хранения автомобилей

Таблица 18

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей | % | 80-90 |
| Места хранения автомобилей за пределами жилой территории | % | 10-15 |
| Размеры земельных участков для наземных стоянок | м2/чел | 5-7 |
| Места хранения в гаражах-боксах на отдельных земельных участках | % | 15-20 |
| Размеры площади земельных участков гаражей | кв. м на одно машино - место | 30 |

## 5. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры

### 5.1. Показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

Таблица 19

| без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
| --- | --- |
| удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. В год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии,кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| 2620 | 5450 | 3200 | 5650 |

Параметры удельной нагрузки электроприемников квартир жилых зданий

Таблица 20

| Категория города | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел | с плитами на природном газе, кВт/чел. | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в целом по городскому округу | в том числе | в целом по городскому округу | в том числе |
|  |  |  | центр микрорайоны (кварталы) застройки |  | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Крупный | 27,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |

### 5.2. Потребление коммунальных услуг по электроснабжению

Таблица 21

|  | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт*ч/чел в мес. при коэффициенте семейственности | кВт*ч/чел в мес. |
| --- | --- | --- |
|  | Освещение для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами | 1 человек | 77,69 |
|  |  | 2 человека | 48,08 |
|  |  | 3 человека | 37,4 |
|  |  | 4 человека | 30,27 |
|  |  | 5 человек и более | 27,12 |
|  | Освещение для населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами 1 | 1 человек | 73,23 |
|  |  | 2 человека | 45,61 |
|  |  | 3 человека | 35,48 |
|  |  | 4 человека | 28,84 |
|  |  | 5 человек и более | 25,47 |
|  | Горячее водоснабжение (электроводонагреватели) | 1 человек | 142 |
|  |  | 2 человека | 88 |
|  |  | 3 человека | 68 |
|  |  | 4 человека | 56 |
|  |  | 5 человек и более | 50 |

### 5.3. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжению

Таблица 22

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |
| --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 8,0 |
| Модульные котельные на биотопливе | 2,0-5,0 |

Удельные расходы тепла на отопление зданий

Таблица 23

|  | этажность |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6 , 7 | 8 , 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | 72,1 | 65,6 | 58,9 | 56,9 | 53,2 | 50,5 | 47,7 | 45,9 |
| Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | 68,8 | 65,0 | 63,1 | 51,7 | 45,9 | 42,1 | 38,3 | - |

### 5.4. Показатели водопотребления

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Удельное водопотребление (водоотведение), л/сут. на одного человека: |  |
| 1 | Жилые здания квартирного типа: |  |
|  | - с водопроводом и канализацией без ванн | 95 |
|  | - то же, с газоснабжением | 120 |
|  | - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |
|  | - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
|  | - то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 210 |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 195 (85) |
|  | - то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 230 |
|  | - то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 250 (105) |
|  | - высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 360 (115) |
| 2 | Общежития: |  |
|  | - с общими душевыми | 85 (50) |
|  | - с душами при всех жилых комнатах | 110 (60) |
|  | - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | 140 (80) |
| 3 | Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |
|  | - с общими ваннами и душами | 120 (70) |
|  | - гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах | 230 (140) |
|  | - гостиницы с ваннами в номерах в процентах от общего числа номеров: |  |
|  | до 25 | 200 (100) |
|  | от 25 до 75 | 250 (150) |
|  | от 75 до 100 | 300 (180) |
| 4 | Дома отдыха: |  |
|  | - с ваннами при всех жилых комнатах | 200 (120) |
|  | - с душевыми при всех жилых комнатах | 150 (75) |
| 5 | Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок, л/сут. на одного человека | 30-50 |

### 5.5. Показатели удельного водоотведения

Таблица 25

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения, Канализационные насосные станции, Магистральная канализация, Коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка, га |
|  |  | до 0,05 | 0,15 |
|  |  | свыше 0,05 до 0,2 | 0,3 |
|  |  | свыше 0,2 до 0,4 | 1 |
|  |  | свыше 0,4 до 0,7 | 2 |
|  |  | свыше 0,7 до 17 | 4 |
|  |  | свыше 17 до 40 | 6 |
|  |  | свыше 40 до 130 | 12 |
|  | Показатель удельного водоотведения, м3/мес (м3/год) (л/сут) на 1 чел | Равен показателю удельного водопотребления |

### 5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Таблица 26

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: - защищенные воды | не менее 30 м | по расчету | по расчету |
|  | - недостаточно защищенные воды | не менее 50 м | не менее 50 м | не менее 50 м |
|  | б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод, в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50 м не менее 100 м | не менее 50 м | не менее 50 м |
| 2. | Поверхностные источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки) | - вверх по течению не менее 200 м; | - вверх по течению по расчету; | - совпадают с границами II пояса; |
|  |  | - вниз по течению не менее 100 м; | - вниз по течению не менее 250 м; | - совпадают с границами II пояса; |
|  |  | - боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; - в направлении к противоположному от во-дозабора берегу | - боковые, не менее: при равнинном рельефе - 500 м; при пологом склоне - 750 м; при крутом склоне - 1000 м | - по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки |
|  | б) водоемы (озера) | не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | по акватории: 3-5 км во все стороны от водозабора; по территории: 3-5 км в обе стороны по берегу и 500-100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| 3. | Водопроводные сооружения и водоводы | Границы зон санитарной охраны - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м - от водонапорных башен - не менее 10 м; - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора ,насосные станции и др.) - не менее 15 м. Границы санитарно-защитной полосы - от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |

### 5.7. Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

Таблица 27

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| I. Население |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | на 1 чел. в год | 4100 (970) |
| СУГ | то же | 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | то же | 10000 (2400) |
| СУГ | то же | 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | то же | 6000 (1430) |
| СУГ | то же | 5800 (1380) |

### 5.8. Предельные значения расчетных показателей в области связи и информатизации

Таблица 28

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Антенно-мачтовые сооружения | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения/га | от 0,3 |
| Кабельные линии связи | Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы),м. | 6 |
| Воздушные линии связи | Полоса земли для установки опор и подвески, м. | 6 |
| Антенно-мачтовые сооружения, Автоматические телефонные станции, Узлы мультисервисного доступа, Линии электросвязи, Линейно-кабельные сооружения электросвязи | Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % | 100 |
|  | Уровень охвата населения доступом в интернет, % | 90 |
|  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек | не менее 10 |
|  | Точка доступа телекоммуникационных сетей | 1 точка доступа на семью. |

## 6. Показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий города

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

На территории города Мурманска должна применяться закрытая система водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается для парковых территорий с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, а также на территориях малоэтажной жилой застройки. Минимальный диаметр водостоков принимается равным              400 мм.

Минимальная плотность магистральных сетей ливневой канализации на территории города должна составлять не менее 80 м на 1 га – для центральной части города и не менее 50 м на 1 га территории.

Средние коэффициенты стока

Таблица 29

| Административный округ | Функциональная зона | Коэффициент стока |
| --- | --- | --- |
| Ленинский | Общественно-деловая зона | 0,9 |
|  | Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки) | 0,5 |
|  | Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки) | 0,35 |
| Октябрьский | Общественно-деловая зона | 0,8 |
|  | Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки) | 0,4 |
|  | Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки) | 0,35 |
| Первомайский | Общественно-деловая зона | 0,9 |
|  | Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки) | 0,5 |
|  | Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки) | 0,35 |

1. Площадь скверов, бульваров, парков и лесопарков при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.

2. Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для парков и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1.

## 7. Показатели в сфере охраны окружающей среды.                                                          Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека                                      и условия проживания

Таблица 30

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилая застройка | 55 | 0,8 – 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 0,8-1ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очи-щенные стоки на локальных очист-ных сооружениях с самостоятельным или централизован-ным выпуском |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очи-щенные на локаль-ных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |

### 7.1. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях

Таблица 31

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ | - | 60 | 70 |
| 2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ | - | 65 | 75 |
| 3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону | - | 75 | 90 |
| 4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1 - 3) | - | 80 | 95 |
| 5 Палаты больниц и санаториев | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| 6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев | - | 35 | 50 |
| 7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания | - | 40 | 55 |
| 8 Жилые комнаты квартир |  |  |  |
| - в домах категории А | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| - в домах категорий Б и В | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| 9 Жилые комнаты общежитий | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 10 Номера гостиниц: |  |  |  |
| четыре и пять звезд | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| три звезды | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| менее трех звезд | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| 12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: |  |  |  |
| категории А | - | 45 | 60 |
| категорий Б и В |  | 50 | 65 |
| 13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: |  |  |  |
| категории А | - | 50 | 60 |
| категорий Б и В |  | 55 | 65 |
| 14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы | - | 60 | 70 |
| 15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00 - 23.00 | 50 | 65 |
|  | 23.00 - 7.00 | 40 | 55 |
| 16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00 - 23.00 | 55 | 70 |
|  | 23.00 - 7.00 | 45 | 60 |
| 17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 55 | 70 |

### 7.2. Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица 32

| Полигоны бытовых отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов. | Размер земельного участка полигона, предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,05 |
|  |  | мусороперегрузочные станции | 0,4 |
|  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Предприятия по переработке промышленных отходов | Плотность застройки предприятия, % | не менее 30 |
| Предприятия мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций | не менее 1000 |
| Предприятия мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  | не менее 500 |
| Участки захоронения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, кв. м | не регламентируется |
|  | Мощность, тыс. тонн | Определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года |
|  | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог | 300 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | Не менее 600 |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог | 300 |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |

8. Предельные значения расчетных показателей,  минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 33

| Дамбы, берегоукрепительные сооружения | Ширина, м | Ширину гребня плотины следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м. |
| --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Отметку гребня плотины следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды. |
| Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований | Объект | Органами местного самоуправления на территории муниципальных образований должны быть созданы базы аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований. Не менее одного объекта |
| Объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны | Уровень обеспеченности, объект/авт. | от 20,0 до 50,0 тыс. человек – 2 объекта на 12 автомобилей; |
|  | Размер земельного участка кв. м/объект | от 8 до 10 машин 18 000 – 20 000 |

## 9. Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения                                            в области захоронений

Таблица 34

| Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальные расстояния, м | до стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500. |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  | 100 |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |

II. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения города

Таблица 35

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения | Нормируемый радиус обслуживания:- 300 м |
| Общеобразовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения | Нормируемый радиус обслуживания: |
|  |  | - 1-4 классы – 500 м |
|  |  | - 5-11 классы – 750 м |
|  |  | Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и .п.). |
| Организации дополнительного образования | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность: |
|  |  | 300м/5 минут |
| В области культуры |
| Библиотеки | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Музеи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Выставочные залы, картинные галереи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Театры | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Концертные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| В области физической культуры и спорта |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Плавательные бассейны | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Плоскостные сооружения | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| В области автомобильных дорог местного значения, дорожной деятельности, транспортного обслуживания |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского области | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | в жилой застройке | 300 |
|  |  | в общегородском центре | не более 250 от объектов массового посещения |
|  |  | в зонах массового отдыха и спорта | 600 |
|  |  | в районах индивидуальной жилой застройки | до 600 при устройстве пунктов обогрева людей |
| В области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной охраны |
| Объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 3000 м Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском округе не должно превышать 10 минут. |
| Иные виды объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения |
| В области благоустройства (озеленения) территории |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень территориальной доступности для населения, мин., м | Для городских парков | не более 20 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); |
|  |  | Для парков планировочных районов | не более 15 мин. (время пешеходной доступности) или не более 900 м |
|  |  | Для , скверов и бульваров | не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 600 м |